Приложение № 1

к Положению о формах, сроках и периодичности

раскрытия информации организациями коммунального

комплекса и субъектами естественных монополий,

осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг

по передаче тепловой энергии,  информации,

подлежащей свободному доступу

Формы раскрытия информации организациями коммунального комплекса и субъектами естественных монополий, осуществляющими деятельность в сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии

| В сфере холодного водоснабжения |
| --- |
|  | Наименование организации | МП Ковернинского района ЖКХ «Сухоносовское» |  |  |
|  | Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | Ковернинский район |  |  |
|  | Наименование муниципального образования (городское/сельское поселение) | Скоробогатовская сельская администрация д.Сухоноска |  |  |
|  | Юридический адрес | Нижегородская обл. Ковернинский р-н д.Сухоноска ул.Юбилейная, 9-2 |  |  |
|  | Почтовый адрес | Тот же |  |  |
|  | Ф.И.О. руководителя | Герасименко Сергей Никитич |  |  |
|  | Ф.И.О. главного бухгалтера | Драгунова Галина Николаевна |  |  |
|  | Ф.И.О. и должность лица, ответственного за заполнение формы | Экономист Малышева Татьяна Михайловна |  |  |
|  | Контактные телефоны ((код) номер телефона) | 8 831 57 2 54 00 |  |  |
|  | ИНН | 5218005045 |  |  |
|  | КПП | 521801001 |  |  |
|  | ОГРН | 1045206770180 |  |  |
|  | Период представления информации (плановый (с указанием года), фактический (с указанием года), квартал (с указанием года)): | на 2013 год |  |  |
| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя | Примечание |
| 1 | Информация о ценах (тарифах) на регулируемые товары и услуги и надбавках к этим ценам (тарифам) содержит сведения: |
| 1.1. | Утвержденные тарифы на холодную воду, в том числе | х | х | Региональная служба по тарифам нижегородской области Решение № 64/14 от 22.11.2012 с 01.01.20132 по 30.06.2013; с 01.07.2013 по 31.12.2013 соответственно Источник официального опубликования - газета «Нижегородские новости» (приложение «Правовая среда |
|  | Население |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 16,73; 17,73; 18,47 |  |
|  | двухставочный |  | - |  |
|  | ставка платы за потребление холодной воды | руб./куб. м | - |  |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч | - |  |
|  | Бюджетные потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 18,47; 19,73 |  |
|  | двухставочный |  | - |  |
|  | ставка платы за потребление холодной воды | руб./куб. м | - |  |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч | - |  |
|  | Прочие потребители |  |  |  |
|  | одноставочный | руб./куб. м | 18,47; 19,73 |  |
|  | двухставочный |  | - |  |
|  | ставка платы за потребление холодной воды | руб./куб. м | - |  |
|  | ставка платы за содержание системы холодного водоснабжения | тыс. руб. в месяц/ куб. м/ч | - |  |
| 1.2. | Утвержденная надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для потребителей, в том числе | руб./куб. м | - |  |
|  | надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для населения | руб./куб. м | - |  |
|  | надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для бюджетных потребителей | руб./куб. м | - |  |
|  | надбавка к ценам (тарифам) на холодную воду для прочих потребителей | руб./куб. м | - |  |
| 1.3. | Утвержденные надбавки к тарифам регулируемых организаций на холодную воду | руб./куб. м | - |  |
| 1.4. | Утвержденные тарифы на подключение создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системе холодного водоснабжения | руб./куб. м/час | - |  |
| 1.5. | Утвержденные тарифы регулируемых организаций на подключение к системе холодного водоснабжения | руб./куб. м/час | - |  |
| 2 | Информация об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности регулируемых организаций, включая структуру основных производственных затрат (в части регулируемой деятельности): |
| 2.1. | Вид регулируемой деятельности (поставка холодной воды, оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, очистка воды, транспортировка воды) | х | оказание услуг в сфере холодного водоснабжения - подъем воды, |  |
| 2.2. | Выручка от регулируемой деятельности | тыс. руб. | 1833,7 |  |
| 2.3. | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включающая: | тыс. руб. | 1816,0 |  |
|  | расходы на оплату покупной холодной воды, приобретаемой от других организаций для последующей передачи потребителям | тыс. руб. | - |  |
|  | расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), потребляемую оборудованием, используемым в технологическом процессе, в том числе: | тыс. руб. | 1006,3 |  |
|  | средневзвешенная стоимость 1 кВт·ч | руб./кВт·ч | 4,76 |  |
|  | объем приобретения электрической энергии | тыс. кВт·ч | 211,4 |  |
|  | расходы на химреагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | - |  |
|  | расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 372,5 |  |
|  | расходы на амортизацию основных производственных средств и аренду имущества, используемого в технологическом процессе | тыс. руб. | - |  |
|  | общепроизводственные (цеховые) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 97,3 |  |
|  | общехозяйственные (управленческие) расходы, в том числе расходы на оплату труда и отчисления на социальные нужды | тыс. руб. | 257,3 |  |
|  | расходы на ремонт (капитальный и текущий) основных производственных средств | тыс. руб. | - |  |
|  | расходы на услуги производственного характера, выполняемые по договорам с организациями на проведение регламентных работ в рамках технологического процесса | тыс. руб. | 82,7 |  |
| 2.4. | Валовая прибыль от продажи товаров и услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | - |  |
| 2.5. | Чистая прибыль от регулируемого вида деятельности, в том числе | тыс. руб. | - |  |
|  | на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации по развитию системы холодного водоснабжения | тыс. руб. | - |  |
| 2.6. | Изменение стоимости основных фондов, в том числе за счет ввода (вывода) их из эксплуатации | тыс. руб. | - |  |
| 2.7. | Годовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему (раскрывается регулируемыми организациями, выручка от регулируемой деятельности которых превышает 80 процентов совокупной выручки за отчетный год) | х | х | х |
| 2.8. | Объем поднятой воды | тыс. куб. м | 97,9 |  |
| 2.9. | Объем покупной воды | тыс. куб. м | - |  |
| 2.10. | Объем воды, пропущенной через очистные сооружения | тыс. куб. м | - |  |
| 2.11. | Объем отпущенной потребителям воды, в том числе | тыс. куб. м | 96,0 |  |
|  | объем, отпущенный по приборам учета | тыс. куб. м | 50 |  |
|  | объем, отпущенный по нормативам потребления (расчетным методом) | тыс. куб. м | 46 |  |
| 2.12. | Потери воды в сетях | % | 1,9 |  |
| 2.13. | Протяженность водопроводных сетей (в однотрубном исчислении) | км | 7,4 |  |
| 2.14. | Количество скважин | шт | 2 |  |
| 2.15. | Количество подкачивающих насосных станций | шт | - |  |
| 2.16. | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 3 |  |
| 2.17. | Удельный расход электроэнергии на подачу воды в сеть | тыс. кВтч / тыс.куб. м | 2,2 |  |
| 2.18. | Расход воды на собственные, в том числе хозяйственно-бытовые, нужды | % | - |  |
| 2.19. | Показатель использования производственных объектов (по объему перекачки) по отношению к пиковому дню отчетного года | % | - |  |
| 3 | Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых товаров и услуг регулируемых организаций и их соответствии государственным и иным утвержденным стандартам качества |
| 3.1. | Количество аварий на системах горячего водоснабжения | единиц на км | - |  |
| 3.2. | Количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки) и доле потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, в том числе: | х | х | х |
|  | количество случаев подачи холодной воды по графику (менее 24 часов в сутки | шт |  |  |
|  | доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды | % | 18 |  |
| 3.3. | Общее количество проведенных проб по следующим показателям: | шт | 18 |  |
|  | мутность | шт | 18 |  |
|  | цветность | шт | 18 |  |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт | 18 |  |
|  | общие колиформные бактерии | шт | 18 |  |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт | 18 |  |
| 3.4. | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | шт | - |  |
|  | мутность | шт | - |  |
|  | цветность | шт | - |  |
|  | хлор остаточный общий, в том числе хлор остаточный связанный и хлор остаточный свободный | шт | - |  |
|  | общие колиформные бактерии | шт | - |  |
|  | термотолерантные колиформные бактерии | шт | - |  |
| 4 | Информация об инвестиционных программах и отчетах об их реализации (программа отсутствует) |
| 4.1. | Цели инвестиционной программы | х |  |  |
| 4.2. | Сроки начала и окончания реализации инвестиционной программы | х |  |  |
| 4.3. | Потребность в финансовых средствах, необходимых для реализации инвестиционной программы, в том числе: | тыс. руб. |  |  |
|  | 1 год реализации программы: | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 1 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 2 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 3 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 4 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 5 | тыс. руб. |  |  |
|  | 2 год реализации программы: | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 1 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 2 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 3 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 4 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 5 | тыс. руб. |  |  |
|  | 3 год реализации программы: | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 1 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 2 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 3 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 4 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 5 | тыс. руб. |  |  |
|  | и т.д. по всем годам реализации программы: ___ год реализации программы: | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 1 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 2 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 3 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 4 | тыс. руб. |  |  |
|  | источник финансирования 5 | тыс. руб. |  |  |
| 4.4. | Информация о показателях эффективности реализации инвестиционной программы, а также об изменении технико-экономических показателей регулируемой организации (с разбивкой по мероприятиям) | х | х | х |
| 4.5. | Информация об использовании инвестиционных средств за отчетный год с разбивкой по кварталам, мероприятиям и источникам финансирования инвестиционной программы | х | х | х |
| 5 | Информация о наличии (отсутствии) технической возможности доступа к регулируемым товарам и услугам регулируемых организаций, а также о регистрации и ходе реализации заявок на подключение к системе холодного водоснабжения |
| 5.1. | Количество поданных и зарегистрированных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт |  |  |
| 5.2. | Количество исполненных заявок на подключение к системе холодного водоснабжения | шт |  |  |
| 5.3. | Количество заявок на подключение к системе холодного водоснабжения, по которым принято решение об отказе в подключении | шт |  |  |
| 5.4. | Информация о резерве мощности системы холодного водоснабжения | х | 60% | х |
| 6 | Информация об условиях, на которых осуществляется поставка регулируемых товаров и (или) оказание регулируемых услуг |
|  | х | х | х | х |
| 7 | Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением к системе холодного водоснабжения |
| 7.1. | Форма заявки на подключение к системе холодного водоснабжения | х | х | Свободная форма |
| 7.2. | Перечень и формы документов, представляемых одновременно с заявкой на подключениек системе холодного водоснабжения | х | х | Приложение 1 |
| 7.3. | Описание (со ссылкой на нормативные правовые акты) порядка действий заявителя и регулируемой организации при подаче, приеме, обработке заявки на подключение к системе холодного водоснабжения, принятии решения и уведомлении о принятом решении | х | х |  |