РЕКОМЕНДАЦИИ

по подготовке объектов транспорта к эксплуатации

в условиях осенне-зимнего периода 2016-2017 годов

Главное управление МЧС России по Нижегородской области сообщает, что в осенне-зимний период 2015-2016 годов на предприятиях транспорта произошло 16 пожаров, из них 12 (75%) на автомобильном транспорте (автобусах) (рост по сравнению предыдущим периодом на 62 % или на 6 пожаров). Гибели не допущено. Материальный ущерб составил 150 тыс. рублей.

Причинами пожаров явились: нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования, неосторожное обращение с огнём.

С наступлением зимнего периода, как правило, происходит рост количества пожаров, в первую очередь по причине нарушения правил пожарной безопасности при пользовании электронагревательными приборами, а также применении открытого огня для отогревания замерзших труб и иных технических систем.

Проводимые органами государственного пожарного надзора проверки противопожарного состояния объектов транспорта выявляют многочисленные нарушения требований пожарной безопасности в части обеспечения объектов водой для целей наружного пожаротушения, наличия и работоспособности автоматической пожарной сигнализации, систем оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, обеспеченности первичными средствами пожаротушения, наличия и исправности наружных лестниц и ограждений по периметру кровель зданий, обработки огнезащитным составом сгораемых конструкций чердачных помещений. Степень выполнения предписаний органов государственного пожарного надзора на объектах данной категории не 
превышает 76%.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области, исходя из анализа противопожарного состояния объектов транспорта, а также в целях обеспечения пожарной безопасности на объектах данной категории в осенне-зимний период предлагает руководителям транспортных (предприятий, организаций) выполнить следующие профилактические мероприятия:

- рассмотреть настоящее информационное письмо на заседании пожарно-технической комиссии с участием руководителей транспортных предприятий с разработкой плана первоочередных мер по подготовке объектов к эксплуатации в осенне-зимний период и принятием мер по его выполнению;

- обеспечить выполнение предлагаемых в предписаниях органами государственного пожарного надзора противопожарных мероприятий;

- организовать и провести обучение руководителей предприятий и организаций, ответственных лиц за обеспечение пожарной безопасности, работников пожароопасных профессий, а также других работников организаций по программе пожарно-технического минимума, а так же организовать и провести со всеми категориями рабочих и служащих инструктаж о мерах пожарной безопасности, в том числе о действиях в случае возникновения пожара и применении первичных средств пожаротушения;

- организовать работу по созданию добровольных пожарных дружин (команд) и их обучению, приказом определить порядок оповещения всех членов пожарной дружины (команды), их обязанности по действиям в случае возникновения пожара, организовать проведение периодических практических тренировок;

- осуществлять хранение горючих газов, легковоспламеняющихся и горючих жидкостей в соответствии с требованиями норм и правил пожарной безопасности;

- установить контроль исправности взрывопожароопасного и энергетического оборудования и своевременного проведения планово-предупредительного ремонта;

- провести ревизию электро-и технологического оборудования, в том числе на взрывопожароопасных производственных участках;

- исключить применение электронагревательных приборов, не имеющих устройств тепловой защиты;

- организовать контроль за проведением огневых работ в соответствии с требованиями Правил противопожарного режима в РФ;

- запретить отогревание замерзших труб различных систем паяльными лампами и любыми другими способами с применением открытого огня;

- проверить противопожарное состояние котельных, особое внимание обратить на соответствие требованиям норм электротехнического и газового оборудования, складов топлива, технологической и пожарной автоматики, средств пожаротушения;

- обеспечить утепление вводов хозяйственно-питьевого водопровода, а также узлов управления систем автоматической противопожарной защиты;

- обеспечить свободные проезды и подъезды к зданиям, сооружениям, складам, водоисточникам, используемым для целей пожаротушения, наружным пожарным лестницам, а также очистку их от снега и льда в зимний период;

- организовать очистку территории в противопожарных разрывах от горючих отходов, мусора, сухой травы, опавших листьев;

-особое внимание уделить оборудованию площадок (пирсов) для установки пожарных автомобилей у имеющихся на территории или вблизи организаций (в радиусе 200 м) естественных и искусственных водоемов, проверить исправность пожарных гидрантов на наружном противопожарном водопроводе, оборудовать их указателями. Обеспечить возможность забора воды в зимний период;

- в местах ремонта и обслуживания автотранспортной техники для использованного обтирочного материала предусмотреть металлические ящики с плотно закрывающими крышками;

- в помещениях для хранения автотранспорта запрещается:

а) подогрев двигателей открытым огнем (костры, факелы, паяльные лампы), а также пользоваться открытыми источниками огня для освещения во время техосмотров, проведения ремонтных и других работ;

б) оставлять в автомобиле промасленные обтирочные материалы и спецодежду по окончании работы;

в) оставлять автомобиль с включенным зажиганием;

г) поручать техническое обслуживание и управление автомобилем людям, не имеющим соответствующей квалификации;

- заправку горючим автотранспортной техники производить только на специализированных АЗС;

- для помещений хранения (стоянки) транспорта в количестве более 25 единиц осуществлять разработку плана расстановки транспортных средств с описанием очередности и порядка их эвакуации при пожаре, а также оснащение указанных помещений и площадок открытого хранения транспортных средств буксирными тросами и штангами из расчета 1 трос (штанга) на 10 единиц техники.

Главное управление МЧС России по Нижегородской области

Телефон доверия (831) 296-07-08

Официальный сайт: www.52.mchs.gov.ru