Большемостовская сельская администрация 
Ковернинского муниципального района 
Нижегородской области
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.03.2018 










№ 22

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области на период 2018 - 2021 годы до 2028 года
В соответствии с Федеральном законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Приказом Минрегиона РФ от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», Постановлением Правительства РФ от 14.06.2013 №502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», Большемостовская сельская администрация постановляет:
1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области на период 2018 – 2021 до 2028 года.

.2 Настоящее постановление подлежит обнародованию в местах массового пребывания людей: в Домах культуры, филиалах МУ централизованной библиотечной системы, в учреждениях и организациях расположенных на территории муниципального образования Большемостовский сельсовет. и размещению на официальном сайте Администрации Ковернинского муниципального района в сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава администрации







В.М.Аршинова

Утверждена

постановлением Большемостовской 

сельской администрации

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

от 28.03.2018 № 22

Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021 годы до 2028» 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

	Наименование программы
	Программа «Комплексное развитие системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области на 2018-2021  годы до 2028»  (далее – Программа)

	Разработчик программы
	Большемостовская сельская администрация  Ковернинского муниципального района Нижегородской области

	Цель программы
	1. Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры; 

2. Реконструкция и модернизация систем коммунальной инфраструктуры;

3. Улучшение экологической ситуации на территории муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского  муниципального района Нижегородской области;

4. Обеспечение надежной и стабильной поставки коммунальных ресурсов с использованием эффективных технологий и оборудования;

	Задачи программы
	1. Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры.

2. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.
3. Обеспечение более комфортных условий проживания населения.

4. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.

5. Снижение потребление энергетических ресурсов.

6. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.

7. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.

	Важнейшие целевые показатели программы
	- повышение качества предоставляемых услуг жилищно-коммунального комплекса;

- улучшение санитарного состояния территории муниципального образования Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области;

- улучшение экологического состояния окружающей среды;

	Сроки реализации программы
	Программа реализуется в течение 2018-2021 годы и перспективу до 2028 года
по двум направлениям:

1.строительство;

1) реконструкция (модернизация).



	Объемы и источники финансирования
	Общий объем финансирования программы, в том числе по годам:

2018 год:

Областной бюджет – 0 тыс.руб.

Местный бюджет –0 тыс. руб.

Иные источники – 0 тыс. руб.

Итого: 0 тыс. руб.

2019 год:

Областной бюджет –0 тыс.руб.

Местный бюджет – 820тыс. руб.

Иные источники - 0 тыс. руб.

Итого: 820,0 тыс. руб.

2020 год:

Областной бюджет – 0 тыс. руб.

Местный бюджет –  0 тыс.  руб.

Иные источники – 300,0 тыс. руб.

Итого: 300,0 тыс. руб.

2021 год:

Областной бюджет – 0 тыс. руб.

Местный бюджет – 0 тыс. руб.

Иные источники - 0 тыс. руб.

Итого: 0 тыс. руб.

2022-2028 года – 25 000тыс. руб.
Всего по программе

Областной бюджет – 0 тыс. руб.

Местный бюджет – 2820,0 тыс. руб.

Иные источники – 23300 тыс. руб.



	Мероприятия программы

	Основными мероприятиями программы являются:
1. В сфере водоснабжения:
- оборудование всех объектов водоснабжения системами автоматического управления и регулирования 

- реконструкция изношенных водопроводных сетей
-  строительство новых водопроводных сетей;

- мероприятия по уменьшению водопотребления

2.В сфере водоотведения

- реконструкция изношенных сетей водоотведения
3. В сфере теплоснабжения:

-реконструкция системы теплоснабжения Большемостовского сельсовета
4. В сфере газификации:

 газификации домовладений не подключенных к газораспределительным сетям;

5. В сфере электроснабжения:
- реконструкция сетей наружного освещения улиц и проездов;

- внедрение современного электроосветительного оборудования, обеспечивающего экономию электрической энергии.



	Ожидаемые конечные результаты реализации программы
	Практическая реализация мероприятий программы позволит:

- повысить качество и надежность жилищно-коммунальных  услуг, оказываемых населению;

- повысить эффективность использования систем коммунальной инфраструктуры;

- обеспечить полным комплексом жилищно-коммунальных услуг жителей поселения


I. 2. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

2.1. Электроснабжение

Электроснабжение сельского поселения Большемостовский сельсовет осуществляется от сетей энергетического управления «Нижновэнерго» ОАО МРСК Центра и Приволжья».

Схема внутреннего электроснабжения сельского поселения выполнена с применением ЛЭП напряжением 0,4 кВ и трансформаторных пунктов 10/0,4 кВ.

Электроснабжение сельского поселения осуществляется от ПС «Ковернинская» по следующей схеме:

-от ПС «Ковернинская» 110/35/10 кВ линии электропередач 10 кВ подходят к трансформаторным пунктам напряжением 10/0,4 кВ, от которых идет разводка по потребителям внутри населенных пунктов.

К ПС «Ковернинская» подходят ветки ЛЭП 110 и 35 кВ от ПС «Бриляковская» 110/35/10. Установленная мощность ПС «Ковернинская» - 10+10 МВа.

Ковернинский район и сельское поселение Большемостовский сельсовет в частности, относится к районам с достаточными возможностями для подключения новых потребителей.

2.2. Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Большемостовский сельсовет осуществляется природным газом от газораспределительной станции р.п. Ковернино, запитанной от проходящего по территории Ковернинского района газопровода-отвода от магистрального газопровода Саратов-Горький-Череповец.

Природный газ к жилищно-коммунальному сектору подается по двухступенчатой схеме газоснабжения межпоселковыми газопроводами высокого давления Р=0,6-1,2 МПа от ГРС до ШРП, а от них к потребителям по газопроводам низкого давления.

На данный момент к системе централизованного газоснабжения подключены следующие населенные пункты:

д. Большие. Мосты;

д. Большие. Круты;

д. Каменное.
д. Марково
В домах, не имеющих центрального газоснабжения, жилой фонд обеспечивается природным газом с помощью баллонов и за счёт печного отопления. Сжиженный баллонный газ поступает автотранспортом от газового участка.

По территории поселения магистральные газопроводы не проходят.
2.3. Теплоснабжение
Теплоснабжение газифицированных населенных пунктов осуществляется с помощью индивидуальных нагревательных установок на природном газе. Отопление социальных объектов происходит за счет индивидуальных источников тепла на газовом топливе.

Негазифицированные населенные пункты обеспечиваются теплом за счет дровяного отопления, индивидуальных котельных на твердом и жидком топливе и электронагревателей.

Для горячего водоснабжения используются индивидуальные источники горячего водоснабжения в виде газового оборудования и электрических водонагревателей.

В связи с отсутствием, в настоящее время, на территории сельского поселения Большемостовский сельсовет централизованного теплоснабжения, единая теплоснабжающая организация не определена.

Характеристика котельных

	№ п/п
	Наименование источника теплоснабжения (владелец)
	Вид котельной (встроенная, блочная, отдельно стоящее здание)
	Установленная мощность, Гкал/час
	Марка котла
	Вид топлива

	1
	Котельная д. Б. Круты (коррекционная школа-интернат)
	отдельно стоящее здание
	0,3
	КЧМ-7 «Гном»- 2шт
	газ

	2
	Котельная д. Б. Круты (СДК, библиотека, корпус коррекционой школы)
	отдельно стоящее здание
	-
	КЧМ-7 «Гном»-2 шт
	газ

	3
	Котельная д. Б. Мосты (промышленная площадка)
	отдельно стоящее здание
	2,2
	КВС 1-25 – 2шт
	газ

	4
	Котельная д. Б. Мосты (детский сад)
	отдельно стоящее здание
	-
	КЧМ-7 «Гном» -2 шт
	газ

	5
	Котельная в д. Марково (школа)
	отдельно стоящее здание
	-
	-
	уголь

	6
	Котельная в д. Шадрино (школа)
	отдельно стоящее здание
	-
	КЧМ-5 – 2 шт.
	уголь


2.4. Водоснабжение
Центральное водоснабжение на территории сельского поселения Большемостовский сельсовет развито слабо. Центральным водоснабжением охвачены 7 населенных пунктов: д. Б. Круты, д. Б. Мосты, д. Бетино, д. Калениха, д. Каменное, д. Овсянниково, д. Шадрино.

В качестве источника хозяйственно-питьевого водоснабжения в данных населенных пунктах приняты подземные воды. Подача воды осуществляется из артезианских скважин, на которых установлены погружные насосы ЭЦВ.

Схема водоснабжения населенных пунктов состоит из артезианских скважин, водонапорных башен и разводящих водопроводных сетей: вода из артезианских скважин насосами I подъема подается в регулирующие емкости (водонапорные башни), из которых в часы максимального водоразбора поступает в сеть и далее к потребителям. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд. Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и индивидуальные жилые дома.

Система водопровода по конструкции тупиковая. Состояние существующих систем питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения - удовлетворительное.

В остальных населенных пунктах жители пользуются водой из индивидуальных артезианских скважин и шахтных колодцев.

Перечень артезианских скважин

	№ скважины
	Место расположения скважины
	Производительность

	1
	д. Б. Круты
	96,0 м3/сут

	2
	д. Б. Мосты
	150,0 м3/сут

	3
	д. Бетино
	32,0 м3/сут

	4
	д. Калениха
	28,0 м3/сут

	5
	д. Каменное
	96,0 м3/сут

	6
	д. Овсянниково
	32,0 м3/сут

	7
	д. Шадрино
	35,0 м3/сут


2.5. Водоотведение
Система централизованного водоотведения в сельском поселении Большемостовский сельсовет развита слабо.
В поселении частично канализирована д. Большие Мосты.

Очистные сооружения расположены в р.п. Ковернино. 

В остальных населенных пунктах поселения централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

2.6. Противопожарное водоснабжение

В настоящее время для хранения противопожарного запаса воды в сельском поселении (в кварталах жилой застройки и на территориях промпредприятий) используются противопожарные резервуары, озера и пруды.

Места для противопожарного забора воды из естественных водоисточников находятся в д. Большие Мосты, д. Большие Круты, д. Белые. Пруды, д. Бетино, с.п. Бориха, д. Бобыльск, д. Высоково, д. Захватово, починок. Иванов, д. Калениха, д. Каменное, починок. Конев, д. Копани, д. Малые. Круты, д. Марково, д. Наумово, д. Смородино, д. Сухая Хохлома, д. Талицы, выселок. Успенский, д. Черные, д. Шадрино, д. Шеломки, д. Шмаки, д. Щегольное.

Имеющиеся в сельском поселении источники противопожарного водоснабжения обеспечивают тушение пожара в течение трех часов.

Противопожарные емкости

	Местонахождение емкости
	Объем, м3
	Количество резервуаров, шт
	Состояние (%износа)

	1
	2
	
	3

	д. Б. Круты
	50
	2
	-

	д. Шадрино
	25
	2
	-


2.7. Система сбора и утилизации ТКО
Система сбора и утилизации ТКО в Большемостовском сельсовете реализуется в соответствии с утвержденной в установленном порядке Генеральной схемой очистки Ковернинского муниципального района..

С целью обеспечения системы сбора и удаления отходов от населения на территории жилой застройки оборудованы контейнерные площадки, на которых установлены современные контейнеры. 
Сбор отходов у прочих потребителей также осуществляется с помощью специально оборудованных емкостей и контейнерных площадок.

Всего на территории Большемостовского сельсовета оборудовано 85 контейнерные площадки. Контейнерные площадки находятся в хозяйственном ведении или в собственности организаций, обеспечивающих сбор отходов от производственной или хозяйственной деятельности. Содержание контейнерных площадок обеспечивается специализированной организацией на основании согласования их использования, ремонта. Контейнерные площадки размещаются с учетом градостроительных и санитарных норм и правил Парк контейнеров и бункеров постоянно поддерживается в надлежащем состоянии их балансодержателями, систематически обновляется.

Вывоз отходов осуществляется ЗАО «Управление отходами НН»

Вышеуказанной организацией оформлены в установленном порядке лицензии на осуществление деятельности по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов.

На сегодня предприятия владеют современным парком мусоровозов,  в том числе мусоровозы: ГАЗ - 3307, ГАЗ – 3309 (2 ед.)  и КАМАЗ КО - 440В (2 ед.) КАМАЗ – ломовоз.

В соответствии с государственной программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области до 2016 года» Ковернинский муниципальный район входит в зону обслуживания по утилизации (захоронению) твердых коммунальных отходов (ТКО) полигона Городецкого района.

III Текущее состояние Большемостовского сельсовета. 
Особенности размещения сельского  поселения в системе расселения

Сельское поселение Большемостовский сельсовет входит в состав Ковернинского муниципального района, расположено в северо-западной части района.

Сельское поселение Большемостовский сельсовет граничит с севера с Костромской областью; на западе– с Сокольским районом Нижегородской области, на юге – с сельским поселением Гавриловский сельсовет и городским поселением р.п. Ковернино Ковернинского муниципального района; на юго-востоке – с сельским поселением Горевский сельсовет Ковернинского муниципального района.

Современная средняя плотность населения по поселению – 4,18 чел/км2. Площадь территории сельского поселения Большемостовский сельсовет – 80260 га.

В состав поселения входят 54 населенных пункта: деревня Большие Мосты - административный центр, починок Анисимов, деревня Белые Пруды, деревня Бетино, деревня Бобыльск, деревня Большие Долы, деревня Большие Круты, сельский поселок Бориха, деревня Высоково, деревня Галанино, деревня Гладышево, деревня Гомино, деревня Захватово, починок Иванов, деревня Калениха, деревня Каменное, деревня Ключи, деревня Коловодь, починок Конев, деревня Копани, деревня Короткое, деревня Лужки, деревня Малые Круты, деревняМалые Мосты, деревня Марковка, деревня Марково, деревня Мягкие, деревня Наумово, деревня Никитино, деревня Овсянниково, деревня Остра, деревня Пеуза, деревня Пичугино, деревня Раково, деревня Романово, починок  Семенов, деревня Смоленое, деревня Смородино, деревня Степаново, деревня Студенцы, деревня Сухая Хохлома, деревня Талицы, деревня Тихоново, выселок Успенский, деревня Федорово, село Федорово, деревня Черные, деревня Чудово, деревня Шадрино, деревня Шеломки, деревня  Шмаки, деревня Шомохта деревня Щегольное, деревня Язвины.

Территория поселения имеет потенциал для развития. Территория имеет благоприятную экологическую обстановку и свободные незастроенные территории для селитебного, промышленного и рекреационного развития.

Описание границ муниципального образования - сельского поселения Большемостовский сельсовет (в ред. Закона Нижегородской области от 28.08.2009 г. № 155-З).

От точки 1 до точки 3 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Горевский сельсовет. От узловой точки 1, расположенной на смежестве границ Костромской области с муниципальным образованием Горевский сельсовет, на юг, юго-восток, юго-запад по восточной границе кварталов 20, 45, 53, 67, 141, 86, 92, 150, 152, 1 0, 1 5, 123, 124, 130, 136 Наумовского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, по восточной границе квартала 106 Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, далее на северо-запад, юго-запад, восток по границам квартала 25 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, далее на юго-восток, северо-запад по восточной  и  южной  границе  квартала  1 3,  на  северо-запад,  юго-запад  по границе кварталов 128, 142 Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, на юго-восток по границе СПК "Ковернино", по границе квартала 163 до точки пересечения западного и северного просеков квартала 66, далее на восток, юго-запад по границе квартала 66, на юго-восток по границе квартала 163 Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, на восток по северной границе кварталов 61, 62, на юго-восток по границе 62, 68 кварталов, на северо-восток  по северной  границе  кварталов  68, 69 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 3.

От точки 3 до точки 4 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Хохломский сельсовет. От узловой точки 3, расположенной на смежестве границ муниципального образования Горевский сельсовет с муниципальным образованием Хохломский сельсовет, на юг по восточным границам кварталов 69, 75, 81, 85, 89, 93, 154, на восток, юго-запад по границе кварталов 159, 160, 165 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 4.

От точки 4 до точки 5 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Гавриловский сельсовет. От узловой точки 4, расположенной на смежестве границ муниципального образования Хохломский сельсовет с муниципальным образованием Гавриловский сельсовет, на запад по южной границе кварталов 101, 164, 98, 214, 209 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 5.

От точки 5 до точки 6 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием  рабочий поселок Ковернино. От узловой точки 5, расположенной на смежестве границ муниципального образования Гавриловский сельсовет с муниципальным образованием рабочий поселок Ковернино, на северо-восток, восток, северо-восток, юго-восток по границе квартала 209, на северо-восток по границе 213 квартала, далее на север по дороге от д. Щегольное до автодороги р.п. Ковернино - г. Семенов, далее на восток по автодороге р.п. Ковернино - г. Семенов до границы 202 квартала, далее на северо-восток, запад, северо-восток, восток, север, запад, юго- запад по границе квартала 202 Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, по реке Узола, далее на запад, север по землям СПК "Ковернино" до производственной зоны СПК "Ковернино", далее на северо-запад по автодороге р.п. Ковернино - д. Черные до дороги, ведущей на кладбище р.п. Ковернино, далее на северо-восток, юго-запад, юго- восток, юго-запад по землям СПК "Ковернино" вновь до дороги, ведущей на кладбище р.п. Ковернино, на юго-запад по границе садоводческого товарищества № 4, далее по границе 201 квартала Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 6.

От точки 6 до точки 7 граница проходит по смежеству с муниципальным образованием Гавриловский сельсовет. От узловой точки 6, расположенной на смежестве границ муниципального образования Гавриловский сельсовет с муниципальным образованием рабочий поселок Ковернино, на северо-запад по южной границе 201 квартала Узольского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества, далее на юго-запад, запад по границе 89 квартала, на юг, запад  по границам 91 квартала, на северо-запад, юго-запад по границе кварталов 88, 87, 90 Ковернинского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 7.

От точки 7 до точки Е граница проходит по смежеству с Сокольским муниципальным районом. От узловой точки 7, расположенной на смежестве границ муниципального образования Гавриловский сельсовет с Сокольским муниципальным районом, на юго-запад, запад по границе кварталов 90, 205, по южной границе поля, находящегося юго-восточнее д. Овсянниково, далее на юго-запад, запад, северо-запад, север, северо-восток, северо-запад по границе  204  квартала, по границе  поля,  находящегося  западнее  д.  Остра, далее на северо-запад, запад по границе 198 квартала, назапад, юго-восток, юго-запад, северо-запад, юго-запад, юго-восток, юго-запад, северо-запад, северо-восток по границе 197 квартала, далее на север по западному краю поля, находящегося западнее д. Калениха, на север, северо-запад, северо- восток по границе квартала 185, на северо-запад по границе кварталов 175, 64, 62, на северо-восток по границе кварталов 62, 62, 57, 54, на север, восток, северо-запад по границе 50 квартала, на северо-запад, север по границе кварталов 44, 1 4, 38, 34, на северо-восток, восток по границе кварталов 34, 35, 36, на северо-восток  по  границе  23  квартала, на север по границе кварталов 102, 101, 8, на северо-восток по границе кварталов 5, 2, 1, на юго- восток по границе кварталов 1, 3, на восток, юго-восток по границе кварталов 4, 7 Ковернинского участкового лесничества Ковернинскогорайонного лесничества, на северо-восток по границе кварталов 125, 1 7, на северо- запад, северо-восток, юго-восток по границе кварталов 166, 1 6, 160, 159, 161, 106, на северо-восток по границе кварталов 106, 102, на северо-запад по границе кварталов 147, 96, 90, 81, 72, 59, 57, на северо-восток по границе кварталов 57, 31, 15, 14 Наумовского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки Е.

От точки Е до точки 1 граница проходит по смежеству с Костромской областью. От узловой точки Е, расположенной на смежестве границ Сокольского муниципального района с Костромской областью, на юго-восток по северной границе кварталов 14, 16, 17, 38, на восток, северо-восток по границе 39 квартала, на юго-восток, по границе кварталов 39, 40, на северо-восток по границе 42 квартала, на восток по границе кварталов 42, 18, 19, 20, на северо-восток по границе 20 квартала Наумовского участкового лесничества Ковернинского районного лесничества до точки 1.

Общая оценка природных условий и ресурсов территории

Климат

Климат в Ковернинском районе с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,90С, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 оС составляет 159 дней.

Снежный покров

Даты выпадения первого снега обычно близки к осенней дате перехода средней суточной температуры воздуха через 0о. Первый снег редко остается лежать всю зиму, он стаивает под влиянием оттепелей и жидких осадков. Сроки образования устойчивого снежного покрова сильно колеблются в зависимости от характера погоды, определяемой особенностями циркуляции предзимнего периода.

Образование устойчивого снежного покрова происходит в III-ей декаде ноября, хотя колебания сроков в год довольно велики. Количество дней со снежным покровом – около 154.

Осадки

Территория находится под преимущественным воздействием масс воздуха умеренных широт, переносимых преобладающими юго-западными ветрами. Летом поступающий с запада влажный воздух часто вызывает пасмурную дождливую погоду.

Прохождение циклонов в зимнее время с запада и юго-запада вызывает обильные снегопады и нередко оттепели.

Вторжение холодных воздушных масс с севера отмечается во все времена года, вызывая заморозки в мае, начале июня.

Количество осадков за апрель – октябрь 410 мм.

Суточный максимум осадков 72 мм.

Наибольшая интенсивность осадков летом, но в осенне-зимний период они чаще и продолжительнее.

Влажность воздуха 

Годовой ход упругости водяного пара (абсолютной влажности) и относительной влажности приведен в табл. 

Таблица. Среднее месячное и годовое парциальное давление водяного пара, гПа

	Месяц
	янв
	фев
	мар
	апр
	май
	июн
	июл
	авг
	сен
	окт
	ноя
	дек
	Среднегод.

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Относительная влажность воздуха (%)
	84
	82
	79
	73
	64
	65
	72
	75
	78
	82
	84
	84
	77

	Упругость водяного пара (ГПА)
	2,5
	2,5
	3,6
	6,0
	8,7
	12,0
	14,8
	13,7
	10,1
	6,6
	4,5
	3,2
	7,3


Максимальная упругость водяного пара – в июле, минимальная – в январе, феврале. Годовой ход относительной влажности воздуха обратный по отношению к годовому ходу упругости водяного пара.

Ветер

В течение года наиболее часты ветра южного, юго-западного, западного и юго-восточного направлений.

Повторяемость направлений ветра, средняя скорость ветра по направлениям

Годовой ход скорости ветра выражен ясно. Наибольшие скорости – с октября по март, наименьшие – летом.

В табл. 1.3 приведены данные по направлению и скорости ветра.

	Повторяемость направлений ветра (числитель), %, 

средняя скорость ветра по направлениям (знаменатель) м/с, повторяемость штилей, %, максимальная и минимальная скорость ветра, м/с

	январь
	Макс.из

средних скоростей по румбам 

за январь
	июль
	Мин. из

средних скоростей по румбам 

за июль

	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	
	С
	СВ
	В
	ЮВ
	Ю
	ЮЗ
	З
	СЗ
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	5

3,7
	5

3,1
	8

3,1
	15

4,5
	24

5,2
	20

4,8
	14

4,2
	9

3,7
	5,2
	10

3,0
	7

2,8
	11

2,6
	10

2,8
	15

2,8
	15

3,0
	15

3,2
	17

3,2
	3,2


Водные ресурсы
Главным водным объектом является р. Узола. Также на территории поселения протекают реки Малая Серга, Галанка, Шомохта, Окутин, Малый Утрус, Большой Утрус, Черный Лух, Иенин, Бурашенка, Пеуза, Коловодка, Чащиха, Шорда и Лоймина.

Река Узола - небольшая река в Нижегородской области, левый приток Волги. Длина 147 км. Ширина реки в верхнем течении - 5-10 м, в нижнем – 20-30 м; глубина на перекатах 0,1—0,4, на плесах - 0,8-1,5 м. Река лесосплавная. Дно в верховьях илисто-торфянистое, ниже песчаное, на перекатах - песчано-галечниковое.

Река Малая Серга - река протекает в Нижегородской области. Устье реки находится в 129 км по левому берегу реки Узола. Длина реки составляет 26 км, площадь водосборного бассейна 116 км².

Река Шомохта - река в Нижегородской области России. Устье реки находится в 8 км по левому берегу Горьковского водохранилища (зап.Унжинский). Длина реки составляет 50 км.

Река ЧерныйЛух - река в России, протекает в Костромской и Нижегородской областях. Устье реки находится в 3,2 км по левому берегу реки Унжа. Длина реки составляет 68 км.

Река Лоймина — река в Нижегородской области, протекает по территории Ковернинского и Сокольского районов. Впадает в Горьковское водохранилище на реке Волге в 2330 км от устья по левому берегу. Длина реки составляет 30 км.

Озер на территории поселения немного, крупных озер нет вообще. Небольшие озера пойменного и ледникового происхождения можно использовать для организации отдыха, связанного с рыбалкой и купанием.

Заболоченные места встречаются в долинах рек и по межхолмовым понижениям на водоразделах.

Гидрогеологические условия
Согласно гидрогеологическому районированию территория поселения входит в состав Волго-Камского артезианского бассейна.

Основными водоносными горизонтами, пригодными для водоснабжения, являются водоносные горизонты верхнепермских, татарских отложений. К отложениям татарского яруса приурочено несколько водных горизонтов, образующих, благодаря особенностям гидравлической связи, систему этажных вод, объединенных в единый комплекс.

Водовмещающие породы представлены песками, песчаниками, мергелями, известняками. Водоносные горизонты характеризуются напорно-безнапорными условиями залегания, имеют много родников с расходом от 0,2 до 24,0 л/с. Воды горизонта относятся к пресным, умеренно жестким, слабо минерализованным. 

Благодаря хорошему качеству воды и относительно неглубокому залеганию, горизонт оценивается как перспективный, как основная база хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории его распространения.

Население

На территории сельского поселения Большемостовский сельсовет расположено 54 населенных пункта.

Общая численность постоянного населения на начало 2014 года составляет 3357 человек.

Деревня Большие мосты – административный центр, который является для населенных пунктов поселения местом приложения труда и рынком сбыта товаров.

Таблица.  Состав муниципального образования, согласно Закону Нижегородской области №145-3 от 24.10.2005 г. (с изменениями на 07.02.2011 г.).

	Наименование муниципального образования
	Состав муниципального образования
	Численность, чел

	1
	2
	3

	Большемостовский сельсовет
	ИТОГО:
	3357

	
	д. Большие Мосты
	934

	
	поч Анисимов
	

	
	д. Белые Пруды
	19

	
	д. Бетино
	70

	
	д. Бобыльск
	6

	
	д. Большие Долы
	9

	
	д. Большие Круты
	370

	
	с.п. Бориха
	13

	
	д. Высоково
	42

	
	д. Галанино
	48

	
	д. Гладышево
	6

	
	д. Гомино
	8

	
	д. Захватово
	16

	
	поч. Иванов
	4

	
	д. Калениха
	45

	
	д. Каменное
	457

	
	д. Ключи
	

	
	д. Коловодь
	14

	
	поч. Конев
	10

	
	д. Копани
	8

	
	д. Короткое
	2

	
	д. Лужки
	26

	
	д. Малые Круты
	6

	
	д. Малые Мосты
	43

	
	д. Марковка
	15

	
	д. Марково
	153

	
	д. Мягкие 
	11

	
	д. Наумово
	89

	
	д. Никитино
	1

	
	д. Овсянниково
	7

	
	д. Остра
	3

	
	д. Пеуза
	

	
	д. Пичугино
	-

	
	д. Раково
	1

	
	д. Романово
	27

	
	поч. Семенов
	3

	
	д. Смоленое
	3

	
	д. Смородино
	10

	
	д. Степаново
	7

	
	д. Студенцы
	13

	
	д. Сухая Хохлома
	16

	
	д. Талицы
	82

	
	д. Тихоново
	3

	
	выс. Успенский
	14

	
	д. Федорово
	2

	
	с. Федорово
	2

	
	д. Черные
	56

	
	д. Чудово
	9

	
	д. Шадрино
	420

	
	д. Шеломки
	20

	
	д. Шмаки
	59

	
	д. Шомохта
	-

	
	д. Щегольное
	144

	
	д. Язвины
	31


	Таблица. Численность постоянного населения по состоянию на 01.01.2014 г.

Перечень сельских населённых пунктов 
	ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

	
	ВСЁ НАСЕЛЕНИЕ
	в том числе МУЖЧИНЫ
	в том числе ЖЕНЩИНЫ

	
	Всего
	мужчин
	женщин
	от 0 -15 лет
	В т.ч. 16 - 17 лет
	16 - 59 лет
	60 и старше
	от 0 -15 лет
	В т.ч. 16 - 17 лет
	16 - 54 лет
	55 и старше

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	д. Большие Мосты
	934
	462
	472
	92
	316
	4
	54
	70
	267
	8
	135

	починок Анисимов
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Белые Пруды
	19
	10
	9
	-
	7
	-
	3
	-
	2
	-
	7

	д. Бетино
	70
	34
	36
	5
	25
	-
	4
	3
	22
	-
	11

	д. Бобыльск
	6
	1
	5
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	5

	д. Большие Долы
	9
	5
	4
	-
	1
	-
	4
	-
	-
	-
	4

	д. Большие Круты
	370
	180
	190
	29
	125
	3
	26
	25
	101
	2
	64

	с.п. Бориха
	13
	6
	7
	-
	4
	-
	2
	2
	1
	-
	4

	д. Высоково
	42
	19
	23
	-
	15
	-
	4
	1
	10
	2
	12

	д. Галанино
	48
	28
	20
	7
	13
	1
	8
	2
	9
	9
	1

	д. Гладышево
	6
	2
	4
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	4

	д. Гомино
	8
	3
	5
	1
	1
	-
	1
	1
	1
	-
	3

	д. Захватово
	16
	9
	7
	3
	4
	-
	2
	2
	2
	-
	3

	поч. Иванов
	4
	2
	2
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	2

	д. Калениха
	45
	24
	21
	
	24
	1
	5
	
	5
	
	11

	д. Каменное
	457
	221
	236
	41
	154
	4
	26
	32
	128
	5
	76

	д. Ключи
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Коловодь
	14
	5
	9
	1
	4
	-
	-
	-
	2
	-
	7

	поч. Конев
	10
	5
	5
	-
	2
	-
	3
	-
	-
	-
	5

	д. Копани
	8
	4
	4
	-
	4
	-
	2
	-
	1
	-
	3

	д. Короткое
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	д. Лужки
	26
	9
	17
	1
	7
	-
	1
	4
	6
	1
	7

	д. Малые Круты
	6
	4
	2
	-
	-
	-
	4
	-
	-
	-
	2

	д. Малые Мосты
	43
	20
	23
	5
	13
	-
	2
	4
	10
	1
	8

	д. Марковка
	15
	6
	9
	-
	2
	-
	4
	-
	1
	-
	8

	д. Марково
	153
	78
	75
	20
	45
	2
	13
	17
	37
	5
	21

	д. Мягкие 
	11
	6
	5
	-
	5
	-
	1
	1
	2
	-
	2

	д. Наумово
	89
	42
	47
	7
	33
	1
	2
	8
	29
	1
	10

	д. Никитино
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Овсянниково
	7
	5
	2
	-
	5
	-
	1
	-
	-
	-
	2

	д. Остра
	3
	1
	2
	-
	1
	-
	1
	-
	-
	-
	2

	д. Пеуза
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Пичугино
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Раково
	1
	1
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	д. Романово
	27
	17
	10
	2
	14
	-
	1
	1
	1
	-
	8

	поч. Семенов
	3
	-
	3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	3

	д. Смоленое
	3
	2
	1
	-
	2
	-
	-
	-
	1
	-
	3

	д. Смородино
	10
	5
	5
	-
	3
	-
	2
	-
	-
	-
	5

	д. Степаново
	7
	4
	3
	-
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	3

	д. Студенцы
	13
	7
	6
	2
	4
	-
	1
	2
	-
	-
	-

	д. Сухая Хохлома
	16
	9
	7
	-
	5
	-
	4
	-
	-
	-
	7

	д. Талицы
	82
	38
	44
	3
	30
	-
	5
	7
	14
	
	23

	д. Тихоново
	3
	1
	2
	-
	1
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	выселок. Успенский
	14
	9
	5
	-
	8
	-
	1
	-
	2
	-
	3

	д. Федорово
	2
	-
	2
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	2

	с. Федорово
	2
	1
	1
	-
	-
	-
	1
	-
	-
	-
	1

	д. Черные
	56
	21
	35
	7
	12
	-
	2
	10
	15
	-
	10

	д. Чудово
	9
	6
	3
	-
	5
	-
	1
	-
	3
	-
	

	д. Шадрино
	420
	193
	227
	26
	143
	7
	23
	28
	120
	2
	84

	д. Шеломки
	20
	11
	9
	1
	8
	-
	2
	1
	1
	-
	9

	д. Шмаки
	59
	29
	30
	5
	18
	-
	6
	2
	17
	-
	11

	д. Шомохта
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	д. Щегольное
	144
	70
	74
	20
	42
	1
	8
	22
	33
	1
	19

	д. Язвины
	31
	13
	18
	2
	8
	-
	3
	4
	4
	-
	10


Жилые территории и жилой фонд

Обеспечение населения качественным жильем является одной из важнейших социальных задач, стоящих перед муниципалитетом. Капитальное исполнение, полное инженерное обеспечение, создание предпосылок для эффективного развития жилищного строительства с использованием собственных ресурсов – это приоритетные цели в жилищной сфере.

Муниципальная жилищная политика – совокупность систематических решений и мероприятий, направленных на удовлетворение потребностей населения в жилье.

Перечень вопросов в сфере муниципальной жилищной политики, решение которых обеспечивают муниципальные органы власти:

- учет (мониторинг) жилищного фонда;

- определение существующей обеспеченности жильем населения муниципального образования;

- установление нормативов жилищной обеспеченности, учитывающих местные условия муниципального образования;

- организация жилищного строительства (вопросы его содержания относятся к жилищно-коммунальному комплексу) за счет всех источников финансирования;

- формирование нормативно-правовой базы в жилищной сфере.

Большая часть существующего жилищного фонда представлена индивидуальными жилыми домами.

Таблица. Структура жилого фонда

	Наименование

населенного пункта
	Индивидуальные дома
	Многоквартирные
	Дачи

	
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь, кв. м
	Кол-во домов
	Кол-во квартир
	Общая площадь, кв. м
	Кол-во домов
	Общая площадь, кв. м

	д. Большие Мосты
	142
	
	7999
	61
	155
	12773
	2
	70

	поч. Анисимов
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Белые Пруды
	30
	
	1504
	
	
	
	3
	156

	д. Бетино
	17
	
	1170
	8
	16
	728
	3
	120

	д. Бобыльск
	7
	
	250
	
	
	
	3
	160

	д. Большие Долы
	6
	
	138
	
	
	
	2
	75

	д. Большие Круты
	80
	
	2038
	24
	49
	2915
	4
	162

	с.п. Бориха
	12
	
	528
	10
	20
	600
	3
	135

	д. Высоково
	43
	
	2173
	4
	8
	456
	9
	477

	д. Галанино
	33
	
	1746
	
	
	
	3
	

	д. Гладышево
	 15
	
	750
	
	
	
	2
	60

	д. Гомино
	11
	
	590
	
	
	
	3
	100

	д. Захватово
	27
	
	1205
	
	
	
	
	

	поч. Иванов
	8
	
	470
	
	
	
	
	

	д. Калениха
	25
	
	1216
	2
	4
	224
	11
	316

	д. Каменное
	106
	
	5406
	45
	90
	5536
	
	

	д. Ключи
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Коловодь
	24
	
	1110
	
	
	
	1
	30

	починок Конев
	15
	
	750
	
	
	
	2
	80

	д. Копани
	21
	
	1022
	
	
	
	2
	52

	д. Короткое
	8
	
	284
	
	
	
	1
	165

	д. Лужки
	26
	
	1196
	1
	2
	82
	1
	38

	д. Малые Круты
	4
	
	186
	
	
	
	5
	128

	д. Малые Мосты
	18
	
	910
	1
	2
	90
	2
	50

	д. Марковка
	9
	
	288
	
	
	
	3
	156

	д. Марково
	61
	
	3420
	6
	12
	480
	6
	240

	д. Мягкие 
	8
	
	220
	
	
	
	3
	148

	д. Наумово
	42
	
	1787
	5
	10
	478
	5
	172

	д. Никитино
	8
	
	230
	
	
	
	2
	36

	д. Овсянниково
	17
	
	827
	
	
	
	6
	207

	д. Остра
	19
	
	924
	
	
	
	3
	89

	д. Пеуза
	
	
	
	
	
	
	
	

	д. Пичугино
	7
	
	224
	
	
	
	
	

	д. Раково
	10
	
	550
	
	
	
	3
	90

	д. Романово
	10
	
	1687
	2
	4
	84
	4
	165

	поч. Семенов
	6
	
	318
	
	
	
	
	

	д. Смоленое
	5
	
	165
	
	
	
	1
	48

	д. Смородино
	10
	
	600
	
	
	
	4
	130

	д. Степаново
	21
	
	990
	
	
	
	5
	180

	д. Студенцы
	18
	
	870
	
	
	
	7
	260

	д. Сухая Хохлома
	25
	
	1150
	
	
	
	5
	200

	д. Талицы
	80
	
	4740
	1
	2
	60
	10
	430

	д. Тихоново
	8
	
	470
	
	
	
	3
	120

	выс. Успенский
	17
	
	7771
	1
	2
	100
	6
	288

	д. Федорово
	7
	
	341
	
	
	
	1
	42

	с. Федорово
	3
	
	123
	
	
	
	
	

	д. Черные
	29
	
	1540
	1
	2
	60
	2
	60

	д. Чудово
	4
	
	130
	
	
	
	1
	57

	д. Шадрино
	78
	
	3993
	29
	77
	5082
	11
	374

	д. Шеломки
	2
	
	84
	2
	4
	240
	3
	155

	д. Шмаки
	32
	
	848
	2
	4
	256
	4
	169

	д. Шомохта
	7
	
	231
	
	
	
	
	

	д. Щегольное
	63
	
	3300
	4
	9
	319
	3
	100

	д. Язвины
	29
	
	1310
	
	
	
	5
	170


4. Целевые показатели
Целевыми показателями реализации мероприятий Программы, которые будут достигнуты к концу 2028 года являются:


Осуществление реконструкции (модернизации) объектов водоснабжения и водоотведения, теплоснабжения, электроснабжения, газоснабжения в местах существующей жилой застройки.

Проведения реконструкции (модернизации) объектов теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения планируется осуществить путем привлечения частных инвестиций путем заключения концессионного соглашения.

2.Обеспечение надежности систем ресурсоснабжения:

Надёжность системы электроснабжения соответствует заявленным потребителями категориям. Проектирование и строительство электрических сетей для подключения новых потребителей выполняется согласно выданным техническим условиям и заявленной категории надёжности электроснабжения

Надежность и готовность систем ресурсоснабжения подтверждается ежегодно выдачей паспорта готовности к работе в осенне-зимний период после проверки комиссией по оценке готовности электро- и теплоснабжающих организаций с участием органов исполнительной власти (Ростехнадзора, МЧС). 

В целом система газоснабжения надёжна. Существующий резерв установленных мощностей позволит в случае увеличения спроса обеспечить газоснабжением потребителей в рамках мощности ГРС при условии увеличения пропускной способности газораспределительной сети.

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 13109-97 «Электроэнергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

При эксплуатации источников водоснабжения, находящихся в эксплуатации МУП «ЖКХ Ковернинское», зонирование отсутствует.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация водопроводной сети проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Канализационные очистные сооружения обслуживают всю территорию муниципального образования, зонирование отсутствует, так как очистные сооружения - единственный объект в зоне обслуживания.

Организация системы эксплуатации, наладки и ремонта проводится на основании и в соответствии с «Правилами технической эксплуатации систем и сооружений коммунального водоснабжения и канализации», утвержденными приказом Госстроя от 30.12.1999 №168.

Техническая инвентаризация состояния сети водоотведения проводится один раз в год совместно с осмотром сети. Диспетчеризация сети отсутствует. Диагностика сети визуально проводится один раз в два месяца, приборным методом диагностируются все участки сети, на которых ранее имелись аварии и повреждения.

Обеспечение качества поставляемого коммунального ресурса:

По качеству поставляемого ресурса, электроэнергия поставляется потребителям в соответствии с ГОСТ 32144-2013, Международный стандарт, «Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения» и другими нормативными документами.

Качество поставляемой тепловой энергии соответствует СНиП, ПТЭТЭ и другим НТД. Воздействие на окружающую среду оказывается в пределах допустимых норм. Воздействие основных загрязняющих веществ на атмосферный воздух и разрешенных к сбросу в поверхностный водный объект не превышает разрешенных значений.

Динамика уровня тарифа производителей на коммунальные услуги и ресурсы

Динамика уровня тарифов на услуги производителей коммунальных услуг и энергоресурсов определяется перспективами развития, предложенными сценарными условиями функционирования экономики РФ, параметрами Прогноза социально-экономического развития РФ, разрабатываемыми Министерством экономического развития РФ.

Реализацию мероприятий планируется осуществлять за счет средств, полученных от устанавливаемых регулирующим органом тарифов на товары и услуги, привлечения средств собственника, а также средств, полученных от потребителей.

Оценка доступности для абонентов и потребителей платы за коммунальные услуги

Критерии доступности для населения коммунальных услуг определены в соответствии с Постановлением Правительства Нижегородской области от 20 октября 2009 года № 732 «Об утверждении положения о системе критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги».

Система критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги включает в себя следующие критерии:

-долю расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи;

- долю расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи;

- долю населения с доходами ниже прожиточного минимума;

- уровень собираемости платежей за коммунальные услуги;

- долю семей - получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общем количестве семей.

Показатели критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги по муниципальным образованиям Нижегородской области.

1. Доля расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи - для всех муниципальных образований области не более 18% (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг).

2. Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в пределах регионального стандарта нормативной площади жилого помещения и регионального стандарта стоимости жилищно-коммунальных услуг):

	Наименование
	Прогнозное значение показателя, %

	Для многоквартирных домов
	Не более 12,8

	Для индивидуальных домов
	Не более 17,2


По результатам оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги рост платы граждан не превышает 18%.

Оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения, будет предоставляться в соответствии с планами бюджетов всех уровней.
Прогнозируемый рост тарифа на услугу теплоснабжения в связи с модернизацией системы теплоснабжения путем привлечения частных инвестиций по концессионному соглашению представлен в таблице № 1. 

Прогнозируемый рост тарифа на услугу водоснабжения и водоотведения  в связи с модернизацией систем коммунальной инфраструктуры путем привлечения частных инвестиций по концессионному соглашению представлен в таблице № 2. 

Таблица №1 

[image: image1.emf]Итого 1 пг 2018 2 пг 2018 1 пг 2019 2 пг 2019 1 пг 2020 2 пг 2020 1 пг 2021 2 пг 2021 1 пг 2022 2 пг 2022 1 пг 2023 2 пг 2023 1 пг 2024 2 пг 2024 1 пг 2025 2 пг 2025 1 пг 2026 2 пг 2026 1 пг 2027 2 пг 2027 1 пг 2028 2 пг 2028

НВВ 9 502 10 167 10 167 10 879 10 879 11 641 11 641 12 456 12 456 13 327 13 327 14 260 14 260 15 259 15 259 16 327 16 327 17 470 17 470 18 692 18 692 20 001

НВВ с учетом долга 9 502 10 501 10 501 11 463 11 463 12 391 12 391 12 456 12 456 13 327 13 327 14 260 14 260 15 259 15 259 16 327 16 327 17 470 17 470 18 692 18 692 20 001

Полезный отпуск 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513 4 513

Средний тариф 2 106 2 253 2 253 2 411 2 411 2 580 2 580 2 760 2 760 2 953 2 953 3 160 3 160 3 381 3 381 3 618 3 618 3 871 3 871 4 142 4 142 4 432

Средний тариф с учетом долга 2 106 2 327 2 327 2 540 2 540 2 746 2 746 2 760 2 760 2 953 2 953 3 160 3 160 3 381 3 381 3 618 3 618 3 871 3 871 4 142 4 142 4 432

Рост тарифа с учетом долга в т.ч. 10,5% 0,0% 9,2% 0,0% 8,1% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0%

Рост тарифа за счет операционной и ивестиционной составляющих 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0% 0,0% 7,0%

Рост тарифа за счет долговых обязательств 3,5% 0,0% 2,2% 0,0% 1,1% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

Капитальные затраты 17 000 1 800 2 400 2 800 2 400 3 000 4 600


Таблица № 2
[image: image2.emf]Итого 1 кв 2017 2 кв 20173 кв 20174 кв 20171 кв 20182 кв 20183 кв 20184 кв 20181 кв 20192 кв 20193 кв 20194 кв 20191 кв 20202 кв 20203 кв 20204 кв 20201 кв 20212 кв 20213 кв 20214 кв 20211 кв 20222 кв 20223 кв 20224 кв 20221 кв 20232 кв 20233 кв 20234 кв 20231 кв 20242 кв 20243 кв 20244 кв 20241 кв 20252 кв 20253 кв 20254 кв 20251 кв 20262 кв 20263 кв 20264 кв 20261 кв 20272 кв 20273 кв 20274 кв 20271 кв 20282 кв 20283 кв 20284 кв 2028

Выручка без НДС (с учетом инкассации) водоснабжение 1 568 1 568 1 654 1 654 1 654 1 654 1 783 1 783 1 783 1 783 1 974 1 974 1 974 1 974 2 191 2 191 2 191 2 191 2 434 2 434 2 434 2 434 2 604 2 604 2 604 2 604 2 787 2 787 2 787 2 787 2 982 2 982 2 982 2 982 3 191 3 191 3 191 3 191 3 414 3 414 3 414 3 414 3 653 3 653 3 653 3 653 3 909 3 909

Выручка без НДС (с учетом инкассации) водоотведение 907 907 947 947 947 947 1 021 1 021 1 021 1 021 1 130 1 130 1 130 1 130 1 255 1 255 1 255 1 255 1 394 1 394 1 394 1 394 1 492 1 492 1 492 1 492 1 596 1 596 1 596 1 596 1 708 1 708 1 708 1 708 1 827 1 827 1 827 1 827 1 955 1 955 1 955 1 955 2 092 2 092 2 092 2 092 2 239 2 239

Тариф без НДС водоснабжение 28,21 28,21 29,75 29,75 29,75 29,75 32,07 32,07 32,07 32,07 35,50 35,50 35,50 35,50 39,41 39,41 39,41 39,41 43,78 43,78 43,78 43,78 46,85 46,85 46,85 46,85 50,13 50,13 50,13 50,13 53,63 53,63 53,63 53,63 57,39 57,39 57,39 57,39 61,41 61,41 61,41 61,41 65,70 65,70 65,70 65,70 70,30 70,30

операционный 28,21 28,21 29,75 29,75 29,75 29,75 31,18 31,18 31,18 31,18 32,52 32,52 32,52 32,52 33,82 33,82 33,82 33,82 35,17 35,17 35,17 35,17 36,58 36,58 36,58 36,58 38,04 38,04 38,04 38,04 39,56 39,56 39,56 39,56 41,15 41,15 41,15 41,15 42,79 42,79 42,79 42,79 44,50 44,50 44,50 44,50 46,28 46,28

инвестиционная составляющая 0,00 0,00 0,89 0,89 0,89 0,89 2,98 2,98 2,98 2,98 5,59 5,59 5,59 5,59 8,61 8,61 8,61 8,61 10,27 10,27 10,27 10,27 12,08 12,08 12,08 12,08 14,07 14,07 14,07 14,07 16,24 16,24 16,24 16,24 18,61 18,61 18,61 18,61 21,20 21,20 21,20 21,20 24,02 24,02

Тариф без НДС водоотведение 46,96 46,96 49,03 49,03 49,03 49,03 52,85 52,85 52,85 52,85 58,51 58,51 58,51 58,51 64,95 64,95 64,95 64,95 72,15 72,15 72,15 72,15 77,21 77,21 77,21 77,21 82,61 82,61 82,61 82,61 88,39 88,39 88,39 88,39 94,58 94,58 94,58 94,58 101,20 101,20 101,20 101,20 108,28 108,28 108,28 108,28 115,86 115,86

операционный 46,96 46,96 49,03 49,03 49,03 49,03 51,38 51,38 51,38 51,38 53,59 53,59 53,59 53,59 55,74 55,74 55,74 55,74 57,97 57,97 57,97 57,97 60,28 60,28 60,28 60,28 62,70 62,70 62,70 62,70 65,20 65,20 65,20 65,20 67,81 67,81 67,81 67,81 70,52 70,52 70,52 70,52 73,35 73,35 73,35 73,35 76,28 76,28

инвестиционная составляющая 0,00 0,00 1,47 1,47 1,47 1,47 4,92 4,92 4,92 4,92 9,21 9,21 9,21 9,21 14,19 14,19 14,19 14,19 16,92 16,92 16,92 16,92 19,91 19,91 19,91 19,91 23,19 23,19 23,19 23,19 26,77 26,77 26,77 26,77 30,68 30,68 30,68 30,68 34,94 34,94 34,94 34,94 39,59 39,59

Тариф без НДС водоотведение 

(без учета очистки сточных вод) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

операционный 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

инвестиционная составляющая 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Темп роста тарифа водоснабжение 7,8% 11,5% 11,1% 11,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

операционный(ИПЦ) 4,8% 4,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

инвестиционный 3,0% 7,2% 7,1% 7,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Темп роста тарифа водоотведение 7,8% 10,7% 11,0% 11,1% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0% 7,0%

операционный(ИПЦ) 4,8% 4,3% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0% 4,0%

инвестиционный 3,0% 6,4% 7,0% 7,1% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0% 3,0%

Реконструкция системы 

водоснабжения 8 000 500 0 0 0 2 500 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

Реконструкция системы 

водоотведения 13 800 700 3 500 3 500 3 500 600 500 500 500 500

Итого капитальные вложения 21 800 0 0 0 0 0 0 1 200 0 0 0 3 500 0 0 0 3 500 0 0 0 3 500 0 0 0 3 100 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 1 500 0 0 0 1 000 0 0 0 0 0


5. Обосновывающие материалы
Характеристика состояния и проблем коммунальной инфраструктуры. 

5.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения.

Рост нагрузок в коммунально-бытовом секторе происходит за счет строительства жилых зданий, объектов социального и культурно бытового назначения, общественных, административных, спортивных сооружений и объектов коммунального хозяйства, а также реконструкции и модернизации существующего жилого фонда. Растет нагрузка и в связи с увеличением уровня электрификации быта в сохраняемом жилом фонде.

Усовершенствование и развитие электроснабжающих сетей связано с тенденцией максимального снижения эксплуатационных затрат и численности обслуживающего персонала и внедрения автоматических и телемеханических устройств, вычислительной техники, блочного резервирования. Необходимо оснащать оперативно – диспетчерские службы сетей всех напряжений современной аппаратурой телеизмерения – телесигнализации, ПЭВМ. Это позволит повысить эффективность работы аварийной службы, снизить время устранения аварийных ситуаций, а также выполнять многочисленные расчеты, снизить потери электроэнергии за счет оптимизации сетей, повысить экономическую эффективность сетей.

Важное значение в эксплуатации электрических сетей имеют вопросы экономии электроэнергии в сетях, оборудовании и электроприемниках. Одним из главных резервов по экономии является уменьшение потерь электроэнергии в сетях. Снижение потерь в сетях способствует улучшению электросберегающих показателей.

Основные мероприятия по ограничению потерь разделяются на мероприятия, требующие больших капвложений и не требующие значительных капвложений.

Первые состоят в следующем:

- строительство новых центров питания (подстанции высшего напряжения), строительство глубоких вводов. 

- замена перегруженных трансформаторов на более мощные или установка дополнительных трансформаторов в подстанциях.

- замена существующих линий на линии большей пропускной способности, а также включение в сеть компенсирующих устройств.

Мероприятия второго вида имеют организационный характер:

- оптимизация мест размыкания неоднородных сетей;
- оптимизация уровней напряжения в сети;
- перевод генераторов в режим синхронного компенсатора.

Основное направление экономии электроэнергии в промышленности сводится к следующим моментам:

- совершенствование технологических процессов;
- улучшение качественных характеристик технологических процессов.

;- совершенствование конструкций зданий и сооружений;
- рационализация структуры, режимов и эксплуатации осветительных установок. 

Проектом предлагается:

- в жилых районах или вблизи жилых районов применять подстанции только полностью в закрытом исполнении;

- замена проходящих в черте населенных пунктов воздушных 10 кВ ЛЭП кабельными линиями для уменьшения санитарно-защитной зоны и использование освобожденной территории под застройку;

- замена устаревшего оборудования ПС и ТП, линий электропередач и кабелей;

- улучшение средств и методов учета расхода электроэнергии.

Таблица.  Ориентировочный баланс электропотребления

	Наименование
	Численность населения на 1-ю очередь, чел.
	Численность населения на расчетный срок, чел.
	Расчетная электрическая нагрузка

на 1-ю очередь, кВт
	Расчетная электрическая нагрузка на расчетный срок, кВт

	Большемостовский сельсовет
	3502
	3976
	3326900
	3777200



5.3. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения.

Все индивидуальное жилье на перспективу обогревается от автономных нагревателей, работающих на газе и обслуживающих один дом. Многоквартирные дома и общественные объекты обогреваются от котельных, работающих на газе. 

В тех населенных пунктах, где газоснабжение планируется на перспективу или не планируется, отопление осуществляется на твердом либо жидком топливе.

5.4. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения.

Системы водоснабжения сельских населенных пунктов применяются низкого давления, с учетом удовлетворения всех хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

Существующие сети водопровода по мере их износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице 9.7 для населенных пунктов оборудованных центральным водопроводом.

Муниципальной программой «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры, как основы повышения качества жизни населения Ковернинского муниципального района на 2015 – 2017 годы» предусмотрено:

- строительство единого водозабора (водовод 5 км). Протяженность водовода в границах сельского поселения Большемостовский сельсовет 4,8 км.

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01; 

- выполнить ограждения I пояса ЗСО;

- разработка и утверждению проектов зон санитарной охраны источников водоснабжения;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Таблица. Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водопот., л/сутна чел.
	Хоз.-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут
	Производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Пожароту-шение, м³/сут
	Всего, м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	
	I очередь строительства

	1
	д. Бетино
	73
	160
	11.68
	0.58
	1.75
	4.38
	0.00
	18.40

	2
	д. Б. Круты
	386
	160
	61.76
	3.09
	9.26
	23.16
	0.00
	97.27

	3
	д. Б. Мосты
	974
	160
	155.84
	7.79
	23.38
	58.44
	0.00
	245.45

	4
	д. Калениха
	47
	160
	7.52
	0.38
	1.13
	2.82
	0.00
	11.84

	5
	д. Каменное
	477
	160
	76.32
	3.82
	11.45
	28.62
	0.00
	120.20

	6
	д. Овсянниково
	7
	160
	1.12
	0.06
	0.17
	0.42
	0.00
	1.76

	7
	д. Шадрино
	438
	160
	70.08
	3.50
	10.51
	26.28
	0.00
	110.38

	
	Всего:
	2402.00
	0.00
	314.24
	15.71
	47.14
	117.84
	0.00
	494.93

	
	Расчетный срок

	1
	д. Бетино
	83
	180
	14.94
	0.75
	2.24
	4.98
	0.00
	22.91

	2
	д. Б. Круты
	438
	180
	78.84
	3.94
	11.83
	26.28
	0.00
	120.89

	3
	д. Б. Мосты
	1106
	180
	199.08
	9.95
	29.86
	66.36
	0.00
	305.26

	4
	д. Калениха
	53
	180
	9.54
	0.48
	1.43
	3.18
	0.00
	14.63

	5
	д. Каменное
	541
	180
	97.38
	4.87
	14.61
	32.46
	0.00
	149.32

	6
	д. Овсянниково
	8
	180
	1.44
	0.07
	0.22
	0.48
	0.00
	2.21

	7
	д. Шадрино
	497
	180
	89.46
	4.47
	13.42
	29.82
	0.00
	137.17

	
	Всего:
	2726.00
	0.00
	490.68
	24.53
	73.60
	163.56
	0.00
	752.38


5.5. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения.

Проектом на расчетный срок предлагается создание системы водоотведения, предусматривающей накопление бытовых стоков в сливные емкости, выполненные из водонепроницаемых материалов с последующей транспортировкой их ассенизационными машинами на очистные сооружения, расположенные в р.п. Ковернино.

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Кроме того на всех существующих и проектируемых промышленных площадках следует предусмотреть строительство систем организованного водоотвода поверхностных вод с локальными очистными сооружениями ливневых стоков.

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам «Правил охраны поверхностных вод от загрязнения сточными водами».

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в поселении составит 440,18 м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по водопользователям с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблице 9.9 (где К = 0,7).

Проектом Генерального плана на расчетный срок предусматривается:

- строительство канализационной насосной станции в д. Б. Мосты

- строительство сетей канализации в д. Б. Мосты, протяжённостью 5,80км.

-создание централизованной системы водоотведения протяженностью 4,80км с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 75 м3/сут, д.Каменное

Таблица.  Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Численность населения, чел
	Норма водоотв., 

л/сутна чел.
	Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут
	Производственные стоки, м³/сут
	Всего, м³/сут

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	
	I очередь строительства

	1
	д. Большие Мосты
	974
	160
	109.13
	5.46
	10.91
	125.50

	2
	поч Анисимов
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	3
	д. Белые Пруды
	20
	25
	0.35
	0.02
	0.03
	0.40

	4
	д. Бетино
	73
	160
	8.18
	0.41
	0.82
	9.41

	5
	д. Бобыльск
	6
	25
	0.11
	0.01
	0.01
	0.13

	6
	д. Большие Долы
	9
	25
	0.16
	0.01
	0.02
	0.19

	7
	д. Большие Круты
	386
	160
	43.23
	2.16
	4.32
	49.71

	8
	с.п. Бориха
	14
	25
	0.24
	0.01
	0.02
	0.27

	9
	д. Высоково
	44
	25
	0.77
	0.04
	0.08
	0.88

	10
	д. Галанино
	50
	25
	0.88
	0.04
	0.09
	1.01

	11
	д. Гладышево
	6
	25
	0.11
	0.01
	0.01
	0.13

	12
	д. Гомино
	8
	25
	0.15
	0.01
	0.01
	0.17

	13
	д. Захватово
	17
	25
	0.29
	0.01
	0.03
	0.34

	14
	поч. Иванов
	4
	25
	0.07
	0.00
	0.01
	0.08

	15
	д. Калениха
	47
	160
	5.26
	0.26
	0.53
	6.05

	16
	д. Каменное
	477
	160
	53.39
	2.67
	5.34
	61.40

	17
	д. Ключи
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	д. Коловодь
	15
	25
	0.26
	0.01
	0.03
	0.29

	19
	поч. Конев
	10
	25
	0.18
	0.01
	0.02
	0.21

	20
	д. Копани
	8
	25
	0.15
	0.01
	0.01
	0.17

	21
	д. Короткое
	2
	25
	0.04
	0.00
	0.00
	0.04

	22
	д. Лужки
	27
	25
	0.47
	0.02
	0.05
	0.55

	23
	д. Малые Круты
	6
	25
	0.11
	0.01
	0.01
	0.13

	24
	д. Малые Мосты
	45
	25
	0.79
	0.04
	0.08
	0.90

	25
	д. Марковка
	16
	25
	0.27
	0.01
	0.03
	0.31

	26
	д. Марково
	160
	25
	2.79
	0.14
	0.28
	3.21

	27
	д. Мягкие 
	11
	25
	0.20
	0.01
	0.02
	0.23

	Продолжение таблицы 9.9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	28
	д. Наумово
	93
	25
	1.62
	0.08
	0.16
	1.87

	29
	д. Никитино
	1
	25
	0.02
	0.00
	0.00
	0.02

	30
	д. Овсянниково
	7
	160
	0.82
	0.04
	0.08
	0.94

	31
	д. Остра
	3
	25
	0.05
	0.00
	0.01
	0.06

	32
	д. Пеуза
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	33
	д. Пичугино
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	34
	д. Раково
	1
	25
	0.02
	0.00
	0.00
	0.02

	35
	д. Романово
	28
	25
	0.49
	0.02
	0.05
	0.57

	36
	поч. Семенов
	3
	25
	0.05
	0.00
	0.01
	0.06

	37
	д. Смоленое
	3
	25
	0.05
	0.00
	0.01
	0.06

	38
	д. Смородино
	10
	25
	0.18
	0.01
	0.02
	0.21

	39
	д. Степаново
	7
	25
	0.13
	0.01
	0.01
	0.15

	40
	д. Студенцы
	14
	25
	0.24
	0.01
	0.02
	0.27

	41
	д. Сухая Хохлома
	17
	25
	0.29
	0.01
	0.03
	0.34

	42
	д. Талицы
	86
	25
	1.50
	0.07
	0.15
	1.72

	43
	д. Тихоново
	3
	25
	0.05
	0.00
	0.01
	0.06

	44
	выс. Успенский
	15
	25
	0.26
	0.01
	0.03
	0.29

	45
	д. Федорово
	2
	25
	0.04
	0.00
	0.00
	0.04

	46
	с. Федорово
	2
	25
	0.04
	0.00
	0.00
	0.04

	47
	д. Черные
	58
	25
	1.02
	0.05
	0.10
	1.18

	48
	д. Чудово
	9
	25
	0.16
	0.01
	0.02
	0.19

	49
	д. Шадрино
	438
	160
	49.07
	2.45
	4.91
	56.43

	50
	д. Шеломки
	21
	25
	0.37
	0.02
	0.04
	0.42

	51
	д. Шмаки
	62
	25
	1.08
	0.05
	0.11
	1.24

	52
	д. Шомохта
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	53
	д. Щегольное
	150
	25
	2.63
	0.13
	0.26
	3.02

	54
	д. Язвины
	32
	25
	0.57
	0.03
	0.06
	0.65

	
	Всего:
	3502,00
	
	288,32
	14,42
	28,83
	331,57

	
	Расчетный срок

	1
	д. Большие Мосты
	1106
	180
	139.38
	6.97
	20.91
	167.26

	2
	поч Анисимов
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	Продолжение таблицы 9.9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	3
	д. Белые Пруды
	23
	25
	0.39
	0.02
	0.06
	0.47

	4
	д. Бетино
	83
	180
	10.45
	0.52
	1.57
	12.54

	5
	д. Бобыльск
	7
	25
	0.12
	0.01
	0.02
	0.15

	6
	д. Большие Долы
	11
	25
	0.19
	0.01
	0.03
	0.22

	7
	д. Большие Круты
	438
	180
	55.22
	2.76
	8.28
	66.26

	8
	с.п. Бориха
	15
	25
	0.27
	0.01
	0.04
	0.32

	9
	д. Высоково
	50
	25
	0.87
	0.04
	0.13
	1.04

	10
	д. Галанино
	57
	25
	0.99
	0.05
	0.15
	1.19

	11
	д. Гладышево
	7
	25
	0.12
	0.01
	0.02
	0.15

	12
	д. Гомино
	9
	25
	0.17
	0.01
	0.02
	0.20

	13
	д. Захватово
	19
	25
	0.33
	0.02
	0.05
	0.40

	14
	поч. Иванов
	5
	25
	0.08
	0.00
	0.01
	0.10

	15
	д. Калениха
	53
	180
	6.72
	0.34
	1.01
	8.06

	16
	д. Каменное
	541
	180
	68.20
	3.41
	10.23
	81.84

	17
	д. Ключи
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	18
	д. Коловодь
	17
	25
	0.29
	0.01
	0.04
	0.35

	19
	поч. Конев
	12
	180
	1.49
	0.07
	0.22
	1.79

	20
	д. Копани
	9
	25
	0.17
	0.01
	0.02
	0.20

	21
	д. Короткое
	2
	25
	0.04
	0.00
	0.01
	0.05

	22
	д. Лужки
	31
	25
	0.54
	0.03
	0.08
	0.65

	23
	д. Малые Круты
	7
	25
	0.12
	0.01
	0.02
	0.15

	24
	д. Малые Мосты
	51
	25
	0.89
	0.04
	0.13
	1.07

	25
	д. Марковка
	18
	25
	0.31
	0.02
	0.05
	0.37

	26
	д. Марково
	181
	25
	3.17
	0.16
	0.48
	3.81

	27
	д. Мягкие 
	13
	25
	0.23
	0.01
	0.03
	0.27

	28
	д. Наумово
	105
	25
	1.84
	0.09
	0.28
	2.21

	29
	д. Никитино
	1
	25
	0.02
	0.00
	0.00
	0.02

	30
	д. Овсянниково
	8
	180
	1.04
	0.05
	0.16
	1.25

	31
	д. Остра
	4
	25
	0.06
	0.00
	0.01
	0.07

	32
	д. Пеуза
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	33
	д. Пичугино
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	
	
	
	
	
	
	
	

	Продолжение таблицы 9.9

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	34
	д. Раково
	1
	25
	0.02
	0.00
	0.00
	0.02

	35
	д. Романово
	32
	25
	0.56
	0.03
	0.08
	0.67

	36
	поч. Семенов
	4
	25
	0.06
	0.00
	0.01
	0.07

	37
	д. Смоленое
	4
	25
	0.06
	0.00
	0.01
	0.07

	38
	д. Смородино
	12
	25
	0.21
	0.01
	0.03
	0.25

	39
	д. Степаново
	8
	25
	0.15
	0.01
	0.02
	0.17

	40
	д. Студенцы
	15
	25
	0.27
	0.01
	0.04
	0.32

	41
	д. Сухая Хохлома
	19
	25
	0.33
	0.02
	0.05
	0.40

	42
	д. Талицы
	97
	25
	1.70
	0.08
	0.25
	2.04

	43
	д. Тихоново
	4
	25
	0.06
	0.00
	0.01
	0.07

	44
	выс. Успенский
	17
	25
	0.29
	0.01
	0.04
	0.35

	45
	д. Федорово
	2
	25
	0.04
	0.00
	0.01
	0.05

	46
	с. Федорово
	2
	25
	0.04
	0.00
	0.01
	0.05

	47
	д. Черные
	66
	25
	1.16
	0.06
	0.17
	1.39

	48
	д. Чудово
	11
	25
	0.19
	0.01
	0.03
	0.22

	49
	д. Шадрино
	497
	180
	62.68
	3.13
	9.40
	75.21

	50
	д. Шеломки
	24
	25
	0.41
	0.02
	0.06
	0.50

	51
	д. Шмаки
	70
	25
	1.22
	0.06
	0.18
	1.47

	52
	д. Шомохта
	0
	25
	0.00
	0.00
	0.00
	0.00

	53
	д. Щегольное
	171
	25
	2.98
	0.15
	0.45
	3.58

	54
	д. Язвины
	37
	25
	0.64
	0.03
	0.10
	0.77

	
	Всего:
	3691
	 
	366.82
	18.34
	55.02
	440.18


Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации, рассчитан на основании:

Укрупненных нормативов цены строительства "Сети водоснабжения и канализации" НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно​коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов

укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 N 481.

Объемы финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации установлены по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2017 год и плановый период 2018 - 2019 годов (по прогнозным индексам- дефляторам) и Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года. (стоимость мероприятий может быть скорректирована в зависимости от выбора проектных решений).

Финансовые потребности, необходимые для реализации мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации обеспечиваются за счет расходов на капитальные вложения, возмещаемых за счет прибыли в тарифах и амортизационных отчислений от поэтапного ведения в эксплуатацию части реконструированных объектов в рамках мероприятий программы.

Источником финансирования мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации являются собственные средства предприятия, полученные в виде инвестиционной составляющей в составе доходов от реализации услуг водоотведения (в том числе за счет прибыли и амортизации).

Предварительный расчет тарифов на услуги водоотведения с учетом финансовых потребностей на реализацию мероприятий по реконструкции очистных сооружений канализации на 2018-2028 годы представлен в таблице 2.
Перечень мероприятий Программы «Комплексное развитие систем коммунальной структуры инфраструктуры муниципального образования Большемостовский сельсовет

Перечень мероприятий по Программе представлен в таблице.

Таблица. Перечень мероприятий «Программы комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Большемостовский сельсовет
тыс. руб.

	№

п/п
	Наименование мероприятия
	Срок

выполнения
	Источник

финанси

рования
	Общая

стоимость

мероприятий

на

2016-2025 г.г
	Потребность в средствах на

2017-2028г.г
	Сумма по годам
	

	
	
	
	
	
	
	2018
	2019
	2020
	2021
	2022
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028

	
	

	Водоотведение

	1
	Строительство канализационной насосной станции в д. Большие мосты
	2025
	ВИ
	1000
	1000
	
	
	
	
	
	
	
	1000
	
	
	

	2
	Строительство сетей канализации в д. Б.Мосты, протяжённостью 5.80 км.
	2025-2026
	ВИ
МБ
	2000

2000
	4000
	
	
	
	
	
	
	
	2000
	2000
	
	

	3
	Создание централизованной системы водоотведения протяженностью 4.80 км  с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 75 м3/сут, д.Каменное
	2028
	ВИ
	20000
	20000
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	20000

	Водоснабжение

	1
	Установка частотных преобразователей на водозаборах
	2020
	ВИ
	300
	300
	
	
	300
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.
	Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
	2019
	МБ
	120
	120
	
	120
	
	
	
	
	
	
	
	120
	

	Газоснабжение

	
	Строительство распределительного газопровода л. Черный, протяженностью 1,4 км
	2019
	МБ

	700
	700
	
	700
	
	
	
	
	
	
	
	
	


