УТВЕРЖДЕНО

Приказом от 222 №20.12.2018

Регламент подключения к водоканализационным сетям МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское»

Порядок подключения строящихся, реконструируемых или построенных, но не подключенных объектов капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации определяется в соответствии с Правилами определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, утвержденными постановлением Правительства РФ от 13.02.2006 № 83.

Для подключения строящегося (реконструируемого) объекта к сетям водоснабжения и канализации, необходимо получить технические условия подключения к сетям коммунального водоснабжения и канализации (ТУ).

В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 - технические условия подключения могут быть выданы только Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления.

1. Для получения технических условий подключения необходимо представить в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» следующие документы:

- Заявка на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя этого участка);

- паспортные данные гражданина;

- ситуационный план расположения земельного участка с привязкой его к территории города;

- выкопировку из топографического плана города.

2. Технические условия подключения объектов к сетям ВиК, либо мотивированный отказ в выдаче ТУ, подготавливаются МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» в течение 14 рабочих дней после получения заявки. По истечении установленного срока, заказчику на руки выдается один экземпляр технических условий.

В соответствии с выданными МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» техническими условиями подключения к сетям ВиК, заказчик разрабатывает проектную документацию по присоединяемому объекту. Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения…» представляется им на согласование в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское». Один экземпляр проекта остается в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское».

3. Строительство сетей ВиК до точки подключения, должно выполняться по утвержденным проектам, с оформлением Разрешения на производство земляных работ и вызовом на место представителей всех заинтересованных служб.

4. С целью осуществления контроля за соблюдением технических условий подключения, после укладки заказчиком трубопровода в траншею и перед засыпкой, на место расположения объекта организуется выезд представителя МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское», вызов которого осуществляется телефонограммой заказчика (тел 2-54-00).

Представитель МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» контролирует выполнение заказчиком требований технических условий и проекта, проверяя соответствие точек подключения объекта к сетям ВиК, наличие исправной запорной арматуры, соответствие диаметров труб и запорной арматуры установленным в ТУ.

5. После окончания строительства заказчик обращается в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» с заявкой на подключение вновь проложенных сетей ВиВ к муниципальным сетям.

Для подключения объекта к централизованным сетям водоснабжения и водоотведения заказчик должен представить в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» следующие документы:

- заявка на подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения,

- исполнительная съемка вновь проложенных сетей в масштабе 1:500.

6. Для получения разрешения на подключение объекта к сетям МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» заказчик должен представить в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» Схему водоснабжения и водоотведения (исполнительная съемка).

7. После оплаты заказчиком работ по подключению вновь проложенных сетей ВиК к муниципальным сетям МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» производит указанные работы.

8. На основании имеющейся в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское»  документации и данных заказчика оформляется схема присоединения к сетям коммунального водоснабжения с выделением границ эксплуатационной ответственности потребителя и МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское».

Заказчик направляется в МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» где ему передается под роспись на экземпляре МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» один экземпляр схемы присоединения.

9. МП Ковернинского района «ЖКХ «Сухоносовское» осуществляет приемку приборов учета и оформляет договор на отпуск питьевой воды.

Приложения :

1. Заявка на выдачу технических условий  подключения  строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям коммунального водоснабжения и канализации

2. Заявка на подключение строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к централизованным системам водоснабжения и водоотведения

Дополнительные сведения о порядке подключения к водоканализационным сетям можно получить по адресу: дер. Сухоноска, ул. Юбилейная, д. 9, кв. 2, справки по телефонам 2-54-00

Директору _________ (название РСО)

_________________________ (ФИО)

________________________________ ___

(фамилия, инициалы собственника объекта)

адрес объекта:

____________________________

____________________________

тел. ________________________

ЗАЯВКА №______

на выдачу технических условий подключения строящегося (реконструируемого)

объекта капитального строительства к централизованным системам

водоснабжения и водоотведения

Прошу выдать технические условия на подключение и присоединение  к городской сети водоснабжения и(или) водоотведения.

Приложения:

- Копии правоустанавливающих документов на земельный участок.

- Копия паспорта заявителя.

- Копия выкопировки из топографического плана города.

Подтверждаю свое согласие на использование _______________ (название РСО) моих персональных данных в целях подготовки документов по данной заявке.

______________                             ___________________________

подпись			                  инициалы, фамилия

_____________

дата

Директору ____________________________ ____________________________ от _________________________ (фамилия, инициалы собственника объекта) ____________________________ тел. ________________________

ЗАЯВКА №________

Прошу выполнить работы по подключению вновь проложенного водопроводного ввода на жилой дом по адресу:__________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

к муниципальным сетям водопровода.

| ______________________ дата | ______________________ подпись |
| --- | --- |