	[image: image1.jpg]



	Администрация Ковернинского 
муниципального района
Нижегородской области
	[image: image2.jpg]l HAYYHO-UCCNEAOBATENbCKUUA MHCTUTYT

jjj. 3EMNA M ropop
e







[image: image3.jpg]



СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

КОВЕРНИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Том II
МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА

Нижний Новгород – 2012 г.

Схема территориального планирования

Ковернинского муниципального района

Нижегородской области

Том II. Материалы по обоснованию проекта 

Заказчик: Администрация Ковернинского муниципального района
Договор: № 18 от 14.12.2011 г.
Исполнитель: ООО НИИ «Земля и город»
Директор ________________________________________________П.И. Комаров
Главный архитектор  ______________________________________М.Э. Клюйкова

Руководитель группы проектирования_________________________Р.А. Васин

СОДЕРЖАНИЕ СХЕМЫ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ     КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА

СТП Ковернинского района состоит из Положений о территориальном планировании (текстовая часть) и карт территориального планирования (графические материалы) – Том I, а так же содержит материалы по обоснованию проекта, в виде пояснительной записки, включающей в себя: обоснование решения задач территориального планирования, обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению – Том II. 

Содержание Тома I

Часть 1. Положения о территориальном планировании
(подробное содержание приведено в томе 1)
Часть 2. Карты территориального планирования

	№ п/п
	Название

	1
	2

	Раздел 3 Основной чертеж Схемы территориального планирования

	Карта 1
	Основной чертеж

	Карта 2
	Карта административных границ
Карта границ различных категорий

	Раздел 4  Карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения

	Карта 3 
	Карта планируемого размещения объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры

	Карта 4
	Карта планируемого размещения объектов капитального строительства транспортной инфраструктуры
Карта планируемого размещения объектов капитального строительства промышленного комплекса

Карта планируемого размещения объектов капитального строительства агропромышленного комплекса

	Карта 5
	Карта планируемого размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

Карта планируемого размещения объектов утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов
Карта планируемого размещения объектов капитального строительства рекреационной инфраструктуры


Содержание тома II
6РАЗДЕЛ 1.


6ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ


61.1 ВВЕДЕНИЕ


71.2 НОРМАТИВНАЯ БАЗА


81.3 ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ


101.4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ


111.5 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА


11ТЕРРИТОРИИ


141.6 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА


241.7 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ


281.8  SWOT – АНАЛИЗ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА


33РАЗДЕЛ 2.


33АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО


38РАЗДЕЛ 3.


38ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.   ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ


393.1 ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ


403.2 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ


493.3 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ


603.4 НЕДРА


623.5 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ


643.6 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ


723.7 ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ


823.8 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ


883.9 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ


91РАЗДЕЛ 4.


91ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА


914.1 Цели и задачи оценки риска


924.2 Описание основных опасностей на территории района


1074.3 Объекты по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС


110РАЗДЕЛ 5.


110ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ


1105.1 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ


1255.2 НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССЕЛЕНИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ ГРАНИЦ


127ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА


1276.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ


1326.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ


135ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА


1357.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ


1357.2  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ


1387.3  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ


1397.4  СВЯЗЬ


1427.5 Водоснабжение


1487.6 Нормы водопотребления


1557.7 Водоотведение


161РАЗДЕЛ 8.


161ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТУРИЗМА


1618.1  УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ


1668.2  УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ


1718.3  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА


1748.4  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ


1748.5  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ


1758.6 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ


1798.7 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ


1808.8 КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА


1888.9 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ


1918.10 ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ, СВЯЗАННЫЕ C СОХРАНЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ


193РАЗДЕЛ 9.


193ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО


1939.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА


1959.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА


196РАЗДЕЛ 10.


196РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА


19610.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА


20010.2 Мероприятия по развитию производства


203ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА




Перечень карт в составе материалов по обоснованию 

	№ п/п
	Название

	1
	2

	Раздел 12.
Информация о состоянии территории. Анализ комплексного развития территории

	Карта 1
	Карта современного использования территории (опорный план) 

Карта ограничений градостроительной деятельности

	Карта 2
	Карта комплексного анализа размещения объектов капитального строительства социальной инфраструктуры

	Карта 3
	Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера


РАЗДЕЛ 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 ВВЕДЕНИЕ
Схема территориального планирования Ковернинского муниципального района Нижегородской области (в дальнейшем — СТП Ковернинского района) разработана коллективом ООО НИИ «Земля и Город» по заданию Администрации Ковернинского района в соответствии с Градостроительным Кодексом РФ от 29.12.04 г. № 190-Ф3 и определяет цели и задачи территориального планирования, а также мероприятия по территориальному развитию Ковернинского муниципального района.

При подготовке СТП Ковернинского района учитывались положения Схемы территориального планирования Нижегородской области.

Подготовка схемы территориального планирования осуществлялась на основании градостроительного задания в соответствии с требованиями технических регламентов, охраны культурного наследия, окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.
СТП Ковернинского района содержит две части:

- часть первая – положения о территориальном планировании (текстовая часть);

- часть вторая – карты территориального планирования (графические материалы).

Кроме того, имеются материалы по обоснованию СТП Ковернинского района в виде графических материалов и пояснительной записки, включающей в себя:

- обоснование решения задач территориального планирования;

- обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения;
- перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению.

СТП Ковернинского района подготовлена с учетом периода планирования, завершение которого определяется достижением показателей в отношении:

- развития сети объектов обслуживания различных видов, относящихся к объектам районного значения;

- строительства дорожной сети и объектов дорожной инфраструктуры районного значения;

- развития объектов инженерно-технического обеспечения районного значения.

Исходный год проектирования – 2011 год.

Первая очередь реализации – 2018 год.
Расчетный срок – 2031 год.

В схеме территориального планирования даны предложения и рекомендации по развитию территорий отдельных муниципальных образований, входящих в состав Ковернинского муниципального района, интенсивности и параметров максимально эффективного использования ресурсного и инфраструктурного потенциала и сохранения индивидуальных особенностей отдельных территорий, с учетом комплексного развития района в целом. Эти предложения могут быть использованы органами муниципального самоуправления при принятии ими управленческих решений, в процессе подготовки генеральных планов и правил землепользования и застройки территории поселений.
1.2 НОРМАТИВНАЯ БАЗА
· Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190 – ФЗ (ред. от 11.07.2011);

· Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 11.07.2011);

· Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 № 74-ФЗ (ред. от 11.07.2011); 

· Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 № 200-ФЗ (ред. от 01.07.2011);
· Федеральный закон от 24.12.2004 года № 172-ФЗ «О порядке перевода земель и земельных участков из одной категории в другую»;  

· Федеральный закон от 14 марта 1995 г. № 33-ФЗ "Об особо охраняемых природных территориях"; 

· Федеральный закон от 23.02.1995 № 26-ФЗ (ред. от 27.12.2009) "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и курортах";
· Федеральный закон от 06.10.2003 №  131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

· Постановление Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 "Об информационном обеспечении градостроительной деятельности";
· Постановление Правительства РФ от 24.03.2007 года №178 «Об утверждении Положения о согласовании проектов схем территориального планирования субъектов РФ и проектов документов территориального планирования муниципальных образований»; 

· Приказ Минрегиона РФ от 26.05.2011 № 244 "Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов"; 

· Приказ Минрегиона РФ от 30.08.2007 г. №85 «Об утверждении документов по ведению информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» (вместе с "Положением о системе классификации и кодирования, используемой при ведении книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности", "Положением о порядке ведения книг, входящих в состав информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, и порядке присвоения регистрационных и идентификационных номеров");

· СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", утвержден Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 25.09.2007      № 74 (ред. от 09.09.2010,  (Зарегистрировано в Минюсте РФ 25.01.2008 № 10995);

· «СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений». Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89, утвержден Приказом Мирегиона РФ от 28.12.2010 №820

· Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;
· Закон Нижегородской области от 08.04.2008 № 37-З «Об основах регулирования градостроительной деятельности на территории Нижегородской области»;
· Закон Нижегородской области от 24.10.2005 №145-3 (ред.07.02.2011) «06 утверждении границ, состава территории Ковернинского муниципального района, границ и состава территорий муниципальных образований, входящих в состав Ковернинского муниципального района».
1.3 ОПИСАНИЕ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
Главными целями подготовки Схемы территориального планирования Ковернинского муниципального района Нижегородской области (СТП Ковернинского района) являются:

1)
определение назначения территории муниципального района исходя из совокупности социальных, экономических, экологических факторов, требований безопасности в целях обеспечения устойчивого развития территории, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры, обеспечения учета интересов граждан и их объединений;
2)
обеспечение рациональной пространственной организации территории Ковернинского района, обеспечивающей его устойчивое социально-экономическое развитие на 25 лет;

3)
обеспечение сбалансированного развития социальной, производственной и инженерно-транспортной инфраструктур, создание оптимальных условий для развития производства, рационального использования всех видов ресурсов и улучшения экологического состояния территории;

4)
установление границ (незастроенных земельных участков) зон с особыми условиями использования территорий и границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

5)
установление границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного (районного) значения;

6)
подготовка предложений в адрес органов публичной власти по планируемому размещению объектов капитального строительства федерального и регионального значения;

7)
создание условий, обеспечивающих принятие научно обоснованных решений по управлению развитием территории района.
Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

1) проведение комплексного анализа состояния района охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников истории и культуры, пространственно-планировочную структуру территории;
2) изучение социально-экономических планов и программ, стратегий развития Нижегородской области и Ковернинского района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста района;
3) оптимизация планировочной структуры территории, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

4) подготовка предложений по размещению объектов транспортной и инженерной инфраструктур, с учетом развития транспортных объектов регионального и федерального значения;

5) подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

6) определение планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения Ковернинского муниципального района.

1.4 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

Проект Схемы территориального планирования разработан на прочной основе аналитических и исследовательских материалов социально-экономического и технико-экономического характера, в том числе использованы следующие документы и проекты документов:
1. Проект комплексной районной планировки Ковернинского административного района. Исп.: Горьковгражданпроект, 1986 г.
2. Схема территориального планирования Нижегородской области. Исп.: ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», 2010 г.
Иные материалы, полученные в результате заполнения анкет.
Мероприятия по развитию Ковернинского района предусмотрены в соответствии со следующими областными и муниципальными целевыми программами:

· Концепция демографического развития Нижегородской области на период до 2020 года, утверждена постановлением Правительства Нижегородской области от 27 июня 2007 года №201;

· Областная целевая программа «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2012-2014 годы», утверждена 07.10.2011 года №814;
· Перспективный план капитального строительства до 2015 года, утвержденный 04.05.2011 г. Губернатором Нижегородской области В.П. Шанцевым и согласован заместителем Губернатора, заместителем Председателя Правительства Нижегородской области В.А. Лебедевым;
· Программа развития газоснабжения и газификации Нижегородской области на период 2012-2015 гг.;
· Областная целевая программа «Совершенствование транспортной инфраструктуры Нижегородской области на 2012-2014 годы», постановление Правительства Нижегородской области от 28.11.2011г. № 958; 

· Программа развития электроэнергетики Нижегородской области на 2012-2016 годы, разработанной в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 г. № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;
· Областная целевая программа "Развитие социальной и инженерной инфраструктуры как основы повышения качества жизни населения Нижегородской области на 2013 - 2015 годы", постановление Правительства Нижегородской области от 31.08.2012г. №599;
· Областная целевая программа "Развитие агропромышленного комплекса нижегородской области на 2013 - 2020 годы", постановление Правительства Нижегородской области от 4.12.2012г. №882.
1.5 ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ БАЗА 
ТЕРРИТОРИИ

Дата образования района – 10 июня 1929 года. В его составе образовались 18 сельсоветов, в район вошли 300 больших и малых селений. Вплоть до 1965 года район несколько раз укрупнялся и разукрупнялся. В 1965 году район восстановлен в существующих ныне границах. Отдаленность от железнодорожных путей и недостаточно развитая сеть автомобильных дорог создавали определенные трудности в его развитии. Основной отраслью экономики района было и остается сельское хозяйство. В год образования района – 1929, было создано 12 колхозов. К концу 1930 года в районе уже насчитывалось 147 колхозов и несколько артелей.                                                                                                         

В ноябре 1934 года в районе была создана МТС. К весне 1937 года у МТС было уже 70 тракторов, первые комбайны. В эти годы шло интенсивное развитие колхозов, сельхозартелей. Расширялись посевные площади, внедрялись севообороты, улучшалась агротехника. В ряде колхозов в 1937 году собрали по 14  ц/га зерна, по 150 ц/га картофеля. В 1939 году колхоз ''Основы пятилетки'' за успехи в выращивании льна был награжден Красным Знаменем обкома КПСС и облисполкома, стал участником Всесоюзной сельскохозяйственной выставки. Успешно развивалось и животноводство. Росло число передовиков-стахановцев. В эти годы ряд животноводов получали по 17 поросят от свиноматки, по 1900 л молока от коровы. Передовые колхозы и их работники были постоянными участниками ВСХВ.

В годы войны оставшееся в колхозах население (в основном женщины и подростки) удержали на уровне посевные площади, не допустили снижения поголовья скота.

В 1949-1950 годах прошло укрупнение хозяйств, их стало 37. Ещё 15 хозяйств перешли в Ковернинский район из расформированного Залесного района. 

В конце 50-х годов стала крепнуть материально-техническая база в колхозах и МТС, активно шло строительство школ, домов культуры, магазинов, дорог. В 1962 году Ковернинский район был упразднен, что отрицательно сказалось как на развитии всех предприятий района, так и жизни населения.

В 1965 году район был восстановлен. В этот и последующие годы в сельское хозяйство были направлены крупные капиталовложения.

Промышленность создавалась на основе переработки леса, сельскохозяйственного сырья. Еще в 1879 году открылась Тарасовская фабрика по производству валяной обуви. В марте 1919 года были созданы Хрящевская рогожно-кустарная, Семинская и Мокушинская красильно-ложкарные артели. С них начинается история ТПО фабрики ''Хохломский художник''. В 1933 году введен в строй действующий льнозавод, в 1952 году создан леспромхоз.

В 60 - 70 – е  годы  создавались строительные организации и предприятия по обслуживанию населения поселка и района. Шло асфальтирование дорог и тротуаров поселка, прокладывается водопровод.

Проект первого генерального плана застройки рабочего поселка Ковернино был принят в 1973 году. В 70-е годы в районе интенсивно велось строительство объектов социально-культурного, бытового, административного, производственного назначения и жилых домов. 

В 1984 году был построен телевизионный ретранслятор. В феврале 1992 года был утвержден Генеральный план застройки р.п. Ковернино до 2010 года. В настоящее время идет активная газификация района. С 2000 года осуществлялось строительство очистных сооружений, в 2003 году пущена 1-я очередь. В 2006 году введена в эксплуатацию средняя школа в р.п. Ковернино на 450 учащихся, коррекционная общеобразовательная школа 8-го вида на 32 человека в д.Б.Круты, детский дом на 24 чел. в д.Сухоноска. В 2007 году введен 18-ти квартирный специализированный жилой дом для ветеранов и инвалидов в д.Семино, произведена реконструкция деткомбината под врачебную амбулаторию с.Белбаж, спортзал из арочного ангара с пристроенными раздевалками, с.Хохлома. В 2008 году реконструирован парк «Чудов – Град» (им. Разумовского). В 2010 году построен и введен в эксплуатацию фонтан в р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, «Сквер Победы».

Ковернинский муниципальный район расположен в северо–западной части Нижегородской области, в Ветлужском равнинном таежно-лесном крае (Северном Заволжье). Ковернинский муниципальный район граничит с Костромской областью и пятью районами Нижегородской области: Городецким, Сокольским, Варнавинским, Семеновским и Борским.

Районный центр – рабочий поселок Ковернино находится в 128 км от Нижнего Новгорода.

Район занимает территорию общей площадью 2340 кв.км.

Ковернинский  муниципальный район разделен на  6 муниципальных образований: поселок Ковернино и 5 сельсоветов. В состав района входят 184 населенных пункта, из них 183 – сельские. 

	[image: image4.jpg]Kvposckas o6nacts

MeaHosckas obnacTs

YCNOBHbLIE OBO3HAYEHUA
FPAHMULI

PecnyBnuka KENE3HLIE AOPOTU

Yysawms
E—

AIMUHUCTPATUBHO-TEPPUTOPUAIIEHBIE OBPASOBAHHA:
ABMUHVICTPATUBHbIN UEHTP OBNACTM - FOPOA
‘OBNACTHOrO SHAHEHUS

TOPOJ OBMACTHOTO 3HAYEHUS

AAMUHUCTPATMBHBIN LIEHTP PAVIOHA

FOPOl PAIOHHOTO 3HAYEHMA

iz 9Ly, T T = > [ | pasoumanocenor
¥ gherk p R 5%
APOB —EPBO { 5 .

S gt S JS—

EI ARMVHUCTPATUBHbIN LIEHTP CENBCOBETA





	Рис. 1.1 

Положение Ковернинского района в структуре Нижегородской области


1.6 СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ БАЗА 

Существующая численность населения
Численность постоянного населения (по состоянию на 01.01.11) – 19951 чел.

Возрастная структура населения: моложе трудоспособного возраста – 16,1 %, трудоспособного возраста – 62,1%, старше трудоспособного возраста – 21,8%.
Таблица 1.1
Численность населения в разрезе населенных пунктов
	№ п/п
	Наименование муниципального образования
	Наименование административного центра муниципального образования
	Населенные пункты, входящие в состав муниципального образования
	Численность населения, чел.

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	Городское поселение рабочего поселка Ковернино
	р.п. Ковернино
	р.п. Ковернино
	6892


2

	
	Большемостовский сельсовет


	деревня Большие Мосты


	деревня Большие Мосты
	913

	
	
	
	деревня Бетино
	81

	
	
	
	деревня Гладышево
	9

	
	
	
	деревня Гомино
	6

	
	
	
	починок Иванов
	8

	
	
	
	деревня Ключи
	

	
	
	
	деревня Коловодь
	17

	
	
	
	починок Конев
	11

	
	
	
	деревня Малые Мосты
	28

	
	
	
	деревня Марково
	150

	
	
	
	деревня Раково
	0

	
	
	
	деревня Смородино
	8

	
	
	
	деревня Степаново
	8

	
	
	
	деревня Студенцы
	0

	
	
	
	деревня Сухая Хохлома
	21

	
	
	
	деревня Талицы
	96

	
	
	
	деревня Тихоново
	1

	
	
	
	деревня Чёрные
	46

	
	
	
	деревня Щегольное
	141

	
	
	
	деревня Язвины
	33

	
	
	
	деревня Большие Круты
	369

	
	
	
	починок Анисимов
	

	
	
	
	деревня Бобыльск
	13

	
	
	
	деревня Большие Долы
	8

	
	
	
	деревня Малые Круты
	8

	
	
	
	деревня Марковка
	14

	
	
	
	деревня Мягкие
	21

	
	
	
	деревня Пеуза
	0

	
	
	
	деревня Романово
	28

	
	
	
	деревня Чудово
	5

	
	
	
	деревня Шеломки
	15

	
	
	
	деревня Шмаки
	53


Продолжение таблицы 1.1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	деревня Каменное
	492

	
	
	
	деревня Белые Пруды
	23

	
	
	
	деревня Галанино
	43

	
	
	
	деревня Захватово
	28

	
	
	
	деревня Короткое
	2

	
	
	
	деревня Лужки
	21

	
	
	
	деревня Шомохта
	0

	
	
	
	сельский посёлок Бориха
	16

	
	
	
	деревня Высоково
	55

	
	
	
	деревня Наумово
	87

	
	
	
	деревня Пичугино
	1

	
	
	
	починок Семенов
	7

	
	
	
	деревня Смоленое
	2

	
	
	
	выселок Успенский
	22

	
	
	
	село Федорово
	2

	
	
	
	деревня Шадрино
	370

	
	
	
	деревня Калениха
	51

	
	
	
	деревня Копани
	15

	
	
	
	деревня Никитино
	2

	
	
	
	деревня Овсянниково
	10

	
	
	
	деревня Остра
	5

	
	
	
	деревня Федорово
	1

	Итого по поселению:
	3366

	3
	Гавриловский сельсовет
	деревня Гавриловка
	деревня Гавриловка
	1090

	
	
	
	деревня Беляево
	118

	
	
	
	деревня Беспалово
	17

	
	
	
	деревня Большое Филино
	33

	
	
	
	деревня Бутавка
	18

	
	
	
	деревня Волково
	130

	
	
	
	деревня Гари
	219

	
	
	
	деревня Гарель
	5

	
	
	
	деревня Грачиха
	63

	
	
	
	деревня Гришино
	22

	
	
	
	деревня Грязино
	3

	
	
	
	деревня Гузолово
	2

	
	
	
	деревня Демино
	135

	
	
	
	деревня Колесниково
	17

	
	
	
	деревня Кузьмино
	9

	
	
	
	деревня Ломы
	2

	
	
	
	деревня Лукино
	27

	
	
	
	деревня Максимово
	72

	
	
	
	деревня Малахово
	38

	
	
	
	деревня Малое Карпово
	1

	
	
	
	деревня Малое Филино
	0

	
	
	
	деревня Михайлово
	0

	
	
	
	деревня Мокушино
	24


Продолжение таблицы 1.1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	деревня Мурени
	42

	
	
	
	деревня Пески
	1

	
	
	
	деревня Старцево
	14

	
	
	
	деревня Степаново
	0

	
	
	
	деревня Цибрики
	0

	
	
	
	деревня Чащиха
	11

	
	
	
	деревня Ширмокша
	112

	Итого по поселению:
	2127

	4
	Горевский сельсовет
	село Горево
	село Горево
	462

	
	
	
	деревня Бобылевка
	3

	
	
	
	деревня Гордеевка
	

	
	
	
	деревня Маза
	247

	
	
	
	деревня Макаршино
	15

	
	
	
	деревня Макридино
	0

	
	
	
	деревня Мокино
	1

	
	
	
	деревня Мокловка
	8

	
	
	
	деревня Покровка
	4

	
	
	
	деревня Протасиха
	27

	
	
	
	деревня Рамешки
	169

	
	
	
	деревня Рябиновка
	5

	
	
	
	деревня Талица
	108

	
	
	
	село Белбаж
	247

	
	
	
	деревня Волоколам
	13

	
	
	
	деревня Вязовка
	247

	
	
	
	деревня Давыдово
	0

	
	
	
	деревня Крутяки
	0

	
	
	
	деревня Осиновка
	22

	
	
	
	посёлок Палама
	6

	
	
	
	деревня Палама
	8

	
	
	
	деревня Парамоново
	13

	
	
	
	деревня Радость
	75

	
	
	
	деревня Рябово
	22

	
	
	
	деревня Понурово
	363

	
	
	
	посёлок Заречный
	62

	
	
	
	деревня Овечкино
	63

	
	
	
	деревня Павлово
	8

	
	
	
	деревня Петрово
	53

	
	
	
	деревня Гарель
	13

	
	
	
	деревня Сермягино
	1

	
	
	
	деревня Фатеево
	22

	
	
	
	деревня Шляпино
	

	Итого по поселению:
	2280

	5
	Скоробогатовский сельсовет
	деревня Сухоноска
	деревня Сухоноска
	1643

	
	
	
	деревня Бубново
	0

	
	
	
	деревня Глибино
	33

	
	
	
	деревня Дурандино
	21

	
	
	
	деревня Желтухино
	15

	
	
	
	деревня Ленино
	19


Продолжение таблицы 1.1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	деревня Лифаново
	10

	
	
	
	деревня Ловыгино
	3

	
	
	
	деревня Медвежково
	44

	
	
	
	деревня Осинское
	24

	
	
	
	деревня Перехваткино
	3

	
	
	
	деревня Скоробогатово
	51

	
	
	
	деревня Фокино
	8

	
	
	
	деревня Хрящи
	81

	
	
	
	деревня Хмелеватка
	

	
	
	
	деревня Шалимово
	7

	
	
	
	деревня Семино
	897

	
	
	
	деревня Воротнево
	35

	
	
	
	деревня Гордеево
	

	
	
	
	деревня Кулигино
	23

	
	
	
	деревня Мокушино
	7

	
	
	
	деревня Новопокровское
	87

	
	
	
	деревня Поселихино
	2

	
	
	
	деревня Починки
	2

	
	
	
	деревня Рассадино
	4

	
	
	
	деревня Роймино
	

	
	
	
	деревня Трутнево
	21

	
	
	
	деревня Художиха
	

	
	
	
	деревня Шабоши
	44

	
	
	
	деревня Язвицы
	3

	Итого по поселению:
	3087

	6
	Хохломский сельсовет
	село Хохлома
	село Хохлома
	738

	
	
	
	деревня Березовка
	14

	
	
	
	деревня Брындино
	2

	
	
	
	деревня Быково
	5

	
	
	
	деревня Вихорево
	9

	
	
	
	деревня Горево
	4

	
	
	
	деревня Грачево
	13

	
	
	
	деревня Гулыманово
	23

	
	
	
	деревня Ермилово
	11

	
	
	
	деревня Ермиловская Стройка
	86

	
	
	
	деревня Задорино
	10

	
	
	
	деревня Казанцево
	12

	
	
	
	деревня Кошелево
	45

	
	
	
	деревня Кротово
	15

	
	
	
	деревня Крутово
	2

	
	
	
	деревня Мешково
	3

	
	
	
	деревня Пискома
	20

	
	
	
	деревня Сивцево
	

	
	
	
	деревня Тарасово
	293

	
	
	
	деревня Урлино
	5

	
	
	
	деревня Уткино
	13

	
	
	
	деревня Шишино
	62

	
	
	
	деревня Анисимово
	516


Продолжение таблицы 1.1
	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	деревня Арефьево
	32

	
	
	
	деревня Васильево
	37

	
	
	
	деревня Клюкино
	6

	
	
	
	деревня Ключи
	46

	
	
	
	деревня Кривое
	1

	
	
	
	деревня Куприно
	6

	
	
	
	деревня Липовка
	38

	
	
	
	деревня Мартыново
	11

	
	
	
	деревня Михайлово
	47

	
	
	
	деревня Мрасы
	0

	
	
	
	деревня Протазаново
	54

	
	
	
	деревня Тезенино
	10

	
	
	
	деревня Федулово
	8

	Итого по поселению:
	2199


	
	Населенные пункты с населением более 500 человек

	
	Населенные пункты с населением менее 30 человек


На 2011 год в районе 22 населенных пункта, в которых отсутствует постоянное население.

Демографический потенциал
Положительным фактом демографической обстановки является рост рождаемости: в 2010 году родилось 268 младенцев, что в 1,4 раза выше уровня 2005 года. По итогам 2010 года умерло 363 человека, что составляет 78,9% к уровню 2005 года. 


По данным всероссийской переписи населения общая численность постоянного населения Ковернинского муниципального района на 1 января 2011 года – 19,951 тыс.чел., из них в р.п. Ковернино проживает 6,892 тыс.чел., в сельской местности 13,059 тыс.чел.  


Уровень естественной убыли за последние 6 лет превысил миграционную убыль населения почти в 0,6 раза.

В районе уровень смертности превышает рождаемость в 1,6 раза, в  городском поселении - в 1,5 и сельской местности – в 2,0 раза.

Таблица 1.2 

Показатели демографической обстановки в Ковернинском муниципальном районе  
	Показатели демографии:
	2005

 год
	2006 

год
	2007

 год
	2008

 год
	2009

 год
	2010 

год
	За 

6 лет

	1.Родилось 
	193
	232
	258
	286
	282
	268
	1519

	2.Умерло 
	460
	415
	374
	399
	403
	363
	2414

	3.Естественная убыль населения 
	267
	183
	116
	113
	121
	95
	895

	4.Прибыло в район 
	211
	195
	161
	123
	115
	131
	936

	5.Убыло из района 
	240
	306
	229
	201
	241
	223
	1440

	6.Миграционная убыль населения 
	29
	111
	68
	78
	126
	92
	504

	7.Абсолютные потери численности 
	296
	294
	184
	191
	247
	187
	1399


Таблица 1.3 
Численности населения района по возрастному составу и полу на 1.01.2011 г.
	Наименование муниципального образования
	Всё население
	в т.ч. мужчины в возрасте, лет
	в т.ч. женшины в возрасте, лет

	
	всего
	муж.
	жен.
	0-15
	16-59
	В т.ч. 16-17
	60 и старше
	0-15
	16-59
	В т.ч. 16-17
	60 и старше

	Ковернинский муниципальный район
	19951
	9396
	10555
	1680
	6565
	217
	1151
	1534
	6513
	207
	2508


При анализе численности населения выявлено: женское население превышает мужское в 1,12 раз, а также повышенная смертность среди мужчин в возрасте 60 и старше, в отличие от женского населения.
Таблица 1.4
Динамика численности населения Ковернинского муниципального района
	Наименование
	на 01.01.

2001 г.
	на 01.01.

2002 г.
	на 01.01.

2003 г.
	на 01.01.

2004 г.
	на 01.01.

2005 г.
	на 01.01.

2006 г.
	на 01.01.

2007 г.
	на 01.01.

2008г.
	на 01.01.

2009 г.
	на 01.01.

2010 г.
	на 01.01.

2011 г.

	Общая численность населения, чел.
	23426
	23177
	21274
	20879
	20555
	20259
	19837
	19653
	19462
	19215
	19951

	Естественный прирост по годам, чел. (убыль)
	-231
	-226
	-315
	-281
	-283
	-267
	-183
	-116
	-113
	-121
	-92

	Миграционный прирост по годам, чел. (убыль)
	+68
	-23
	-80
	-114
	-41
	-29
	-111
	-68
	-78
	-126
	-117


 Демографический прогноз

Прогноз численности населения и трудовых ресурсов – важнейшая составная часть градостроительного проектирования, на базе которой определяются проектные параметры отраслевого хозяйственного комплекса, жилищного строительства, комплекса общественных услуг.

Настоящим проектом при определении прогнозной численности населения Ковернинского района учитываются положения демографического развития, изложенные в «Пояснительной записке к прогнозу социально – экономического развития Ковернинского муниципального района на период 2012 – 2014 гг.», прогнозы разных источников относительно численности населения РФ.
Существенное улучшение демографической ситуации является общенациональным приоритетом, так как издержки демографического развития препятствуют решению кардинальных социально-экономических задач, эффективному обеспечению национальной безопасности.

Причины снижения численности населения многочисленны. Так, например, к ним относятся: отсутствие у многих молодых людей хорошо оплачиваемой работы, надлежащих жилищных условий, наличие у них во многом обоснованных сомнений в собственных возможностях обеспечить будущему ребенку достойный уровень медицинских услуг, качественное образование.

Для изменения демографической динамики, обеспечения в будущем хотя бы простого воспроизводства населения недостаточно мер демографической политики, направленных на создание семьям условий для рождения желаемого количества детей. Необходимо реализовывать способы воздействия на формирование у молодежи потребности в детях.

Серьезное отрицательное влияние оказывает деформация института семьи. К более низким репродуктивным ориентациям может вести либерализация отношения молодежи к государственной регистрации брака.

Негативное воздействие на формирование будущего репродуктивного поведения молодежи оказывает воспитание детей в неполных семьях. 

Значительная часть семей испытывает серьезные материальные затруднения.

Высокой остается смертность населения в трудоспособном возрасте. В результате смертность преобладает над рождаемостью, несмотря на некоторый рост в последние 3-4 года такого важного демографического показателя, как ожидаемая продолжительность жизни при рождении.
В целом, анализ показывает, что основными факторами, влияющими на демографическую ситуацию, являются факторы, обеспечивающие рост уровня и качества жизни населения. Исходя из этого, задачи, которые необходимо решить для изменения ситуации к лучшему, механизмы их решения, целевые индикаторы полностью совпадают с задачами, механизмами и индикаторами, озвученными в разделах пояснительной записки к прогнозу, посвященных повышению уровня и качества жизни на территории Нижегородской области.

СТП Ковернинского района принимает во внимание и основные, имеющиеся в России демографические прогнозы численности населения, в частности аналитический демографический прогноз до 2050 года, предложенный доктором экономических наук, руководителем Центра демографии и экологии человека ННП РАН А.Г. Вишневским и его коллегами.
Также принимаются во внимания положения схемы территориального планирования Нижегородской области, согласно которым планируемая численность населения на 2015 год — 19 426 человека, на 2025 год — 18 700 человека. Существующая численность планировочного района — 19 951 человек. Таким образом, схемой территориального планирования Нижегородской области предполагается сокращение существующей численности планировочного района на 2,5% (2015 г.).
Реализация программ и мероприятий, предусмотренных схемой территориального планирования Ковернинского района, должна оказать положительное влияние на экономическое и социальное развитие района, вследствие чего предполагается несколько меньший процент снижения численности населения, чем предполагается схемой территориального планирования Нижегородской области.

Таким образом, прогноз опирался на следующие методы и статистические данные:

1. Численность населения района за последние годы.
2. Метод передвижки возрастов.
3. Прогноз, выполненный схемой территориального планирования Нижегородской области.
4. Учет позитивного влияния выполнения мероприятий СТП Ковернинского района.
Выправление тенденции в сторону увеличения численности населения мы можем ожидать лишь в далекой перспективе, за счет множества комплексных мер, рассчитанных на повышение рождаемости, снижение смертности, уменьшение количества переезжающих на другие территорий.
Согласно выше указанного, схемой территориального планирования Ковернинского района Нижегородской области принимается демографический прогноз, указанный в таблице 1.5.

Таблица 1.5

Проектная численность населения Ковернинского района (чел.) 
	Наименование муниципального образования
	Исходный год 
проектирования (2011 г.)
	I-я очередь 
проектирования (2020 г.)
	Расчетный срок (2030 г.)

	Городское поселение рабочего поселка Ковернино
	6892
	6296
	6510

	Большемостовский сельсовет
	3366
	3075
	3180

	Гавриловский сельсовет
	2127
	1944
	2009

	Горевский сельсовет
	2280
	2083
	2154

	Скоробогатовский сельсовет
	3087
	2821
	2916

	Хохломский сельсовет
	2199
	2009
	2077

	Ковернинский район
	19951
	18228
	18846


Трудовые ресурсы и занятость

По состоянию на 1 января 2011 года просроченная задолженность по заработной плате составила 897 тыс.руб. (МП Ковернинского района «ЖКХ «Ковернинское»), на 1 января 2010 года просроченная задолженность по заработной плате составляла 657 тыс.руб. (СПК «Каменский» - 154 тыс.руб. и МП Ковернинского района «ЖКХ «Ковернинское» - 503 тыс.руб.). 


Уровень безработицы по району составил на 1 января 2011 года – 1,34%, на      1 января 2010 года – 2,02% от экономически активного населения. Официально зарегистрировано 135 человек безработных (в 2009 году – 191 чел.). Нагрузка незанятого населения, состоящего на учете в службе занятости, на 1 заявленную вакансию составила 2,5 человека.

Основные показатели, характеризующие уровень жизни населения, представлены в таблице 1.6.

Таблица 1.6 

Среднемесячная заработная плата по отраслям экономики района

	№ п/п
	Отрасли
	Единица

измерения
	Факт.

2010 г.
	Факт

2009 г.
	Факт 2010 г. к 2009 г.,%

	1
	2
	3
	4
	5
	7

	1.
	Обрабатывающие производства
	
	9235
	7171
	128,8

	2.
	Строительство
	
	9535
	7647
	124,7

	3.
	Сельское хозяйство
	
	8506
	7629
	111,5

	4.
	Лесное хозяйство
	
	7012
	7925
	88,5

	5.
	Транспорт и связь
	
	11152
	9903
	112,6

	6.
	Оптовая и розничная торговля
	
	13860
	11124
	124,6

	7.
	Государственное управление и обеспечение военной безопасности; обязательное социальное обеспечение
	
	16601
	15780
	105,2

	8.
	Производство и распределение электроэнергии, газа и воды
	
	5700
	6160
	92,5

	9.
	Культура и искусство
	
	6662
	6313
	105,5

	10.
	Здравоохранение
	
	9380
	9448
	99,3


	11.
	Образование
	
	8326
	8377
	99,4

	12.
	Деятельность гостиниц и ресторанов
	
	7834
	7059
	111,0

	13.
	Финансовая деятельность
	
	26833
	8207
	В 3 раза

	14.
	Операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг
	
	9423
	
	0,0

	15.
	Предоставление прочих коммунальных, социальных персональных услуг
	
	7434
	10637
	69,9

	
	Итого
	
	9762
	9011
	108,3


1.7 ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ И РЕСУРСЫ ТЕРРИТОРИИ 

Климат

Климат в Ковернинском районе с умеренно холодной зимой и теплым непродолжительным летом. Среднегодовая температура воздуха составляет 2,7 0С, средняя температура самого теплого месяца (июля) + 17,9 0, самого холодного месяца (января) – 12,30С. Абсолютный минимум температуры – 460С, абсолютный максимум + 370С. Период с температурой ниже 0 0С составляет 159 дней. Количество осадков, выпадающих за год, достигает 566 мм. Среднегодовое количество выпадающих осадков – 300 мм.
Гидрография

Район богат водными ресурсами. Общее количество рек – 22.  Длина рек от 3 до 65  километров. Реки не судоходные и не представляют опасности при разливе.

Главной рекой района является река Узола, берущая начало в районе и впадающая в р. Волга. Ее общая длина 147 км и половину своего пути река протекает по Ковернинскому району. 

Основные притоки Узолы: Малая Серга, Большая Серга, Хохломка, Лемша.

Северная часть района является водораздельной территорией. Здесь берут свое начало р.Керженец, притоки р.Унжи: р.Шомохта и Черный Лук; приток р.Моча – р.Мочевязь. В целом по химическому составу, воды большинства рек района высокого качества. Для бытовых и пищевых нужд населением используется вода из артезианских скважин и колодцев.         

В районе имеется 71 пруд с площадью зеркала от 100 до 300000 кв. метров и глубиной от 1 до 6 метров.
Лесные ресурсы

Общая площадь лесов Ковернинского муниципального района составляет – 169,5 тыс.га, в т.ч. площадь лесных земель - 164966 га, нелесных земель – 4570 га.

Лесистость района (отношение общей площади лесных земель к общей площади района) равна 72,4 %.Северная и восточная часть района представлена сплошным лесным массивом, южная и центральная зоны – отдельными лесными участками.

 Основная доля лесных земель приходится на эксплуатационные леса – 80,8% (136,9 тыс.га), на лесные земли, переданные в аренду – 93,2 % (158,08 тыс.га), на защитные леса приходится 13,6 % (23,0 тыс.га) от общей площади лесных земель.

Запас древесины в лесах Ковернинского района оценивается в 18,9 млн.куб.м., из которых 57,2 % приходится на хвойные породы.

Запас спелой древесины составляет 11,1 % общего количества – 2,1 млн.куб.м.

Ежегодный расчетный объем пользования от всех видов рубок леса в среднем по району 300,8 тыс.куб.м.

В целях восстановления и сохранения лесов на территории района ежегодно проводятся мероприятия по охране и защите лесного фонда. В 2011 году лесовосстановительные работы были проведены на площади в 297 га, рубки ухода в молодняках  - на территории 286,0 га.

 Значение леса в экономике района огромно и разнообразно. Это необходимый вид топлива для населения района, сырье для деревообрабатывающих предприятий, это и важный строительный материал для жилья и производственных помещений.  

Заготовкой и переработкой древесины в районе занимается большинство предприятий района, в том числе сельскохозяйственные, строительные, торговые. В последние годы большая часть древесины заготавливается и перерабатывается предпринимателями, которые получают право на заготовку через аукционы.

Переработка древесины в районе, в основном, первичная. ООО «ФанКор» производит клееную фанеру. Остальные предприятия занимаются производством пиломатериала, дверных, оконных блоков, поддонов и др.

Лес богат ягодами, грибами и это является дополнительным существенным источником для пополнения семейных бюджетов населения района. Сбор ягод, грибов, лекарственных трав является традиционным занятием населения района.
Почвы и недра
На водораздельных равнинах, пологих склонах района преобладают дерново–подзолистые почвы, в основном: легкого механического состава, песчаные и супесчаные, часто каменистые. В понижениях водораздельных равнин отмечены дерново–подзолистые глееватистые, глееватые и глеевые почвы.

В поймах рек, речек и ручьев, по днищам балок сформировались дерново–луговые почвы различного механического состава и различной степени оглеенности.

На пониженных элементах рельефа, в поймах рек и ручьев, в условиях избыточного грунтового увлажнения получили развитие болотные и торфяно-болотные почвы.

Почвы характеризуются кислой реакцией среды. Под смешанными и хвойными лесами преобладают также дерново–подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы. Болотные типы почв и пойменные занимают небольшую площадь.

В недрах Ковернинского муниципального района имеются залежи минерального сырья, пригодного для производства строительных материалов и использования в химической промышленности, в сельском хозяйстве.

Алмазы

На территории района расположена Ковернинская алмазоносная структура, на которой пройдена Воротиловская скважина - 5374 м в 1994 г. и ряд поисково-оценочных скважин глубиной 200-300 м на выявление крепких кристаллических пород для производства строительного щебня с добычей их в шахте. Алмазы зафиксированы в телах зювитов и тамагитов по импактной точке зрения на генезис Воротиловской структуры. Средние содержания алмазов в указанных телах колебались от 0.3 карата до 0.8 карата на тонну и разделялись на 2 разновидности: светлоокрашенные и темноокрашенные. Все алмазы отнесены к техническим и использовать их можно в армировке буровых коронок, стеклорезах и др. инструментах при изготовлении абразивных паст.

Учитывая выгодное географо-экономическое расположение Воротиловской структуры и значительный спрос в последнее время на абразивное сырье, представляется перспективным продолжение работ по изучению, классификации, сертификации и апробации в промышленных условиях данного сырья (алмазов Воротиловской структуры). Ювелирных алмазов не было найдено.

Проведенные испытания кристаллических пород с глубин 150-300 м (преимущественно гнейсов) дали отрицательный результат в виду скрытой в породе микротрещиноватости.

Каменная соль

Сырьевая база каменной поваренной соли района представлена одним Белбажским месторождением, расположенном в 150 км севернее г.Дзержинска. в 2 км от с.Белбаж. Месторождение разведано в 70-х годах, запасы соли утверждены ГКЗ СССР в 1978г. по сумме категорий А+В+С1 711947 тыс. т и по категории C2- 1861091 тыс. т.

Соленосная толща залегает среди ангидритов сакмарского яруса на глубинах 450-470 м. В ее составе 5 пластов и линзообразных тел соли мощностью от 1,6 до 15 м. Основной продуктивный пласт имеет среднюю мощность 11,6 м при среднем содержании хлористого натрия 89.07% (от 70% до 99%).
Кроме того, запасы каменной соли Белбажского месторождения планировалось доставлять на Чебоксарский химзавод с годовой потребностью в каменной соли - 200 тыс. т.
Освоение Белбажского месторождения позволяло обеспечить сырьем крупное объединение «Капролактам», на котором сосредоточено до 1/5 общесоюзного производства хлора. При этом себестоимость рассолов была бы в 4 раза ниже по сравнению с получением привозной соли Баскунчакского месторождения Астраханской области.
Кирпичные суглинки
На территории района располагается месторождение глины, которое находится в 2-х км северо-западнее р.п.Ковернино. Месторождение залегает на небольшой глубине и характеризуется хорошим качеством. Глина может быть использована для производства красного кирпича и других строительных материалов. Запасы суглинистых пород составляет 361 тыс. м3.
Строительные пески

Сырьевая база строительных песков представлена одним месторождением и одним проявлением.
Щегольное месторождение расположено в 1 км южнее южной окраины д.Щегольное. Запасы приняты на НТС в 1992г. в количестве 3061 тыс. м3. Остаток запасов - 2904 тыс. м3. Песок месторождения пригоден для бетонов и строительных растворов.
Больше-Мостовское проявление расположено в 3 км севернее райцентра, в 1 км восточнее д.Большие Мосты. Прогнозные ресурсы по категории P1 определены в 240 тыс. м3.
Песчано-гравийная смесь

Сырьевая база песчано-гравийной смеси представлена четырьмя проявлениями.
Борихинское проявление расположено в 32 км севернее райцентра, у бывшего кордона Бориха. Прогнозные ресурсы по категории P1 оценены в 10 тыс. м3.
Ковернинское проявление расположено в 1 км северо-восточнее райцентра, на правом берегу р.Узола. Прогнозные ресурсы по категории P1 оценены в 14 тыс. м .
Студенецкое проявление расположено в 3 км южнее райцентра, на правом берегу р.Узола. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 13 тыс. м3.
Беляевское проявление расположено в 3.5 км южнее райцентра. Прогнозные ресурсы по категории Р1 оценены в 15 тыс. м3.
Песчано-гравийная смесь этих проявлений пригодна для строительства автодорог.
Торф
На территории района расположено 22 торфяных месторождения верхового, переходного и низинного типов. Площадь торфяных месторождений  - 1480 га. Ресурсы торфа – 1506 тыс. тонн условной влаги 40%. Преобладают мелкие торфяные месторождения до 10 –   50 га низинного типа. На водоразделах рек сформировались 2 крупных торфяных месторождения верхового типа свыше 100 га. Торфяное месторождение «Гладкое», площадью 55 га. Самым крупным месторождением является «Черное» №220, запасы торфа 644 тыс. тонн. Месторождение отнесено к особо охраняемым территориям и не подлежит разработке. По качественным показателям торф пригоден для комплексного использования (топливо, удобрения, химическая переработка).
Остальные месторождения не располагают запасами торфа, достаточными для промышленного освоения.
1.8  SWOT – АНАЛИЗ КОВЕРНИНСКОГО РАЙОНА
Для более целостного и системного подхода к перспективам развития Ковернинского района Нижегородской области следует проанализировать и систематизировать сильные и слабые стороны района.

Сильные стороны – естественные или созданные преимущества, которые могут способствовать или способствуют развитию. 
Слабые стороны – естественные или созданные недостатки, которые могут препятствовать или препятствуют развитию. 

Таблица 1.7 
SWOT – анализ стартовых условий и возможностей социально-экономического развития

	Сильные стороны
	Слабые стороны
	Возможности
	Угрозы

	1
	2
	3
	4

	Демография, трудовые ресурсы, занятость

	1. Увеличение числа родившихся.

2. Уменьшение числа умерших.

3. Сокращение темпов естественной убыли населения.
	1. Сокращение численности постоянного населения.

2. Преобладание числа умерших над числом родившихся.

3. Старение населения.

4. Сокращение миграционного прироста.

5. Недостаточность рабочих мест для полной занятости населения района.

6. Наличие числа безработных граждан и уровня безработицы из-за нестабильной работы предприятий района.
	1. Снижение уровня смертности, уровня преступности, повышение уровня рождаемости и других показателей качества жизни населения путем участия в реализации федеральных и областных целевых программ в области здравоохранения, социальной защиты, занятости населения, природоохранных мероприятий, борьбы с наркоманией, преступностью. 

2. Увеличение числа рабочих мест за счет развития перспективных направлений хозяйственной деятельности, в том числе в малом бизнесе, торговле и бытовом обслуживании населения, обрабатывающих производствах. 

3. Возможность трудоустройства высвобождающихся работников на других предприятиях Ковернинского и близлежащих районов посредством организации транспортной доставки на новое место работы.
	1. Увеличение демографической нагрузки на население трудоспособного возраста.
2. Отток высококвалифицированных рабочих кадров в города Нижний Новгород и Москва, прежде всего, молодежи.
3. Опережающее высвобождение численности работающих на предприятиях района, над количеством вновь создаваемых в районе мест.


	Продолжение таблицы 1.7

	1
	2
	3
	4

	Экономическое развитие

	1. Промышленность района представлена отраслями, отнесенными к приоритетным в стратегии развития Нижегородской области до 2020 года – деревообработка и пищевая.
2. Предприятия, зарекомендовавшие себя как надежные поставщики и производители высококачественной продукции по приемлемым ценам.
3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на модернизацию производства и повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции.
4. Оптимизация предприятиями района портфеля заказов, за счет выхода на новые рынки сбыта.
5. Наличие развитого малого предпринимательства.
6. Наличие на территории Ковернинского района возможностей для развития других видов экономической деятельности.


	1. Недостаточное количество квалифицированных рабочих кадров, что не может заполнить имеющиеся вакансии.
2. Недостаточное количество инженерно-технических работников технических профессий.
3. Отсутствие действующих программ подготовки кадров на предприятиях района.
	1. Модернизация действующих производств, в том числе и выпуск новых видов изделий.
2. Повышение доли инновационной продукции в общем объеме производства.
3. Реализация инвестиционных проектов, направленных на энергосбережение и развитие инфраструктуры, снижение негативного влияния на окружающую среду.
4. Повышение квалификации специалистов за счет принятия участия в программах занятости населения и создание условий для обеспечения самозанятости населения и развития малого бизнеса.

	1. Снижение платежеспособного спроса на продукцию действующих предприятий.
2. Невозможность получения кредитов для реализации инвестиционных проектов, а также рост процентных ставок по кредитам кредитных организаций.
3. Сдерживание развития малого бизнеса из-за близости крупного города Нижнего Новгорода.
4. Сокращение налоговых поступлений от предприятий может привести к разбалансированности бюджетной системы района.


	Продолжение таблицы 1.7

	1
	2
	3
	4

	Состояние социальной и инженерной инфраструктуры

	1. Наличие квалифицированных кадров в отраслях социальной сферы.
2. Использование современных технологий в образовании и здравоохранении.
3. Развитая система оказания качественных платных услуг в медицине, здравоохранении и культуре.
4. Отсутствие конкурентов по оказанию стационарной медицинской помощи.
5. Отсутствие других лечебно-профилактических учреждений, работающих в системе ОМС.
6. Наличие устойчивого платежеспособного спроса на потребление платных услуг, в том числе услуг ЖКХ.
7. Улучшение жилищных условий гражданам, проживающим на территории Ковернинского района, путем реализации федеральных и областных программ.
8. Ввод новых и модернизированных социальных объектов.

	1. Высокий уровень износа объектов социальной и инженерной инфраструктуры, многоквартирного жилья.
2. Недостаток квалифицированных кадров социальной сферы, особенно в здравоохранении и образовании.
3. Относительно высокий уровень заболеваемости населения, в том числе социально-значимыми болезнями.
4. Наличие ветхого и аварийного жилья.
5. Недостаточность средств для финансирования строительства и реконструкции социальных объектов, инженерной инфраструктуры и экологических объектов.
	1. Достижение высокого качества предоставления муниципальных услуг.
 2. Развитие инфраструктуры за счет включения в тарифы инвестиционной составляющей.
3. Установка приборов учета потребления горячей и холодной воды.
4. Активизация инициативы собственников жилых помещений к созданию ТСЖ.
5. Использование энергосберегающих технологий при условии возможности привлечения инвестиций в сферу ЖКХ.
6. Внедрение инновационных технологий в социальную сферу.
7. Расширение объемов платных услуг населению в социальной сфере.
8. Привлечение средств в рамках действующих федеральных и областных программ на развитие социальной и инженерной инфраструктуры, переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проведение капремонта и т.д.
	1. Расширение объемов оказания платных услуг в социальной сфере зависит от платежеспособности населения, а в условиях его снижения может привести к значительному «сжатию» рынка платных услуг.
2. Снижение уровня платежной дисциплины граждан по оплате жилищно-коммунальных услуг.
3. Низкий уровень вложений инвестиций в жилищно-коммунальную сферу.
4. Вероятность возникновения техногенных аварий из-за высокой изношенности инженерной инфраструктуры и инфраструктуры ЖКХ.


	Продолжение таблицы 1.7

	1
	2
	3
	4

	Состояние бюджетной сферы

	1. Отсутствие задолженности по налоговым и неналоговым доходам.
2. Выполнение в полном объеме бюджетом района бюджетных обязательств.
3. Наличие резервов повышения собственных доходов бюджета.
	1. Зависимость доходной части бюджета от деятельности основных предприятий района.
2. Зависимость местного бюджета от регионального бюджета.
3. Возможность появления кредиторской задолженности по принятым бюджетным обязательствам.
	1. Увеличение налогооблагаемой базы за счет расширения инвестиционной привлекательности, улучшения хозяйственного климата в районе, ввода в эксплуатацию новых предприятий, модернизации действующих.
2. Повышение эффективности использования муниципального имущества.
3. Ужесточение контроля по сбору налогов и адресная работа с неплательщиками.
4. Дальнейший переход к бюджетному планированию, ориентированному на результат.
5. Сокращение неэффективных бюджетных расходов.
	1. Снижение доли собственных доходов в общем объеме доходов.
2. Снижение платежеспособности физических и юридических лиц.
3. Риск невозможности выполнять бюджетные обязательства в соответствии с возложенными полномочиями.


РАЗДЕЛ 2.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

[image: image5.jpg]



Рисунок 2.1 

Система расселения

Ковернинский район расположен в северо-западной части Нижегородской области, граничит на севере с Костромской областью и пятью районами: Городецким, Сокольским, Варнавинским, Семеновским и Борским. Общая площадь района       2340 кв.м, протяженность с севера на юг – 90 км, с запада на восток – 60 км.
Районный центр – рабочий поселок Ковернино находится в 128 км от Нижнего Новгорода.

В состав района входят территории следующих 6 муниципальных образований:

Большемостовский сельсовет;

Гавриловский сельсовет;

Горевский сельсовет;

Скоробогатовский сельсовет;

Хохломский сельсовет;

Рабочий поселок Ковернино.
Плотность сельского населения на территории района (8,5 чел./кв.км).
Анализируя сложившуюся систему расселения района можно отметить 
положительные ее особенности:
· развитая поселенческая сеть со сложившейся иерархической структурой населенных пунктов;
· развитая сеть автомобильных дорог;
· достаточно развитая сеть центров культурно-бытового обслуживания повседневного пользования с широким охватом сельского населения, что является следствием процесса концентрации сельского населения;
и отрицательные:
· подорванная демографическая база сельских населенных пунктов с численностью до 100 человек, где проживает преимущественно население старших возрастов и как следствие невозможность их самовосстановления и развития.
Исторически сложившееся расселение в сельской местности, его территориальная структура уже не соответствует изменившейся здесь социально-экономической ситуации.
Значительная часть населения сельских поселений, а именно 65,5%, живет в населенных пунктах с численностью более 100 человек, здесь же находятся и основные объекты культурно-бытового обслуживания. Наибольшее же количество населенных пунктов сельских поселений (с постоянным населением), а именно 160 из 184, относится к населенным пунктам с численностью менее 100 человек, где проживает 15,1 % сельского населения района, что затрудняет организацию современного культурно-бытового обслуживания.
Поэтому одним из важнейших направлений в территориальном планировании является создание рациональной планировочной структуры и функциональной организации территории, обеспечивающих оптимальные условия для комплексного развития территориального управления, производительных сил, транспортных сетей, сохранения и улучшения природной среды, а также последовательное повышение благоустройства жилищ, развитие сферы обслуживания, инженерное обустройство территории.

Планировочная организация территории

Современную планировочную структуру района формируют следующие планировочные элементы:
· главными транспортными планировочными осями являются автодороги общего пользования регионального значения Городец - Ковернино, Семенов - Ковернино, Семенов – Ил. Заборское – Ковернино;
· второстепенными транспортными планировочными осями являются автодороги общего пользования регионального значения Дорофеево – Гавриловка и местного значения Марково – Каменное – Высоково – граница Костромской области.
Главные и второстепенные транспортные планировочные оси выполняют роль внешних связей района и обеспечивают внутрирайонные связи центров местных систем расселения.
В центральной части района расположен главный планировочный центр района – рабочий поселок Ковернино. Функции второстепенных планировочных центров в настоящее время выполняют села Горево, Хохлома и деревни Большие Мосты, Гавриловка, Сухоноска.
Анализ сложившейся планировочной структуры позволяет сделать следующие выводы:
· главный планировочный центр размещается в центре района и через его территорию проходят три главных транспортных планировочных оси. Это обуславливает развитие его как административного, производственного, культурно-бытового центра района;
· развитая сеть дорог общего пользования регионального значения позволяет рационально сформировать систему территориально-административного управления, культурно-бытового и транспортного обслуживания. 

Основными недостатками сложившейся планировочной структуры являются:
· низкий промышленный и социально-культурный потенциал районного центра, который при довольно большой территории района играет существенное значение в обслуживании населения;
· слабое использование имеющихся рекреационных ресурсов.
В настоящее время на территории района можно выделить следующие функциональные зоны: 

· зона городского и сельского строительства, включающая территории рабочего поселка Ковернино и сельских населенных пунктов; 

· сельскохозяйственные территории, включающие земли сельхозпредприятий, подсобных хозяйств, крестьянских фермерских хозяйств, садоводческих некоммерческих товариществ и т.д.; 

· зона преимущественного рекреационного использования - зеленые зоны, зоны отдыха; 

· лесные территории;
· транспортные, промышленные и коммунально-складские территории;
· водные территории.
Положительным фактором функционального зонирования территории является разнообразие функциональных зон, что обусловлено природными условиями.
В состав Большемостовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области входит 54 населенных пункта, 6 из которых являются не жилыми, по состоянию на 1.01.11г. Административный центр – д. Большие Мосты, находится в 13 км от районного центра р.п. Ковернино, до областного центра г. Нижний Новгород 140 км.  

В состав Гавриловского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области входит 30 населенных пунктов, 4 из которых являются не жилыми, по состоянию на 1.01.11г.. Административный центр – д.Гавриловка находится в  5 км от районного центра р.п. Ковернино, до областного центра г. Нижний Новгород 120 км.
В состав Горевского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области входит 33 населенных пункта, 5 из которых являются не жилыми, по состоянию на 1.01.11г. Административный центр – c. Горево находится в 30 км от районного центра р.п. Ковернино, до областного центра г. Нижний Новгород 150 км. 

В состав Скоробогатовского сельсовета Ковернинского муниципального района Нижегородской области входит 30 населенных пунктов, 5 из которых являются не жилыми, по состоянию на 1.01.11г. Административный центр – д. Сухоноска находится в 12 км от районного центра р.п. Ковернино, до областного центра г. Нижний Новгород 110 км.  

В состав Хохломский сельсовет Ковернинского муниципального района Нижегородской области является муниципальным образованием, в которое входит 36 населенных пунктов, 2 из которых являются не жилыми, по состоянию на 1.01.11г. Административный центр – c. Хохлома находится в 23 км от районного центра р.п. Ковернино, до областного центра г. Нижний Новгород 110 км.

РАЗДЕЛ 3.

ОГРАНИЧЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ.   ОБРАЩЕНИЕ С ОТХОДАМИ ПОТРЕБЛЕНИЯ

В основу разработки раздела заложены основные принципы Федерального Закона «Об охране окружающей среды»:

- соблюдение права человека на благоприятную среду обитания;

- обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности человека;

- научно обоснованное сочетание экологических, экономических интересов человека, общества и государства и т.д.

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативных документов:

-
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

-
СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест»;

-
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»;

-
СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»;

-
СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»;

-
СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

-
СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы»;

-
СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения»;

-
СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;

-
СП 2.1.5.1059-01 «Гигиенические требования к охране подземных вод от загрязнения»;

-
СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Шум на рабочих местах, в помещениях, общественных зданий и на территории жилой застройки»;

-
СП 2.1.7.1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»;

-
Водный кодекс РФ. Ст. 65. «Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы»;

-
СНиП 23-03-2003 «Защита от шума»;

-
СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

-
СНиП 2.05.06-85 «Магистральные трубопроводы»;

-
СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения»;
- Федеральный закон от 24.07.2009 №209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

- Постановление Правительства Нижегородской области от 06.03.2009 №104 «Об утверждении областной целевой программы «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы».
3.1 ОБЩИЙ АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ И ОСОБЕННОСТЕЙ ТЕРРИТОРИИ

 Промышленность района представлена пищевой, деревообрабатывающей, легкой, полиграфической отраслью, производством художественных изделий, строительных материалов. В районе нет крупных промышленных предприятий. Продовольственные товары производят четыре предприятия: ЗАО «Узольское» и ЗАО «Пятницкий», племзавод им.Ленина, ИП «Кривошеева Н.С.». Эти предприятия заняты переработкой молока и мяса. 

Сельское хозяйство является основной отраслью экономики района, оно представлено 9 сельскохозяйственными предприятиями, 10 крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, а также личными подсобными хозяйствами. Разведением и выращиванием племенного крупного рогатого скота в районе занимаются 6 хозяйств: племзавод им.Ленина,ОАО АПК «Мир», СПК «Хохлома», СПК «Ковернино», СПК «Колхоз им. Кутузова» и СПК «Семинский». Племрепродуктором по свиньям является племзавод им.Ленина.

Экологическая обстановка в районе особого опасения не вызывает. Крупных промышленных предприятий, загрязняющих окружающую среду нет. Планируется строительство дополнительного корпуса очистных сооружений в р.п. Ковернино   (2015 г.), а в 2016 году – реконструкция всего объекта очистных сооружений. 

В 2016 году планируется строительство единого водозабора в р.п. Ковернино, т.к. в заречной части поселка вода не соответствует санэпидтребованиям и недостаточно мощностей по действующим водонапорным башням, идёт подготовка проектно - сметной документации. Продолжается работа по ликвидации всех несанкционированных свалок, в течение 2009 года выявлено и ликвидировано 11 несанкционированных свалок. К 2014 году планируется рекультивация свалки в р.п. Ковернино. Осуществляется комплекс мероприятий по благоустройству района, в т.ч. в 2014 году планируется благоустройство озера в р.п. Ковернино и сквера «Дружба».
3.2 ОХРАНА АТМОСФЕРЫ

3.2.1. ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА

Состояние воздушного бассейна является одним из основных наиболее важных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения. Основными факторами, воздействующими на состояние атмосферного воздуха, являются количество и масса загрязняющих веществ (ЗВ), поступающих в атмосферу от различных источников, а также потенциал загрязнения атмосферы.  

Потенциал загрязнения атмосферы – это сочетание метеорологических факторов, обуславливающих уровень возможного загрязнения атмосферы от источников в данном географическом районе. 

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) является косвенной характеристикой рассеивающих способностей атмосферы. Ковернинский муниципальный район находится в зоне умеренного потенциала загрязнения атмосферы. 

Стационарные посты наблюдения за загрязнением атмосферного воздуха (ПНЗ) в Ковернинском районе отсутствуют. 

По данным Федеральной службы государственной статистики по Нижегородской области, в 2010 г. в Ковернинском районе зафиксировано 10 объектов, имеющих стационарные источники выбросов (табл. 3.1). 
Таблица 3.1 

Загрязнение атмосферы стационарными источниками в Ковернинском муниципальном районе Нижегородской области

	Показатель
	2008
	2009
	2010

	Количество объектов, имеющих стационарные источники выбросов, единица
	10
	8
	10

	Выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, отходящих от стационарных источников – всего, тысяч тонн
	0,189
	0,151
	0,196


Спектр выбрасываемых веществ насчитывает более 60 ингредиентов. Основная масса приходится на долю таких веществ, как сажа, зола углей, метан, пыль, взвешенные вещества и т.д. 

Негативное воздействие на состояние атмосферы оказывают ЗАО «Северный шелк», ООО «Фанкор», ЗАО «Пятницкий», ЗАО «Молокозавод «Пятницкий»,            ООО «Атилла», МУП «Ковернинская типография», СПК «Хохлома», СПК «Колхоз им.Кутузова», ОАО «Агроплемкомбинат «Мир», п/з им.Ленина филиал ООО «Агрофирма» «Волготрансгаз», СПК «Семинский», СПК «Ковернино», ООО «Промсервис»,   ООО «Исток». 
Кроме стационарных источников, загрязнителем атмосферного воздуха в Ковернинском районе являются передвижные источники, в частности, автомобильный транспорт. 

Протяженность автомобильных дорог общего пользования в Ковернинском районе составляет 703,9 километров, в том числе с твердым покрытием 549,3 км. В районе зарегистрировано 3721 транспортное средство. Из них 2509 — легковых, 977 — грузовых, 98 — автобусов.

Основную долю в общем объеме выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта составляет оксид углерода (до 76%). В атмосферном воздухе присутствуют также взвешенные вещества, диоксид серы, диоксид углерода, диоксид азота, сажа, бензапирен, формальдегид.

При этом величина вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду зависит не только от интенсивности движения на автомагистралях, но и от состояния дорожного покрытия, а также технического состояния транспорта. 
Основными причинами загрязнения атмосферного воздуха в районе являются: нерациональное размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий, низкая экономическая заинтересованность предприятий переходить на малоотходные технологии, принимать меры по охране окружающей среды.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999   № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В районе представлены в основном предприятия не выше второго класса опасности (табл. 3.2, 3.3).
Таблица 3.2 

Характеристика и санитарно-защитные зоны промышленных предприятий Ковернинского муниципального района 

	№
	Наименование объекта
	Местоположение
	Вид деятельности
	Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	ООО «Ковернино – Лес»
	р.п. Ковернино,
	Обработка древесины и производство изделий из дерева (фанера)
	100/ 4 класс

	2
	ООО «Заготлес»
	ул.пос.Автобаза, 14
	Лесозаготовка и производство пиломатериала
	100/ 4 класс

	3
	ЗАО «Молокозавод «Пятницкий» - не работает, вместо него ООО «Ковернинский молочный завод»
	р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.25
	Производство молочных продуктов
	100/ 4 класс

	4
	ЗАО «Пятницкий» - в стадии ликвидации, вместо него ООО «Ко-вернинский молочный завод»
	р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.25
	Производство молочных продуктов
	100/ 4 класс

	5
	ОАО «Северный шелк»
	р.п.Ковернино, ул.Заречная, д.20
	Сельхозпереработка, 

обработка древесины
	500/2 класс

	6
	ООО «Промысел»
	Ковернинский район, д. Семино, ул. Луговая, д. 1 А
	Обработка древесины и производство изделий из дерева (НХП)
	100/ 4 класс

	7
	ООО «Атилла»
	Ковернинский район, д. Овечкино
	Лесопильное производство
	100/ 4 класс

	8
	ОАО «Хохломский художник»
	Ковернинский район, д. Семино, ул. Фабричная, д.1
	Производство изделий из дерева (НХП)
	100/ 4 класс


Продолжение таблицы 3.2
	1
	2
	3
	4
	5

	9
	ООО «Хохломские узоры» - в стадии ликвидации
	Ковернинский район, д. Семино, ул. Фабричная,  д.1
	Обработка древесины  и производство

изделий из дерева (НХП)
	100/ 4 класс

	10
	ООО «ФанКор»
	р.п. Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.24
	Обработка древесины и производство изделий из дерева (фанера)
	100/ 4 класс

	11
	ООО «Лес Мастер»
	р.п. Ковернино, ул.50  лет ВЛКСМ, д.24
	Обработка древесины и производство изделий из дерева (фанера)
	100/ 4 класс

	12
	ООО «Исток»
	р.п. Ковернино
	Обработка древесины и производство изделий из дерева, производство древесного угля, изготовление печей для термической обработки растительного сырья,

Предоставление услуг по ковке, прессованию, объемной и листовой штамповке
	100/ 4 класс

	21
	СПК к-з им.Кутузова

	д.Протазаново
	Склад минеральных удобрений (180 т)
	300/ 3 класс

	22
	п/з им. Ленина
	д. Ленино
	Склад минеральных удобрений (600 т)
	300/ 3 класс

	23
	СПК Семинский
	д. Семино
	Склад минеральных удобрений (180 т)
	300/ 3 класс


Таблица 3.3

Характеристика и санитарно-защитные зоны сельскохозяйственных предприятий Ковернинского муниципального района 

	Наименова-ние хозяйства
	Населенный пункт
	Ферма
	Количе-ство дворов
	Поголо-вье
	Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	СПК «Ковернино»
	Бол.Мосты
	Центральная
	4
	520
	300/III

	
	Щегольное
	МТФ
	2
	240
	300/III

	
	Черные
	телятник
	2
	300
	300/III

	
	Марково
	телятник
	1
	230
	300/III

	
	Марково
	-
	1
	300
	300/III

	
	Язвины
	-
	1
	125
	300/III

	ОАО «АПК Мир»
	Гавриловка
	Центральная
	1
	205
	300/III

	
	Гавриловка
	Телятник
	1
	230
	300/III

	
	Гавриловка
	Комплекс
	2
	600
	300/III

	
	Гари
	МТФ
	1
	186
	300/III

	
	Гари
	Телятник
	1
	140
	300/III

	
	Волково
	Нетели
	1
	152
	300/III

	
	Грачиха
	Телки, бычки
	2
	230
	300/III

	
	Малахово
	-
	1
	107
	300/III

	
	Демино
	-
	3
	330
	300/III

	
	Колесниково
	-
	1
	115
	300/III

	
	Максимово
	-
	1
	198
	300/III

	СПК «Крутовский»
	Круты
	МТФ
	1
	200
	300/III

	
	Круты
	телятник
	1
	136
	300/III

	СПК «к-з им.Ку-тузова»
	Протазаново
	комплекс
	2
	395
	300/III

	
	Протазаново
	Телятник
	3
	390
	300/III

	
	Протазаново
	-
	1
	200
	300/III

	
	Михайлово
	МТФ
	1
	93
	100/ IV

	
	Михайлово
	-
	1
	200
	300/III

	
	Ключи
	МТФ
	1
	172
	300/III

	
	Липовка
	-
	1
	93
	100/ IV

	СПК «Горевский»
	Маза
	МТФ
	1
	360
	300/III

	
	Маза
	телятник
	1
	124
	300/III

	
	Маза
	-
	1
	120
	300/III

	
	Каменное
	телятник
	1
	200
	300/III


Продолжение таблицы 3.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Племзавод им.Ленина
	Сухоноска
	МТФ
	5
	810
	300/III

	
	Сухоноска
	Телятник
	1
	100
	300/III

	
	Хрящи
	МТФ
	4
	400
	300/III

	
	Хрящи
	Телятник
	2
	100
	300/III

	
	Лифаново
	Телятник
	1
	100
	300/III

	
	Ленино
	-
	6
	990
	300/III

	
	Осинское
	Свиньи
	6
	2651
	300/III

	СПК «Семинский»
	Семино
	МТФ
	2
	408
	300/III

	
	Семино
	Телятник
	1
	60
	100/ IV

	
	Семино
	Доращивание
	1
	110
	300/III

	
	Семино
	-
	1
	210
	300/III

	
	Семино
	-
	1
	87
	100/ IV

	
	Трутнево
	Комплекс
	3
	370
	300/III

	
	Петрово
	телятник
	1
	120
	300/III

	
	Петрово
	-
	1
	178
	300/III

	СПК «Хохлома»
	Хохлома
	МТФ
	2
	379
	300/III

	
	Хохлома
	телятник
	2
	332
	300/III

	
	Шишино
	МТФ
	1
	189
	300/III

	
	Кошелево
	МТФ
	1
	193
	300/III

	
	Кошелево
	-
	1
	150
	300/III

	
	Тарасово
	телятник
	1
	167
	300/III

	
	Тарасово
	-
	1
	197
	300/III

	
	Ермилово
	МТФ
	1
	120
	300/III

	
	Березовка
	площадки
	4
	100
	300/III


Ориентировочные размеры санитарно-защитных зон должны быть обоснованы проектами санитарно-защитных зон с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха (с учетом фона) и уровней физического воздействия на атмосферный воздух и подтверждены результатами натурных исследований и измерений.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  в санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

В зависимости от санитарной классификации предприятий, санитарно-защитная зона должна быть озеленена. В соответствии с СП 42.13330.2011, минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать в зависимость от ширины санитарно-защитной зоны предприятия, %:

        до  300 м ................................................. 60

        св. 300 до 1000 м .................................... 50

        св. 1000 до 3000 м .................................. 40

        св. 3000 м ................................................ 20

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

3.2.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОХРАНЕ АТМОСФЕРЫ

В целях решения задач охраны окружающей среды Ковернинского муниципального района в проекте предлагаются общепланировочные мероприятия:

- разработка проектов ПДВ и организация санитарно-защитных зон всех предприятий района, в первую очередь, осуществляющих свою деятельность в области строительства и транспорта;

- обеспечение нормируемых санитарно-защитных зон при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03  «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- внедрение новых (более совершенных и безопасных) технологических процессов (в первую очередь, в теплоэнергетике), исключающих выделение в атмосферу вредных веществ;

-использование в качестве основного топлива для объектов теплоэнергетики природного газа;

- замена изношенных объектов теплоснабжения МУП ЖКХ Ковернинского района и организация контроля за использованием теплоносителей;  

- организация системы контроля за выбросами автотранспорта в Ковернинском районе;

- совершенствование и развитие сетей автомобильных дорог Ковернинского района (приведение технического уровня существующих дорог в соответствие с ростом интенсивности движения);

- внедрение системы повышения экологических характеристик, осуществление контроля за состоянием автотранспортных средств (введение экологического сертификата);

- создание и внедрение единой системы контроля качества топлива, реализуемого на АЗС;

В целях исключения негативного влияния автотранспорта предлагается строительство объездных и подъездных дорог, исключающих проезд транзитного и грузового автотранспорта по жилым улицам.

За границами населенных пунктов для автомагистралей устанавливаются санитарные разрывы до границы жилой застройки согласно нормам СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» (табл. 3.4). 

Таблица  3.4

Санитарный разрыв от автомобильных дорог

	Категория автомобильной дороги
	Размер санитарного разрыва, м

	I, II и III
	100 м от бровки земляного полотна до жилой застройки

	IV
	50 м от бровки земляного полотна до жилой застройки


При несоблюдении санитарного разрыва рекомендуется:

- установка пылешумозащитных экранов, шумозащитного остекления на проблемных участках, к которым близко подступает трасса дороги, установка шумозащитных проветривателей (ПШУ) для обеспечения нормативных уровней шума и условий воздухообмена в оконных заполнениях;

- создание зеленых защитных полос вдоль автомобильных дорог;

- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

3.3 ОХРАНА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ

3.3.1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОД

Главной рекой Ковернинского района является река Узола, берущая начало в районе и впадающая в р. Волга. Ее общая длина 147 км, половина водотока расположена в Ковернинском районе. 

Основные притоки Узолы: Малая Серга, Большая Серга, Хохломка, Лемша.

Северная часть района является водораздельной территорией. Здесь берут свое начало р.Керженец, притоки р.Унжи: р.Шомохта и Черный Лук; приток р.Моча – р.Мочевязь. В целом по химическому составу, воды большинства рек района высокого качества. Для бытовых и пищевых нужд населением используется вода из артезианских скважин и колодцев.    

Общее количество рек – 22, длина рек от 3 до 65  километров. Реки не судоходные и не представляют опасности при разливе.

В районе имеется 71 пруд с площадью зеркала от 100 до 300000 кв. метров и глубиной от 1 до 6 метров.

На территории Ковернинского района регулярное наблюдение за качеством поверхностных вод не ведется. На р.Узола имеется пункт наблюдений Верхне-Волжского УГМС, но он находится значительно ниже по течению, и не может служить показателем качества воды в истоке Узолы (на территории Ковернинского района).

Преобладающими веществами, загрязняющими водоемы, остаются фенолы, нефтепродукты, ПАВ, соединения железа, азота, легкоокисляемые органические вещества, а также микробиологические загрязнения.

Огромное влияние на качество воды водоемов оказывают канализационные очистные сооружения (КОС) и степень очистки сточных вод, сбрасываемых в водоемы.
В течение ряда лет в Ковернинском районе отмечается снижение удельного веса проб, не соответствующих гигиеническим нормативам по санитарно-химическим показателям, в водоисточниках хозяйственно-питьевого водоснабжения (таблицы 3.5, 3.6).
Таблица 3.5
Качество воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Ковернинском районе (процент «нестандартных» проб) по санитарно-химическим показателям

	Территория
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Ковернинский
	4,8
	8,1
	-
	5,5
	3,6


Таблица 3.6
Качество воды источников хозяйственно-питьевого водоснабжения в Ковернинском районе (процент нестандартных проб) по микробиологическим показателям

	Территория
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Ковернинский
	11,4
	5,8
	14,7
	10,4
	5,5


Кардинальным решением вопроса по улучшению качества воды, подаваемой в разводящую сеть из подземных источников, по-прежнему является оборудование на них систем водоподготовки (дезинфицирование, обезжелезивание, обесфторивание, умягчение).

В целом, проведенные при активном участии Управления Роспотребнадзора по Нижегородской области мероприятия позволили улучшить качество воды, подаваемой населению. В 2011 году произошло снижение удельного веса «нестандартности» питьевой воды, подаваемой населению по микробиологическим показателям  до 4,4% (таблицы 3.7, 3.8).
Таблица 3.7
Качество воды, поступающей непосредственно потребителю из сети (процент нестандартных проб) по санитарно-химическим показателям

	Территория
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Ковернинский
	2,4
	0,6
	2,7


Таблица 3.8
Качество воды, поступающей непосредственно потребителю из сети (процент нестандартных проб) по микробиологическим показателям.

	Территория
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Ковернинский
	5,9
	8,1
	2,9


Нецентрализованными источниками водоснабжения пользуется 5% городского  и 26% сельского населения Нижегородской области. Население активно использует источники нецентрализованного водоснабжения. В то же время, администрациями районов не уделяется должного внимания в части эксплуатации указанных источников -  несвоевременно проводится чистка, дезинфекция источников нецентрализованного водоснабжения. Производственный лабораторный контроль организован в незначительном объеме, что не позволяет оценить качество воды. Населением Ковернинского района используется 65 бесхозных источников нецентрализованного водоснабжения.

Таблица 3.9
Качество воды источников нецентрализованного водоснабжения в Ковернинском районе (процент нестандартных проб) по санитарно-химическим показателям

	Территория
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Ковернинский
	60,8
	-
	7,05
	Незнач.кол-во иссл.
	Незнач.кол-во иссл.


Таблица 3.10
Качество воды источников нецентрализованного водоснабжения в Ковернинском районе (процент нестандартных проб) по микробиологическим показателям.

	Территория
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	Ковернинский
	48,0
	50,0
	50
	Незнач.кол-во иссл.
	Незнач.кол-во иссл.


В 2011 году в р.п.Ковернино зарегистрирована групповая заболеваемость ротавирусной инфекцией с предположительно водным путем передачи инфекции (количество пострадавших - 29 человек).

В целом, на территории Нижегородской области повсеместно наблюдается ухудшение качества поверхностных вод (и снижения качества питьевой воды), причинами которого являются:  

- высокая изношенность инженерных сетей;

- низкий уровень внедрения новых технологий;

- недостаточное количество очистных сооружений в сельской местности; 

- значительное количество не канализованного жилого фонда;

- нарушения водного законодательства.

В связи с этим возникают проблемы в процессе водоподготовки, что создает опасность подачи населению воды, не отвечающей нормативным требованиям,  что приводит к увеличению сроков технологической обработки воды. Основными источниками загрязнения поверхностных вод от неорганизованных источников являются котельные, свалки, животноводческие фермы и навозохранилища.

Серьезным загрязнителем рек и водоемов является поверхностный сток с территории населенных пунктов, в котором содержатся нефтепродукты, отходы производства. Ливневые воды выносят с полей азот, калий, фосфор, пестициды и др. вещества.

В связи с изложенным, необходимо проводить последовательную работу по пресечению указанных нарушений, понуждению органов власти, местного самоуправления, хозяйствующих субъектов к ремонту и строительству очистных сооружений, экологической модернизации технического оборудования и производств, ведению учета сброса сточных вод. 

3.3.2 ВОДООХРАННЫЕ ЗОНЫ ОБЪЕКТОВ
Чрезвычайно важным мероприятием по охране поверхностных вод является организация водоохранных зон и прибрежных защитных полос вдоль рек. 

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст.65 «Водного кодекса Российской Федерации» №74-ФЗ от 3 июня     2006 г. (с изменениями на 19 июня 2007 года). В границах водоохранных зон (ВОЗ) устанавливаются прибрежные защитные полосы (ПЗП), на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более - в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров. Основные характеристики наиболее значительных рек (длиной более 10 км) приведены в таблице (табл. 3.11).

Таблица 3.11 

Ширина водоохранной зоны наиболее значительных рек Ковернинского муниципального района

	№ п/п
	Название водотока
	Общая протяженность, км
	Ширина водоохранной зоны, м
	Ширина береговой полосы, м

	1
	Хохломка
	38
	100
	20

	2
	Шишинка
	13
	100
	20

	3
	Ведомость
	21
	100
	20

	4
	Маришка
	5
	50
	5

	5
	Узола
	147
	200
	20

	6
	Пеуза
	11
	100
	20

	7
	Коловодка
	9
	50
	5

	8
	Малая Серга
	26
	100
	20

	9
	Каменка
	5
	50
	5

	10
	Большая Серга
	29
	100
	20

	11
	Большая Пежель 
	7
	50
	5

	12
	Раймина
	10
	100
	20

	13
	Лоймина
	30
	100
	20

	14
	Мочевязь
	21
	100
	20

	15
	Шомохта
	50
	200
	20

	16
	Черный Лух
	68
	200
	20

	17
	Большой Утрус
	18
	100
	20

	18
	Малый Утрус
	13
	100
	20

	19
	Северный Козленец
	39
	100
	20

	20
	Керженец
	290
	200
	20

	21
	Лапшанга
	85
	200
	20

	22
	Мостовка
	10
	100
	20

	23
	Плоска
	14
	100
	20

	24
	Хмелевая
	10
	100
	20

	25
	Белбаж
	43
	100
	20

	26
	Осиновка
	9
	50
	5

	27
	Талка
	18
	100
	20


Полоса земли, вдоль береговой линии водного объекта общего пользования (береговая полоса), предназначается для общего пользования. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 м, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более, чем 10 км, составляет 5 м. Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них. 

Ширина водоохраной зоны озер площадью более 0,5 км2  устанавливается в размере 50 м (ст.65 Водного Кодекса РФ). 

Таблица 3.12
Регламенты использования территории водоохранных, прибрежных защитных и береговых полос
	Наименование зон
	Запрещается
	Допускается

	Береговая полоса
(20 м – ст.6 Водного кодекса РФ)
	- перекрывать доступ к водному объекту (20-метровая полоса вдоль рек и прудов предназначена для общего пользования).
	- предназначена  для общего пользования (передвижение и пребывание около водного объекта, для спортивного и любительского рыболовства, причаливания плавательных средств).

	Прибрежная защитная полоса (30-50 м в зависимости от уклона берега)
	- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- распашка земель;

- движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас с/х животных и организация для них летних лагерей, ванн;

- проведение вырубки укрепительной зелени.
	- проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения;

- движение транспорта по дорогам и стоянка на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

	Водоохранная зона
	- использование сточных вод для удобрения почв;
 - размещение кладбищ, скотомогильников, свалок и полигонов ТБО, мест захоронения взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспорта (кроме специального) на дорогах, не имеющих твердого покрытия;

- проведение вырубки укрепительной зелени.
	


Планировочные решения, предлагаемые проектом (проведение противоэрозионных мероприятий, строительство в ряде наиболее крупных населенных пунктов очистных сооружений канализации, ограничения во внесении минеральных удобрений и химикатов в сельскохозяйственном производстве и т.д.) направлены на значительное сокращение загрязнения водотоков, на улучшение экологического состояния природной среды.

3.3.3 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Проектом СТП предлагается комплекс водоохранных мероприятий:

- закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством;

-
благоустройство водоохранных зон водных объектов, обеспечение соблюдения требований режима их использования, установка водоохранных знаков, расчистка прибрежных территорий;

-
организация регулярного гидромониторинга поверхностных водных объектов;

-
ликвидация стихийных свалок на территории района: 

-
развитие системы бытовой канализации;

-
продолжение регулярного проведения мероприятий по очистке и санации водоемов, расположенных в черте поселений;

-
устройство водонепроницаемых выгребов в частной застройке при отсутствии канализации;

-
организация зон рекреации с полным комплексом природоохранных и санитарно-эпидемиологических мероприятий;

-
благоустройство территорий жилой застройки и промпредприятий, организация отвода поверхностных вод;

-
соблюдение правил использования расположенных в пределах водоохранных зон приусадебных, дачных, садово-огородных участков, исключающих загрязнение и истощение водных объектов;

-
благоустройство и озеленение прибрежных полос.

3.3.4 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОДЗЕМНЫХ ВОД 

Прогнозные эксплуатационные ресурсы пресных подземных вод в пределах Ковернинского района составляют 296,5 тыс. м3/сут. Общий водоотбор в пределах района составляет 3,85 тыс. м3/сут.

Водоснабжение района в основном осуществляется за счет подземных вод. В основном подземные воды района, используемые для хозпитьевых целей, относятся к недостаточно защищенным от проникновения загрязняющих веществ с поверхности.

На территории района расположено 2 месторождения пресных подземных вод:

- Белбажское – северо-западнее с.Белбаж с эксплуатационными запасами     11,9 тыс. м3/сут. Месторождение не эксплуатируется;

- Ковернинское с эксплуатационными запасами 3,32 тыс. м3/сут.

В целом водоснабжение района осуществляется подземными водами за счет эксплуатации одиночных скважин, расположенных бессистемно, пробуренных различными организациями.

Существующее положение состояния подземных вод оценивается лишь по материалам, предоставленным отдельными недропользователям при оформлении лицензий на право пользования недрами.

В Ковернинском районе в ведении различных организаций числится порядка 226 эксплуатационных на воду скважин, часть из них заброшены или оказались бесхозными. Требуется инвентаризация скважин, оценка их технического состояния, уточнение возможности их использования и пр.

На территории Ковернинского района крупных предприятий нет. Население района занимается в основном сельским хозяйством, а также переработкой сельскохозяйственной продукции.

Наиболее крупные населенные пункты района – р.п. Ковернино и д.Сухоноска. Основными водопотребителями являются: в д.Сухоноска – племзавод им.Ленина (875, 8 м3/сут.), и МП ЖКХ (581 м3/сут.), в р.п.Ковернино - МП ЖКХ (450,7 м3/сут.), кроме того – «Агроплемкомбинат Мир», который охватывает ряд населенных пунктов   (397,8 м3/сут.).

Основными потенциальными источниками загрязнения подземных вод на территории района являются объекты сельскохозяйственного назначения – фермы КРС и СТФ, склады минеральных удобрения и ядохимикатов, скотомогильники, а также неканализованная жилая застройка, свалка ТБО, а также очистные сооружения.

Сеть наблюдательных скважин у выявленных источников загрязнения отсутствует.

Учитывая незащищенность подземных вод на территории района, необходима на  ряде объектов организация мониторинга подземных вод.  В долине р.Узола расположено большое количество турбаз отдыха. Многие из них не оборудованы канализацией. Как правило, выпуск стоков (не всегда достаточно очищенных) осуществляется прямо в реку.

Для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо выполнить расчеты ЗСО I, II, III пояса источников водоснабжения и разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» и 2.1.4.1175 - 02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

3.3.5 ЗОНЫ САНИТАРНОЙ ОХРАНЫ ИСТОЧНИКОВ 
В соответствии с Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 14 марта 2002 г. №10 о введении в действие санитарных правил и норм «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. СанПиН  2.1.4.1110-02», на территории зон санитарной охраны источников водоснабжения должны осуществляться следующие охранные мероприятия.

Мероприятия на территории ЗСО подземных источников водоснабжения
Мероприятия по первому поясу

1. Территория первого пояса ЗСО (50 м от источника водоснабжения) должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

2. Не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

3. Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

4. Водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов.

5. Все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам (расстояние второго и третьего пояса от источника водоснабжения рассчитывается в проекте зон санитарной охраны источника водоснабжения)
1. Выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов.

2. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

3. Запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

4. Запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

5. Своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Мероприятия по второму поясу

Кроме мероприятий, указанных в предыдущем пункте, в пределах второго пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению следующие дополнительные мероприятия:

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.).

Размещение сельскохозяйственных предприятий, зданий, сооружений во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов допускается в соответствии с СП 31.13330. Размещение свиноводческих комплексов промышленного типа и птицефабрик во втором поясе зоны санитарной охраны источников водоснабжения населенных пунктов не допускается.
Проектом СТП предлагается:

- для обеспечения населения качественной питьевой водой необходимо разработать и утвердить в установленном порядке проекты зон санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,  разработать мероприятия по поддержанию экологического режима в этих зонах согласно СанПиН 2.1.4.1110-02 «Питьевая вода и водоснабжение населённых мест. Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», а также выполнять требования СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» и 2.1.4.1175 - 02 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения, санитарная охрана источников»;

- благоустройство промпредприятий и жилой застройки на территории II и III поясов ЗСО водозаборов: строительство ливневой канализации, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностных вод;

- замена ветхих участков водопроводных сетей;

- ведение мониторинга подземной гидросферы на водозаборных и техногенных участках;

- благоустройство на территории II-III поясов ЗСО промышленных, коммунальных объектов, жилых зданий;

- запрещение применения минеральных удобрений и ядохимикатов на территории садоводческих участков и огородов;

- не допускать во II поясе ЗСО загрязнения нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

- организация санитарной очистки территорий, расположенных во II-III поясах ЗСО артскважин, согласно СанПиН 42-128-4690-88.
3.4 НЕДРА

На территории Ковернинского района выявлен широкий комплекс полезных ископаемых: алмазы, каменная соль, различные строительные материалы, торф, питьевые и минеральные подземные воды.

На территории района расположена Ковернинская алмазоносная структура, на которой пройдена Воротиловская скважина – 5374 м в 1994 г. и ряд поисково-оценочных скважин глубиной 200-300 м на выявление крепких кристаллических пород для производства строительного щебня с добычей их в шахте. Алмазы зафиксированы в телах зювитов и тамагитов по импактной точке зрения на генезис Воротиловской структуры. Среднее содержание алмазов в указанных телах колеблись в пределах 0,3-0,8 карат на тонну и разделялись на 2 разновидности: светлоокрашенные и темноокрашенные. Все алмазы отнесены к техническим и использовать их можно в армировке буровых коронок, стеклорезах и др. инструментах при изготовлении абразивных паст.

Учитывая выгодное географо-экономическое положение Воротиловской структуры и значительный спрос последнее время на абразивное сырье, представляется перспективным продолжение работ по изучению, классификации, сертификации и апробации в промышленных условиях данного сырья (алмазов Воротиловской структуры). Ювелирных алмазов не было найдено.

Проведенные испытания кристаллических пород с глубин 150-300 м (преимущественно гнейсов) дали отрицательный результат в виду скрытой в породе микротрещиноватости.

Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Ковернинского муниципального района представлена в табл.3.13.

Таблица 3.13
Характеристика месторождений полезных ископаемых на территории Ковернинского муниципального района

	№
	Название
	Местоположение
	Область применения
	Единицы измерения
	Запас

	1
	Белбажское месторождение каменной поваренной соли
	В 2 км от с.Белбаж
	-
	тыс.т
	2573038

	2
	Ковернинское месторождение кирпичных суглинков
	В 2 км северо-западнее р.п.Ковернино
	Разрабатывалось 
ООО «Ковернинский кирпичный завод» (с 2000 г. завод на реконструкции)
	тыс.м3
	361

	3
	Щегольное месторождение строительных песков
	В 1 км южнее южной окраины д.Щегольное
	-
	Тыс.м3
	2904

	4
	Больше-Мостовое проявление строительных песков
	В 3 км от р.п.Ковернино
	-
	Тыс.м3
	240

	5
	Борихинское проявление песчано-гравийной смеси
	В 32 км севернее р.п.Ковернино (у бывшего кордона Бориха)
	Песчано-гравийная смесь проявлений пригодна для строительства автодорог
	тыс.м3
	10

	6
	Ковернинское проявление песчано-гравийной смеси
	В 1 км северо-восточнее р.п.Ковернино
	
	тыс.м3
	14

	7
	Студенецкое проявление песчано-гравийной смеси
	В 3 км южнее р.п.Ковернино
	
	тыс.м3
	13

	8
	Беляевское проявление песчано-гравийной смеси
	В 3,5 км южнее р.п.Ковернино
	
	тыс.м3
	15

	9
	Месторождение торфа «Черное» №220
	
	Месторождение отнесено к ООПТ и не подлежит разработке
	тыс.т
	644


 В соответствии со ст. 25 Закона Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах» запрещается застройка площадей залегания полезных ископаемых.
В соответствии с СП 42.13330.2011 запрещается проектирование и строительство поселений, промышленных комплексов и других объектов до получения от соответствующей территориальной геологической организации данных об отсутствии полезных ископаемых в недрах под земельным участком намечаемой застройки. Застройка площадей залегания полезных ископаемых, а также размещение в местах их залегания подземных сооружений допускается с разрешения органов управления Государственным фондом недр. При необходимости извлечения полезных ископаемых из недр под ранее застроенными площадями (подработка объектов) меры по обеспечению наиболее полного извлечения запасов полезных ископаемых и безопасности подрабатываемых объектов должны устанавливаться в соответствии с требованиями СП 21.13330, нормативных документов Ростехнадзора, регламентирующих порядок застройки площадей залегания полезных ископаемых.

  Пригодность нарушенных земель для различных видов использования после рекультивации следует оценивать согласно ГОСТ 17.5.3.04 и ГОСТ 17.5.1.02.

3.5 ОХРАНА ПОЧВЕННЫХ РЕСУРСОВ

3.5.1 ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ПОЧВ

На водораздельных равнинах, пологих склонах района, преобладают дерново-подзолистые почвы, в основном, легкого механического состава, песчаные и супесчаные, часто каменистые. В понижениях водораздельных равнин отмечены дерново-подзолистые глееватистые, глееватые и глеевые почвы.

В поймах рек, речек и ручьев, по днищам балок сформировались дерново-луговые почвы различного механического состава и различной степени оглеенности.

На пониженных элементах рельефа, в поймах рек и ручьев, в условиях избыточного грунтового увлажнения получили развитие болотные и торфяно-болотные почвы.

Почвы имеют кислую реакцию среды. Под смешанными и хвойными лесами преобладают также дерново-подзолистые, суглинистые и супесчаные почвы. Болотные типы почв и пойменные занимают небольшую площадь. Характеристика почв Ковернинского района представлена в табл. 3.14.

Таблица 3.14
Характеристика почв Ковернинского района*

	Показатель
	Единица измерения
	Среднее значение для почв Ковернинского района
	Характеристика
	Среднее значение для почв Нижегородской области

	Содержание гумуса
	%
	1,9
	низкое
	3,1

	Кислотность
	pH
	5,0

	Слабокислые, близкие к нейтральной
	5,4

	Содержание подвижного фосфора
	мг/кг
	148
	высокое
	135

	Содержание подвижного калия
	мг/кг
	112
	среднее
	119

	Примечание - * В соответствии с Приложениями Программы "Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и агроландшафтов в Нижегородской области" на 2009 - 2013 годы 


Содержание валовых форм тяжелых металлов значительно ниже предельно допустимых концентраций, поэтому пахотные почвы Ковернинского муниципального района безопасны для производства растениеводческой продукции.

Фактором деградации почвенного покрова является загрязнение почв твердыми бытовыми отходами. В основном это упаковочные материалы пищевых продуктов, пластиковые бутылки, консервные банки. Их накопление не только ухудшает эстетичность ландшафтов, но может привести к серьезным проблемам в санитарном отношении.

Качество почв на территории населенного пункта определяется организацией плановой санитарной очистки. Неэффективная система очистки, особенно в неканализованном жилом секторе, нехватка специализированного автотранспорта, контейнеров, несвоевременный вывоз ТБО, отсутствие условий для мойки и дезинфекции автотранспорта, контейнеров для сбора бытовых и пищевых отходов влечет за собой ухудшение состояния почвы.  

3.5.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОЗДОРОВЛЕНИЮ ПОЧВ

Основными профилактическими мероприятиями на почвах являются:

- улучшение агрофизических свойств почв повышением доз органических,  фосфорных и, в первую очередь, калийных удобрений;

-   применение севооборотов.

Для охраны почв от разрушения, истощения и загрязнения намечается система организационно-хозяйственных агротехнических и противоэрозионных мероприятий:

- проведение мероприятий по закреплению оврагов;

- обработка почв (кроме предпосевной) и посев сельскохозяйственных культур поперек склона;

- выборочное снегозадержание, регулирование снеготаяния;

- внесение ежегодно полных доз удобрений;

- известкование кислых почв;

- приобретение достаточного количества контейнеров для сбора мусора для предотвращения биологического загрязнения почв;

- активизация работ по передаче неиспользуемых земель сельхозназначения в пользу эффективно хозяйствующих землепользователей и внедрение научно обоснованных и малозатратных систем земледелия позволяют активней вести борьбу за сохранение и повышение плодородия почв;

- освоение биологически ориентированных систем земледелия. 

3.6 ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА И ПОТРЕБЛЕНИЯ. САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

3.6.1 ОЦЕНКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО ПОЛОЖЕНИЯ 

Проблема безопасного обращения с отходами производства и потребления, образовавшимися в процессе хозяйственной деятельности предприятий, организаций и населения, является одной из основных экологических проблем. 

При этом ТБО размещаются на санкционированных и на не санкционированных объектах. По данным администрации Ковернинского района, на территории района расположено 12 несанкционированных свалок. Характеристика несанкционированных свалок ТБО Ковернинского района представлена в таблице 3.15. 
Таблица 3.15
Характеристика несанкционированных свалок ТБО Ковернинского района

	№
	Название
	Местоположение
	Площадь, га
	Санитарно-защитная зона, м
(по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03)

	1
	Поселковая свалка р.п.Ковернино
	В 3 км от р.п.Ковернино
	6
	1000

	2
	Понуровская сельская свалка
	В 0,5 км от д.Понуроо
	0,3
	1000

	3
	Хохломская сельская свалка
	В 1 км от с.Хохлома
	1,3
	1000

	4
	Семинская сельская свалка
	В 2 км от д.Семино
	1
	1000

	5
	Шадринская сельская свалка
	В 1,5 км от д.Шадрино
	0,6
	1000

	6
	Белбажская сельская свалка
	В 3 км от с.Белбаж
	0,5
	1000

	7
	Сухоносовская сельская свалка
	В 4 км от с.Сухоноска
	2,3
	1000

	8
	Гавриловская сельская свалка
	В 2,5 км от д.Гавриловка
	1,5
	1000

	9
	Анисимовская сельская свалка
	В 0,5 км от д.Анисимово
	1
	1000

	10
	Каменская сельская свалка
	В 0,5 км от д.Каменное
	0,5
	1000

	11
	Б.Крутовская сельская свалка
	В 0,5 км от д.Б.Круты
	1
	1000

	12
	Горевская сельская свалка
	В 0,5 км от д.Маза
	0,4
	1000


Система санитарной очистки и уборки территорий населенных мест должна предусматривать рациональный сбор, быстрое удаление, надежное обезвреживание и экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов в соответствии со схемой очистки населенных пунктов.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специальных машин, бытовые отходы следует удалять по единой централизованной системе специализированными транспортными коммунальными предприятиями.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», неутилизируемые твердые бытовые отходы из Ковернинского района должны вывозиться на межмуниципальный комплекс утилизации ТБО в Городецком районе. 

Перечень отходов в период эксплуатации объектов жилой застройки включает в себя:

- твердые бытовые отходы от жилого фонда;

- твердые бытовые отходы от детских дошкольных учреждений;

- твердые бытовые отходы от школ основного (полного) образования;

- твердые бытовые отходы от предприятий торговли;

- твердые бытовые отходы от объектов обслуживания и прочих нежилых помещений.

Учитывая целесообразность вторичного использования утильных компонентов ТБО, проектом предлагается внедрение на проектируемой территории селективного сбора отходов. Общая масса утильных фракций ТБО может быть отсортирована и использована в качестве вторичного сырья, остальная масса ТБО подлежит захоронению на полигоне.

Для оптимизации системы сбора отходов и минимизации затрат на территории населенных пунктов предлагается установка евроконтейнеров на специальных контейнерных площадках.

Для организации селективного сбора ТБО и для унификации системы сбора отходов и удобства отбора вторичного сырья оптимально использование евроконтейнеров объемом 1,1 м3 со специальными крышками для сбора макулатуры и пластика.

Периодичность удаления твердых бытовых отходов необходимо согласовать с районной службой Роспотребнадзора. Количество евроконтейнеров должно быть уточнено при разработке схемы санитарной очистки территории.

Для удобства эксплуатации контейнеры размещаются на специальных контейнерных площадках, представляющих собой асфальтированное покрытие размерами 1,5x1,5 м с бордюром и уклоном в сторону проезжей части, возможна организация ограждения с учетом соблюдения санитарных разрывов до жилых домов.

В отдаленных населенных пунктах численностью менее 1000 человек сбор отходов осуществляется в стандартные евроконтейнеры с емкостью, зависящей от конкретной ситуации на обслуживаемой территории (0,24-1,1 м3).

В малонаселенных деревнях и селах применяется индивидуальная система сбора и вывоза отходов (в мешки и т.п.).

3.6.2 ПРОЕКТНЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ОПТИМИЗАЦИИ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С ОТХОДАМИ

Для обеспечения экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды проектом предлагается:

- разработка и утверждение  схемы санитарной очистки территории поселка;

- закрытие и рекультивация существующих объектов размещения ТБО после ввода в эксплуатацию межмуниципального комплекса утилизации ТБО, строительство которого предусмотрено в Городецком районе Нижегородской области;
- сбор и транспортировку ТБО предусмотреть системой несменяемых мусоросборников;

- для сбора отходов использовать стандартные контейнеры небольшого объема; 

- не допускать накопления на проектируемой территории мусора и других видов отходов в количестве, превышающем предельную вместимость мест их временного хранения;

- передачу опасных отходов на переработку или утилизацию осуществлять только по договорам со специализированными предприятиями, имеющими лицензии на осуществление данного вида деятельности в соответствии с Федеральным Законом «О лицензировании отдельных видов деятельности» №128-ФЗ от 08.08.01 г.;

- внедрение системы раздельного сбора ценных компонентов ТБО (бумага, стекло, текстиль, пищевые отходы, пластик и т.д.);

- организация планово-поквартальной системы санитарной очистки населенных пунктов;

- организация уборки территорий населенных пунктов от мусора, смета, снега.

3.6.3 МЕДИЦИНСКИЕ ОТХОДЫ

Согласно ГОСТ 30772-2001, к отходам лечебно-профилактических учреждений относятся: материалы, вещества, изделия, утратившие частично или полностью свои первоначальные потребительские свойства в ходе осуществления медицинских манипуляций, проводимых при лечении или обследовании людей в медицинских учреждениях.

В соответствии с областной целевой программой «Развитие системы обращения с отходами производства и потребления в Нижегородской области на 2009-2014 годы», под медицинскими отходами (далее - отходы ЛПУ) понимаются все виды отходов, образующихся в больницах, поликлиниках, диспансерах, станциях скорой медицинской помощи, станциях переливания крови, учреждениях длительного ухода за больными, научно-исследовательских институтах и учебных заведениях медицинского профиля, ветеринарных лечебницах, аптеках, фармацевтических производствах, оздоровительных учреждениях, санитарно-профилактических учреждениях, учреждениях судебно-медицинской экспертизы, медицинских лабораториях.

При этом система обращения с отходами лечебно-профилактических учреждений должна обеспечивать экологическую и санитарную безопасность на всех ее этапах: сбора, транспортировки, обезвреживания и захоронения отходов в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Сбор отходов класса А осуществляется в многоразовые емкости или одноразовые пакеты. Отходы классов Б и В подлежат обязательному обеззараживанию (дезинфекции)/обезвреживанию. Выбор метода обеззараживания/обезвреживания определяется возможностями организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность, и выполняется при разработке схемы обращения с медицинскими отходами. После аппаратных способов обеззараживания с применением физических методов и изменения внешнего вида отходов, исключающего возможность их повторного применения, отходы классов Б и В могут накапливаться, временно храниться, транспортироваться, уничтожаться и захораниваться совместно с отходами класса А. Упаковка обеззараженных медицинских отходов классов Б и В должна иметь маркировку, свидетельствующую о проведенном обеззараживании отходов.

Система сбора, временного хранения и транспортирования медицинских отходов должна включать следующие этапы:

- сбор отходов внутри организаций, осуществляющих медицинскую и/или фармацевтическую деятельность;

- перемещение отходов из подразделений и временное хранение отходов на территории организации, образующей отходы;

- обеззараживание/обезвреживание;

- транспортирование отходов с территории организации, образующей отходы;

- захоронение или уничтожение медицинских отходов.

Смешение отходов различных классов в общей емкости недопустимо.

Сбор, временное хранение и вывоз отходов следует выполнять в соответствии со схемой обращения с медицинскими отходами, принятой в данной организации, осуществляющей медицинскую и/или фармацевтическую деятельность.

Для снижения негативного воздействия отходов ЛПУ на окружающую природную среду и создания благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки на территории района необходимо провести инвентаризацию образующихся отходов ЛПУ, ввести учет объемов образования, накопления и вывоза отходов, организовать утилизацию отходов, содержащих фармацевтическую продукцию, обеспечить вывоз отходов ЛПУ специализированными автотранспортными средствами.

Для обезвреживания медицинских отходов классов Б и В рекомендуются методы, официально разрешенные на территории Российской Федерации. Одним из современных методов обеззараживания медицинских отходов классов Б и В является метод паровой стерилизации с предварительным измельчением, оказывающий минимальное воздействие на окружающую среду.

Транспортирование отходов ЛПУ классов Б и В до центров термического обезвреживания должно быть осуществлено отдельным потоком специализированным автотранспортом с оформлением на него санитарного паспорта.

3.6.4 ЗАХОРОНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ ОТХОДОВ

Согласно ГОСТ 30772-2001, биологические отходы – это биологические ткани и органы, образующиеся в результате медицинской и ветеринарной оперативной практики, медико-биологических экспериментов, гибели скота, других животных и птицы, и другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения, а также отходы биотехнологической промышленности.

В соответствии с "Ветеринарно-санитарные правила сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов", биологическими отходами являются:

- трупы животных и птиц, в т.ч. лабораторных;

- абортированные и мертворожденные плоды;

- ветеринарные конфискаты (мясо, рыба, другая продукция животного происхождения), выявленные после ветеринарно-санитарной экспертизы на убойных пунктах, хладобойнях, в мясо-, рыбоперерабатывающих организациях, рынках, организациях торговли и др. объектах;

- другие отходы, получаемые при переработке пищевого и непищевого сырья животного происхождения.

Биологические отходы утилизируют путем переработки на ветеринарно-санитарных утилизационных заводах (цехах) в соответствии с действующими правилами, обеззараживают в биотермических ямах, уничтожают сжиганием или в исключительных случаях захоранивают в специально отведенных местах.

Места, отведенные для захоронения биологических отходов (скотомогильники), должны иметь одну или несколько биотермических ям.

С введением «Ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов» уничтожение биологических отходов путем захоронения в землю категорически запрещается.

В исключительных случаях, при массовой гибели животных от стихийного бедствия и невозможности их транспортировки для утилизации, сжигания или обеззараживания в биотермических ямах, допускается захоронение трупов в землю только по решению Главного государственного врача Российской Федерации.

Запрещается сброс биологических отходов в водоемы, реки и болота.

Категорически запрещается сброс биологических отходов в бытовые мусорные контейнеры и вывоз их на свалки и полигоны для захоронения.

Размещение биотермических ям в водоохранных и лесопарковых зонах, в пределах особо охраняемых природных территорий и на территории 1-го и 2-го поясов ЗСО водозаборов питьевого назначения категорически запрещается.

Все скотомогильники на территории района должны быть учтены ветеринарной службой. Ответственность за соблюдение санитарных норм и требований возлагается на собственника земли, на которой они находятся. Их территории должны быть оканавлены, обвалованы, огорожены, озеленены, оборудованы шлагбаумом и указательными знаками.

Санитарно-защитная зона от скотомогильников согласно Санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет 1000 м.

На территории Ковернинского муниципального района находится 10 биотермических ям и один сибиреязвенный скотомогильник (табл. 3.16 и 3.17).  

Таблица 3.16
Характеристика биотермических ям Ковернинского района 

	№
	Наименование и месторасположение
	Собственник
	Ограждение
	Площадь, м2
	Санитарная характеристика

	
	
	
	
	
	Дата первого захоронения
	Дата последнего захоронения

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	Биояма 

Н-01-23 1069

д.Б.Мосты –р.п.Ковернино
	СПК «Ковернино»
	Деревянное, сплошное, высотой 2 м
	120
	2007
	2009

	2
	Биояма 

Н-01-23 1052

д.Волково –д.Гавриловка
	ОАО «Агроплем-комбинат «Мир»
	Деревянное, высотой 2 м
	600
	2006
	2009

	3
	Биояма 

Н-01-23 1063

Д.Каменное – д.Захватово
	СПК «Каменский»
	Деревянное, высотой 2 м
	20
	1998
	2009

	4
	Биояма 

Н-01-23 1062

400 м до д.Б.Круты
	СПК «Крутовский»
	Деревянное, высотой 2 м
	20
	-
	2009

	5
	Биояма 

Н-01-23 1056

Объездная дорога д.Семино
	СПК «Семинский»
	Деревянное, высотой 2 м
	670
	2007
	2009

	6
	Биояма 

Н-01-23 1054

1200 м до д.Кошелево
	СПК «Хохлома»
	Деревянное, высотой 2 м
	16
	2007
	2009

	7
	Биояма 

Н-01-23 1070

д.Овечкино – д.Понурово
	СПК «Новь»
	Деревянное, высотой 2 м
	150
	2001
	2009

	8
	Биояма 

Н-01-23 1059

д.Клюкиво – д.Михайлово 
	СПК «Колхоз им.Кутузова»
	Деревянное, высотой 2 м
	800
	1998
	2009

	9
	Биояма 

Н-01-23 1064

С северной стороны д.Мазы
	СПК «Горевский»
	Деревянное, высотой 2 м
	16
	-
	2009

	10
	Биояма 

Н-01-23 1057

д.Осинское - Ловыгино
	Племзавод имени Ленина ООО «Агрофирма»
	Деревянное, сплошное, высотой 2 м
	200
	2004
	2009


В соответствии с Областной целевой программой «Эпизоотическое благополучие Нижегородской области" на 2007 - 2010 годы, степень опасности сибиреязвенного скотомогильника Ковернинского района оценивалась в 4 балла (табл. 3.17).

Таблица 3.17
Характеристика сибиреязвенного скотомогильника Ковернинского района

	Регистрационный

№
	Наименование

населенного пункта
	Наименование

муниципального

образования
	Степень

опасности

	С-01-23/207
	На юго-востоке от д. Мрасы в 1150м
	Анисимовский сельсовет
	4


Большинство скотомогильников эксплуатируются с нарушениями, не соответствуют нормативам.

Основными нарушениями содержания скотомогильников в Ковернинском районе являются:

- несоблюдение санитарно-защитной зоны от скотомогильников до жилых и общественных зданий (Биояма Н-01-23 1062, 400 м до д.Б.Круты ; Биояма Н-01-23 1052 д.Волково –д.Гавриловка);

- отсутствие оканавливания и обваловки скотомогильников. 


Проектом схемы территориального планирования предлагается провести консервацию биоямы Н-01-23 1062, биоямы Н-01-23 1052 д.Волково –д.Гавриловка и сокращение их санитарно-защитной зоны до 50 м. Разрешение на сокращение санитарно-защитной зоны выдается в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача РФ. Данное разрешение можно получить только после исследования состояния скотомогильника, а именно анализа проб почвы для оценки уровня ее микробиологического и химического загрязнения.

В дальнейшем для утилизации и уничтожения биологических отходов необходимо использовать только биотермические ямы. Выбор и отвод земельного участка для строительства биотермической ямы проводят органы местной администрации по представлению организации государственной ветеринарной службы, согласованному с местным центром санитарно-эпидемиологического надзора.

В соответствии с Ветеринарными правилами сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов (утв. Минсельхозпродом РФ 04.12.1995 N 13-7-2/469) в исключительных случаях с разрешения Главного государственного санитарного врача Российской Федерации допускается использование территории скотомогильника для промышленного строительства, если с момента последнего захоронения:

- в биотермическую яму прошло не менее 2 лет;

- в земляную яму - не менее 25 лет.

Промышленный объект не должен быть связан с приемом, производством и переработкой продуктов питания и кормов.

Строительные работы допускается проводить только после дезинфекции территории скотомогильника бромистым метилом или другим препаратом в соответствии с действующими правилами и последующего отрицательного лабораторного анализа проб почвы и гумированного остатка на сибирскую язву.

3.7 ОХРАНА БИОЛОГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

3.7.1 ОХРАНА РЕСУРСОВ ЖИВОТНОГО МИРА

Для решения задач по сохранению и воспроизводству охотничьих ресурсов функционируют ООПТ. Кроме того, большое значение имеют воспроизводственные участки, которые создаются в охотугодьях, предоставленных в пользование юридическим лицам и на территории общедоступных охотугодий (табл.3.18).

Таблица 3.18 

Воспроизводственные участки, расположенные на территории Ковернинского района

	№
	Местоположение
	Площадь, га
	Виды охоты, осуществляемые на территории воспроизводственного участка
	Виды охотничьих ресурсов, в отношении которых на территории воспроизводственного участка устанавливается запрет охоты в целях любительской и спортивной охоты
	Правоустанавливающий документ

	1
	В охотничьих угодьях       ООО "Вест-НН"
	3953
	любительская и спортивная охота;

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
	все виды охотничьих ресурсов за исключением кабана и волка
	Распоряжение Правительства Нижегородской области №2946-р от 28.12.2011 г.

	2
	В охотничьих угодьях Нижегородской региональной общественной организации "Общество охотников и рыболовов "Геолог"
	5246
	любительская и спортивная охота;

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
	все виды охотничьих ресурсов за исключением кабана и волка
	Распоряжение Правительства Нижегородской области №1498-р от 09.08.2011 г.



	3
	В охотничьих угодьях общественной организации "Ковернинское районное общество охотников и рыболовов"
	8100
	любительская и спортивная охота;

охота в целях регулирования численности охотничьих ресурсов
	все виды охотничьих ресурсов за исключением волка
	Распоряжение Правительства Нижегородской области №912-р от 27.05.2011 г.


В таблице 3.19  представлена характеристика охотничьих хозяйств, расположенных на территории Ковернинского района.

Таблица 3.19

Характеристика охотничьих хозяйств, расположенных на территории Ковернинского района

	Наименование охотничьего хозяйства
	Юридические лица / индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности в сфере охотничьего хозяйства
	Адрес местонахождения, телефон

	Ковернинское
	ОО «Ковернинское районное общество охотников и рыболовов»
	606570 Нижегородская обл., п. Ковернино,    ул. Заводская, д. 34,    т. 8(904)788-20-14

	Наумовское
	ООО «Вест-НН»
	603037, г. Нижний Новгород, ул. Федосеенко, д. 49, т. 275-99-39, 8(910)791-86-11

	Геолог
	Нижегородская региональная  общественная организация  «Общество охотников и рыболовов «Геолог»
	606460 Нижегородская обл., г. Бор, м/р-он Неклюдово, ул. Вокзальная, д. 88,

т. 8(83159)6-83-92, 8(904)902-43-37

	Рамень
	Закрытое акционерное общество «Рамень»
	606583 Нижегородская обл., Ковернинский район, д. Рамешки, т./ф. 8(83157)2-67-15, 5-61-87, ф. (57)2-14-95

	Узольское
	Некоммерческое партнерство «Охотничье хозяйство «Узольское»
	606579 Нижегородская обл., Ковернинский  район, д. Понурово,    ул. Юбилейная, 

д. 3, кв. 2, т. 8(83157)2-71-90, 8(951)913-93-01


Рыбопромысловые участки на территории Ковернинского района отсутствуют.
Производственная деятельность осуществляется с учетом требований постановления Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередач», а также  постановления Правительства Нижегородской области от 10.06.2008 №231 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели  объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи в Нижегородской области».
3.7.2 ОХРАНА РАСТИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ

Общая площадь лесов Ковернинского района составляет — 169,5 га. Лесистость района (отношение площади лесных земель к общей площади района) равна 72,4 %. Северная и восточная часть района представлена сплошным лесным массивом, южная и центральная зоны — отдельными лесными участками. Зеленые насаждения Ковернинского района в реестр озелененных территорий Нижегородской области не внесены.

На леса 1 группы приходится 10 % площади лесов, на леса 2 группы — 90 %. Запас древесины в лесах Ковернинского района оценивается в 19 000 000 м³, из которых 62 % приходится на хвойные породы. Запас спелой древесины составляет менее 11 % общего количества — 2,1 млн.м³. Ежегодный расчетный объём пользования от всех видов рубок леса в среднем по району 300,8 т.м³.

Лес является основным видом топлива для населения района, сырьем для деревообрабатывающих предприятий, это и важный строительный материал для жилья и производственных помещений.

Заготовкой и переработкой древесины в районе занимается большинство предприятий района, в том числе сельскохозяйственные, строительные, торговые. В последние годы большая часть древесины заготавливается и перерабатывается предпринимателями, которые получают право на заготовку через аукционы, проводимые лесхозами.

Обработкой древесины в районе, в основном, первичная. На 2011г обработкой древесины и изготовлением изделий из дерева занимаются такие предприятия как: ОАО «Хохломский художник», ООО «Промысел», СПК «Хохлома», СПК «Семинский» , СПК «Ковернино», ООО «ФанКор», СПК «Горевский», ООО «Лес», ООО «Исток».

Основой для осуществления использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов, расположенных в границах лесничества, является лесохозяйственный регламент. Лесохозяйственный регламент разрабатывается в соответствии с частью 7 статьи 87 Лесного кодекса Российской Федерации (от 04.12.2006 года №200-ФЗ) (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006 года, № 50, ст.5278), по программе, утвержденной приказом МПР России от 19.04.2007 года №106 «Об утверждении Состава лесохозяйственных регламентов, порядка их разработки, сроков действия и порядка внесения в них изменений».

Лесохозяйственный регламент содержит свод нормативов и параметров комплексного освоения лесов применительно к территории, лесорастительным условиям лесничества, определяет правовой режим лесных участков, при этом лесничий самостоятельно планирует, проектирует и обеспечивает деятельность лесничества, руководствуясь нормами и ограничениями лесохозяйственного регламента (ст.23 Лесного кодекса РФ №200-ФЗ).

Лесной кодекс устанавливает обязанность исполнения включенных в лесохозяйственный регламент требований всеми гражданами и юридическими лицами, осуществляющими использование, охрану, защиту, воспроизводство лесов в границах лесничества (ст.87, 4.6 Лесного кодекса).

3.7.3 ОХРАНА БИОРАЗНООБРАЗИЯ

В западной части Северного Заволжья находится Ковернинский район. На юге района южная тайга плавно переходит в хвойношироколиственные (подтаежные) леса, на северо-западе темнохвойная тайга сменяется чередованием лиственнично-сосновых лесов и крупных болотных массивов. Бедные подзолистые почвы никогда не могли дать богатых урожаев. Главным ресурсом района является лес. Он занимает более двух третей территории района. Большая часть лесных экосистем заметно преобразована рубками, однако сохранились участки мало нарушенных высоко возрастных лесов. Болота практически не затронуты мелиорацией и торфоразработками.

На долю ООПТ приходится более 10 % площади района. Охраняются наиболее крупные сохранившиеся массивы высоко возрастных ельников, лиственнично-сосновые леса, верховые и переходные болота (табл. 3.19).
Таблица 3.19
Существующие особо охраняемые природные территории регионального значения Ковернинского района

	№
	Название
	Категория
	Профиль
	Площадь ООПТ, га
	Площадь охранной зоны, га

	1
	Ковернинский
	Государственный природный заказник
	комплексный
	21917,0
	-

	2
	Участки сосново-лиственничного леса у с.Высоково
	Памятник природы
	комплексный
	7,4
	-

	3
	Болота и участки лиственнично-соснового леса Наумовского лесничества
	Памятник природы
	комплексный
	1410,3
	1616,3

	4 
	Болото Мазовское-2
	Памятник природы
	комплексный
	26,5
	-

	5
	Болото Малое
	Памятник природы
	комплексный
	40,4
	-

	6
	Болото Шарлово
	Памятник природы
	комплексный
	125,9
	-

	7
	Участки еловых лесов близ с. Сермягино
	Памятник природы
	комплексный
	488,7
	-


Государственный природный комплексный заказник регионального 

значения «Ковернинский»

Организован: постановлением Правительства Нижегородской области от 04.02.2010 г. № 51
Местоположение: от районного центра р. п. Ковернино на северо-восток 33 км, от с. Ильино-Заборское на северо-запад 13 км, от с. Белбаж на север 5 км, от д. Наумово на северо-восток 5 км, от д. Смоленое на восток и северо-восток 1 км, от д. Осминовка на север 2,5 км, от д. Невейка на север, северо-запад и запад 1 км.
Общая площадь: 21917,0 га. На территории заказника выделяют особо защитные участки общей площадью 8121,9 га.
На всей территории заказника запрещаются следующие виды деятельности: предоставление земельных участков в частную собственность, за исключением случаев, установленных федеральными законами, сплошные рубки леса, применение ядохимикатов, минеральных удобрений, химических средств защиты растений и стимуляторов роста, размещение свалок и полигонов для захоронения и уничтожения различных отходов, загрязнение и замусоривание территории, строительство зданий, сооружений и любых других объектов, не относящихся к функционированию заказника, добыча любых полезных ископаемых, геологоразведочные изыскания; взрывные работы, все виды мелиоративных работ, проведение гидромелиоративных и ирригационных работ, любые другие действия, приводящие к изменению гидрологического режима водоемов и территории в целом, сброс сточных вод в водоемы, прокладывание любых коммуникаций, за исключением случаев, когда это является необходимым для обеспечения функционирования заказника, подсочка лесных насаждений, весенняя охота, охота с использованием капканов, проезд и стоянка автомототранспорта вне дорог, распашка лесных земель, сенокосов и пастбищ, за исключением случаев ликвидации стихийных бедствий.

На территории особо защитных участков заказника, кроме того, запрещаются: все виды рубок леса (за исключением лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, согласованных с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области, а также за исключением рубок осветления, прочистки и прореживания на участках лесных культур, проводимых в период с 20 июля по 1 апреля), заготовка лекарственных и декоративных растений, устройство привалов, бивуаков, туристических стоянок и лагерей, разведение костров, прогон, выпас и водопой скота, любые иные виды хозяйственной деятельности, рекреационного и другого природопользования, препятствующие сохранению или восстановлению природных комплексов или их компонентов и поддержанию экологического баланса, влекущие за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение или уничтожение экологических, эстетических и рекреационных качеств заказника.
На всей территории заказника разрешаются: проведение лесохозяйственных мероприятий, направленных на ликвидацию последствий стихийных бедствий и оздоровление насаждений, по согласованию с министерством экологии и природных ресурсов Нижегородской области - в случаях деградации насаждений в результате ветровала, бурелома, усыхания в очагах развития вредителей и болезней, вследствие повреждения пожарами или по другим причинам, осветление, прочистка, прореживание в лесных культурах (за исключением периода гнездования птиц с 1 апреля по 20 июля включительно), охота в осенне-зимний период без использования капканов, любительский лов рыбы удочкой и спиннингом, сенокошение, научные исследования, сбор грибов и ягод.
На территории заказника, не входящей в состав особо защитных участков, кроме того, разрешаются: выборочные рубки лесных насаждений, прокладывание коммуникаций, необходимых для функционирования заказника, проведение мероприятий, направленных на обеспечение функционирования существующих линейных сооружений (дорог, трубопроводов, линий электропередачи и т.п.), строительство, необходимое для функционирования заказника.
Государственный памятник природы областного значения 

«Болота и участки лиственнично-соснового леса 

Наумовского лесничества»

Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт утвержден тем же решением.

Местоположение: от р.п. Ковернино на северо-запад 30 км, от с. Высоково на северо-запад 7 км.

Общая площадь: 1410,3 га, площадь охранной зоны - 1616,3 га.

           На всей территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание через территорию любых коммуникаций, все виды рубок леса, включая рубки ухода и  санитарные рубки, применение любых ядохимикатов, все виды мелиоративных работ, добыча торфа, въезд и стоянка авто- мото-транспорта, засорение и захламление территории, подсочка деревьев, прогон и выпас скота, посещение территории туристами,  разбивка туристических стоянок, разведение костров, строительство.
          На территории памятника природы допускаются: охота в осенне-зимний период, сбор грибов и ягод, научные исследования, сенокошение.
         Вокруг памятника  природы  выделяется охранная зона площадью 1616,3 га, в которой запрещаются: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание любых коммуникаций, строительство, все виды мелиоративных работ, любых ядохимикатов, рубки главного пользования, весенняя охота, засорение и захламление территории. В охранной зоне допускается: охота в осенне-зимний период, сенокошение, любительский лов рыбы удочкой и спиннингом, сбор грибов и ягод, исследования, рубки  ухода  и  санитарные рубки по согласованию с областным комитетом по охране природы.

Государственный памятник природы областного значения 

«Участки сосново-лиственничного леса у с. Высоково»
Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт утвержден тем же решением.

Местоположение: от районного центра р.п. Ковернино на север 29 км, от с. Высоково на северо-запад 5 км.

Общая площадь: 7,4 га.

          На всей территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание через территорию любых коммуникаций, все виды рубок леса, включая рубки ухода и  санитарные рубки, сбор растений, разрушение растительного покрова, применение любых ядохимикатов, все виды мелиоративных работ, добыча любых полезных ископаемых, въезд и стоянка авто- мото-транспорта, засорение и захламление территории, подсочка деревьев, прогон и выпас скота, посещение территории туристами,  разбивка туристических стоянок, разведение костров, строительство, а также любые другие виды деятельности, за исключением: охоты, сбора грибов и ягод, научных исследований.

Государственный памятник природы областного значения 

«Болото Мазовское-2»
Организован: решением Нижегородского областного Совета народных депутатов от 02 ноября 1993 года № 340-м. Паспорт утвержден тем же решением.

Местоположение: от р.п. Ковернино на северо-восток 28 км, от д. Маза на восток 1,5 км.

Общая площадь: 26,5 га.

          На всей территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание через территорию любых коммуникаций, все виды рубок леса,  включая рубки ухода и  санитарные рубки, применение любых ядохимикатов, все виды мелиоративных работ, добыча любых полезных ископаемых, в том числе торфа, въезд и стоянка авто- мото-транспорта, засорение и захламление территории, подсочка деревьев, прогон и выпас скота, посещение территории туристами,  разбивка туристических стоянок, разведение костров, строительство, а также любые другие виды деятельности, за исключением: охоты, сбора грибов и ягод, научных исследований.
        Вокруг памятника природы выделяется охранная зона шириной 100 м, в которой запрещаются: все виды мелиоративных работ, применение любых ядохимикатов, рубки главного пользования.

Государственный памятник природы областного значения 

«Болото Малое»
Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 13 ноября 1996 года № 1479-р. Паспорт утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Ковернино к северу 28 км, от с. Белбаж к северо-западу 20 км, от д. Высоково к северо-западу 2 км, от с.п. Бориха к юго-западу 3,5 км.

Общая площадь: 40,4 га, площадь охранной зоны - 70,2 га.

           На всей территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание через территорию любых коммуникаций, все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки, применение любых ядохимикатов, все виды мелиоративных работ, добыча любых полезных ископаемых, въезд и стоянка авто-мототранспорта, засорение и захламление территории, подсочка деревьев, прогон и выпас скота, разбивка туристических стоянок, разведение костров, строительство, а также любые другие виды деятельности, за исключением: охоты, сбора грибов и ягод, научных исследований.
          Вокруг памятника  природы  выделяется охранная зона площадью 70,2 га. В охранной зоне запрещаются: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание любых коммуникаций, строительство, все виды мелиоративных работ, применение любых ядохимикатов, рубки леса, засорение и захламление территории.
           Рубки ухода  и  санитарные  рубки  в охранной зоне памятника природы допускаются по согласованию с областным комитетом  охраны окружающей среды и природных ресурсов.

Государственный памятник природы областного значения 

«Болото Шарлово»
Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 13 ноября 1996 года № 1479-р. Паспорт утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Ковернино к северо-востоку 16,5 км, от д. Гарель к юго-востоку 2,5 км, от д. Марасы к северо-западу 3 км, от д. Куприно к северо-западу 3 км.

Общая площадь: 125,9 га.

           На всей территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: отвод земель под любые виды пользования, прокладывание через территорию любых коммуникаций, все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки, применение любых ядохимикатов, все виды мелиоративных работ, добыча любых полезных ископаемых, въезд и стоянка авто-мототранспорта, засорение и захламление территории, подсочка деревьев, прогон и выпас скота, разбивка туристических стоянок, разведение костров, строительство, а также любые другие виды деятельности, за исключением: охоты, сбора грибов и ягод, научных исследований.

Государственный памятник природы областного значения 

«Участки еловых лесов близ д. Сермягино»
Организован: распоряжением Администрации Нижегородской области от 13 ноября 1996 года № 1479-р. Паспорт утвержден тем же распоряжением.

Местоположение: от районного центра р.п. Ковернино на северо-восток 22,5 км, от д. Шляпино на северо- восток 2,5 км, от д. Парамоново на юго-запад 3 км.

Площадь памятника природы: 488,7 га.

          На всей территории памятника природы запрещаются следующие виды деятельности: приватизация, передача и аренда земли, отвод  земель под любые виды пользования, прокладывание через территорию любых коммуникаций, все виды рубок леса, включая рубки ухода и санитарные рубки, применение любых ядохимикатов, все виды мелиоративных работ, добыча любых полезных ископаемых, въезд и стоянка авто-мототранспорта, засорение и захламление территории, подсочка деревьев, прогон и выпас скота, разбивка туристических стоянок, разведение костров, строительство, а также любые другие виды деятельности, за исключением: охоты, сбора грибов и ягод, научных исследований.
3.8 ОЦЕНКА РАЗМЕЩЕНИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИИ КОММУНАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размер СЗЗ для сельских и закрытых кладбищ составляет 50 м, для кладбищ площадью равной и менее 10 га – 100 м, 10-20 га – 300 м.

Перечень территорий ритуального значения Ковернинского района приводится в таблице 3.20.
Таблица 3.20
Территории ритуального значения Ковернинского района 

	№
	Наименование места погребения
	Тип места погребения

(открытое/

закрытое)
	Площадь, га
	Санитарно-защитная зона, м/класс предприятия по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03

	1
	2
	3
	4
	5

	1
	р.п.Ковернино
	Открытое
	14,4
	300/III

	2
	д.Б.Мосты
	Открытое
	0,4
	50/V

	3
	д.Бетино
	Открытое
	0,5
	50/V

	4
	д.Гомино
	Открытое
	0,2
	50/V

	5
	д.Гомино
	Открытое
	0,2
	50/V

	6
	д.Починок Иванов
	Открытое
	0,2
	50/V

	7
	д.Починок Конев
	Открытое
	0,2
	50/V

	8
	д.Ключи
	Открытое
	0,8
	100/IV

	9
	д.Коловодь
	Открытое
	0,2
	50/V

	10
	д.Марково
	Открытое
	0,4
	50/V

	11
	д.Степаново
	Открытое
	0,4
	50/V

	12
	д.Сухая Хохлома
	Открытое
	0,5
	50/V

	13
	д.Талицы
	Открытое
	0,4
	50/V

	14
	д.Талицы
	Открытое
	0,2
	50/V

	15
	д.Щегольное
	Открытое
	1,1
	100/IV

	16
	д.Язвины
	Открытое
	0,7
	100/IV

	17
	д.Коловодь
	Закрытое
	0,1
	50/V

	18
	д.Б.Круты
	Открытое
	1,5
	100/IV

	19
	д.Романово
	Открытое
	0,7
	100/IV

	20
	д.Б.Долы
	Открытое
	0,5
	50/V

	21
	д.Бобыльск
	Открытое
	0,5
	50/V

	22
	д.Чудово
	Открытое
	0,5
	50/V

	23
	д.Починок Анисимов
	Открытое
	0,3
	50/V

	24
	д.М.Круты
	Открытое
	0,4
	50/V

	25
	д.Марковка
	Открытое
	0,8
	100/IV

	26
	д.Шеломки
	Открытое
	0,8
	100/IV

	27
	д.Шмаки
	Открытое
	1,2
	100/IV

	28
	д.Романово
	Закрытое
	0,5
	50/V

	29
	д.М.Круты
	Закрытое
	0,5
	50/V

	30
	д.Б.Круты
	Закрытое
	0,5
	50/V

	31
	д.Каменное
	Открытое
	1,2
	100/IV

	32
	д.Лужки
	Открытое
	0,4
	50/V


Продолжение таблицы 3.20
	1
	2
	3
	4
	5

	33
	д.Галанино
	Открытое
	0,8
	100/IV

	34
	д.Захватово
	Открытое
	0,6
	100/IV

	35
	д.Короткое
	Открытое
	0,4
	50/V

	36
	д.Б.Пруды
	Открытое
	0,9
	100/IV

	37
	д.Шомохта
	Открытое
	0,4
	50/V

	38
	д.Починок Семенов
	Открытое
	0,4
	50/V

	39
	д.Высоково
	Открытое
	0,9
	100/IV

	40
	д.Наумово
	Открытое
	0,9
	100/IV

	41
	д.Выселок Успенский
	Открытое
	0,8
	100/IV

	42
	д.Федорово
	Открытое
	0,4
	50/V

	43
	д.Смоленое
	Открытое
	0,4
	50/V

	44
	д.Каменное
	Закрытое
	0,4
	50/V

	45
	д.Каменное
	Закрытое
	0,2
	50/V

	46
	д.Содомово
	Закрытое
	0,5
	50/V

	47
	д.Вихорево
	Закрытое
	0,4
	50/V

	48
	д.Шубное
	Закрытое
	0,5
	50/V

	49
	д.Смольки
	Закрытое
	0,5
	50/V

	50
	д.Шадрино
	Открытое
	2
	100/IV

	51
	д.Никитино
	Открытое
	0,8
	100/IV

	52
	д.Овсянниково
	Открытое
	1,5
	100/IV

	53
	д.Федорово
	Открытое
	1
	100/IV

	54
	д.Калениха
	Открытое
	2
	100/IV

	55
	д.Копани
	Открытое
	1,2
	100/IV

	56
	д.Остра
	Открытое
	1
	100/IV

	57
	д.Ключи
	Открытое
	0,7
	100/IV

	58
	с.Горево
	Открытое
	2,5
	100/IV

	59
	д.Бобылевка
	Открытое
	0,5
	50/V

	60
	д.Макаршино
	Открытое
	1
	100/IV

	61
	д.Мокловка
	Открытое
	1
	100/IV

	62
	д.Невейка
	Открытое
	0,5
	50/V

	63
	д.Протасиха
	Открытое
	2
	100/IV

	64
	д.Рябиновка
	Открытое
	1
	100/IV

	65
	с.Горево
	Открытое
	0,3
	50/V

	66
	д.Вязовка
	Открытое
	4
	100/IV

	67
	д.Давыдово
	Открытое
	0,2
	50/V

	68
	д.Радость
	Открытое
	0,3
	50/V

	69
	д.Рябово
	Открытое
	0,3
	50/V


Продолжение таблицы 3.20
	1
	2
	3
	4
	5

	70
	д.Соткино
	Закрытое
	1
	100/IV

	71
	д.Понурово
	Открытое
	0,2
	50/V

	72
	д.Понурово
	Открытое
	0,7
	100/IV

	73
	д.Овечкино
	Открытое
	0,2
	50/V

	74
	д.Гарель
	Открытое
	0,3
	50/V

	75
	д.Шляпино
	Открытое
	0,4
	50/V

	76
	д.Шляпино
	Открытое
	0,8
	100/IV

	77
	д.Петрово
	Открытое
	0,5
	50/V

	78
	д.Гавриловка
	Открытое
	3,0
	50/V

	79
	д.Гавриловка
	Открытое
	0,5
	50/V

	80
	д.Беляево
	Открытое
	1,5
	100/IV

	81
	д.Старцево
	Открытое
	0,5
	50/V

	82
	д.Максимово
	Открытое
	1
	100/IV

	83
	д.Гари
	Открытое
	1,5
	100/IV

	84
	д.Бутавка
	Открытое
	1
	100/IV

	85
	д.Грязино
	Открытое
	0,5
	50/V

	86
	д.Гузолово
	Открытое
	0,3
	50/V

	87
	д.Волково
	Открытое
	1
	100/IV

	88
	д.Волково
	Открытое
	0,5
	50/V

	89
	д.Степаново
	Открытое
	0,1
	50/V

	90
	д.Степаново
	Открытое
	0,3
	50/V

	91
	д.Содомово
	Открытое
	0,3
	50/V

	92
	д.Михайлово
	Открытое
	0,5
	50/V

	93
	д.Лукино
	Открытое
	1
	100/IV

	94
	д.Лукино
	Открытое
	0,5
	50/V

	95
	д.Пески
	Открытое
	0,5
	50/V

	96
	д.Малахово
	Открытое
	1
	100/IV

	97
	д.Мурени
	Открытое
	0,5
	50/V

	98
	д.Чащиха
	Открытое
	0,5
	50/V

	99
	д.Гарель
	Открытое
	0,5
	50/V

	100
	д.Б.Филино
	Открытое
	1
	100/IV

	101
	д.Демино
	Открытое
	0,5
	50/V

	102
	д.Грачиха
	Открытое
	0,5
	50/V

	103
	д.Лифаново
	Открытое
	0,3
	50/V

	104
	д.Глибино
	Открытое
	0,3
	50/V

	105
	д.Дурандино
	Открытое
	0,4
	50/V

	106
	д.Скоробогатово
	Открытое
	0,5
	50/V


Продолжение таблицы 3.20
	1
	2
	3
	4
	5

	107
	д.Сухоноска
	Открытое
	0,3
	50/V

	108
	д.Сухоноска
	Открытое
	0,4
	50/V

	109
	д.Хрящи
	Открытое
	0,6
	100/IV

	110
	д.Ленино
	Открытое
	0,5
	50/V

	111
	д.Перехваткино
	Открытое
	0,2
	50/V

	112
	д.Осинское
	Открытое
	0,5
	50/V

	113
	д.Шалимово
	Открытое
	0,4
	50/V

	114
	д.Фокино
	Открытое
	0,2
	50/V

	115
	д.Василевка
	Открытое
	0,2
	50/V

	116
	д.Бубново
	Открытое
	0,2
	50/V

	117
	д.Скоробогатово
	Закрытое
	1
	100/IV

	118
	д.Аганино
	Открытое
	0,3
	50/V

	119
	д.Семино
	Открытое
	0,3
	50/V

	120
	д.Шабоши
	Открытое
	0,64
	100/IV

	121
	д.Кулигино
	Открытое
	0,48
	50/V

	122
	д.Починки
	Открытое
	0,35
	50/V

	123
	д.Гордеево
	Открытое
	0,5
	50/V

	124
	д.Поселихино
	Открытое
	0,36
	50/V

	125
	д.Воротнево
	Открытое
	0,9
	100/IV

	126
	д.Роймино
	Открытое
	0,01
	50/V

	127
	д.Новопокровское
	Открытое
	0,6
	100/IV

	128
	д.Новопокровское
	Открытое
	0,2
	50/V

	129
	д.Художиха
	Открытое
	0,6
	100/IV

	130
	д.Мокушино
	Открытое
	0,45
	50/V

	131
	с.Хохлома
	Открытое
	0,8
	100/IV

	132
	с.Хохлома
	Открытое
	0,7
	100/IV

	133
	д.Шишино
	Открытое
	0,6
	100/IV

	124
	д.Казанцево
	Открытое
	0,63
	100/IV

	135
	д.Кротово
	Открытое
	0,56
	100/IV

	136
	д.Горево
	Открытое
	0,64
	100/IV

	137
	д.Ермилово
	Открытое
	0,64
	100/IV

	138
	д.Кошелево
	Открытое
	0,72
	100/IV

	139
	д.Сивцево
	Открытое
	0,48
	50/V

	140
	д.Быково
	Открытое
	0,48
	50/V

	141
	д.Брындино
	Открытое
	0,28
	50/V

	142
	д.Березовка
	Открытое
	0,36
	50/V

	143
	д.Тарасово
	Открытое
	1,28
	100/IV


Продолжение таблицы 3.20
	1
	2
	3
	4
	5

	144
	д.Урлино
	Открытое
	0,56
	100/IV

	145
	д.Задорино
	Открытое
	0,2
	50/V

	146
	д.Пискома
	Открытое
	0,8
	100/IV

	147
	д.Пискома
	Открытое
	0,56
	100/IV

	148
	с.Хохлома
	Закрытое
	0,8
	100/IV

	149
	д.Анисимово
	Открытое
	1
	100/IV

	150
	д.Протазаново
	Открытое
	0,5
	50/V

	151
	д.Васильево
	Открытое
	1,5
	100/IV

	152
	д.Тезенино
	Открытое
	0,5
	50/V

	153
	д.Куприно
	Открытое
	0,5
	50/V

	154
	д.Мрасы
	Открытое
	0,5
	50/V

	155
	д.Кузино
	Открытое
	0,5
	50/V

	156
	д.Липовка
	Открытое
	1
	100/IV

	157
	д.Липовка
	Открытое
	0,7
	100/IV

	158
	д.Липовка
	Открытое
	0,3
	50/V

	159
	д.Федулово
	Открытое
	0,5
	50/V

	160
	д.Ключи
	Открытое
	0,5
	50/V

	161
	д.Мартыново
	Открытое
	0,7
	100/IV

	162
	д.Михайлово
	Открытое
	0,6
	100/IV

	163
	д.Клюкино
	Открытое
	0,4
	50/V

	164
	д.Арефьево
	Открытое
	0,5
	50/V


При устройстве новых участков кладбищ необходимо руководствоваться требованиями СанПиН 2.1.1279-03 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», «Инструкции о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федерации», МДС 13-2.2000, Водным кодексом РФ.

3.9 ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ
К физическим факторам воздействия на окружающую среду относятся: шум, электромагнитные излучения, радиация, вибрация и др.

3.9.1 ШУМОВОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ

Оценка влияния шума на рассматриваемую территорию ведется исходя из того, что согласно санитарным нормам, уровень звука на территории жилой застройки не должен превышать 55 дБА в дневное время суток, 45 дБА в ночное время суток (СН 2.2.4/2.1.8.562-96 «Допустимые уровни шума на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки»). Уровни звука на нормируемой территории оцениваются на основе сопоставления существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемых показателей. Величина превышения существующих уровней звука над допустимыми значениями нормируемого показателя позволяет судить о степени нарушения акустического комфорта на территории и о требуемой эффективности мероприятий, направленных на обеспечение снижения уровней внешнего шума до нормативных значений.

Основными источниками внешнего шума на территории Ковернинского района является автомобильный транспорт.

Проектные предложения

С целью снижения шумового воздействия от автотранспорта и оптимизации его движения проектом предлагается:

- разработка шумовой карты поселения с учетом сложившейся ситуации с комплексом шумозащитных мероприятий;

- содержание дорожного покрытия в надлежащем состоянии и его своевременный ремонт; 

- улучшение качества дорожного покрытия;

- проведение конструктивных шумозащитных мероприятий в жилых домах, находящихся в зоне акустического дискомфорта;

- устройство шумозащитных полос озеленения вдоль дорог, шириной не менее 10 м;

- строительство шумозащитных зданий на линии застройки магистральных улиц;

- применение экранирующей застройки нежилого назначения.

3.9.2 ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТОРОМАГНИТНЫХ ИЗЛУЧЕНИЯ

Источниками электромагнитных излучений (ЭМИ), оказывающими влияние на окружающую среду, являются линии электропередач, радио- и телевизионная станции, системы сотовой и спутниковой связи.

Снизить негативное влияние электромагнитного излучения возможно путем уменьшения продолжительности пребывания в местах с повышенным ЭМИ или проведя мероприятия по экранизации источника излучения. Провода работающей линии электропередачи создают в прилегающем пространстве электромагнитные поля (ЭМП) промышленной частоты. Расстояние, на которое распространяются эти поля от проводов линии достигает десятков метров и зависит от класса напряжения ЛЭП. В целях защиты населения от воздействия ЭМП вдоль трассы высоковольтной линии устанавливаются санитарно-защитные зоны (СЗЗ), размер которых зависит от класса напряжения ЛЭП.

Согласно «Санитарным нормам» № 2971-84 «Защита населения от воздействия электрического поля, создаваемого воздушными линиями (ВЛ) электропередачи переменного тока промышленной частоты» для ВЛ напряжением 500 кВ размер СЗЗ составляет 30 м, а защита населения от воздействия электрического поля воздушных линий электропередачи напряжением 220 кВ и ниже не требуется. В пределах СЗЗ запрещается размещение коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков; жилых и общественных зданий и сооружений.

3.9.3 РАДИАЦИОННАЯ ОБСТАНОВКА 

В Ковернинском районе Нижегородской области УГМС Нижегородской области регулярно проводятся наблюдения за гамма - фоном. Превышения фоновых значений не обнаружено. 

Амплитуда колебаний средних значений уровней радиоактивного загрязнения приземного слоя атмосферы и атмосферных осадков из года в год находится в пределах точности измерений. Гамма-фон на территории области находится в пределах среднероссийских величин, и в пределах характерных многолетних значений от 0,11 до 0,15 мкЗв/ч и для Ковернинского района составляет 0,11 мкЗв/час (по состоянию на 27.02.2012 г.).

При контроле за облучением населения от природных источников ионизирующего излучения в образцах почвы и строительных материалах контролировались изотопы калия, радия, тория и цезия. Превышений норматива не обнаружено. Средняя активность в пробах составила – 72 Бк/кг, максимальная составила до – 320 Бк/кг, что соответствовало нормативным данным, устанавливаемыми СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» (НРБ-99 / 2009). 

По итогам исследований и анализа ситуации за последние 10 лет установлено, что вклад радона как источника природного происхождения во внутреннее облучение населения области составляет 57% от общей дозы облучения. При этом количество исследований, не отвечающих гигиеническим критериям в прошедшие годы значительно снизилось.

Проектные мероприятия по улучшению радиационной обстановки: 

- усилить надзор за производственным радиационным контролем питьевой воды централизованных источников: обеспечить проведение радиохимического анализа питьевой воды из источников, где по предварительным показателям (суммарной альфа и бета - активности) превышен порог; установить контрольные уровни содержания отдельных радионуклидов в неблагополучных по радиационному фактору районах;

- усилить контроль за радиационно-гигиенической паспортизацией организаций и территорий, использовать ее результаты при планировании и осуществлении надзорных функций;

- проводить разъяснительную работу с органами исполнительной власти всех уровней, средствами массовой информации, населением о состоянии радиационной обстановки с использованием результатов радиационно-гигиенической паспортизации.

РАЗДЕЛ 4.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 

Раздел 4 Схемы территориального планирования Ковернинского района выполнен в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса РФ 2004 года (в актуальной редакции), Федерального закона 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», СП 11.13130.2009 «Места дислокации подразделения пожарной охраны. Порядок и методика определения», РД 52.04.253-90 «Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими ядовитыми веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте», СП 42.13330.2011 «Градостроительство». При разработке использовались материалы «Паспорта безопасности» на муниципальные образования района, паспорта безопасности предприятий района.

4.1 Цели и задачи оценки риска
Как известно, непременным условием устойчивого развития общества является безопасность человека и окружающей среды, их защищенность от воздействия вредных техногенных, природных, экологических и социальных факторов.
Общее определение термина "безопасность" дано в Законе Российской Федерации "О безопасности", принятом 25 марта 1992 г.: "Под безопасностью Российской Федерации понимается качественное состояние общества и государства, при котором обеспечивается защита каждого человека, проживающего на территории Российской Федерации, его прав и гражданских свобод, а также надежность и устойчивость развития, защита ценностей, материальных и духовных источников жизнедеятельности, конституционного строя и государственного суверенитета, независимости и территориальной целостности от внутренних и внешних врагов".
Уровень безопасности, соответствующий тому или иному состоянию общества, его научно-техническим и экономическим возможностям, имеет стохастическую природу и определяется целым рядом случайных явлений. В общем случае он характеризуется:
-
вероятностью возникновения техногенных аварий, катастроф, опасных природных явлений и возможным ущербом при этих событиях;
-
степенью негативного воздействия на человека и окружающую среду, вяло протекающих техногенных и природных процессов при сохранении на макроуровне равновесного состояния экосистем;
-
вероятностью перерастания экологической обстановки в катастрофическую обстановку и возникновением чрезвычайной ситуации.
Необходимо заметить, что указанные выше вероятностные характеристики, в соответствии с принятыми представлениями, по сути, выражают риск определенных событий: в первом случае — риск техногенных аварий, катастроф и опасных природных событий, во втором — риск ухудшения здоровья человека, негативных изменений в окружающей среде при неэкстремальных условиях, в последнем — риск возникновения чрезвычайной ситуации экологического характера.
В соответствии с современными взглядами, риск обычно интерпретируется как вероятностная мера возникновении техногенных или природных явлений, сопровождающихся формированием и действием вредных факторов, и нанесенного при этом социального, экономического, экологического ущерба.
Следовательно, главной целью разработки раздела является выявление потенциальных источников ЧС, их всесторонняя оценка, определение возможных последствий аварий (катастроф) и стихийных бедствий, в обеспечении надежной защиты и предупреждении угрозы возникновения процессов или явлений, способных поражать население, наносить материальный ущерб объектам экономики, а также негативно воздействовать на окружающую среду.

4.2 Описание основных опасностей на территории района

Определения:

Радиационно-опасный объект (РОО) - объект на котором хранят, перерабатывают, используют и транспортируют радиоактивные вещества, при аварии на котором или его разрушении может произойти облучение ионизирующим излучением или радиоактивное загрязнение людей, сельскохозяйственных животных и растений, объектов народного хозяйства, а также окружающей природной среды.
Химически опасный объект (ХОО) - объект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасные химические вещества. Авария или разрушение такого объекта может привести к гибели или химическому заражению людей, сельскохозяйственных животных и растений, а также к химическому заражению окружающей природной среды. Опасное химическое вещество - это химическое вещество, прямое или опосредованное воздействие которого на человека может вызвать острые и хронические заболевания людей или их гибель.
Взрывопожароопасный объект (ВПОО) - объект, на котором производят, используют, перерабатывают, хранят или транспортируют легковоспламеняющиеся и взрывопожароопасные вещества, создающие реальную угрозу возникновения техногенной чрезвычайной ситуации.
Биологически опасные объекты - объекты, при авариях на которых возможны массовые поражения флоры и фауны, а также загрязнения обширных территорий биологически опасными веществами (предприятия по изготовлению, хранению и утилизации биологически опасных веществ, а также научно-исследовательские организации этого профиля).
Гидродинамические опасные объекты - объекты, при разрушении которых возможно образование волны прорыва и затопление больших территорий. К гидродинамическим опасным объектам относятся гидротехнические сооружения (плотины, дамбы, подпорные стенки; напорные бассейны и уравнительные резервуары и др.)
Факторы опасности - формирующиеся при техногенных авариях и катастрофах факторы, которые оказывают поражающее воздействие на человека и окружающую среду, довольно разнообразны по своей физической сущности, процессу и явлению, обуславливающему их поражающий фактор.
В число таких факторов техногенной опасности, возникающих при авариях и катастрофах на взрыво-, пожаро-, радиационно-, химически опасных объектах и различного рода гидротехнических сооружениях, входят:
а) термобарические и механические факторы:
-
формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды волн избыточного давления (ударных волн) при взрывах;
-
формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды тепловой радиации и конвективных тепловых потоков при пожарных и объемных взрывах;
-
формирование полей осколков и воздействие разлетающихся осколков на объекты окружающей среды при взрывах;
б) физические факторы:
- образование, распространение и воздействие на человека, и другие популяции электромагнитных полей, образующихся при различных авариях;
в) химические факторы:
-
формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды облака загрязненного вредными химическими веществами воздуха;
-
формирование зон химического загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;
г) радиационные факторы:
-
образование и воздействие на объекты окружающей среды радиационных полей из зоны аварии на объекте с ядерной технологией;
-
формирование, распространение и воздействие на объекты окружающей среды радиоактивных облаков, источником которых является аварийный объект с ядерной технологией;
-
формирование зон радиоактивного загрязнения (заражения) территорий, акваторий и объектов;
д)
гидродинамические факторы, возникающие при разрушении гидротехнических сооружений напорного фронта (плотин, гидроузлов, запруд) и естественных плотин:
-
образование волн прорыва и воздействие этой волны при своем продвижении на объекты окружающей среды;
-
затопление территорий и объектов.
4.2.1 Оценка техногенных опасностей

Наибольшую опасность для населения и окружающей среды представляют техногенные аварии и катастрофы.

Количество и масштабы последствий аварий и техногенных катастроф становятся все более опасными для населения и окружающей среды. Риск возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера растет.

Наибольший риск возникновения чрезвычайных ситуаций характерен для территорий с высокой концентрацией объектов техносферы.

Для территории Ковернинского района характерны следующие виды техногенных чрезвычайных ситуаций:

1.
Транспортные аварии (катастрофы) — крушения, аварии, крупные автомобильные катастрофы.

2.
Пожары, взрывы на коммуникациях, технологическом оборудовании промышленных объектов, в зданиях и сооружениях жилого, социально-бытового и культурного назначения.

3.
Аварии на электроэнергетических системах.

4.
Аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

Особую опасность для района представляют пожары и аварии на объектах производственного назначения и объектах жизнеобеспечения, которые сопряжены с людскими и значительными материальными потерями.

Основные причины возникновения крупных аварий и катастроф:

—
недопустимо высокий уровень износа основных производственных фондов в энергетике, на транспорте и в промышленности, включая производства промышленного риска;
—
низкое качество установленного оборудования, строительно-монтажных и ремонтных работ, низкий уровень эксплуатации энергетических объектов;
—
нерациональное размещение производительных сил, приведшее к концентрации производств повышенного риска на небольших площадях вблизи от крупных населенных пунктов.
Чрезвычайные ситуации техногенного характера возникают не только в силу нарушения технологического процесса производства, но и в значительной мере под влиянием целого ряда природных процессов, которые и определяют степень потенциальной опасности возникновения чрезвычайных ситуаций. Территориальная распространенность техногенных аварий и катастроф, также в значительной мере не случайна и имеет четко выраженную закономерность, что связано с комплексом природных условий.

Опасности, обусловленные транспортными авариями

Ковернинский район обеспечен развитой транспортной инфраструктурой.
В состав транспортной системы района входят следующие виды транспорта:
— автомобильный;
— трубопроводный.
На транспорте происходит значительное количество аварий и катастроф, в которых погибает и травмируется большое число людей, наносится огромный материальный ущерб и вред окружающей среде.
Основными причинами ЧС на транспорте являются:
—
большая степень физического износа технических систем, коммуникаций и подвижного состава;
—
низкая штатная дисциплина, продолжается рост случаев управления транспортными средствами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения (особенно характерно для автомобильного транспорта).
Основные проблемы на транспорте:
—
моральный и физический износ основных фондов, подвижного состава;
—
снижение уровня технической защиты вследствие недостаточного финансирования научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в этой области;

—
низкая насыщенность экспертными системами определения остаточного ресурса безопасной эксплуатации транспортных систем и коммуникаций, отсутствие собственных специалистов на объектах и предприятиях;

—
несвоевременность профилактических работ, текущего и среднего ремонта эксплуатационного оборудования и технических систем;

—
недостаточность собственных ресурсов материально-технических средств и ремонтной базы;

—
недостаточное финансирование комплекса превентивных мероприятий и планово-предупредительных ремонтов.

Автомобильный транспорт

Наиболее сильное влияние на состояние безопасности дорожного движения оказывает фактор автомобилизации. На территории Ковернинского района на 1.01.10  количество зарегистрированных автомобилей составило 6467 автомобилей, на 1.01.12 – 7028. За два года количество зарегестрированных автомобилей выросло на 8%. 
Протяженность дорог общего пользования в районе составляет 450,9 км. На территории района проходят участки региональных автодорог: 
- Семенов – Ил. Заборское - Ковернино, протяженностью 39.893 км;

- Городец – Ковернино, протяженностью 22.255 км;

- Семенов – Ковернино, протяженностью 27.04 км;

- Дорофеево – Гавриловка, протяженностью 1.349 км;

- Марково – Каменное – Высоково – граница Костромской области, протяженностью 30.156 км;

- Обход р.п. Ковернино, протяженностью 6.525 км. 
На данных участках есть несколько мест повышенной аварийности. Данные дороги проходят в непосредственной близости от населенных пунктов, и по ним осуществляется проход транзитного транспорта.

Основной частью аварий на дорогах являются дорожно-транспортные происшествия. Основные виды дорожно-транспортных происшествий:
— наезд на пешехода;
— столкновение автотранспортных средств;
— опрокидывание автотранспортных средств.
Осложняет ситуацию низкая транспортная дисциплина участников дорожного движения. Откровенное пренебрежение правилами дорожного движения стало нормой поведения для многих водителей транспортных средств.
Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения водителями:
— несоответствие скорости конкретным условиям;
— управление транспортным средством без права управления;
— выезд на встречную полосу;
— несоблюдение очередности проезда;
— управление транспортным средством в нетрезвом состоянии;
— несоблюдение дистанции;
— нарушение правил проезда пешеходного перехода;
— превышение установленной скорости;
— нарушение требований сигналов светофора.
Основные причины совершения дорожно-транспортных происшествий из-за нарушения правил дорожного движения пешеходами:
— переход проезжей части в неустановленном месте;
— переход проезжей части перед близко идущим транспортом;
— неожиданный выход из-за транспорта, сооружений.
Около 30% дорожно-транспортных происшествий происходит из-за неудовлетворительных дорожных условий. Дорожные условия, сопутствующие ДТП:
— низкие сцепные качества покрытия;
— неровное покрытие;
— недостаточное освещение.
Так же большое влияние на показатели аварийности оказывают опасные природные явления.

Особенно опасным для автолюбителей является зимний период. 

Трубопроводный транспорт

Трубопроводный транспорт — узкоспециализированный вид транспорта; является составной частью государственной транспортной системы. 

В границах Ковернинского района проходит магистральный газопровод:

- отвод «Городец – Ковернино», протяженностью 17,6 км;

- отвод на Сокольское, протяженностью 4,3 км.

Наиболее значимыми факторами риска, связанными с вероятностью разрыва трубопровода, являются:

—
возможный брак строительно-монтажных работ при недостаточном контроле;

—
пересечение трассы с железными и автомобильными дорогами, водными объектами;

Наиболее опасными составляющими, с точки зрения нанесения возможного социального ущерба, являются линейные участки газопроводов.

С точки зрения нанесения возможного социального ущерба при авариях на трубопроводном транспорте, аварии на магистральном газопроводе являются наиболее опасными.
Основную опасность аварийной разгерметизации газопроводов представляют:
—
участки газопроводов на узлах подключения;
—
участки подводных переходов;
—
участки, проходящие вблизи населенных пунктов и районов с высоким уровнем антропогенной активности (районы строительств, пересечения с железными и автомобильными дорогами), а также в местах прохождения газопроводов по сельхоз-угодиям.

Характерные аварии, происходящие на линейной части МГ, можно условно разбить на две основные группы:

— аварии с катастрофическими последствиями;

— аварии с последствиями малых масштабов.

К авариям с катастрофическими последствиями относятся аварии, связанные с разрывами труб на полное сечение и сопровождающиеся большими потерями транспортируемого продукта, пожарами и взрывами, способными негативно воздействовать на окружающую среду.

К авариям с последствиями малых масштабов относятся аварии, связанные с утечкой газа через неплотности в соединительных элементах и свищи в трубопроводах. Как правило, данные аварии не представляют опасности для людей и окружающей среды. Потери газа при таких авариях также невелики.

С точки зрения потенциального воздействия на окружающую среду аварийное разрушение магистрального газопровода сопровождается:

—
образованием волн сжатия за счет расширения в атмосфере природного газа, заключенного под давлением в объеме «мгновенно» разрушившейся части трубопровода, а также волн сжатия, образующихся при воспламенении газового шлейфа и расширении продуктов сгорания;

—
разлетом осколков (фрагментов) из разрушенной части трубопровода; термическим   воздействием пожара на окружающую среду в случае воспламенения газа.

Свыше 50 % аварий на линейной части МГ сопровождались воспламенением природного газа, истекающего из поврежденного трубопровода.

Газораспределительные станции являются наименее опасными составляющими ЛПУ.

Малые количества опасных веществ, обращающихся на данных составляющих, и сравнительно небольшие зоны действия поражающих факторов вероятных аварий обусловливают небольшое число возможных пострадавших при возникновении аварийных ситуаций.

Опасности, обусловленные пожарами

Бытовые пожары

Основное количество пожаров приходится на начало и конец отопительного сезона, когда в отсутствии централизованного отопления широко используются различные электроприборы. Зимой количество пожаров продолжает оставаться на высоком уровне, и снижение наблюдается только в феврале месяце. Причина этого заключается в погодных условиях. Октябрь характеризуется наступлением похолодания, первых заморозков, при этом часто отмечается задержка начала отопительного сезона. Декабрь, январь — наиболее холодные месяцы зимнего периода. Таким образом, основными причинами возможных пожаров в осенне-зимний период являются:
—
неисправность печного или газового оборудования;
—
НПУЭ теплогенерирующих устройств;
—
НППБ при топке печей;
—
замыкание или неисправность электропроводки;
—
использование неисправных электроприборов или использование приборов с мощностью большей, чем позволяет электрическая сеть;
—
НППБ при эксплуатации бытовых электроприборов.
Большое количество пожаров и пострадавших в них людей отмечается и в мае, когда с началом дачного сезона люди на своих садовых участках активно используют теплогенерирующие, газовые, керосиновые приборы.
В структуре источников техногенных чрезвычайных ситуаций преобладают пожары в жилых домах, жилом секторе и на промышленных объектах, от которых гибнет наибольшее число людей.
Особую опасность вызывают пожары в учебных, лечебных учреждениях, то есть в местах массового скопления людей. Как показывает статистика по России, такие пожары могут привести к большим человеческим потерям.
Большинство пожаров происходит из-за неосторожного обращения с огнем (в том числе по вине нетрезвых лиц и детских шалостей).

Лесные пожары

Данный вид пожаров крайне опасен для территории Ковернинского района, т.к. на территории района 169,5 тыс. га леса. Особенно тяжелая обстановка сложилась летом 2010 года, когда в результате аномально жаркого и засушливого лета было охвачено пожарами десятки тысяч гектар лесонасаждений и торфяников, пострадало несколько населенных пунктов.

Перечень населенных пунктов Ковернинского района, находящихся в зоне высокой пожароопасности, приводится в таблице 4.1.
Таблица 4.1
Населенные пункты, находящиеся в зоне высокой пожароопасности

	% п/п
	Населенные пункты
	Кол-во домов
	Кол-во жителей, чел.
	Места эвакуации

	1
	с.п. Бориха
	25
	16
	п. Ковернино, ул. Школьная, д.2 КСШ №1

	2
	д. Понурово
	130
	362
	п. Ковернино, ул. Школьная, д.2 КСШ №1

	3
	п. Палама
	8
	6
	п. Ковернино, ул. Школьная, д.2 КСШ №1

	5
	Всего Ковернинский район:
	163
	384
	 


Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

 

а) предупреждение лесных пожаров (противопожарное обустройство лесов и обеспечение средствами предупреждения и тушения лесных пожаров);

 

б) мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;

в) разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;

г) иные меры пожарной безопасности в лесах.

Меры противопожарного обустройства лесов включают в себя:

1) строительство, реконструкцию и эксплуатацию лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров;

2) строительство, реконструкцию и эксплуатацию посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов;

3) прокладку просек, противопожарных разрывов, устройство противопожарных минерализованных полос;

4) строительство, реконструкцию и эксплуатацию пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других наблюдательных пунктов), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря;

5) устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам противопожарного водоснабжения;

6) проведение работ по гидромелиорации;

7) снижение природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений и проведения санитарно-оздоровительных мероприятий;

8) проведение профилактического контролируемого противопожарного выжигания хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов;

9) иные определенные Правительством Российской Федерации меры:

1) прочистка просек, прочистка противопожарных минерализованных полос и их обновление;

2) эксплуатация пожарных водоемов и подъездов к источникам водоснабжения;

3) благоустройство зон отдыха граждан, пребывающих в лесах;

4) установка и эксплуатация шлагбаумов, устройство преград, обеспечивающих ограничение пребывания граждан в лесах в целях обеспечения пожарной безопасности;

5) создание и содержание противопожарных заслонов и устройство лиственных опушек;

6) установка и размещение стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной безопасности в лесах.

Указанные меры противопожарного обустройства лесов на лесных участках, предоставленных в постоянное (бессрочное) пользование, в аренду, осуществляются лицами, использующими леса на основании проекта освоения лесов.
Общие требования пожарной безопасности в лесах:
 

В период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой осенней погоды или образования снежного покрова в лесах запрещается:

 

а) разводить костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках поврежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев. В других местах разведение костров допускается на площадках, отделенных противопожарной минерализованной (то есть очищенной до минерального слоя почвы) полосой шириной не менее 0,5 метра. После завершения сжигания порубочных остатков или использования с иной целью костер должен быть тщательно засыпан землей или залит водой до полного прекращения тления; (см. текст в предыдущей редакции)
б) бросать горящие спички, окурки и горячую золу из курительных трубок, стекло (стеклянные бутылки, банки и др.);

в) употреблять при охоте пыжи из горючих или тлеющих материалов;

г) оставлять промасленные или пропитанные бензином, керосином или иными горючими веществами материалы (бумагу, ткань, паклю, вату и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

д) заправлять горючим топливные баки двигателей внутреннего сгорания при работе двигателя, использовать машины с неисправной системой питания двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

е) выполнять работы с открытым огнем на торфяниках. 
Запрещается засорение леса бытовыми, строительными, промышленными и иными отходами и мусором. 
Сжигание мусора, вывозимого из населенных пунктов, может производиться вблизи леса только на специально отведенных местах при условии, что:

а) места для сжигания мусора (котлованы или площадки) располагаются на расстоянии не менее:

- 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка;

- 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих лиственных деревьев;

б) территория вокруг мест для сжигания мусора (котлованов или площадок) должна быть очищена в радиусе 25 - 30 метров от сухостойных деревьев, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 1,4 метра каждая, а вблизи хвойного леса на сухих почвах - двумя противопожарными минерализованными полосами, шириной не менее 2,6 метра каждая, с расстоянием между ними 5 метров.

 (см. текст в предыдущей редакции)

 

В период пожароопасного сезона сжигание мусора разрешается производить только при отсутствии пожарной опасности в лесу по условиям погоды и под контролем ответственных лиц.

 

Запрещается выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, защитным и лесным насаждениям и не отделенных противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра.

(см. текст в предыдущей редакции)

 

Юридические лица и граждане, осуществляющие использование лесов, обязаны:

 

а) хранить горюче-смазочные материалы в закрытой таре, производить в период пожароопасного сезона очистку мест их хранения от растительного покрова, древесного мусора, других горючих материалов и отделение противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра;

 (см. текст в предыдущей редакции)

 

б) при корчевке пней с помощью взрывчатых веществ уведомлять о месте и времени проведения этих работ органы государственной власти или органы местного самоуправления не менее чем за 10 дней до их начала; прекращать корчевку пней с помощью этих веществ при высокой пожарной опасности в лесу;

 

в) соблюдать нормы наличия средств предупреждения и тушения лесных пожаров при использовании лесов, утверждаемые Министерством природных ресурсов и экологии Российской Федерации, а также содержать средства предупреждения и тушения лесных пожаров в период пожароопасного сезона в готовности, обеспечивающей возможность их немедленного использования;

 (см. текст в предыдущей редакции)

 

г) в случае обнаружения лесного пожара на соответствующем лесном участке немедленно сообщить об этом в специализированную диспетчерскую службу и принять все возможные меры по недопущению распространения лесного пожара.
В лесах вне зависимости от целевого назначения земель, на которых они расположены, и целевого назначения лесов меры предупреждения лесных пожаров осуществляются в целях недопущения возникновения лесных пожаров, их распространения, а также возможности оперативной доставки сил и средств пожаротушения к местам лесных пожаров.
На случай возникновения лесных пожаров отделом ГОиЧС Ковернинского района принята и отработана «Схема организации взаимодействия при организации тушения лесных пожаров Ковернинского районе», которая обеспечивает своевременное взаимодействие органов администрации, противопожарных служб различных уровней, лесхозов, арендаторов лесных угодий, различных предприятий и ведомств.
Общие требования в области пожарной безопасности в части соблюдения нормативных противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и лесничествами (лесопарками)
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты приводятся в таблице 4.2.

Таблица  4.2
Противопожарные расстояния от зданий и сооружений на территориях складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов защиты
	Наименование объектов, граничащих со зданиями и сооружениями складов нефти и нефтепродуктов
	Противопожарные расстояния от зданий и сооружений складов нефти и нефтепродуктов до граничащих с ними объектов при категории склада, метры

	
	I
	II
	IIIа
	IIIб
	IIIв

	Здания и сооружения граничащих с ними производственных объектов
	100
	400

(100)
	40
	40
	30

	Лесничества (лесопарки) с  лесными насаждениями: 
· хвойных и смешанных пород
· лиственных пород             
	100

100
	50

100
	50

50
	50

50
	50

50

	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки):
· на станциях

· на разъездах и платформах

· на перегонах
	150

80

60
	100

70

50
	80

60

40
	60

50

40
	50

40

30

	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
· I, II и III категорий

· IV и V категорий
	75

40
	50

30
	45

20
	45

20
	45

15

	Жилые и общественные здания
	200
	100

(200)
	100
	100
	100

	Раздаточные колонки автозаправочных станций общего пользования
	50
	30
	30
	30
	30

	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей
	100
	40

(100)
	40
	40
	40

	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к складу
	100
	100
	40
	40
	40

	Водозаправочные сооружения, не относящиеся к складу
	200
	150
	100
	75
	75

	Аварийная емкость (аварийные емкости) для резервуарного парка
	60
	40
	40
	40
	40


Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов приводятся в таблице 4.3.
Таблица  4.3
Противопожарные расстояния от автозаправочных станций бензина и дизельного топлива до граничащих с ними объектов

	Наименования объектов, до которых определяются противопожарные расстояния
	Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с подземными резервуарами, метры
	Противопожарные расстояния от автозаправочных станций с наземными резервуарами, метры

	
	
	Общей вместимостью более 20 м3
	Общей вместимостью не более 20 м3

	Производственные, складские и административно-бытовые здания и сооружения промышленных организаций
	15
	25
	25

	Лесничества (лесопарки) с  лесными насаждениями: 
· хвойных и смешанных пород
· лиственных пород             
	25
10
	40
15
	30
12

	Жилые и общественные здания
	25
	50
	40

	Места массового пребывания людей
	25
	50
	50

	Индивидуальные гаражи и открытые стоянки для автомобилей
	18
	30
	20

	Торговые киоски
	20
	25
	25

	Автомобильные дороги общей сети (край проезжей части):
· I, II и III категорий

· IV и V категорий
	12

9
	20

12
	15

9

	Железные дороги общей сети (до подошвы насыпи или бровки выемки)
	25
	30
	30

	Очистные канализационные сооружения и насосные станции, не относящиеся к автозаправочным станциям
	15
	30
	25

	Технологические установки категории АН, БН, ГН, здания и сооруженияс наличием радиоактивных и вредных веществ I и II классов опасности
	-
	100
	-

	Склады лесных материалов, торфа, волокнистых горючих веществ, сена, соломы, а также участки открытого залегания торфа
	20
	40
	30


Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями, сооружениями и строениями промышленных организаций в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности следует принимать в соответствии с таблицей 4.4.

Таблица  4.4
Противопожарные расстояния 

	Степень огнестойкости здания
	Класс конструктивной пожарной опасности
	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, м

	
	
	I, II, III

C0
	II, III, IV, 

C1
	IV, V

C2, C3

	I, II, III
	C0
	6
	8
	10

	II, III, IV
	C1
	8
	10
	12

	IV,V
	C2, C3
	10
	12
	15


Опасности, обусловленные авариями на химически опасных объектах
На территории района химически опасных объектов нет.
Опасности, обусловленные авариями на взрывопожароопасных объектах
К взрывопожароопасным объектам на территории Ковернинского муниципального района относятся котельные установки (47 шт., в том числе ЖКХ района –         10 шт.) и автозаправочные станции (4 шт.). Характеристика взрывопожароопасных объектов на территории района представлена в таблицах 4.5, 4.6, 4.7.
Таблица  4.5
Взрывопожароопасные объекты (котельные установки) на территории района

	Объекты
	Кол-во
	Вид топлива

	Котельные
	47 шт.
	23 – газовые
24 – тв. топливо

	- в том числе ЖКХ  района
	10шт.
	7 – газовые
3 – тв. топливо


Таблица  4.6
Характеристика котельных установок
	№ п/п
	Наименование
	Адрес котельной
	Вид топлива
	Марка котла
	Кол-во котлов
	Год ввода

	МУП «ЖКХ Ковернинское»

	1
	Котельная №1
	р.п. Ковернино, ул.Чкалова, 35
	Газ
	КВС-1,86 (ВК-21)
	2
	1994

	2
	Котельная №2
	р.п. Ковернино, ул.Карла Маркса, 12
	Газ
	КВС-1,86 (ВК-21)
	2
	1998

	3
	Котельная №3
	р.п. Ковернино, ул. Чкалова, 3
	Газ
	КВС-1,86 (ВК-21)
	2
	1997

	4
	Котельная
	промзона СПК «Ковернино»
	Газ
	КСВА-1,25
	2
	2001

	5
	Котельная
	д. Семино
	Газ
	КВС-1,86 (ВК-21)
	2
	1995

	МУП «ЖКХ Сухоносовское»

	6
	Котельная №1
	д. Сухоноска, ул.Производственная
	Газ
	ДКВР 6,5/13
	3
	1995

	7
	Котельная №2
	д. Анисимово
	Газ
	КСВА-1,25
	2
	1994

	МУП «ЖКХ Горевское»

	8
	Котельная №1
	Д. Понурово, ул.Молодежная, 26
	Твердое топливо
	НР18
	1
	1995

	9
	Котельная №2
	Д. Горево, ул.Медведева, 10
	Твердое топливо
	1Е-1,9-1
	4
	1994

	10
	Котельная №3
	Д. Рамешки, д. №87
	Твердое топливо
	RNA-300
	1
	1995


Таблица  4.7
Взрывопожароопасные объекты (АЗС) на территории района

	№ п/п
	Наименование
	Адрес АЗС

	1
	ООО «АЗС-Центр»
	р.п. Ковернино

	2
	ЗАО «Юрус»
	р.п. Ковернино

	3
	ООО «Лукойл-Волганефтепродукт» №87
	р.п. Ковернино

	4
	ЗАО «Юрус» 275
	Д. Сухоноска


При возможных ЧС на  3-х автозаправочных станциях в зону поражения население р.п. Ковернино и д. Сухоноска не попадает в связи с отдалённостью объектов.

При возможных ЧС на автозаправочной станции ООО «Автозаправочная станция-центр» в зону поражения попадают 3 жилых дома с населением 10 чел. Для эвакуации населения предусмотрено 1 автобус, БСМП 1маш., 3 чел.
Перечень превентивных мероприятий
 1. Проверка противопожарного состояния   объектов, автозаправочных станций и т.д.;
 2. Проведение ПТУ и ПТЗ на объектах района;
 3. Противопожарная пропаганда;
 4. Профилактические мероприятия в автозаправочных станциях проводятся сотрудниками ОГПН в соответствии с планом-графиком. Частный жилой фонд обследуется работниками  140-ПЧ, МПО и ВПК района ежегодно в рамках надзорно-профилактической операции «Жилище». 

Опасности, обусловленные авариями на радиационно-опасных объектах

Радиационно-опасные объекты на территории района отсутствуют.

Опасности, обусловленные авариями на гидротехнических объектах

На территории Ковернинского района расположено 8 гидротехнических сооружений (плотины), характеристики указаны в таблице 4.8. В случае разрушения гидротехнических сооружений населенные пункты в зону затопления не попадают.
Таблица 4.8

Характеристики гидротехнических сооружений Ковернинского района
	№ п/п
	Наименование водохозяйственного объекта
	Функциональное назначение
	Тип плотины

	1.
	Пруд р.п. Ковернино
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	2.
	Пруд д. Шадрино
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	3.
	Пруд д.Чащиха
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	4.
	Пруд д. Талица
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	5.
	Пруд д.Мартыново
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	6.
	Пруд д.Демино
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	7.
	Пруд д.Демино
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая

	8.
	Пруд д.Б.Мосты
	для целей пожаротушения
	Земляная, насыпная, проезжая


Опасности, обусловленные затоплением (подтоплением) в период весеннего половодья
Характеристики территорий, подверженных затоплениям (подтоплениям), вызванным различными гидрологическими явлениями и процессами на р. Узола и р. Хохломка (в частности риску весеннего половодья), приведены в таблице 4.9.
Таблица 4.9
Территории, подверженные затоплениям (подтоплениям), вызванным различными гидрологическими явлениями и процессами на р. Узола и р. Хохломка

	№ п/п
	Район, городской округ
	Водный объект


	Населенный пункт

(координаты)
	Критический уровень, при котором происходит затопление (подтопление), см
	Количество пострадавшего населения
	Объекты затопления

	
	
	
	
	
	
	Жилые здания
	Социально значимые  объекты
	Объекты экономики/потенциально-опасные объекты
	Объекты  жизнеобеспечения

	1. 
	Ковернинский
	река Узола, талые воды с полей
	поселок Ковернино
	нет гидропоста
	82
	28
	не попадают
	не попадают
	не попадают

	2. 
	Ковернинский
	река Хохломка
	село Хохлома
	нет гидропоста
	21
	8
	не попадают
	не попадают
	не попадают


Порядок планирования мероприятий по предупреждению ЧС, вызванных затоплениями, включает:
- выявление организаций, которые могут быть задействованы в организации и выполнении мероприятий по предупреждению ЧС;
- разработку и технико-экономическое обоснование организационных и инженерно-технических мероприятий по предотвращению или снижению риска возникновения ЧС;
- разработку и технико-экономическое обоснование мероприятий по снижению тяжести последствий воздействия ЧС на население, объекты экономики и окружающую среду.

            Разработанные планы согласовываются с заинтересованными органами и организациями, утверждаются соответствующими руководителями органов местного самоуправления и направляются исполнителям. Контроль за реализацией планов осуществляется органами местного самоуправления через территориальные органы управления РСЧС.
В период весеннего половодья и паводков на реках противопаводковые комиссии должны предусмотреть выполнение следующих мероприятий:
· определение границ и размеров (площади) зон затопления, количества административных районов, населенных пунктов, объектов экономики, площади сельскохозяйственных угодий, дорог, мостов, линий связи и электропередач, попадающих в зоны подтоплений и затоплений;

· определение количества пострадавшего населения, а также временно отселяемых из зоны затопления;

· определение разрушенных (аварийных) домов, построек и т.п.;

· объемы откачки воды из затопленных сооружений;

· количество голов погибших сельскохозяйственных животных;

· местоположение и размеры сооружаемых дамб, запруд, обвалований, креплений откосов берегов, водоотводных каналов, ям (сифонов);

· определение предварительного размера материального ущерба;

· численность привлекаемых сил и средств (личного состава, техники и т.п.);

· непосредственные мероприятия по защите населения.

В подготовительный период важную роль играет анализ обстановки и прогнозирование возможного затопления населенных пунктов.

Опасности, обусловленные метеорологическими условиями

К возможным чрезвычайным ситуациям метеорологического характера, которым подвержена территория населенного пункта относятся шквальные ветра со скорость ветра > 20 м/с (частота возникновения – 0,004 раз/год), град размером 20-31 мм (частота возникновения – 0,004 раз/год).

Биолого-социальные опасности

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство - острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство». 

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

На территории Ковернинского района находятся 12 свалок ТБО, 1 скотомогильник неблагополучный по сибирской язве и 10 скотомогильников (биотермических ям).

4.3 Объекты по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС

К объектам по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС на территории Ковернинского района относятся федеральные пожарные части, ведомственные пожарные части, муниципальные пожарные части, системы противопожарного водоснабжения, системы управления гражданской обороной, системы оповещения населения, медицинские учреждения. 
Перечень пожарных депо приведен в таблице 4.10.
Перечень медицинских учреждений приведен в таблице 4.11.
Таблица 4.10
Объекты по ликвидации и минимизации последствий ЧС

	№
п/п
	№ - ПЧ
	Кол-во л/с на дежурстве
	Кол-во техники в боевом расчёте
	Место дислокации

	1
	140-ПЧ 
	7 
	2 
	р.п. Ковернино, ул. Заречная, д.14 

	2
	ВПК СПК колхоз «им. Кутузова» 
	1 
	1 
	д. Протазаново 

	3
	ВПК ТПО ЗАО «Хохломский художник» 
	1 
	1 
	д. Семино 

	4
	ВПК СПК «Семинский» 
	1 
	2 
	 д. Семино 

	5
	ВПК СПК «Хохлома» 
	2 
	2 
	 c. Хохлома 

	6
	ВПК СПК «Ковернино» 
	1 
	1 
	д. Большие Мосты 

	7
	ВПК Племзавод им. Ленина 
	1 
	2 
	д. Сухоноска, ул. Производственная

	8
	МПК Гавриловской с/а
	1 
	1 
	д. Гавриловка, ул. Производственная, д.№2

	9
	МПК Большемостовская с/а 
	1 
	1 
	д. Шадрино, зона СПК

	10
	МПК Горевская с/а 
	2 
	1 
	д. Понурово, ул. Центральная

	11
	МПК Большемостовская с/а 
	1 
	1 
	д. Каменное, ул. Заречная, д. №49

	12
	МПК Горевская с/а 
	2 
	1 
	c. Горево, ул. Медведева, д.№12

	13
	МПК Большемостовская с/а 
	1 
	1 
	д. Б.Круты, зона СПК

	14
	МПК Горевская с/а 
	2 
	1 
	с. Белбаж, ул. Советская, д. №68


Согласно анализа противопожарного состояния населенных пунктов Ковернинского района, для обеспечения необходимого времени прибытия первых подразделений пожарной охраны к местам возникновения пожаров на территории района, необходимо дополнительно сформировать 3 подразделения пожарной охраны (в д.Наумово Большемостовской сельской администрации, в д.Рамешки Горевской сельской администрации, в  д.Ермиловская стройка Хохломской сельской администрации) в соответствии со ст. 76 Федерального закона от 22.07.08 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

Таблица 4.11
Объекты по оказанию медицинской помощи

	№

п/п
	Наименование учреждения
	Местоположение

	1
	ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница»
	606570, Нижегородская обл., р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.82 

	2
	Хохломская сельская участковая больница
	606575, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Интернациональная, д.11А

	3
	Белбажская врачебная амбулатория
	606580, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Белбаж, ул.Молодежная, д.4А

	4
	Гавриловская врачебная амбулатория
	606587, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка, ул.Центральная, д.9

	5
	Скоробогатовская врачебная амбулатория
	606573, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Скоробогатово, д.30

	6
	ФАП д.Бетино
	606586. Нижегородская область, Ковернинский район, д.Бетино, ул.Молодежная, д.14А

	7
	ФАП д.Семино
	606574, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино, ул.Советская, д.4

	8
	ФАП д.Б-Круты
	606578, Нижегородская область, Ковернинский район, д. Большие Круты, ул.Молодежная, д.33

	9
	ФАП д.Рамешки
	606583, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Рамешки, ул.Центральная, д.87

	10
	ФАП с.Горево
	606582,  Нижегородская область, Ковернинский район, с.Горево, ул.Медведева, д.17

	11
	ФАП д.Шмаки
	606578,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шмаки, ул.Центральная, д.6

	12
	ФАП д.Наумово
	606588,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Наумово, ул.Школьная, д.3

	13
	ФАП д.Каменное
	606588,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное, ул.Заречная, д.7

	14
	ФАП д.Понурово
	606579,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Молодежная, д.1

	15
	ФАП д.Волково
	606587,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Волково, д.38

	16
	ФАП д.Демино
	606592,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Демино, ул.Заречная, д.16 

	17
	ФАП д.Шадрино
	606577,   Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шадрино, ул.Советская, д.11

	18
	ФАП д.Анисимово
	606591,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово, ул.Молодежная, д.24А

	19
	ФАП д.Ермиловская стройка
	606575,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Ермиловская стройка, д.11

	20
	ФАП д.Тарасово
	606576.  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Тарасово, ул.Профсоюзная, д.12


РАЗДЕЛ 5.
ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

5.1 ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Одним из основных вопросов «Схемы территориального планирования» является разработка направлений развития системы расселения района, основанных на современной расселенческой отечественной теории и практике, с учетом специфики рассматриваемой территории.

Комплексная оценка территории Ковернинского района позволила выделить территории наиболее благоприятные для жилищного и промышленного строитель-ства, развития сельского хозяйства, формирования территорий концентрации объектов историко-культурного наследия, формирования природо-защитных территорий, что легло в основу функционального зонирования.

Предложены зоны семи видов функционального назначения территорий:

1. Зоны сосредоточения населения и производства, административно-деловой деятельности в границах населенных пунктов.

2. Производственные зоны (вне границ населенных пунктов).

3. Зоны влияния коммуникаций федерального и регионального значения (железных дорог, автомобильных дорог, трубопроводов, ЛЭП).

4. Зоны рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства.

5. Зоны ведения сельского хозяйства.

6. Зоны охраны природной и историко-культурной среды.

7. Зоны специальных объектов и земель (обеспечения обороны и безопасности, полигонов ТБО, скотомогильников и т.д.).
Описание видов функционального назначения территорий приведено в таблице 5.1.

Таблица 5.1

Описание видов функционального назначения территорий

	№

п/п
	Название зон функционального назначения
	Градостроительные ограничения

	
	Функциональные зоны
	Подзоны
	

	1
	2
	3
	4

	1
	I – зоны сосредоточения населения и производства, социально-культурной, кредитно-финансовой, административно-управленческой, рекреационно-курортной туристической деятельности в группах городских и сельских поселений
	I – 1 жилые, общественно-деловые

I – 2 производственные, инженерных и транспортных коммуникаций, специального назначения 

I – 3 рекреационно-туристические, массового отдыха населения (буферные зоны природно-экологического каркаса (ПЭК)


	Предоставление, резервирование и другие виды оборота земель, и размещение объектов капитального строительства только на основе документов территориального планирования, правил землепользования и застройки и проектов планировки в конкретных населенных пунктах, городских округах.

В исторических поселениях кроме разрабатываемых генеральных планов должны подготавливаться историко-культурные опорные планы, а правила землепользования и застройки и проекты планировки и застройки исторических поселений должны обязательно быть согласованы органами охраны объектов культурного наследия



	2
	II – производственные зоны (вне селитебных территорий)
	II – 1 промышленно-коммунальные
	Строгая градостроительная регламентация средопользования и негативных воздействий на окружающую среду при размещении и расширении предприятий высоких классов вредности (опасности), строгая регламентация гражданского строительства и производства сельскохозяйственной продукции. Новые участки для разработки полезных ископаемых предоставляются после оформления горного отвода, утверждения проекта рекультивации земель, восстановления ранее отработанных земель. Строгое ограничение добычи с применением взрывных работ, применение санкций за использование взрыводобывающих способов, стимулирование перехода к подземным выработкам сырья. Кроме того, в промышленно-коммунальных подзонах обязательно стимулирование совершенствования технологий производства, переработки сырья с целью уменьшения степени вредного воздействия на окружающую среду.




Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	3
	III – зоны влияния коммуникаций федерального и регионального значения (вне селитебных территорий)
	III – 1 автомобильных дорог федерального и регионального  значения (1-3 категории)


	В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

а) выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, с размещением объектов дорожного сервиса и объектов;

б) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;

в) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

г) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест;

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

е) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов.

Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей допускаются при наличии согласия в письменной форме владельца автомобильной дороги.

Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения может устанавливаться соответственно Правительством Российской Федерации, высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, органом местного самоуправления.


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	III – 2 трубопроводов

Федерального и регионального значения

III – 3 линий электропередач федерального и регионального значения

III – 4 местных автомобильных дорог (4-5 категории)


	В техническом коридоре нефтепроводов, газопроводов, иных трубопроводов и объектов и их охранных зон, допускается размещение объектов необходимых для эксплуатации, содержания, строительства, реконструкции, ремонта, развития наземных и подземных зданий, строений, сооружений, устройств трубопроводного транспорта, не допускается строительство каких бы то ни было зданий, строений, сооружений в пределах установленных минимальных расстояний до объектов газоснабжения, на территории, прилегающей к полосе отвода, устанавливаются охранные зоны с особыми условиями их использования.

В пределах технических зон воздушных и кабельных линий электропередачи (охранные зоны ЛЭП) и земельных участков объектов их инфраструктуры регламентируются допустимые расстояния от электрических сетей до зданий и сооружений на земной и водной поверхностях, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях. В охранных зонах запрещается производить строительство, осуществлять горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; осуществлять добычу рыб, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).

В границах полосы отвода автомобильной дороги запрещается:

а) выполнение работ, не связанных со строительством, реконструкцией, капитальным ремонтом, ремонтом и содержанием автомобильной дороги, с размещением объектов дорожного сервиса и объектов;

б) размещение зданий, строений, сооружений и других объектов, не предназначенных для обслуживания автомобильной дороги, ее строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания и не относящихся к объектам дорожного сервиса;


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	в) распашка земельных участков, покос травы, осуществление рубок и повреждение лесных насаждений и иных многолетних насаждений, снятие дерна и выемка грунта, за исключением работ по содержанию полосы отвода автомобильной дороги или ремонту автомобильной дороги, ее участков;

г) выпас животных, а также их прогон через автомобильные дороги вне специально установленных мест. 

д) установка рекламных конструкций, не соответствующих требованиям технических регламентов и (или) нормативным правовым актам о безопасности дорожного движения;

е) установка информационных щитов и указателей, не имеющих отношения к обеспечению безопасности дорожного движения или осуществлению дорожной деятельности.

В пределах полосы отвода автомобильной дороги могут размещаться объекты дорожного сервиса. Их размещение должно осуществляться в соответствии с документацией по планировке территории и требованиями технических регламентов.

Размещение в пределах придорожных полос автодорог объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, информационных щитов и указателей разрешается при соблюдении следующих условий и ограничений:

а) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения и эксплуатации автомобильной дороги и расположенных на ней сооружений, а также создавать угрозу безопасности населения;

б) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной реконструкции автомобильной дороги;

в) размещение, проектирование и строительство объектов должно производится с учетом требований стандартов, технических норм безопасности дорожного движения, строительства и эксплуатации автомобильных дорог, строительных норм и правил, экологической безопасности и потребностей в обслуживании участников дорожного движения.


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	III – 5 линий электропередач областного значения

(от 35 до 220 кВ)
	В пределах технических зон воздушных и кабельных линий электропередачи (охранные зоны ЛЭП) и земельных участков объектов их инфраструктуры регламентируются допустимые расстояния от электрических сетей до зданий и сооружений на земной и водной поверхностях, прокладываются просеки в лесных массивах и зеленых насаждениях. В охранных зонах запрещается производить строительство, осуществлять горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур; осуществлять добычу рыб, других водных животных и растений придонными орудиями лова, устраивать водопои, производить колку и заготовку льда; производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а на вспахиваемых землях – на глубине более 0,45 метра, а  также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередачи).



	4
	IV – зоны рекреационной деятельности и ведения лесного хозяйства (за границами населённых пунктов)
	IV – 1 - расположенные в первой, второй и третьей зонах округов санитарной охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов (буферные элементы ЭК)


	Ограничения использования защитных лесов усиливаются мерами защиты территорий лечебно-оздоровительных местностей и курортов в целях их рационального использования и обеспечения сохранения их природных лечебных ресурсов и оздоровительных свойств. 

На территории первой зоны округа санитарной охраны запрещается проживание и осуществление всех видов хозяйственной деятельности, за исключением работ, связанных с исследованием и использованием природных ресурсов в лечебных и оздоровительных целях при условии применения экологически безопасных и рациональных технологий.

На территории второй зоны запрещается размещение объектов и сооружений, не связанных непосредственно с созданием и развитием сферы курортного лечения и отдыха, а также проведение работ, загрязняющих окружающую природную среду и приводящих к истощению природных лечебных ресурсов, в том числе:

- строительство новых и расширение действующих промышленных объектов, производство горных и других работ, не связанных непосредственно с освоением лечебно-оздоровительных ресурсов местности, а также с развитием и благоустройством курорта;

- строительство животноводческих и птицеводческих комплексов и ферм, устройство навозохранилищ;


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	
	- размещение складов ядохимикатов, минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов;

- строительство транзитных автомобильных дорог;

- размещение коллективных стоянок автотранспорта без соответствующей системы очистки от твердых отходов, отработанных масел и сточных вод;

- строительство жилых домов, организация и обустройство садово-огороднических участков и палаточных туристических стоянок без централизованных систем водоснабжения и канализации;

- размещение кладбищ и скотомогильников;

- устройство поглощающих колодцев, полей орошения, подземной фильтрации и накопителей сточных вод;

- складирование и захоронение промышленных, бытовых и сельскохозяйственных отходов;

- массовый прогон и выгон скота;

- использование минеральных удобрений и навозных стоков, применение ядохимикатов при борьбе с вредителями, болезными растений и сорняками, использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов;

- сброс сточных и дренажных вод в водные объекты (за исключением сброса очищенных вод через специальные глубоководные выпуски), а также другие виды водопользования, отрицательно влияющие на санитарное и экологическое состояние этих объектов;

- вырубка зеленых насаждений, кроме рубок ухода за лесом и санитарных рубок, и другое использование земельных участков, лесных угодий и водоемов, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества природных лечебных ресурсов лечебно- оздоровительной местности и курорта федерального значения.

На территории третьей зоны вводятся ограничения на размещение промышленных и сельскохозяйственных объектов и сооружений, а также на осуществление хозяйственной деятельности, сопровождающейся загрязнением окружающей среды, природных лечебных ресурсов и их истощением. Допускаются только те виды работ, которые не окажут отрицательного влияния на природные лечебные ресурсы и санитарное состояние лечебно-оздоровительной местности или курорта федерального значения


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	IV – 2 рекреационных лесов и ведения лесного хозяйства в защитных лесах, лесных полосах, зеленых зонах, лесопарках (буферные элементы ЭК)

IV – 3 возможности использования водотоков (рек) и водоемов для хозяйственно-питьевого водоснабжения, рыбоводства, рекреации (Водные и водно-болотные экосистемы, экологические коридоры ЭК)


	Территории защитных лесов ограничены в обороте земель (то- есть не могут быть приватизированы). Земли лесного фонда находятся в федеральной собственности. Освоение лесов, допущение хозяйственной и другой деятельности должны осуществляться только в целях сохранения средообразующих, водоохранных, защитных, санитарно-гигиенических, оздоровительных и иных полезных функций лесов. В лесах, расположенных в водоохранных зонах, запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, использование токсических химических препаратов, в том числе в научных целях, в лесах выполняющих функции защиты природных и иных объектов запрещается проведение сплошных рубок лесных насаждений, за исключением случаев, если выборочные рубки не обеспечивают замену лесных насаждений, утрачивающих свои средообразующие, водоохранные, санитано-гигиенические, оздоровительные и иные полезные функции на лесные насаждения, обеспечивающие сохранение целевого назначения защитных лесов и выполняемых ими полезных функций и случаев установления правового режима зон с особыми условиями использования территорий, на которых расположены соответствующие леса. В зеленых зонах, лесопарках запрещается ведение охотничьего и сельского хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых, размещение объектов капитального строительства, за исключением гидротехнических сооружений, а в зеленых зонах гидротехнических сооружений, линий связи, линий электропередачи, подземных трубопроводов. Кроме того в рекреационных лесах могут быть ограничены или запрещены отдельные виды использования лесов.

Территории, в пределах которых расположены государственные или муниципальные объекты, ограничены в обороте земель (то есть не предоставляются в частную собственность).

 На прилегающих к водоемам и водоводам (водопроводам) хозяйственно-питьевого назначения (включая) территории для размещения источника водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения, устанавливаются зоны санитарной охраны в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок расположения всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. В этом поясе запрещена любая деятельность, не 




Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	IV – 4 оздоровительных и спортивных комплексов (рекреационный блок ЭК)


	связанная с защитой места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения, включая посадку высокоствольных деревьев, все виды строительства, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений. Второй и третий пояса ограничений включают территорию, в пределах которой жестко ограничиваются виды деятельности, не связанные с предупреждением загрязнения воды источников водоснабжения. Запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, размещение складов ГСМ, АЗС, ядохимикатов и минеральных удобрений, шламохранилищ и др. обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод. Не допускается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и др. объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод, рубки леса главного пользования.

В прибрежных защитных полосах запрещается распашка земель, применение удобрений, складирование отвалов размываемых грунтов, выпас скота, установка сезонных стационарных палаточных городков, размещение дачных и садово-огородных участков и выделение участков под индивидуальные строительства, движение автотранспортных средств (кроме автомобилей специального назначения).

В пределах береговой защитной полосы запрещается приватизация земель, не допускается пользоваться этой полосой для осуществления хозяйственной и иной деятельности, при которой не обеспечивается безопасность рыбоводства, не допускается нанесение вреда водным объектам и объектам рыбоводства.

Строгая регламентация средопользования; строительства производственных объектов жилых домов, общежитий, универсальных развлекательных комплексов, аттракционов, больниц и госпиталей общего типа, производство сельскохозяйственной продукции; осуществлять только на основании специально разработанной градостроительной документации, либо в порядке получения разрешения на условно разрешенные виды использования недвижимости; соблюдение приоритетов проведения природоохранительных мероприятий.


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	IV – 5 туризма

(рекреационный блок ЭК)

IV – 6 отдыха в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан (рекреационный блок ЭК)


	Строгая регламентация средопользования, строительства жилых домов, общежитий, универсальных развлекательных комплексов, аттракционов, тренировочных баз, спортивных школ, больниц и госпиталей общего типа, производства сельскохозяйственной продукции; осуществлять только на основании специально разработанной градостроительной документации, либо в порядке получения разрешения на условно разрешенные виды использования недвижимости. Кроме того, на водных объектах регламентируется забор воды, водопой скота, промысловое рыболовство и строго ограничиваются все виды деятельности (кроме водоохранной), запрещенные в пределах водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Строгая регламентация средопользования, застройка и развитие инженерных инфраструктур только на основании утвержденных в установленном порядке проектов планировки и застройки этих территорий. На территориях садово-дачных объединений и за их пределами запрещается организовывать свалки отходов, должны быть предусмотрены площадки для мусорных контейнеров. Контроль за сохранением благоприятной среды обитания. На землях, предоставленных для ведения садоводства, огородничества и дачного строительства граждан строительство помещений для отдыха (жилых строений без права регистрации проживания в них) хозяйственных строений и сооружений, сооружений водоснабжения и водоотведения, электроснабжения, газоснабжения, теплоснабжения, охраны, организации отдыха и удовлетворения иных потребностей некоммерческих объединений граждан (дороги, водонапорные башни, общие ворота и заборы, котельные, детские площадки, площадки для сбора мусора, противопожарные сооружения) регламентируются правилами землепользования и застройки. В схемах зонирования территорий для размещения садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений должны содержаться сведения о разрешенном использовании земельных участков (перечень ограничений, обременений и сервитутов).




Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	5
	V – зоны ведения сельского хозяйства (защитных лесных насаждений, размещения научно-исследовательских, учебных и иных, связанных с сельскохозяйственным производством целей, животноводческих и птицеводческих комплексов, переработки сельхозпродукции, садоводства и овощеводства)


	
	Оборот земель сельскохозяйственного назначения осуществляется только при сохранении целевого использования участков. 

Не допускается проведение сплошных рубок, использование токсичных химических препаратов, ведение охотничьего хозяйства, разработка месторождений полезных ископаемых (без перевода этих земель в земли промышленности и иного специального назначения), размещение объектов капитального строительства не сельскохозяйственного назначения; ограничиваются отдельные виды использования лесов. 

Использование земель в соответствии с их целевым назначением и разрешенным использованием должно осуществляться способами, которые не должны причинить вред земле как природному объекту, в том числе приводить к деградации, загрязнению, захламлению земель, отравлению, порче, уничтожению плодородного слоя почвы и иным негативным (вредным) воздействиям хозяйственной деятельности. Строго  должны соблюдаться нормативы в области охраны окружающей среды. 

При эксплуатации объектов сельскохозяйственного назначения должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель, почв, водных объектов, растений, животных и других организмов от негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Животноводческие и птицеводческие комплексы, сельскохозяйственные организации, осуществляющие производство, заготовку и переработку сельскохозяйственной продукции, иные сельскохозяйственные организации при осуществлении своей деятельности должны соблюдать требования в области охраны окружающей среды.

Объекты сельскохозяйственного назначения должны иметь организованные в соответствии с требованиями законодательства санитарно-защитные зоны и очистные сооружения, исключающие загрязнение почв, поверхностных и подземных вод, водосборных площадей и атмосферного воздуха.

При использовании земель для садоводства и овощеводства должны соблюдаться требования в области охраны окружающей среды, проводиться мероприятия по охране земель сельскохозяйственного назначения, почв, водных объектов, растений, животных на этих землях.
Использование особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий для целей, не связанных с осуществлением сельскохозяйственного производства, не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Перевод особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в другую категорию не допускается, за исключением случаев, установленных федеральным законодательством.

Формирование и утверждение перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий, использование которых для других целей не допускается, а также установление порядка его формирования осуществляются Правительством Нижегородской области.



	6
	VI – зоны охраны природной и  историко-культурной среды (за границами населённых пунктов)
	VI – 1 – территории национального парка (базовые резерваты ЭК)

VI –2 – территории федеральных, региональных заказников (базовые резерваты, ключевые ареалы ЭК)

VI – 3 территории памятников природы (ключевые ареалы, водные и водно-болотные экосистемы ЭК)


	На территориях национального парка выделяются (могут быть выделены) природоохранные, рекреационные, агрохозяйственные и иные функциональные зоны, включая зоны охраны историко-культурных комплексов и объектов, и устанавливаются режимы особой охраны и использования в зависимости от экологической и рекреационной ценности природных участков в соответствии с положением о конкретном природном парке. Запрещается деятельность, влекущая за собой изменение исторически сложившегося природного ландшафта, снижение экологических, эстетических и рекреационных качеств парков, нарушение режима содержания памятников истории и культуры.

С национальным парком согласовываются вопросы социально-экономической деятельности юридических лиц, расположенных на территориях парков и их охранных зон, а также проекты развития населенных пунктов.

Задачи и особенности режима особой охраны конкретного заказника определяется положением о нем. На территориях региональных заказников постоянно или временно запрещается или ограничивается любая деятельность, противоречащая целям создания заказников или причиняющая вред природным комплексам и их компонентам. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, которые расположены в границах региональных заказников, обязаны соблюдать установленный режим (режим Б – строгой регламентации) и несут за его нарушение административную и иную установленную законом ответственность.
Передача региональных памятников природы под охрану лиц, в чье ведение они переданы, осуществляется с передачей охранного обязательства и паспорта памятников природы. На территориях памятников природы и в границах их охранных зон запрещается любая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы. Собственники, владельцы и пользователи земельных участков, на которых находятся памятники природы, принимают на себя обязательства по обеспечению режима особой охраны памятников природы. Строительная и хозяйственная деятельность на территориях памятников природы согласовывается с органами, уполномоченными в сфере природопользования.


Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	
	
	VI – 4 – территории дендрологического парка (ключевые ареалы ЭК)

VI – 5 –памятников культурного наследия федерального, регионального значения


	Земельные участки ботанического сада ограничены в обороте земель (не могут передаваться в частную собственность). Земельные участки передаются в постоянное (бессрочное) пользование ботаническому саду, находящиеся на балансе ботанического сада здания, сооружения и помещения приватизации не подлежат. Положением о ботаническом саде и проектом его развития устанавливаются научный профиль, особенности правового положения и режима особой охраны сада в его трех функциональных субподзонах (экспозиционной, научно-экспериментальной и административной).

На территории ботанического сада запрещается всякая деятельность, не связанная с природоохранительными мероприятиями, созданием специальных коллекций растений, осуществление научной, учебной и просветительской деятельности и влекущая за собой нарушение сохранности флористических объектов.

Для сохранении, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия разрабатываются проекты зон охраны этих объектов и устанавливаются на территории памятников и в каждой из зон (охранной, регулирования застройки и хозяйственной деятельности, охраняемого природного ландшафта) градостроительные регламенты и правовой режим территорий и зон.

На территории памятников и охранных зон устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды памятника, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

На территориях памятников запрещается:

- предоставление садоводческих и дачных участков;

- строительство автомобильных дорог, трубопроводов, ЛЭП и других коммуникаций, не связанных с деятельностью по охране памятников;

- строительство и эксплуатация промышленных, хозяйственных и жилых объектов. 




Продолжение таблицы 5.1

	1
	2
	3
	4

	7
	VII – зоны специальных объектов и земель


	VII – 1 загрязненных, отработанных нерекультивированных территорий, кладбищ, скотомогильников, полигонов для твердых бытовых отходов, территорий опасных природных и техноприродных процессов и проявлений 
	Земли VII – 1 подзоны должны быть изъяты из оборота или их оборотоспособность должна быть ограничена.

Осуществляется строгая регламентация средопользования, запрет на размещение и расширение объектов высоких классов опасности (вредности), регламентация строительства, производства сельскохозяйственной продукции, рекреационной деятельности, обязательна приоритетность в проведении природоохранных мероприятий, рекультивации земель. Проводятся меры по сокращению роста оврагов (выполаживание и укрепление берегов и откосов, устройство водоотводных канав и др.), по недопущению попадания продуктов захоронений  в водотоки и водоемы, и другие меры по охране почвенно-растительного покрова и санитарно-эпидемиологической защите окружающей среды. Обязательно установление зон (округов) санитарной охраны среды обитания от объектов сосредоточения опасных для человека химических, биологических веществ и организмов. В местах централизованного использования, обезвреживания, хранения и захоронения отходов производства и потребления должен осуществляться радиационный контроль.




Мероприятия по системе градостроительных ограничений

Помимо зон функционального назначения потенциальными носителями градостроительных ограничений (а после установления границ и регламентов средопользования этих зон в установленном порядке, эти зоны становятся реальными носителями действующих градостроительных ограничений) являются зоны:

- зоны с особыми условиями использования территорий (зоны охраны объектов культурного наследия, санитарно-защитные зоны, водоохранные зоны, охранные, запретные зоны охраняемых объектов и др.);

- зоны действия (возможного действия) опасных природных, техногенных процессов (подтопление, затопление, нарушение территории, неблагоприятные геологические, гидрогеологические, атмосферные и др. процессы – оползни, карсты, эрозия, подтопления экстремальным паводком и др.).

Схемой территориального планирования Нижегородской области предлагается закрепление существующих границ зон с особыми условиями использования территорий путём разработки проектной документацией на них, составление проектов межевания и выноску в натуру границ территорий зон. 

Для организации хозяйственной деятельности в соответствии с режимом, определённым для функциональных зон, необходимо выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка градостроительной документации для муниципальных образований (генеральных планов поселений и городских округов). 

2. Разработка проектов правил землепользования и застройки всех поселений и городских округов.

3. Подготовка проектов зон охраны объектов культурного наследия (весь период).

4. Обеспечение разработки проектов прибрежных защитных полос водных объектов на территории области в соответствии с Водным Кодексом РФ (первая очередь – расчётный срок).

5. Обеспечение подготовки проектов зон охраны всех источников питьевого водоснабжения, закрепление их в натуре и соблюдение режима использования данных территорий (весь период).

6. Обеспечение соблюдения режима использования территорий залегания полезных ископаемых в соответствии с законодательством (весь период).

7. Создание информационной базы данных по зонам ограничений с целью обеспечения всех участников градостроительной деятельности актуальной и достоверной информацией о режимах хозяйственной деятельности на территории Нижегородской области (расчётный срок).

5.2 НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ, ПОДЛЕЖАЩИЕ РАССЕЛЕНИЮ И УВЕЛИЧЕНИЮ ГРАНИЦ
Часть населенных пунктов, которая характеризуются малым количеством населения либо его отсутствием, сложной транспортной доступностью, отсутствием социальной инфраструктуры предлагается в перспективе к вынесению из реестра населенных пунктов Ковернинского района. 
Перечень населенных пунктов, предлагаемых к исключению из реестра населенных пунктов Ковернинского района, приведен в таблице 5.2. 
Перечень населенных пунктов Ковернинского района, предлагаемых к изменению границ для развития жилищного строительства, приведен в таблице 5.3.
Таблица 5.2

Населенные пункты, предлагаемые к исключению из реестра населенных пунктов района

	Индекс
	Наименование
	Население на 01.01.2011 г., чел.

	Большемостовский сельсовет

	Н-01
	деревня Ключи
	0

	Н-02
	починок Анисимов
	0

	Н-03
	деревня Пеуза
	0

	Н-04
	деревня Шомохта
	0

	Гавриловский сельсовет

	Н-05
	деревня Малое Филино
	0

	Н-06
	деревня Михайлово
	0

	Н-07
	деревня Степаново
	0

	Горевский сельсовет

	Н-08
	деревня Гордеевка
	0

	Н-09
	деревня Давыдово
	0

	Н-10
	деревня Крутяки
	0

	Н-11
	деревня Макридино
	0


Таблица 5.3
Населенные пункты, предлагаемые к изменению границ для развития жилищного строительства 

	№
	Наименование
	Гектары

	Городское поселение р.п. Ковернино

	1
	Р.п. Ковернино, д. Черные, д. Щегольное
	703,3

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	326,8

	3
	д. Тихоново, д. Вершинино
	214,2

	4
	д. Большие Круты
	245,2

	5
	д. Каменное
	321,1

	6
	д. Шадрино
	173,5

	7
	д. Овсянниково
	82,4

	Гавриловский сельсовет

	8
	д.Гавриловка, д. Беляево
	348,4

	9
	д. Гари
	188,2

	Горевский сельсовет

	10
	с.Белбаж, д. Вязовка
	390,1

	11
	выс. Успенский
	64,2

	12
	д. Высокого
	230,8

	13
	д. Горево, д. Маза
	270,4

	14
	д. Рамешки
	129

	15
	д. Понурово
	160

	Скоробогатовский сельсовет

	16
	д. Семино, д. Шабоши
	135,8

	17
	д. Сухоноска, д. Скоробогатово
	345,2

	18
	д. Медвежково, д. Хрящи
	295,1

	Хохломский сельсовет

	19
	д. Анисимово
	206,4

	20
	с. Хохлома
	185,1

	21
	д. Тарасово
	41,0

	Итого:
	5056,2


РАЗДЕЛ 6.

ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

6.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ

Ковернинский район обслуживается только автомобильным видом транспорта, посредством которого обеспечиваются внешние и внутрирайонные транспортно-экономические связи. Общая протяженность автодорог в районе составляет 703,9 км, в том числе 549,3 км с твердым покрытием, из них:
· автомобильных дорог общего пользования регионального значения - 136км;
· автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения –   314,9 км
Плотность автодорог составляет 30,1 км на 100 кв. км территории.
Пассажирские перевозки в районе осуществляются силами МП «Автопредприятие «Ковернинское». 
Улучшению транспортного обслуживания населения способствует также работа частных легковых такси, выполняющих рейсы, как по району, так и за его пределы.
Перечень пригородных (местных) маршрутов:

· №101 Ковернино - Бобыльск, протяженностью 24,3км;
· №102 Ковернино - Трутнево, протяженностью 30,4 км;
· №103 Ковернино - Марковка, протяженностью 24,6 км;
· № 104 Ковернино - Овсяниково, протяженностью 27,3 км;
· № 105 Ковернино - Мурени, протяженностью 25,9; 
· № 106 Ковернино – Анисимово, протяженностью 19,6 км; 
· №107 Ковернино - Наумово, протяженностью 40,1 км; 
· №108 Ковернино - Тарасово, протяженностью 26,3 км; 
· № 111 Ковернино - Рябово, протяженностью 52,9 км;
· № 112 Ковернино – Осиновка, протяженностью 49,7 км;
· № 113 Ковернино – Рамешки, протяженностью 40,3 км;

· № 114 Ковернино – Ермиловская Стройка, протяженностью 37,1 км;

· № 117 Ковернино -  Сухоноска, протяженностью 12,2 км. 
· № 109 Ковернино – И.Заборское, протяженностью 43 км.
Перечень междугородних (региональных) маршрутов:
-
№541 Ковернино – Городец, протяженностью 62,9 км;

-
№543 Ковернино – Нижний Новгород, протяженностью 124,4;

-
№578 Хохлома – Нижний Новгород, протяженностью 115,6.

Сложившаяся транспортная сеть района благоприятна с точки зрения организации внутрирайонных сообщений и удобства выходов местных систем на уровень межрайонных.
В организации пассажирского транспорта имеются некоторые недостатки: большие интервалы движения на автобусных маршрутах, непрямолинейность маршрутной сети.
По своей качественной структуре сложившаяся транспортная сеть отстает от нормативов.
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области представлен в таблице 6.1.
Таблица 6.1
Перечень автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области (согласно постановлению Нижегородской области от 27.05.2008 N 207, "Об утверждении Перечня автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Нижегородской области")

	Идентификационный номер
	Наименование автодороги
	III
категория, км
	IV

категория, км
	V

категория, км
	Общий итог, км

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22 ОП МЗ 22Н-2305
	Подъезд к д. Семино - с. Хохлома – 

д Тарасово-д. Березовка - 

д. Анисимово от а/д Городец - Ковернино
	0
	16
	12.71
	28.709

	22 ОП МЗ 22Н-2309
	Бутавка-Хохлома-Ермилово
	0
	5.6
	19.61
	25.213

	22 ОП МЗ 22Н-2328
	Ковернино-Шадрино-Овсянниково
	0
	7
	20.3
	27.3

	22 ОП РЗ 22К-2329
	Обход р.п.Ковернино
	0
	6.525
	0
	6.525

	22 ОП РЗ 22К-0085
	Марково-Каменное-Высоково- граница Костромской области
	0
	18.03
	12.13
	30.156

	22 ОП МЗ 22Н-2369
	Подъезд к д.Наумово от а/д Марково-Каменное-Высоково- граница Костромской обл.
	0
	0
	4.375
	4.375

	22 ОП МЗ 22Н-2370
	Подъезд к д.Каменное от а/д Марково-Каменное-Высоково- граница Костромской обл.
	0
	0
	2.024
	2.024

	22 ОП МЗ 22Н-2371
	Подъезд к д.Кузьмино от а/д Дорофеево-Гавриловка
	0
	0
	1.349
	1.349

	22 ОП РЗ 22К-3931
	Дорофеево-Гавриловка
	0
	1
	9.17
	10.17

	22 ОП РЗ 22К-0016
	Семенов-Ковернино
	16.277
	9.223
	1.54
	27.04

	22 ОП РЗ 22К-0015
	Городец-Ковернино
	13.77
	7.186
	1.299
	22.255

	22 ОП МЗ 22Н-2304
	Подъезд к д.Новопокровское- д.Семино от а/д Городец- Ковернино
	0
	0
	4.853
	4.853

	22 ОП МЗ 22Н-2306
	Подъезд к д.Желтухино от а/д Городец-Ковернино
	0
	0
	2.424
	2.424

	22 ОП МЗ 22Н-2307
	Подъезд к д.Ленино-д.Аганино от а/д Городец-Ковернино
	0
	3.252
	3.658
	6.91


Продолжение таблицы 6.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22 ОП МЗ 22Н-2308
	Подъезд к д.Лифаново от а/д Городец-Ковернино
	0
	0
	0.55
	0.55

	22 ОП МЗ 22Н-2310
	Гари-Демино-Гришино
	0
	0
	8.865
	8.865

	22 ОП МЗ 22Н-2311
	Подъезд к д.Волково от а/д Городец-Ковернино
	0
	0
	4
	4

	22 ОП МЗ 22Н-2314
	Семино-Трутнево
	0
	0
	5.59
	5.59

	22 ОП МЗ 22Н-2315
	Подъезд к д.Гомино от а/д Семенов-Ковернино
	0
	0
	2.12
	2.12

	22 ОП МЗ 22Н-2316
	Подъезд к д.Сухая Хохлома от а/д Семенов-Ковернино
	0
	0
	1.892
	1.892

	22 ОП МЗ 22Н-2317
	Подъезд к поч.Иванов от а/д Семенов-Ковернино
	0
	0
	1.226
	1.226

	22 ОП МЗ 22Н-2318
	Подъезд к д.Протазаново- д.Куприно от а/д Семенов- Ковернино
	0
	0
	10.29
	10.287

	22 ОП МЗ 22H-2319
	Подъезд №1 к д.Михайлово от а/д Семенов-Ковернино
	0
	0
	1.284
	1.284

	22 ОП МЗ 22H-2320
	Подъезд к д.Арефьево от а/д Семенов-Ковернино
	0
	0
	1.468
	1.468

	22 ОП МЗ 22H-2321
	Подъезд к д.Талицы от а/д Семенов-Ковернино
	0
	2.287
	2.456
	4.743

	22 ОП МЗ 22H-2322
	Ил.Заборское-Наумово
	0
	4.242
	24.85
	29.096

	22 ОП МЗ 22H-2323
	Маза-Мокловка
	0
	5.065
	0
	5.065

	22 ОП МЗ 22H-2324
	Понурово-Петрово-Шляпино
	0
	0
	6.94
	6.94

	22 ОП МЗ 22H-2325
	Подъезд к д.Овечкино-д.Фатеево от а/д Семенов-Ил.Заборское- Ковернино
	0
	0
	4.082
	4.082

	22 ОП МЗ 22H-2327
	Б.Мосты-Б.Круты-Марковка
	0
	12
	7.96
	19.96

	22 ОП МЗ 22H-2330
	Шадрино-Копани
	0
	0
	3.57
	3.57

	22 ОП МЗ 22H-2331
	Подъезд к д. Короткое от а/д Марково-Каменное-Высоково- граница Костромской области
	0
	1.325
	3.205
	4.53

	22 ОП МЗ 22H-2332
	Танюшкино-Дурандино
	0
	1.478
	4.611
	6.089

	22 ОП МЗ 22H-2333
	Подъезд к д.Осинское от а/д Бутавка-Хохлома-Ермилово
	0
	0
	0.49
	0.49

	22 ОП МЗ 22H-2334
	Подъезд к д.Ловыгино от а/д Бутавка-Хохлома-Ермилово
	0
	0
	0.77
	0.77

	22 ОП МЗ 22H-2335
	Хохлома-Кошелево-Шишино
	0
	0
	7.3
	7.3

	22 ОП МЗ 22H-2336
	Мокловка-Протасиха
	0
	2.25
	2.328
	4.578

	22 ОП МЗ 22H-2337
	Белбаж-Осиновка
	0
	0.986
	4.014
	5

	22 ОП МЗ 22H-2338
	Белбаж-Парамоново
	0
	0
	2.95
	2.95

	22 ОП МЗ 22H-2339
	Демино-Мурени
	0
	0.079
	3.511
	3.59

	22 ОП МЗ 22H-2340
	Мурени-Гарель-Колесниково
	0
	1.018
	4.472
	5.49

	22 ОП МЗ 22H-2341
	Демино-Колесниково
	0
	0
	3.6
	3.6

	22 ОП МЗ 22H-2342
	Б.Круты-Бобыльск
	0
	10.71
	0.592
	11.3

	22 ОП МЗ 22H-2343
	Шмаки-Чудово
	0
	0
	3.118
	3.118

	22 ОП МЗ 22H-2344
	Каменное-Захватово
	0
	0
	2.52
	2.52

	22 ОП МЗ 22H-2345
	Каменное-Галанино
	0
	0
	1.832
	1.832

	22 ОП МЗ 22H-2346
	Гари-Грязино-Степаново
	0
	0.124
	3.076
	3.2


Продолжение таблицы 6.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22 ОП МЗ 22H-2347
	Подъезд к д.Старцево от а/д Городец-Ковернино
	0
	0
	1.06
	1.06

	22 ОП МЗ 22H-2348
	Подъезд к д.Гари от а/д Городец- Ковернино
	0
	0
	0.45
	0.45

	22 ОП МЗ 22H-2349
	Подъезд к д.Гришино от а/д Гари- Демино-Гришино
	0
	0
	0.8
	0.8

	22 ОП МЗ 22H-2350
	Подъезд к д.Чащиха от а/д Мурени-Гарель-Колесниково
	0
	0
	0.8
	0.8

	22 ОП МЗ 22H-2351
	Подъезд к д.Беспалово от а/д Мурени-Гарель-Колесниково
	0
	0
	0.813
	0.813

	22 ОП МЗ 22H-2352
	Подъезд к д.Колесниково от а/д Демино-Колесниково
	0
	0
	0.5
	0.5

	22 ОП МЗ 22H-2353
	Подъезд к д.Липовка от а/д Подъезд к д.Семино-с.Хохлома- д.Тарасово-д. Березовка- д.Анисимово
	0
	0
	1.72
	1.72

	22 ОП МЗ 22H-2354
	Подъезд к д.Мартыново от а/д Подъезд к д.Семино-с.Хохлома- д.Тарасово-д.Березовка- д.Анисимово
	0
	0
	0.95
	0.95

	22 ОП МЗ 22H-2355
	Подъезд к д.Щегольное от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	1.1
	1.1

	22 ОП МЗ 22H-2356
	Волково-Михайлово-Содомово
	0
	0
	3.146
	3.146

	22 ОП МЗ 22H-2357
	Б.Круты-М.Круты-Романово
	0
	0.19
	6.598
	6.788

	22 ОП МЗ 22H-2358
	Подъезд к д.Черные от а/д Ковернино-Шадрино-Овсянниково
	0
	0
	0.65
	0.65

	22 ОП МЗ 22H-2359
	Подъезд к д.Гарель от а/д Семенов-Ил. Заборское-Ковернино
	0
	0
	1.6
	1.6

	22 ОП МЗ 22H-2360
	Подъезд к д. Б. Мосты от а/д Семенов-Ил. Заборское-Ковернино
	0
	0.548
	0.424
	0.972

	22 ОП МЗ 22H-2361
	Подъезд к кладбищу р.п.Ковернино от а/д Семенов- Ил. Заборское-Ковернино
	0
	0
	1.63
	1.63

	22 ОП МЗ 22H-2362
	Подъезд к д.Кулигино от а/д Подъезд к д.Семино-с.Хохлома- д.Тарасово-д. Березовка- д.Анисимово
	0
	0.059
	3.191
	3.25

	22 ОП МЗ 22H-2363
	Подъезд №3 к северо-западной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	1.285
	1.285

	22 ОП МЗ 22H-2364
	Подъезд №1 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.354
	0.354

	22 ОП МЗ 22H-2365
	Подъезд №1 к западной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.787
	0.787

	22 ОП МЗ 22H-2372
	Подъезд №2 к д.Михайлово от а/д Подъезд №1 к д.Михайлово
	0
	0
	0.595
	0.595

	22 ОП МЗ 22H-2373
	Подъезд к д.Рамешки от а/д Мокловка-Протасиха
	0
	0
	0.597
	0.597

	22 ОП МЗ 22H-2374
	Подъезд к с.Белбаж от а/д Белбаж-Осиновка
	0
	0
	0.44
	0.44


Продолжение таблицы 6.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	22 ОП МЗ 22H-2375
	Подъезд N92 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.24
	0.24

	22 ОП МЗ 22H-2376
	Подъезд №3 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.258
	0.258

	22 ОП МЗ 22H-2377
	Подъезд N94 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.268
	0.268

	22 ОП МЗ 22H-2378
	Подъезд №5 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.257
	0.257

	22 ОП МЗ 22H-2379
	Подъезд №6 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.757
	0.757

	22 ОП МЗ 22H-2380
	Подъезд №7 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.123
	0.123

	22 ОП МЗ 22H-2381
	Подъезд №8 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.095
	0.095

	22 ОП МЗ 22H-2382
	Подъезд №9 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.085
	0.085

	22 ОП МЗ 22H-2383
	Подъезд №10 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.167
	0.167

	22 ОП МЗ 22H-2384
	Подъезд №11 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.19
	0.19

	22 ОП МЗ 22H-2385
	Подъезд №12 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.207
	0.207

	22 ОП МЗ 22H-2386
	Подъезд №13 к южной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.2
	0.2


	22 ОП МЗ 22Н-2387
	Подъезд N°2 к западной части р.п.Ковернино от а/д Обход р.п.Ковернино
	0
	0
	0.505
	0.505

	22 ОП МЗ 22Н-2388
	Подъезд №3 к западной части р.п.Ковернино от а/д Подъезд № 2 к западной части р.п.Ковернино
	0
	0
	0.343
	0.343

	22 ОП МЗ 22Н-2389
	Подъезд №1 к северо-западной части р.п.Ковернино от а/д Подъезд №3 к северо-западной части р.п.Ковернино
	0
	0
	0.326
	0.326

	22 ОП МЗ 22Н-2390
	Подъезд №2 к северо-западной части р.п.Ковернино от а/д Подъезд №3 к северо-западной части р.п.Ковернино
	0
	0
	0.331
	0.331

	22 ОП РЗ 22К-0029
	Семенов-Ил. Заборское-Ковернино
	0
	36.17
	3.726
	39.893

	ИТОГО:
	30.047
	152.3
	268.5
	450.93


В соответствии со статьей 50 Федерального закона от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» все дороги находящиеся в городских и сельских поселениях в 2008 году были переданы им на баланс. 
Остро стоит вопрос содержания и ремонта дорожной инфраструктуры. Требуют ремонта дороги, мосты, пожарные водоемы. Средств на содержание дорог, мостов, находящихся в муниципальной собственности, недостаточно. В связи с этим будут развиваться рыночные отношения, основанные на проведении конкурсов на проведение работ для снижения стоимости услуг по ремонту дорожной инфраструктуры. Большую озабоченность вызывают дороги в сельских поселениях, которые в осенне-весенний период становятся труднопроезжими. В сельских населенных пунктах существуют проблемы с техникой для содержания и ремонта дорог. В последние годы не проводится асфальтирование дорог. Недостаточно ведется ямочный ремонт асфальтированных дорог. Все это крайне негативно сказывается на экономическом развитии района.

Автобусным сообщением охвачены все центры сельских поселений.

Увеличивающееся количество транспорта, требует строительство новых объездных автодорог.
6.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ

Главная цель: обеспечение потребности населения в транспортных услугах, содержание дорог, мостов в проезжем состоянии.

Основные задачи, связанные с реализацией главной цели:

- оптимизация транспортных потоков с целью обеспечения потребностей населения в транспортных услугах местного и дальнего сообщения;

- осуществление реконструкции действующих автодорог;

- осуществление реконструкции мостов на территории района.

Перечень планируемых дорог в соответствии с «Концепцией развития и совершенствования сети автомобильных дорог общего пользования Нижегородской области на перспективу до 2025» приведен в таблице 6.2.
Таблица 6.2
Перечень планируемых дорог регионального и межмуниципального значения

	Наименование
	Техническая категория
	Протяженность

	1
	2
	3

	Объездная дорога д. Сухоноска
	III
	2,90

	Объездная дорога д. Романово
	III
	-

	Объездная дорога д. Высоково
	III
	-

	Строительство автомобильной дороги от д. Коше-лево до конца района 
	IV
	6,80

	Большой Санчур – Малый Санчур
	III
	1,82


Продолжение таблицы 6.2
	1
	2
	3

	Реконструкция дороги Дорофеево - Гавриловка
	IV
	9,90

	Строительство автомобильной дороги Цибрики – Беляево
	IV
	1,70

	Реконструкция дороги Ил.Заборское - Наумово
	IV
	12,90

	Реконструкция дороги Марково – Каменное – Высоково – граница Костромской области
	IV
	0,40

	Реконструкция дороги Б.Круты – М.Круты – Романово
	IV
	2,15

	Реконструкция подъезда к д. Гарель от а/д Семенов – Ил.Заборское – Ковернино
	V
	0,35

	Реконструкция подъезда к д. Кулигино от а/д Семенов – с. Хохлома – д. Тарасово – д. Березовка – Анисимово
	V
	2,759


Данным проектом предлагается реконструкция дорожного полотна и организация асфальтобетонного покрытия до населенных пунктов имеющих подъездные дороги с грунтовым покрытием. 

Перечень планируемых дорог местного (районного) значения представлен в таблице 6.3.
Таблица 6.3
Перечень планируемых дорог местного (районного) значения
	Наименование
	Планируемая техническая категория
	Протяженность, км

	1
	2
	3

	Большемостовский сельсовет

	Подъезд к д. Гладышево
	V
	0,4

	Подъезд к д. Степанов
	V
	2,5

	Подъезд к д. Смоленое
	V
	4,3

	Подъезд к д. Федорово
	V
	0,3

	Подъезд к д. Гомино
	V
	1,8

	Подъезд к поч. Иванов
	V
	1,2

	Подъезд к д. Раково
	V
	1,3

	Подъезд к д. Студенцы
	V
	1,1

	Подъезд к д. Овсянниково
	V
	1,6

	Подъезд к поч. Семенов

	V
	-

	Итого по сельсовету:
	14,5

	Гавриловский сельсовет 

	Подъезд к д. Пески
	V
	0,6

	Подъезд к д. Лукино
	V
	0,3

	Итого по сельсовету:
	0,9

	Горевский сельсовет

	Подъезд к д. Палама
	V
	2,2

	Подъезд к п. Палама
	V
	0,6

	Подъезд к д. Вязовка
	V
	0,9

	Подъезд к д. Покровка
	V
	2,9

	Подъезд к д. Рябиновка
	V
	2,9

	Подъезд к д. Мокино
	V
	0,4

	Подъезд к д. Талица
	V
	2,4

	Подъезд к д. Павлово
	V
	0,8

	Подъезд к п. Заречный
	V
	0,6

	Подъезд к д. Сермягино
	V
	3,2

	Подъезд к д. Мокловка
	V
	-

	Подъезд к д. Протасиха
	V
	2,0


Продолжение таблицы 6.3

	1
	2
	3

	Подъезд к д. Волоколам
	V
	1,0

	Подъезд к д. Осиновка
	V
	0,8

	Подъезд к д. Парамоново
	V
	0,5

	Итого по сельсовету:
	21,2

	Скоробогатовский сельсовет

	Подъезд к д. Мокушино
	V
	1,0

	Подъезд к д. Язвицы
	V
	0,8

	Подъезд к д. Воротнево
	V
	1,2

	Подъезд к д. Починки
	V
	2,5

	Подъезд к д. Поселихино
	V
	2,5

	Подъезд к д. Рассадино
	V
	0,9

	Подъезд к д. Глибино
	V
	1,4

	Подъезд к д. Фокино
	V
	0,4

	Подъезд к д. Хмелеватка
	V
	1,6

	Подъезд к д. Бубново
	V
	1,5

	Подъезд к д. Гордеево
	V
	4,3

	Подъезд к д. Кулигино
	V
	2,5

	Итого по сельсовету:
	18,1

	Хохломской сельсовет

	Подъезд к д. Задорино
	V
	-

	Подъезд к д. Клюкино
	V
	0,7

	Итого по сельсовету:
	0,7

	Хохломский сельсовет

	Подъезд к д. Быково
	V
	2,0

	Подъезд к д. Брындино
	V
	4,6

	Подъезд к д. Кошелево
	V
	0,6

	Подъезд к д. Казанцево
	V
	1,1

	Подъезд к д. Кротово
	V
	0,6

	Подъезд к д. Горево
	V
	0,8

	Подъезд к д. Ермиловская Стройка
	V
	0,8

	Подъезд к д. Гулыманово
	V
	0,6

	Подъезд к д. Грачево
	V
	0,8

	Подъезд к д. Урлино
	V
	1,8

	Подъезд к д. Мешково
	V
	1,0

	Подъезд к д. Васильево
	V
	2,0

	Подъезд к д. Кривое
	V
	3,1

	Подъезд к д. Ключи
	V
	0,7

	Итого по сельсовету:
	20,5

	Итого по району
	56,5


Строительство линейных объектов влечет за собой создание таких инженерных объектов, как мосты, переезды, транспортные развязки.

Таким образом, посредством реализации всех запланированных мероприятий по совершенствованию транспортной инфраструктуры, роль Ковернинского района, как элемента транспортной инфраструктуры Нижегородской области, значительно возрастает. В общей сложности проектом предусматривается строительство и реконструкции 38,8 км дорог общественного пользования.

РАЗДЕЛ 7.

ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА  

7.1 ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ

Существующее состояние

В настоящее время теплоснабжение р.п. Ковернино осуществляется от котельных, работающих на природном газе и на твердом топливе. Индивидуальный жилой фонд отапливается индивидуальными обогревателями на природном газе и твердом топливе.
Теплоснабжение газифицированных сельских населенных пунктов осуществляется с помощью индивидуальных нагревательных установок на природном газе. В негазифицированных населенных пунктах - отопление зданий за счет твердого топлива.
Проектные предложения

Основное направление модернизации системы теплоснабжения заключается в переводе питания источников теплоснабжения с твердого и жидкого топлива на газообразное, в соответствии с программой газификации района и генеральными планами сельских поселений.
Для покрытия тепловых нагрузок на нужды отопления и горячего водоснабжения намечаемого к строительству жилищного сектора планируется обеспечение теплом от поквартирных источников тепла, работающих на газовом топливе и электричестве.
7.2  ГАЗОСНАБЖЕНИЕ

Раздел газоснабжение разработан на основании:
· Схемы газоснабжения и газификации Ковернинского района Нижегородской области, предоставленной Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области;
· Данных, предоставленных Министерством жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса Нижегородской области,
письмо № 317-01-2178/12 от 23.03.2012 г.
Существующее состояние

Газоснабжение Ковернинского района осуществляется от ГРС «Ковернино», расположенной в населенном пункте рабочий поселок Ковернино, с помощью межпоселковых газопроводов высокого давления I, II категории, к существующим ГГРП, ГРПБ и ГРПШ вблизи сел и деревень, а от них потребителям по газопроводам низкого давления.
Газ используется на коммунально-бытовые нужды, нужды предприятий, а так же нужды населения (отопление, приготовление горячей воды, пищеприготовление).

В настоящее время из населенных пунктов, входящих в Ковернинский район, газифицированы природным газом: д.Большие Мосты, д.Каменное, д.Марково (Большемостовский сельсовет); д. Гавриловка, д. Гари (Гавриловский сельсовет); д.Сухоноска, д.Хрящи, д.Семино (Скоробогатовский сельсовет); с.Хохлома, д.Тарасово, д.Анисимово (Хохломский сельсовет), д.Большие Круты (Большекрутовский сельсовет).
В населенных пунктах, отдаленных от центра сельского поселения, газоснабжение производится за счет баллонов со сжиженным газом, развозится по потребителям автотранспортом. Баллонный газ используется на пищеприготовление и приготовление корма для скота в частном секторе.

Проектные предложения

Согласно схемы газификации Ковернинского района Нижегородской области предусматривается реконструкция ГРС «Ковернино» с увеличением производительности (т.к. Qпроект=15,0 тыс.куб.м./час), строительство газопроводов высокого давления I,II категории, ГГРП, ГРПБ и ГРПШ. 
На первую очередь предполагается строительство газопроводов в р.п. Ковернино на ул. Заречная, ул. Лесная, ул. Молодежная, ул. Боровая, ул. Октябрьская, ул.Пос.Автобаза, ул. Заводская, пер. Песочный, пер. Холодный, пер. Рабочий, пер.Заречный.
На расчетный срок предусматривается газоснабжение следующих населенных пунктов: 
Большемостовский сельсовет: д.Белые Пруды, д.Бетино, д.Бобыльск, д.Большие Долы, с.п.Бориха, д.Высоково, д.Галанино, д.Гладышево, д.Гомино, д.Захватово, поч.Иванов, д.Калениха, д.Коловодь, поч.Конев, д.Копани, д.Короткое, д.Лужки, д.Малые Круты, д.Малые Мосты, д.Марковка, д.Марково, д.Мягкие, д.Наумово, д.Никитино, д.Овсянниково, д.Остра, д.Пичугино, д.Романово, поч.Семенов, д.Смоленое, д.Смородиное, д.Степаново, д.Студенцы. д.Сухая Хохлома, д.Талицы, д.Тихоново, выс.Успенский, д.Федорово, с.Федерово, д.Черные, д.Чудово, д.Шадрино, д.Шеломки, д.Шмаки, д.Щегольное, д.Язвины.

Гавриловский сельсовет: д.Беляево, д.Беспалово, д.Большое Филино, д.Бутавка, д.Волково, д.Гарель, д.Грачиха, д.Гришино, д.Грязино, д.Гузолово, д.Демино, д.Колесниково, д.Кузьмино, д.Ломы, д.Лукино, д.Максимово, д.Малахово, д.Малое Карпово, д.Мокушино, д.Мурени, д.Пески, д.Старцево, д.Цибрики, д.Чащиха, д.Ширмокша.

Горевский сельсовет: с.Горево, с.Белбаж, д.Бобылевка, д.Волоколам, д.Вязовка, д.Гарель, п.Заречный, д.Маза, д.Макаршино, д.Макридино, д.Мокино, д.Мокловка, д.Овечкино, д.Осиновка, д.Павлово, п.Палама, д.Палама, д.Парамоново, д.Петрово, д.Покровка, д.Понурово, д.Протасиха, д.Радость, д.Рамешки, д.Рябиновка, д.Рябово, д.Сермягино, д.Талица, д.Фатеево.

Скоробогатовский сельсовет: д.Воротнево, д.Глибино, д.Дурандино, д.Желтухино, д.Кулигино, д.Ленино, д.Лифаново, д.Ловыгино, д.Медвежково, д.Мокушино, д.Новопокровское, д.Осинское, д.Перехваткино, д.Поселихино, д.Починки, д.Рассадино, д.Трутнево, д.Фокино. д.Шабоши, д.Шалимово, д.Язвицы.

Хохломский сельсовет: д.Арефьево, д.Березовка, д.Брындино, д.Быково, д.Васильево, д.Вихорево, д.Горево, д.Грачево, д.Гулыманово, д.Ермилово, д.Ермиловская Стройка, д.Задорино, д.Казанцево, д.Ключи, д.Кошелево, д.Кротово, д.Крутово, д.Куприно, д. Кривое, д.Липовка, д.Мартыново, д.Мешково, д.Михайлово, д.Пискома, д.Протазаново, д.Тезенино, д.Урлино, д.Уткино, д.Федулово, д.Шишино.
Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта). Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.
Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124. 

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей – 300 м3.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 7.1.

Таблица 7.1

Ориентировочный расход природного газа

	№
	Наименование 
	1 очередь строительства (2020 г.)
	На расчетный срок (2030 г.)

	
	
	тыс. нм³/год
	тыс. нм³/год

	1
	Большемостовский сельсовет
	1009,8
	1009,8

	2
	Гавриловский сельсовет
	638,1
	638,1

	3
	Горевский сельсовет
	684,0
	684,0

	4
	Скоробогатовский сельсовет
	926,1
	926,1

	5
	Хохломский сельсовет
	659,7
	659,7

	6
	р.п Ковернино
	2067,6
	2067,6

	Примечание - Расходы газа на последующих стадиях проектирования должны быть уточнены. Более детальная проработка газоснабжения каждого населенного пункта будет производиться на последующих этапах проектирования после выдачи ОАО «Нижегородоблгаз» технических условий.


7.3  ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ
Существующее состояние

Протяженность линий электропередач Ковернинского района в настоящее время составляет – 1232,9 км, в т.ч. ВЛ – 10 кВ – 631,6 км, ВЛ – 24 кВ – 541,3 км. (на обслуживании у Ковернинских электросетей, Ковернинское РЭС); ВЛ – 110 кВ – 20,2 км и ВЛ – 35 кВ – 39,8 км (на обслуживании у Балахнинских электросетей, ПО «Балахнинские ЭС» (филиал «Нижновэнерго»)). 
Всего в настоящее время на территории Ковернинского района находятся  632 трансформаторных пункта 10/0,4 кВ.
Перечень подстанций Ковернинского района приведен в табл. 7.2. 
Таблица 7.2
ПС Ковернинского района

	ПС Ковернино
	110/35/10 кВ

	ПС Сухоноска
	35/10 кВ

	ПС Тарасовка
	35/10кВ


Согласно информации «Нижновэнерго», Ковернинский район относится к районам с ограниченными возможностями для подключения новых потребителей.

Сведения о возможностях для подключения на 1.12.2011 приведены в таблице 7.3.
Таблица 7.3
Сведения о возможностях для подключения (данные на 1.12.2011)
	Наименование подстанций 110-35 кВ
	Кол-во и мощность трансформаторов
	Наличие мощностей с учетом заключенных договоров

	
	
	

	
	
	МВА

	ПС Ковернино
	2х10
	0,00

	ПС Сухоноска
	2х4
	2,39

	ПС Тарасовка
	1х2,5; 1х6,3 
	0,61


Предложения СТП Нижегородской области
Предложения СТП Нижегородской области представлены в таблице 7.4.
Таблица 7.4

Вводы трансформаторов 35-110 кВ и капитальные вложения

	№

п/п

 
	Наименование подстанций

 
	Существующее состоя

ние

 
	Ввод трансформаторов, шт/МВ·А

	
	
	
	ввод до 2010г.
	ввод до 2012г.
	ввод до 2015г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	
	35 кВ
	
	
	
	

	49
	Тарасовская, 35/10 кВ
	2,5+6,3
	2х6,3
	 
	 


Проектные предложения

Мероприятия на первую очередь:

1. Реконструкция подстанции «Ковернинская» с заменой трансформаторов для получения дополнительных резервов мощности. 
7.4  СВЯЗЬ

Связь в Ковернинском районе представлена волоконно-оптическими и малоточными линиями связи. На территории района расположено 14 автоматических телефонных станций, сведения о них представленны в таблице 7.5.
Таблица 7.5
Сведения о возможностях для подключения (данные на 1.12.2011)
	Тип АТС
	Месторасположение
	Год установки
	Емкость

	
	
	
	Монтированная
	Задействованная

	1
	2
	3
	4
	5

	АЛС-4096С
	р.п. Ковернино,           ул. К.Маркса, д. 19
	2004
	2548
	2547

	АЛС-4096С
	д. Анисимово, ул. Молодежная, д.57
	2004
	160
	135

	АЛС-4096С
	д. Бетино, ул. Молдежная, д.З
	2004
	64
	54

	АЛС-4096С
	д. Б.Круты, ул. Колхозная, д.6
	2004
	160
	129

	АЛС-4096С
	с. Белбаж, ул. Юбилейная, д.23
	2004
	192
	176

	АЛС-4096С
	с. Горево, ул. Медведева, д.З
	2004
	192
	156


Продолжение таблицы 7.5
	1
	2
	3
	4
	5

	АЛС-4096С
	д. Гавриловка, ул. Шагарова, д.6
	2004
	352
	334

	АЛС-4096С
	д. Демино, ул. Заречная, д. 17
	2004
	96
	81

	АЛС-4096С
	д.Каменное, ул. Заречная, д.49
	2004
	128
	113

	АЛС-4096С
	д. Понурово, ул. Молдежная
	2004
	128
	122

	АЛС-4096С
	д. Семино,

ул. Центральная, д.З
	2004
	320
	302

	АЛС-4096С
	д. Сухоноска, ул. Производственная, д.1
	2004
	512
	509

	АЛС-4096С
	с. Хохлома, ул. М.Горь-кого, д.З
	2004
	256
	223

	АЛС-4096С
	д. Шадрино, ул. Советская, д.З
	2004
	128
	105


Предложения СТП Нижегородской области

Развитие электрической связи должно быть направлено на реконструкцию и расширение существующей сети на базе современного цифрового оборудования.

Мероприятия:

· развитие сетей мобильной связи третьего поколения (ЗG) и предоставление конвергентных услуг на их основе;

· создание на территории области сети подвижной профессиональной цифровой радиосвязи в интересах органов государственной власти и местного самоуправления, экстренных оперативных служб, предприятий хозяйственного комплекса, в первую очередь транспорта, жилищно-коммунального хозяйства, энергетики и других отраслей;

· переход на цифровой формат телерадиовещания. Содержание и сроки проведения мероприятий по развитию телерадиовещания на территории региона определены федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2015 годы», утвержденной постановлением Правительства РФ от 03.12.2009 № 985;

· оснащение сельских населенных пунктов современными средствами телефонной связи и реконструкция существующих средств связи;

· повышение охвата населения телерадиовещанием.

Дальнейшую
работу по внедрению информационных и телекоммуникационных технологий в приоритетные сферы социально-экономического развития и государственное управление предполагается осуществлять в рамках долгосрочной целевой государственной программы «Информационное общество (2011-2020 годы)», разработка которой ведется федеральными органами исполнительной власти.

Мероприятия на расчетный срок:
· конвергенция сетей связи в единую мультисервисную сеть региона;

· обеспечение равных возможностей доступа к пакетным услугам универсальных операторов городского и сельского населения; 

· создание мультисервисной сети, позволяющей предоставить в квартиру все виды телекоммуникационных услуг, в том числе Интернет, многоканальное телевидение и радиовещание, телефон, и др.;

· замена всех координатных и квазиэлектронных АТС на цифровые, повышение мощности стационарной телефонной сети в сельской местности.

· строительство волоконно-оптической линии связи
7.5 Водоснабжение 

Существующее положение

Водоснабжение населенных пунктов Ковернинского района осуществляется из подземных источников (артезианских скважин, шахтных колодцев).

Система водоснабжения р.п. Ковернино, административных центров сельских поселений и крупных населенных пунктов состоит из артезианских скважин, регулирующих емкостей (водонапорных башен) и разводящих водопроводных сетей. 

Системами водопровода оборудованы капитальные жилые дома, общественные здания и некоторые индивидуальные жилые дома. Значительная часть населения пользуется водой из водоразборных колонок и шахтных колодцев. Системы водоснабжения применяются низкого давления и обеспечивают удовлетворение хозяйственно-питьевых нужд населения, бытовых и, частично, производственных нужд предприятий, противопожарных и поливочных нужд.

В малых населенных пунктах жители пользуются водой из шахтных колодцев и индивидуальных артскважин.

Обеспеченность водопроводом в районе составляет около 50%. 

Всего на территории Ковернинского района зафиксировано 46 артезианских скважин общим дебитом более 286,60 м3/час (4384,40 м3/сут). Протяженность водопроводных сетей Ковернинского района составляет более 66,19 км, диаметр трубопроводов 50 -   110 мм, материал труб сталь и полиэтилен. Состояние водопроводных сетей и сооружений оценивается как удовлетворительное, в среднем износ составляет 50% (таблица 7.6). 

Качество воды артезианских скважин Хохломского сельсовета Ковернинского района соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В соответствии со СНиП 2.04.02 – 84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды на 1 жителя приняты в зданиях с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев 50 л/сут на 1 человека. При отсутствии исходных данных условно принято водопотребление р.п. Ковернино 180 л/чел. в сутки, в сельских населенных пунктах, где имеются водопроводные сети и сооружения и (или) проживает более 300 человек, водопотребление 125 л/чел. в сутки. Расчет расходов водопотребления представлен в таблице 7.7.

Таблица 7.6 

Водопроводные сети и сооружения населенных пунктов Ковернинского района

	№ п/п
	Населенный пункт
	Водопроводные сооружения
	Водопроводные сети

	
	
	Номер скважины
	Марка насоса
	Производительность, м³/сут
	% износа
	Регулирующие емкости, объем/высота ствола
	% износа
	Протяженность, км
	Диаметр, мм
	Метериал
	% износа

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Р.п. Ковернино

	1
	ул. Казанина
	79817
	ЭЦВ 6-10-110
	150,00
	52
	ВБ 75 м³/26 м
	30
	25,70
	50-110
	ПНД, сталь
	25

	2
	ул. Казанина
	67231
	ЭЦВ 6-16-140
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	ул. 1 Мая
	79823
	ЭЦВ 6-10-110
	100,00
	65
	ВБ 50 м³/24 м
	60
	
	
	
	

	4
	ул. 1 Мая
	67232
	ЭЦВ 6-10-110
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	ул. Полевая
	71110/1
	ЭЦВ 5-8,5-80
	120,00
	61
	 
	 
	
	
	
	

	6
	ул. Полевая
	71111/2
	ЭЦВ 6-10-110
	
	
	
	
	
	
	
	

	7
	ул. Школьная
	4
	ЭЦВ 6-10-110
	200,00
	45
	ВБ 50 м³/24 м
	30
	
	
	
	

	8
	ул. Солнечная
	80005
	ЭЦВ 6-16-140
	200,00
	30
	 
	 
	
	
	
	

	9
	ул. 50 лет ВЛКСМ
	 
	 
	100,00
	55
	ВБ 25 м³/20 м
	45
	
	
	
	

	10
	ул. Заводская
	 
	 
	 
	 
	ВБ 25 м³/18 м
	70
	
	
	
	

	 
	Всего
	 
	 
	870,00
	 
	 
	 
	25,70
	 
	 
	 

	Большемостовский сельсовет

	11
	д. Большие Круты
	 
	ЭЦВ 5-6,3-80
	50,00
	30
	 
	 
	4,30
	50-76
	ПНД, сталь
	50

	12
	д. Калениха
	 
	ЭЦВ 5-6,3-80
	50,00
	75
	ВБ 25 м³/19 м
	85
	2,10
	50-76
	ПНД, сталь
	45

	13
	д. Шадрино
	 
	ЭЦВ 5-6,3-80
	80,00
	35
	ВБ 25 м³/18 м
	70
	5,62
	50-100
	ПНД, сталь
	50

	 
	Всего
	 
	 
	180,00
	 
	 
	 
	12,02
	 
	 
	 

	Гавриловский сельсовет

	14
	д. Гавриловка
	 
	ЭЦВ 6-16-150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	д. Беляево
	 
	ЭЦВ 6-6,3-105
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	д. Волково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	17
	д. Гари
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	д. Грачиха
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	19
	д. Демино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	д. Колесниково
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	д. Максимово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	22
	д. Мокушино
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	д. Мурени
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Горевский сельсовет

	24
	с. Горево
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	90,00
	44
	ВБ 50 м³/25 м
	15
	9,85
	50-76
	ПНД, сталь
	40

	25
	с. Белбаж
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	9,50
	50-100
	ПНД, сталь
	40


Продолжение таблицы 7.6

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	26
	д. Понурово
	 
	ЭЦВ 6-10-110
	60,00
	57
	ВБ 25 м³/20 м
	65
	5,92
	50-70
	ПНД, сталь
	45

	27
	д. Овечкино
	 
	ЭЦВ 5-6,3-80
	50,00
	75
	ВБ 25 м³/18 м
	70
	3,20
	50
	ПНД, сталь
	50

	28
	д. Вязовка
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	29
	д. Маза
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	30
	д. Петрово
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	31
	д. Фатеево
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	32
	п. Заречный
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	200,00
	 
	 
	 
	28,47
	 
	 
	 

	Скоробогатовский сельсовет

	33
	д. Сухоноска
	 
	ЭЦВ 8-25-150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	34
	д. Сухоноска
	 
	ЭЦВ 8-25-150
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Хохломский сельсовет

	35
	с. Хохлома
	 
	 
	614,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	д. Тарасово
	 
	ЭЦВ 5-6,3-80
	242,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	37
	д. Тарасово
	 
	ЭЦВ 5-6,3-80
	242,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	38
	д. Шишино
	 
	 
	242,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	39
	д. Кошелево
	 
	 
	484,80
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	40
	д. Березовка
	 
	 
	156,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	41
	д. Анисимово
	 
	ЭЦВ 6-16-150
	199,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	42
	д. Анисимово
	 
	ЭЦВ 6-16-150
	199,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	43
	д. Ключи
	 
	 
	199,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	44
	д. Липовка
	 
	 
	156,00
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	45
	д. Михайлово
	 
	 
	199,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	46
	д. Протазаново
	 
	 
	199,20
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего
	 
	 
	3134,40
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Всего по таблице
	 
	 
	4384,40
	 
	 
	 
	66,19
	 
	 
	 


Таблица 7.7
Существующее водопотребление и водоотведение населенных пунктов Ковернинского района
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во потребит., чел
	Норма водопотреб., л/сут на чел.
	Водопотребление на хоз.-питьевые нужды, м³/сут
	Норма водоотвед., л/сут на чел.
	Водоотведение, м³/сут

	
	
	
	
	
	
	В центр. канализацию
	В выгребы
	Всего

	р.п. Ковернино

	1
	р.п. Ковернино
	6892
	180
	1240,56
	180
	300,00
	940,56
	1240,56

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	913
	125
	114,13
	25
	 
	22,83
	22,83

	3
	д. Большие Круты
	369
	125
	46,13
	25
	 
	9,23
	9,23

	4
	д. Каменное
	492
	125
	61,50
	25
	 
	12,30
	12,30

	5
	д. Шадрино
	370
	125
	46,25
	25
	 
	9,25
	9,25

	6
	д. Калениха
	51
	125
	6,38
	25
	 
	1,28
	1,28

	7
	прочие нас. пункты
	1171
	50
	58,55
	25
	 
	29,28
	29,28

	Гавриловский сельсовет

	8
	д. Гавриловка
	1090
	125
	136,25
	125
	81,75
	54,50
	136,25

	9
	прочие нас. пункты
	1037
	50
	51,85
	25
	 
	25,93
	25,93

	Горевский сельсовет

	10
	с. Горево
	462
	125
	57,75
	25
	 
	11,55
	11,55

	11
	с. Белбаж
	247
	125
	30,88
	25
	 
	6,18
	6,18

	12
	д. Понурово
	363
	125
	45,38
	25
	 
	9,08
	9,08

	13
	д. Овечкино
	63
	125
	7,88
	25
	 
	1,58
	1,58

	14
	прочие нас. пункты
	1145
	50
	57,25
	25
	 
	28,63
	28,63

	Скоробогатовский сельсовет

	15
	д. Сухоноска
	1643
	125
	205,38
	125
	123,23
	82,15
	205,38

	16
	д. Семино
	897
	125
	112,13
	25
	 
	22,43
	22,43

	17
	прочие нас. пункты
	547
	50
	27,35
	25
	 
	13,68
	13,68

	Хохломской сельсовет

	18
	с. Хохлома
	738
	125
	92,25
	25
	 
	18,45
	18,45

	19
	д. Тарасово
	293
	125
	36,63
	25
	 
	7,33
	7,33

	20
	д. Анисимово
	516
	125
	64,50
	125
	38,70
	25,80
	64,50

	21
	прочие нас. пункты
	652
	50
	32,60
	25
	 
	16,30
	16,30

	 
	ВСЕГО
	19951
	 
	2531,54
	 
	543,68
	1348,26
	1891,94

	Примечание - при отсутствии исходных данных условно принят коэффициент водоотведения К = 0,6 для сельских населенных пунктов, имеющих централизованную систему водоотведения


Проектные предложения

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в населенных пунктах Ковернинского района.

При несоответствии химического состава воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», необходимо осуществлять водоподготовку (обезжелезивание, дополнительная очистка и т.д.) с целью достижения соответствия качества воды нормативным показателям.

Согласно прогнозу социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на период 2012-2014 гг., для водоснабжения р.п. Ковернино, д. Большие Мосты и д. Черная в 2016 году планируется строительство единого водозабора подземных вод северо-восточнее д. Тихоново, а также насосной станции II подъема у р.п. Ковернино. От водозабора до насосной станции II подъема планируется прокладка двух ниток водовода диаметром 300 мм. Также на перспективу в р.п. Ковернино для улучшения водоснабжения населения проектом предлагается строительство новых и модернизация существующих водопроводных сетей (замена стальных труб на полиэтиленовые). 
Согласно «Схеме территориального планирования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 №254, в Ковернинском районе планируется бурение пяти артезианских скважин в д.Сухоноска, с. Горево, д. Большие Круты и с. Белбаж. Также «Схемой территориального планирования Нижегородской области» предусмаривается создание проектов зон санитарной охраны существующих артезианских скважин на территории Ковернинского района.
На расчетный срок все крупные населенные пункты Ковернинского района проектом предлагается обеспечить централизованной системой водоснабжения (бурение артскважин, строительство накопителей, устройство разводящих сетей и вводов в дома). В малых населенных пунктах проектом предлагается бурение артскважин с улучшением качества воды до соответствия СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

Существующие сети водопровода в населенных пунктах Ковернинского района по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов. Водопроводные сооружения в неудовлетворительном состоянии подлежат реконструкции. 

С целью рационального использования подземных вод питьевого качества проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровенного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- скважины оборудовать пьезометрическими трубками для замеров уровней подземных вод и расходомерами;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

-  выполнить ограждения I пояса ЗСО;

-  в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- тампонирование не используемых артезианских скважин специальными тампонажными смесями, с последующим восстановлением естественного состояния водовмещающих горизонтов;
- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.
Описание проектных предложений по развитию систем водоснабжения Ковернинского района представлено в таблице 7.8.
Таблица 7.8 

Проектные предложения по развитию систем водоснабжения Ковернинского района

	№ п/п
	Административно-территориальное деление Ковернинского района
	Мероприятия на перспективу

	1
	2
	3

	1
	Р.п. Ковернино
	Строительство единого подземного водозабора, насосной станции II подъема и водовода от водозабора до насосной станции. Строительство новых и реконструкция существующих разводящих водопроводных сетей р.п. Ковернино    

	2
	Большемостовский сельсовет
	Строительство новых скважин и реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в д. Большие Круты, д. Шадрино и д. Калениха. Создание централизованной системы водоснабжения в д. Большие Мосты и     д. Черные (водоснабжение от единого водозабора у д. Тихоново). Водоснабжение д. Щегольное и д. Талицы проектом предлагается от водопроводной сети р.п. Ковернино. Создание централизованной системы водоснабжения в д. Марково и д. Каменное 

	3
	Гавриловский сельсовет
	Строительство новых скважин и реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в д. Гавриловка, д. Беляево, д. Волково, д. Гари, д. Грачиха, д. Демино, д. Колесниково, д. Максимово, д. Мокушино и д. Мурени


Продолжение таблицы 7.8
	1
	2
	3

	4
	Горевский сельсовет
	Строительство новых скважин и реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в с. Горево, с. Белбаж, д. Понурово, д. Овечкино, д. Вязовка, д. Маза, д. Петрово, д. Фатеево и п. Заречный. Создание централизованной системы водоснабжения в д. Талица, д. Рамешки и д. Радость

	5
	Скоробогатовский сельсовет
	Строительство новых скважин и реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в д. Сухоноска. Создание централизованной системы водоснабжения в д. Новопокровское и д. Хрящи.

	6
	Хохломский сельсовет
	Строительство новых скважин и реконструкция существующих водопроводных сетей и сооружений в с. Хохлома, д. Тарасово, д. Шишино, д. Кошелево,     д. Березовка, д. Анисимово, д. Ключи, д. Липовка, д. Михайлово и д. Протазаново. Создание централизованной системы водоснабжения в д. Ермиловская Стройка


С целью обеспечения населенных пунктов Ковернинского района объектами по предотвращению, минимизации и ликвидации последствий ЧС требуется предусмотреть в разделах генерального плана поселений района мероприятия по размещению противопожарного водопровода высокого давления для населенных пуктов с населением от 50 до 5000 человек и пожарных гидрантов для населенных пунктов с числом жителей более 5000 человек.
7.6 Нормы водопотребления

Нормы водопотребления для населения приняты согласно СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Предлагается улучшение качества жизни населения, норма водопотребления в зданиях, оборудованных внутренним водопроводом и канализацией, с централизованным горячим водоснабжением (р.п. Ковернино) –        230 л/сут на 1 человека.

Проектом предусматривается ежедневный полив (в течение 120 дней) из водопровода тротуаров, улиц, зелени общего пользования. Суточная норма на полив – 50 л/сут на 1 человека.

Расход воды на пожаротушение принимается согласно СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» и представлен в таблице 7.9. Продолжительность тушения пожара – 3 часа. 

Таблица 7.9
Расходы воды на пожаротушение населенных пунктов Ковернинского района
	№ п/п
	Название населенного пункта
	Кол-во населения, чел.
	Расход на наружное пожаротушение  на 1 пожар, л/с
	Расход воды на внутреннее пожаротушение, л/с
	Общий расход

	
	
	I очер.
	Расч. срок
	I очер.
	Расч. срок
	
	л/с
	м³/сут

	1
	р.п. Ковернино
	6296
	6510
	15
	15
	5л×2=10
	25
	270

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	834
	863
	10
	10
	2,5л×2=5
	15
	162

	3
	д. Бетино
	74
	77
	5
	5
	 
	5
	54

	4
	д. Марково
	137
	142
	5
	5
	 
	5
	54

	5
	д. Талицы
	88
	91
	5
	5
	 
	5
	54

	6
	д. Щегольное
	129
	133
	5
	5
	 
	5
	54

	7
	д. Большие Круты
	337
	349
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	8
	д. Шмаки
	48
	50
	5
	5
	 
	5
	54

	9
	д. Каменное
	449
	465
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	10
	д. Высоково
	50
	52
	5
	5
	 
	5
	54

	11
	д. Наумово
	79
	82
	5
	5
	 
	5
	54

	12
	д. Шадрино
	338
	350
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	13
	д. Калениха
	47
	48
	5
	5
	 
	5
	54

	 
	Всего 
	 
	 
	 
	 
	 
	92,5
	999

	Гавриловский сельсовет

	14
	д. Гавриловка
	996
	1030
	10
	10
	2,5л×2=5
	15
	162

	15
	д. Беляево
	108
	111
	5
	5
	 
	5
	54

	16
	д. Волково
	119
	123
	5
	5
	 
	5
	54

	17
	д. Гари
	200
	207
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	18
	д. Грачиха
	58
	60
	5
	5
	 
	5
	54

	19
	д. Демино
	123
	128
	5
	5
	 
	5
	54

	20
	д. Максимово
	66
	68
	5
	5
	 
	5
	54

	 
	Всего 
	 
	 
	 
	 
	 
	52,5
	567

	Горевский сельсовет

	21
	с. Горево
	422
	436
	10
	10
	2,5л×2=5
	15
	162

	22
	д. Маза
	226
	233
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	23
	д. Рамешки
	154
	160
	5
	5
	 
	5
	54

	24
	д. Талица
	99
	102
	5
	5
	 
	5
	54

	25
	с. Белбаж
	226
	233
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	26
	д. Вязовка
	226
	233
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	27
	д. Радость
	69
	71
	5
	5
	 
	5
	54

	28
	д. Понурово
	332
	343
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	29
	п. Заречный
	57
	59
	5
	5
	 
	5
	54

	30
	д. Овечкино
	58
	60
	5
	5
	 
	5
	54

	31
	д. Петрово
	48
	50
	5
	5
	 
	5
	54

	 
	Всего 
	 
	 
	 
	 
	 
	95
	1026

	Скоробогатовский сельсовет

	32
	д. Сухоноска
	1501
	1552
	10
	10
	2,5л×2=5
	15
	162

	33
	д. Скоробогатово
	47
	48
	5
	5
	 
	5
	54

	34
	д. Хрящи
	74
	77
	5
	5
	 
	5
	54

	35
	д. Семино
	820
	847
	10
	10
	 
	5
	54

	36
	д. Новопокровское
	80
	82
	5
	5
	2,5л×2=5
	15
	162

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	45
	486

	Хохломской сельсовет

	37
	с. Хохлома
	345
	357
	10
	10
	2,5л×2=5
	15
	162

	38
	д. Ермиловсская Стройка
	79
	81
	5
	5
	 
	5
	54

	39
	д. Тарасово
	268
	277
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	40
	д. Шишино
	57
	59
	5
	5
	 
	5
	54

	41
	д. Анисимово
	471
	487
	10
	10
	1,25л×2=2,5
	12,5
	135

	44
	д. Протазаново
	49
	51
	5
	5
	 
	5
	54

	 
	Всего
	 
	 
	 
	 
	 
	55
	594

	 
	Всего по таблице
	16284
	 
	 
	 
	 
	365
	3942


В остальных населенных пунктах противопожарное водоснабжение не предусматривается из-за малой численности населения (менее 50 человек) согласно СНиП 2.04.02 – 84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» п. 2.11.

Зона санитарной охраны источников водоснабжения

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения, а также территорий, на которых они расположены.

Хозяйственно-питьевое водоснабжение Ковернинского района осуществляется из подземных источников.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима, 50м от источника водоснабжения) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводного канала. Его назначение – защита мест водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения или повреждения. Второй и третий пояса ЗСО включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения (расстояние второго и третьего пояса от источника водоснабжения рассчитывается в проекте зон санитарной охраны источника водоснабжения).
Санитарные мероприятия должны выполняться:

- в пределах первого пояса ЗСО – органами коммунального хозяйства или другими владельцами водопроводов;

- в пределах второго и третьего поясов ЗСО – владельцами объектов, оказывающих (или могущих оказать) отрицательное влияние на качество воды источников водоснабжения.

В ЗСО первого пояса:

- запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещения жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, а также применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса. В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнения территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

В ЗСО второго пояса:

- запрещается закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземное складирование твердых отходов и разработка недр земли;

- запрещается размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод;

- запрещается размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обуславливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- запрещается применение удобрений и ядохимикатов;

- запрещается рубка леса главного пользования и реконструкции;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, органами и учреждениями экологического и геологического контроля.

Граница первого пояса устанавливается на расстоянии не менее 30 м от водозабора при использовании защищенных подземных вод и на расстоянии не менее 50 м - при использовании недостаточно защищенных подземных вод. 

Граница первого пояса ЗСО группы подземных водозаборов должна находиться на расстоянии не менее 30 и 50 м от крайних скважин. В границы первого пояса инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.
Граница второго и третьего пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами. Для инфильтрационного водозабора подземных вод необходимо устанавливать второй и третий пояса ЗСО и для поверхностного водоема, питающего его, в соответствии с п. п. 2.3.2 и 2.3.3 СанПиН 2.1.4.1110-02.
Ширину санитарно-защитной полосы водоводов, проходящих по незастроенной территории, надлежит принимать от крайних водоводов.
- при прокладке в сухих грунтах - не менее 10 м при диаметре до 1000 мм и не менее 20 м при больших диаметрах; 
- в мокрых грунтах - не менее 50 м независимо от диаметра.

При прокладке водоводов по застроенной территории ширину полосы по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы допускается уменьшать.
Качество воды в источниках нецентрализованного водоснабжения и оборудование должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.4.544-96 «Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников». 

Для решения первоочередных задач по обеспечению района стабильно работающей системой водоснабжения проектом предлагается проведение следующих мероприятий (табл. 7.10).

Таблица 7.10
Мероприятия по развитию систем водоснабжения на расчетный срок 

	№ п/п
	Наименование мероприятий
	Место проведения

	1
	Оснащение водопотребителей приборами индивидуального учета воды 
	Все населенные пункты

	2
	Реконструкция и техническое перевооружение водозаборных и водоочистных сооружений подземных вод
	Все крупные населенные пункты

	3
	Обустройство новых и приведение в соответствие существующих зон санитарной охраны водозаборов и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02
	Все населенные пункты (при необходимости)

	4
	Реконструкция и модернизация существующих сетей и сооружений с большим износом
	Все населенные пункты

	5
	Произвести инвентаризацию и анкетирование водного хозяйства промышленных предприятий и всех водопользователей
	Все населенные пункты

	6
	На основе инвентаризации выполнить «Генеральную схему развития систем водоснабжения и водоотведения района»
	Все населенные пункты


Расходы воды на первую очередь и на расчетный срок строительства сведены в таблицы 7.11, 7.12 соответственно. Данные величины являются ориентировочными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования.

Таблица 7.11
Водопотребление на I очередь строительства населенных пунктов Ковернинского района

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водопот., л/сут на чел.
	Хоз.-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут 
	Производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Пожароту-шение, м³/сут
	Всего, м³/сут

	I очередь строительства (2020 г.)

	Р.п. Ковернино

	1
	р.п. Ковернино
	6296
	230
	1448,08
	72,40
	217,21
	314,80
	270,00
	2322,50

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	834
	160
	133,44
	6,67
	13,34
	41,70
	162,00
	357,16

	3
	д. Каменное
	449
	160
	71,84
	3,59
	7,18
	22,45
	135,00
	240,07

	4
	прочие нас. пункты
	1792
	100
	179,20
	 
	17,92
	89,60
	702,00
	988,72

	Гавриловский сельсовет

	5
	д. Гавриловка
	996
	160
	159,36
	7,97
	15,94
	49,80
	162,00
	395,06

	6
	прочие нас. пункты
	948
	100
	94,80
	 
	9,48
	47,40
	405,00
	556,68

	Горевский сельсовет

	7
	с. Горево
	422
	160
	67,52
	3,38
	6,75
	21,10
	162,00
	260,75

	8
	прочие нас. пункты
	1661
	100
	166,10
	 
	16,61
	83,05
	864,00
	1129,76

	Скоробогатовский сельсовет

	9
	д. Сухоноска
	1501
	160
	240,16
	12,01
	24,02
	75,05
	162,00
	513,23

	10
	д. Семино
	820
	160
	131,20
	6,56
	13,12
	41,00
	162,00
	353,88

	11
	прочие нас. пункты
	500
	100
	50,00
	 
	5,00
	25,00
	162,00
	242,00

	Хохломской сельсовет

	12
	с. Хохлома
	345
	160
	55,20
	2,76
	5,52
	17,25
	162,00
	242,73

	13
	д. Анисимово
	471
	160
	75,36
	3,77
	7,54
	23,55
	135,00
	245,21

	14
	прочие нас. пункты
	1193
	100
	119,30
	 
	11,93
	59,65
	405,00
	595,88

	 
	ВСЕГО
	18228
	 
	2991,56
	119,11
	371,56
	911,40
	4050,00
	8443,63


Таблица 7.11
Водопотребление на расчетный срок строительства населенных пунктов Ковернинского района
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водопот., л/сут на чел.
	Хоз.-питьевые нужды, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут 
	Производственные нужды, м³/сут
	Полив, м³/сут
	Пожароту-шение, м³/сут
	Всего, м³/сут

	Расчетный срок (2030 г.)

	Р.п. Ковернино

	1
	р.п. Ковернино
	6510
	230
	1497,30
	74,87
	299,46
	325,50
	270,00
	2467,13

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	863
	180
	155,34
	7,77
	23,30
	43,15
	162,00
	391,56

	3
	д. Каменное
	465
	160
	74,40
	3,72
	11,16
	23,25
	135,00
	247,53

	4
	прочие нас. пункты
	1852
	125
	231,50
	 
	34,73
	92,60
	702,00
	1060,83

	Гавриловский сельсовет

	5
	д. Гавриловка
	1030
	180
	185,40
	9,27
	27,81
	51,50
	162,00
	435,98

	6
	прочие нас. пункты
	979
	125
	122,38
	 
	18,36
	48,95
	405,00
	594,68

	Горевский сельсовет

	7
	с. Горево
	436
	160
	69,76
	3,49
	10,46
	21,80
	162,00
	267,51

	8
	прочие нас. пункты
	1718
	125
	214,75
	 
	32,21
	85,90
	864,00
	1196,86

	Скоробогатовский сельсовет

	9
	д. Сухоноска
	1552
	180
	279,36
	13,97
	41,90
	77,60
	162,00
	574,83

	10
	д. Семино
	847
	180
	152,46
	7,62
	22,87
	42,35
	162,00
	387,30

	11
	прочие нас. пункты
	517
	125
	64,63
	 
	9,69
	25,85
	162,00
	262,17

	Хохломской сельсовет

	12
	с. Хохлома
	357
	180
	64,26
	3,21
	9,64
	17,85
	162,00
	256,96

	13
	д. Анисимово
	487
	160
	77,92
	3,90
	11,69
	24,35
	135,00
	252,85

	14
	прочие нас. пункты
	1233
	125
	154,13
	 
	23,12
	61,65
	405,00
	643,89

	 
	ВСЕГО
	18846
	 
	3343,58
	127,81
	576,40
	942,30
	4050,00
	9040,09


7.7 Водоотведение

Существующее положение

Система централизованной канализации в населенных пунктах Ковернинского района развита слабо.

В районе частично канализованы населенные пункты Ковернино, Гавриловка, Сухоноска и Анисимово. 

Сточные воды от кварталов многоквартирной жилой застройки, некоторых индивидуальных жилых домов и от общественных зданий р.п. Ковернино отводятся системой самотечных и напорных коллекторов, а также канализационной насосной станцией производительностью 300 м3/сут на канализационный очистной блочный комплекс производительностью 300 м3/сут. Протяженность канализационных коллекторов поселка составляет 8,5 км, диаметр трубопроводов 219-350 мм, материал сталь. Состояние канализационных сетей и сооружений оценивается как хорошее, износ составляет 15-30%.

В д. Сухоноска Скоробогатовского сельсовета сточные воды поступают на биологические очистные сооружения, расположенные у д. Лифаново производительностью      400 м3/сут. Состав очистных сооружений: компактная установка КУ-200 8 Кд-25; иловая площадка; контактный резервуар; биологические пруды. Состояние сооружений оценивается как неудовлетворительное, износ составляет 100%.

Сточные воды от д. Анисимово Хохломского сельсовета отводятся системой самотечных и напорных коллекторов протяженностью 5,2 км на канализационную насосную станцию, откуда сточные воды поступают на очистные сооружения биологической очистки, производительностью 70 м3/сут. 

В остальных населенных пунктах централизованная канализация отсутствует, сбор стоков осуществляется в выгребы (септики) с последующим вывозом для очистки на очистные сооружения или непосредственно на рельеф в пониженные места.

Расчет расходов водоотведения представлен в таблице 7.5. При отсутствии исходных данных в неканализованных населенных пунктах принято удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Существующее положение указывает на необходимость проведения капитального ремонта существующих очистных сооружений, а также на необходимость строительства новых.

Проектные предложения

Нормы водоотведения соответствуют нормам водопотребления согласно СНиП 2.01.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», в неканализованных населенных пунктах принимается удельное водоотведение 25 л/сут на 1 человека (п. 2.4).

Согласно «Схеме территориального планирования Нижегородской области», утвержденной постановлением Правительства Нижегородской области от 29.04.2010 №254, также прогнозу социально-экономического развития Ковернинского муниципального района на период 2014-2016 гг., в этот период планируется реконструкция очистных сооружений канализации р.п. Ковернино с увеличением производительности до 1700м3/сут. Предлагается подключение неканализованного жилого фонда поселка к системе централизованной канализации. Существующие канализационные коллекторы подлежат перекладке с заменой труб и колодцев на новые из современных материалов.

Проектом намечается канализование централизованной системой административных центров сельских поселений. Для этого необходимо строительство очистных сооружений канализации и канализационных насосных станций, а так же прокладка коллекторов с подключением выпусков от жилых домов и общественных зданий. В близко расположенных крупных населенных пунктах возможно создание единой централизованной системы водоотведения. Предложения по развитию централизованной системы водоотведения в районе на перспективу представлены в таблице 7.15. 

Остальные населенные пункты рекомендуется канализовать автономными системами полной биологической очистки заводского изготовления или устройством водонепроницаемых выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения канализации близлежащих населенных пунктов, поскольку строительство централизованных систем в малых населенных пунктах экономически не выгодно из-за слишком большой себестоимости очистки 1 м3 стока.  

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками. 

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией всех промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на биологических очистных сооружениях. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят предварительную очистку с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

Исходя из расчетов по укрупненным показателям, водоотведение в районе составит 2,18 тыс.м3/сут на расчетный срок. Данные величины являются приблизительными и будут уточнены на дальнейших стадиях проектирования. Проектные расходы сточных вод по населенным пунктам с коэффициентом водоотведения (К) приведены в таблицах 7.13, 7.14, (где К = 0,9 для р.п. Ковернино и К = 0,8 для канализованных сельских населенных пунктов).

В целях сохранности чистоты водоемов необходимо очистку сточных вод перед сбросом в водоемы довести до уровня, отвечающего требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Таблица 7.13
Водоотведение на I очередь строительства населенных пунктов Ковернинского района

	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водоотв., л/сут на чел.
	Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут 
	Производственные стоки, м³/сут
	Всего, м³/сут

	I очередь строительства (2020 г.)

	Р.п. Ковернино

	1
	р.п. Ковернино
	6296
	230
	1303,27
	65,16
	260,65
	1629,09

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	834
	160
	106,75
	5,34
	16,01
	128,10

	3
	д. Каменное
	449
	160
	57,47
	2,87
	8,62
	68,97

	4
	прочие нас. пункты
	1792
	25
	44,80
	 
	 
	44,80

	Гавриловский сельсовет

	5
	д. Гавриловка
	996
	160
	127,49
	6,37
	19,12
	152,99

	6
	прочие нас. пункты
	948
	25
	23,70
	 
	 
	23,70

	Горевский сельсовет

	7
	с. Горево
	422
	160
	54,02
	2,70
	8,10
	64,82

	8
	прочие нас. пункты
	1661
	25
	41,53
	 
	 
	41,53

	Скоробогатовский сельсовет

	9
	д. Сухоноска
	1501
	160
	192,13
	9,61
	28,82
	230,55

	10
	д. Семино
	820
	160
	104,96
	5,25
	15,74
	125,95

	11
	прочие нас. пункты
	500
	25
	12,50
	 
	 
	12,50

	Хохломской сельсовет

	12
	с. Хохлома
	345
	160
	44,16
	2,21
	6,62
	52,99

	13
	д. Анисимово
	471
	160
	60,29
	3,01
	9,04
	72,35

	14
	прочие нас. пункты
	1193
	25
	29,83
	 
	 
	29,83

	 
	ВСЕГО
	18228
	 
	2202,89
	102,53
	372,74
	2678,16


Таблица 7.14
Водоотведение на расчетный срок строительства населенных пунктов Ковернинского района
	№ п/п
	Наименование потребителей
	Кол-во насел., чел.
	Норма водоотв., л/сут на чел.
	Расход хоз-бытовых стоков × К, м³/сут
	Неучтенные расходы (5%), м³/сут 
	Производственные стоки, м³/сут
	Всего, м³/сут

	Расчетный срок (2031 г.)

	Р.п. Ковернино

	1
	р.п. Ковернино
	6510
	230
	1347,57
	67,38
	269,51
	1684,46

	Большемостовский сельсовет

	2
	д. Большие Мосты
	863
	180
	124,27
	6,21
	18,64
	149,13

	3
	д. Каменное
	465
	160
	59,52
	2,98
	11,90
	74,40

	4
	прочие нас. пункты
	1852
	25
	46,30
	 
	 
	46,30

	Гавриловский сельсовет

	5
	д. Гавриловка
	1030
	180
	148,32
	7,42
	22,25
	177,98

	6
	прочие нас. пункты
	979
	25
	24,48
	 
	 
	24,48

	Горевский сельсовет

	7
	с. Горево
	436
	160
	59,30
	2,96
	8,89
	71,16

	8
	прочие нас. пункты
	1718
	25
	42,95
	 
	 
	42,95

	Скоробогатовский сельсовет

	9
	д. Сухоноска
	1552
	180
	223,49
	11,17
	33,52
	268,19

	10
	д. Семино
	847
	180
	121,97
	6,10
	18,30
	146,36

	11
	прочие нас. пункты
	517
	25
	12,93
	 
	 
	12,93

	Хохломской сельсовет

	12
	с. Хохлома
	357
	180
	51,41
	2,57
	7,71
	61,69

	13
	д. Анисимово
	487
	160
	62,34
	3,12
	9,35
	74,80

	14
	прочие нас. пункты
	1233
	25
	30,83
	 
	 
	30,83

	 
	ВСЕГО
	18846
	 
	2355,65
	109,91
	400,08
	2865,64

	Примечание - * К = 0,9 для р.п. Ковернино и К = 0,8 для остальных канализованных населенных пунктов  


Таблица 7.15
Предложения по развитию системы централизованного водоотведения в населенных пунктах Ковернинского района

	№ п/п
	Название населенного пункта
	Расход стоков по населенному пункту, м3/сут
	Проектные предложения

	
	
	I очер.
	Расчет. срок
	

	1
	р.п. Ковернино
	1629,09
	1684,46
	Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений с увеличением производительности до 1700 м3/сут, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов и насосных станций

	2
	д. Большие Мосты
	128,10
	149,13
	Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 150 м3/сут

	3
	д. Каменное
	68,97
	74,40
	Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 75 м3/сут

	4
	д. Гавриловка
	152,99
	177,98
	Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений с увеличением производительности до 200 м3/сут, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов 

	5
	с. Горево
	64,82
	71,16
	Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 75 м3/сут

	6
	д. Сухоноска
	230,55
	268,19
	Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений ввиду 100% износа, перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов

	7
	д. Семино
	125,95
	146,36
	Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 150 м3/сут

	8
	с. Хохлома
	52,99
	61,69
	Создание централизованной системы водоотведения с комплексом очистных сооружений, производительностью не менее 75 м3/сут

	9
	д. Анисимово
	72,35
	74,80
	Реконструкция и модернизация существующих очистных сооружений (при необходимости), перекладка существующих и строительство новых канализационных коллекторов


РАЗДЕЛ 8.

ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И ТУРИЗМА

8.1  УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ
Современное состояние
Количество муниципальных общеобразовательных учреждений Ковернинского района составляет 15 школ, из них: 2 средних расположены в п. Ковернино и 13 школ в сельской местности (4 средних, 6 основных и 3 начальных школы-детских сада). Характеристика образовательных учреждений Ковернинского муниципального района Нижегородской области приведена в таблице 8.1.
Среднегодовая численность работников общеобразовательных школ, расположенных в городской местности в 2010 году составила 134 человека (в 2009 году - 140 человек), среднегодовая численность работников общеобразовательных школ, расположенных в сельской местности в 2010 году составила 299 человек (в 2009 году – 324 человека). Среднегодовая численность работающих в общеобразовательных школах в 2010 году уменьшилась по сравнению с 2009 годом на 31 человека, в том числе по численности учителей на 19 человек, по численности прочего персонала на 12 человек.

Среднегодовое количество классов-комплектов составило:

- в школах городской местности за 2010 год – 39 класс-комплект 

(в 2009 году – 41 класс-комплект);

- в школах сельской местности за 2010 год - 85 класс-комплект

(в 2009году – 102%).

Наполняемость классов составила:

- в школах, расположенных в городской местности за 2010 год - 21,3 человек 
(в 2009 году -20,6 человек);
- в школах, расположенных в сельской местности за 2010 год – 11,4 человек 
(в 2009 году-10,3 человек).
Общий объем расходов бюджета на общее образование в 2010 году составил 79792,4 тыс.руб. (в 2009 году - 86691,7 тыс.руб.), уменьшение расходов составило   6899,3 тыс.руб.(8%). Расходы субвенции из областного бюджета на осуществление полномочий в области общего образования в 2010 году составили 59599,0 тыс.руб. (в 2009 году - 66479,3 тыс.руб.), уменьшение расходов составило 6880,3 тыс.руб. Объем расходов на общее образование в части текущих расходов на оплату труда и начислений на оплату труда в 2010 году составил 57082,7 тыс.руб. (71,5% от общих расходов), в 2009 году - 63247,4 тыс.руб.(73% от общих расходов) .

Снижение расходов на общее образование в 2010 г. по сравнению с 2009 г. произошло в связи с реорганизацией общеобразовательных школ с 01.09.2009 г.: Белбажская и Семинская средние школы реорганизованы в основные; Шадринская и Б-Крутов-ская основные школы реорганизованы в начальные школы-детские сады, закрыт филиал Горевской средней школы Рамешинская начальная общеобразовательная школа. 

Таблица 8.1

Характеристика образовательных учреждений Ковернинского муниципального района Нижегородской области

	№
	Наименование учреждения
	Юридический адрес
	Мощность проектная, мест


	Фактическая посещаемость, мест
	Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Анисимовская основная общеобразовательная школа»
	606591, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово, ул.Молодёжная, д.53а
	200
	56
	хорошее

	2
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Белбажская основная общеобразовательная школа»
	606580. Нижегородская область, Ковернинский район, с.Белбаж, ул.Молодежная, д.1
	235
	30
	хорошее

	3
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Гавриловская средняя общеобразовательная школа»
	606587, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка,  ул. Садовая, д.2
	320
	197
	хорошее, требуется ремонт крыши

	4
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Горевская средняя общеобразовательная школа»
	606582, Нижегородская область, Ковернинский район, с. Горево,          ул. Медведева, д.15
	178
	69
	удовлетворительное, требуется ремонт крыши

	5
	Муниципальное образовательное учреждение Дёминская основная общеобразовательная школа Ковернинского района
	606592. Нижегородская область, Ковернинский район, д. Дёмино,          ул. Заречная, д.15
	107
	36
	хорошее


Продолжение таблицы 8.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	6
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Каменская основная общеобразовательная школа»
	606588. Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное, ул.Заречная, д.49А
	125
	44
	хорошее

	7
	Муниципальное образовательное учреждение Ковернинская средняя общеобразовательная школа №1
	606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п. Ковернино, ул. Школьная, д.12
	515
	454
	хорошее, требует реконструкции

	8
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Ковернинская средняя общеобразовательная школа №2»
	606570, Нижегородская область, Ковернинский район, р.п.Ковернино, ул.Юбилейная, д.35
	450
	354
	хорошее

	9
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Понуровская основная общеобразовательная школа»
	606579. Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Юбилейная, д.1а
	100
	31
	хорошее

	10
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Семинская основная общеобразовательная школа»
	606574, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино, ул.Школьная, д.9
	190
	77
	хорошее

	11
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Скоробогатовская средняя общеобразовательная школа»
	606573, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Сухоноска, ул.Школьная, дом 1
	784
	192
	удовлетворительное, требуется замена плоской крыши на шатровую

	12
	Муниципальное бюджетное образовательное учреждение Ковернинского муниципального района Нижегородской области «Хохломская средняя общеобразовательная школа»
	606575, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Школьная, д.15
	200
	115
	хорошее


Продолжение таблицы 8.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	13
	Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа -детский сад  д.Б.Круты
	606578, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Б.Круты, ул.Молодежная, д.34
	27
	19
	хорошее

	14
	Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа -детский сад  д.Марково
	606570, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Марково, ул.Школьная, д.1
	35
	20
	хорошее

	15
	Муниципальное образовательное учреждение для детей дошкольного и младшего школьного возраста начальная школа -детский сад  д.Шадрино
	606577, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шадрино, ул.Сельская, д.63
	40
	22
	хорошее

	16
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Калинка" д.Анисимово
	606591, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово, ул.Молодежная, д.55
	30
	30
	хорошее

	17
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колокольчик" д.Понурово
	606579, Нижегородская область, Ковернинский район, д. Понурово, ул.Юбилейная, д.1а
	21
	16
	хорошее

	18
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Колосок" д.Большие Мосты
	606570, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Большие Мосты, ул.Северная, д.9
	78
	87
	хорошее

	19
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ленок"  р.п. Ковернино
	606570, Нижегородская область, р.п.Ковернино, пер.Рабочий, д.1
	52
	60
	приспособленное

	20
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Родничок" с. Хохлома
	606575, Нижегородская область,  Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Школьная, д.9
	75
	59
	хорошее

	21
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад  "Ромашка" комбинированного вида
	606570, Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Школьная, д.16
	160
	141
	хорошее

	22
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Рябинка" р.п.Ковернино
	606570, Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Школьная, дом 14
	127
	127
	хорошее, требуется ремонт крыши


Продолжение таблицы 8.1

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	23
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Светлячок" д.Гавриловка
	606587, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка,  ул. Школьная, д.1
	160
	105
	хорошее

	24
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" д. Сухоноска
	606573, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Сухоноска, ул.Юбилейная, д.19
	120
	114
	удовлетворительное, требуется ремонт парапета и крыши здания

	25
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Сказка" с. Горево
	606570, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Горево, ул.Медведева, д.17


	40
	30
	хорошее

	26
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Солнышко" д. Сёмино
	606574, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино, ул.Комсомольская, д.3
	75
	62
	хорошее

	27
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Теремок" д. Каменное
	606588, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное, ул.Заречная, д.7
	25
	22
	хорошее

	28
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Чебурашка" р.п.Ковернино
	606570, Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул. Солнечная, д.1а
	75
	79
	хорошее

	29
	Муниципальное дошкольное образовательное учреждение детский сад "Ягодка" с. Белбаж
	606580, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Белбаж, ул.Молодёжная, дом 4А
	30
	13
	хорошее

	30
	Муниципальное казенное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья "Большекрутовская специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат VIII вида"
	606578, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Большие Круты, ул.Молодежная, д.34
	70
	73
	хорошее


Мероприятия по развитию системы образования

· Необходимо завершить реформу системы общеобразовательных учреждений, создав базовые (опорные) школы на базе наиболее экономически эффективных перспективных СОШ в муниципальном районе.

· Социокультурные центры как интеграционные центры общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования (музыкальных, школ искусств, народных ремесел, станций юных техников, натуралистов и т.п.).

· Продолжить реструктуризацию общеобразовательных учреждений, развивая следующие формы школ разных ступеней общего образования в муниципальных образованиях: лицеи, гимназии, СОШ, ООШ, НШ, вечерние школы, классы и группы вечернего и дистанционного обучения, профильные классы; классы, совмещающие общее среднее образование с начальным профессиональным образованием; начальные школы – детские сады; экстернат; семейные и надомные формы обучения.

Создать дополнительные места в ДДОУ путем: перепрофилирования малокомплектных начальных школ в «начальная школа – детский сад»; преобразования учреждений «начальная школа – детский сад» в дошкольные образовательные учреждения (где в этом есть необходимость); возврата зданий бывших дошкольных учреждений под цели дошкольного образования; на базе свободных емкостей общеобразовательных школ создать новые места для реализации программ дошкольного образования (перевести старшие детсадовские  группы). 

Мероприятия, предлагаемые СТП Ковернинского района

Схемой территориального планирования Ковернинского района предлагается на первую очередь осуществить строительство детского сада на 240 мест в р.п. Ковернино.
На расчетный срок предлагается реконструировать Гавриловскую, Горевскую, Скоробогатовскую средние общеобразовательные школы, Ковернинскую среднюю общеобразовательную школу №1, детский сад «Рябинка» (р.п. Ковернино), детский сад «Сказка» (д. Сухоноска). 
8.2  УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Современное состояние
В МУ «Ковернинская ЦРБ» работает 339 чел., в том числе:

- врачи – 31 чел. (имеют высшую квалификационную категорию – 6 чел., первую квалификационную категорию – 1 человек, вторую категорию – 1 человек);

- средний медицинский персонал – 146 чел. (имеют высшую квалификационную категорию – 23 чел., первую квалификационную категорию – 58 чел., вторую квалификационную категорию – 4 чел.); 

- младший медицинский персонал – 90 чел.;

- прочий персонал – 72 чел.

Для функционирования МУ «Ковернинская ЦРБ» из консолидированного бюджета района в 2010 г. выделено ассигнований в сумме 28 067, 12  тыс. руб., что выше 2009 года на 1957,49 тыс. руб. или на 7,5%.

Число посещений: всего – 92658, из них в поликлинике - 89367,на дому – 3291. Отделение скорой медицинской помощи находится в р.п. Ковернино.
Утвержден план реализации национального проекта "Здоровье" и принята "Программа модернизации здравоохранения Нижегородской области ". Цель этой программы - развитие первичной медицинской помощи, расширение профилактического направления здравоохранения, пропаганда здорового образа жизни, оказание медицинской помощи женщинам в период беременности и родов через систему родовых сертификатов.
Обеспеченность Ковернинского района объектами здравоохранения приведена в таблице 8.2.

Перечень объектов здравоохранения на 01.01.2011 год представлен в таблице 8.3.

Ковернинский муниципальный район

	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	19951

	1-я очередь
	18228

	Расчетный срок
	18846


Таблица 8.2
Обеспеченность объектами здравоохранения

	Учреждение
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Поликлиника
	посещений в смену
	20
	399
	490
	122,8
	364,6
	376,9

	Стационары всех типов
	коек
	12
	239,4
	153
	63,9
	218,7
	226,2

	Станция скорой помощи
	автомобилей
	0,1
	2
	3
	150
	1,8
	1,9


Таблица 8.3 

Перечень объектов здравоохранения (на 01.01.2011 г.)
	№

п/п
	Наименование
учреждения 
	Местоположение
	Фактическая посещаемость за год
	Количество работающих, чел
	Мощность:

Для больниц: койко-места

Для поликлиник и ФАП: посещений/сут.
	Характеристика здания (хор., удовл., ветхое, приспособленное)

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	1
	ГБУЗ НО «Ковернинская центральная районная больница»
	606570, Нижегородская обл., р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.82 
	308
	248
	Поликлиника - 370 посещений

Стационар – 119 коек

Дневной стационар больницы – 10 коек

Дневной стационар поликлиники – 4 койки в две смены
	Удовлетворительное, типовое

	2
	Хохломская сельская участковая больница
	606575, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Интернациональная, д.11А
	6
	21
	Поликлиника – 25 посещений

Стационар – 10 коек

Дневной стационар больницы – 10 коек
	Ветхое, типовое

	3
	Белбажская врачебная амбулатория
	606580, Нижегородская область, Ковернинский район, с.Белбаж, ул.Молодежная, д.4А
	6
	6
	Поликлиника – 25 посещений
	Хорошее, приспособленное

	4
	Гавриловская врачебная амбулатория
	606587, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка, ул.Центральная, д.9
	11
	6
	Поликлиника – 25 посещений
	Хорошее, типовое

	5
	Скоробогатовская врачебная амбулатория
	606573, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Скоробогатово, д.30
	22
	7
	Поликлиника – 45 посещений
	Хорошее, типовое

	6
	ФАП д.Бетино
	606586. Нижегородская область, Ковернинский район, д.Бетино, ул.Молодежная, д.14А
	4
	3
	
	Удовлетворительное, приспособленное

	7
	ФАП д.Семино
	606574, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино, ул.Советская, д.4
	44
	3
	
	Хорошее, типовое


Продолжение таблицы 8.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	8
	ФАП д.Б-Круты
	606578, Нижегородская область, Ковернинский район, д. Б. Круты, ул.Молодежная, д.33
	5
	2
	
	Хорошее, типовое

	9
	ФАП д.Рамешки
	606583, Нижегородская область, Ковернинский район, д.Рамешки, ул.Центральная, д.87
	4
	2
	
	Удовлетворительное, приспособленное

	10
	ФАП с.Горево
	606582,  Нижегородская область, Ковернинский район, с.Горево, ул.Медведева, д.17
	5
	2
	
	Хорошее, приспособленное

	11
	ФАП д.Шмаки
	606578,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шмаки, ул.Центральная, д.6
	2
	2
	
	Ветхое, приспособленное

	12
	ФАП д.Наумово
	606588,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Наумово, ул.Школьная, д.3
	4
	1
	
	Ветхое, приспособленное

	13
	ФАП д.Каменное
	606588,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное, ул.Заречная, д.7
	9
	3
	
	Хорошее, приспособленное

	14
	ФАП д.Понурово
	606579,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово, ул.Молодежная, д.1
	5
	2
	
	Хорошее, приспособленное

	15
	ФАП д.Волково
	606587,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Волково, д.38
	9
	2
	
	Ветхое, приспособленное

	16
	ФАП д.Демино
	606592,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Демино, ул.Заречная, д.16 
	1
	1
	
	Удовлетворительное,  приспособленное

	17
	ФАП д.Шадрино
	606577,   Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шадрино, ул.Советская, д.11
	6
	2
	
	Хорошее, типовое

	18
	ФАП д.Анисимово
	606591,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово, ул.Молодежная, д.24А
	16
	3
	
	Хорошее, типовое


Продолжение таблицы 8.3
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	19
	ФАП д.Ермиловская стройка
	606575,  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Ермиловская стройка, д.11
	2
	2
	
	Удовлетворительное, приспособленное

	20
	ФАП д.Тарасово
	606576.  Нижегородская область, Ковернинский район, д.Тарасово, ул.Профсоюзная, д.12
	11
	2
	
	Удовлетворительное, приспособленное


Мероприятия, предлагаемые СТП Ковернинского района

В первую очередь, мероприятия здравоохранения направлены на совершенствование материально-технической базы здравоохранения. Предусматривается капитальный ремонт 5-и объектов. Второе основное направление – это решение кадрового вопроса. Значительное место в мероприятиях здравоохранения занимает совершенствование лечебно-диагностической работы, внедрение нового оборудования и современных медицинских технологий.

Выполнение мероприятий позволит сократить неэффективные финансовые затраты на отрасль здравоохранения, дополнительно привлечь в район 10 врачей, достигнуть снижения смертности населения за счет совершенствования диагностической работы и усиления профилактической работы. 

8.3  УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА

Современное состояние
В отрасли «Культура» работает 5 муниципальных учреждений: 

- Муниципальное учреждение музейно-выставочный центр «Отчина»;

- Муниципальное учреждение «Ковернинская централизованная клубная система»;

- Муниципальное учреждение «Ковернинская централизованная библиотечная система» (17 библиотек: 2 центральные районные библиотеки (ЦРБ, ЦДБ) и 15 сельских библиотек-филиалов);

- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская художественная школа» (52 учащихся);
- Муниципальное образовательное учреждение дополнительного образования детей «Детская музыкальная школа» (77 учащихся).

В течение года на базе МУ «Ковернинская ЦКС» функционировало 104 клубных формирования, любительских объединения, клуба по интересам различной направленности, в которых занималось 1168 человек. 5 коллективов сохранили звание «народный».

В течение 2010 года в клубных учреждениях района проведено более 1668 мероприятий с различными возрастными и социальными группами населения.

По линии киноконцертного зала «Мир» было организовано 152 киносеанса, которые посмотрели 5028 человек кинозрителей, из них 4418 детей, было организовано 140 киносеансов для детей и 12 киносеансов для взрослых. 

В 2010 году открыт информационно-компьютерный центр КОМПас на базе Центральной детской библиотеки. Центр оснащен новейшей компьютерной техникой, системой видеопоказа, интернетом. 

При МВЦ «Отчина» организованы районные выставки «Золото Хохломы», фотовыставка «Большая Волга в Ковернино», «Бабочки Мира». Всего в МВЦ «Отчина» проведено 20 выставок.
Перечень объектов культуры и искусства района приведен в таблице 8.4.
Таблица 8.4 

Перечень объектов культуры и искусства

	№

п/п
	Наименование объекта
	Местоположение
	Мощность объекта

по проекту
	Фактическая по-

сещаемость, (в год)


	Характеристика здания

(хор.,удовл.,ветхое, приспособленное)

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Анисимовский сельский Дом культуры
	д.Анисимово,
ул. Молодежная, 58


	200
	4352
	удовлетворительное



	2.
	Анисимовская сельская библиотека- филиал № 1
	
	
	5691
	

	3.
	Белбажский сельский Дом культуры
	с.Белбаж, ул. Школьная, д.4
	
	4523
	приспособленное

	4.
	Белбажская сельская библиотека-филиал № 3
	с.Белбаж, ул.Советская, д.37а
	
	
	

	5.
	Марковская сельская

библиотека-клуб
	д.Марково,

ул.Школьная, д.5
	
	3785
	приспособленное

	6.
	Б.Крутовский сельский Дом культуры
	д.Б.Круты,

ул.Молодежная, д.35
	200
	2350
	удовлетворительное

	7.
	Б.Крутовская сельская библиотека –филиал № 4
	
	
	5025
	

	8.
	Гавриловский сельский Дом культуры
	д.Гавриловка,

ул.Шагарова, д.2
	220
	27215
	приспособленное

	9
	Гавриловская сельская библиотека-филиал № 5
	д.Гавриловка, ул.Школьная, д.1
	200
	13630
	приспособленное

	10.
	Деминский Дом досуга
	д.Демино,
ул.Заречная, д.14
	200
	658


	удовлетворительное

	11
	Деминская сельская библиотека-филиал № 7
	д.Демино,
ул.Заречная, д.2
	200
	4424
	-

	12
	Горевский сельский Дом культуры
	с. Горево,
ул. Медведева, д.22


	200
	5856
	удовлетворительное

	13
	Горевская сельская библиотека-филиал № 6
	
	
	5739
	

	14
	Рамешинская сельская библиотека-филиал № 13
	д.Рамешки, д.87
	
	2684
	приспособленное

	15
	Понуровский сельский Дом культуры
	д.Понурово,
ул. Молодежная, д.6


	150
	1840
	удовлетворительное

	16
	Понуровская сельская библиотека-филиал № 12
	
	
	5296
	

	17
	Семинский сельский Дом культуры
	д.Семино,
пл.Победы, д.1
	174
	5787
	удовлетворительное

	18
	Семинская сельская

библиотека-филиал №14
	
	
	5992
	


Продолжение таблицы 8.4
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19
	Сухоносовский танцевальный зал
	д.Сухоноска,
ул.Юбилейная, д.13
	
	5000
	приспособленное

	20
	Скоробогатовская сельская библиотека-филиал № 15
	д.Сухоноска,
ул.Юбилейная, д.19.
	
	16067
	приспособленное

	21
	Хохломский сельский Дом культуры
	с.Хохлома,
ул.Центральная, д.2

.
	200
	6140
	удовлетворительное

	22
	Хохломская сельская библиотека-филиал № 17
	
	
	9011
	

	23
	Каменский сельский Дом культуры
	д.Каменное,
ул.Яковлева, д.27
	200
	1642
	приспособленное

	24
	Каменская сельская

библиотека-филиал № 8
	д.Каменное,
ул.Советская, 38а
	
	5310
	

	25
	Наумовская библиотека-филиал №11
	д.Высоково,
ул.Первомайская, д.32
	
	2148
	приспособленное

	26
	Шадринский сельский Дом культуры
	д.Шадрино,
ул.Сельская, 31
	200
	3376
	приспособленное

	27
	Шадринская сельская

Библиотека-филиал № 19
	д.Шадрино,
ул.Советская, д.3.
	200
	3696
	приспособленное

	28
	Центр досуга
	р.п.Ковернино,
ул.К.Маркса,26
	250
	18350
	приспособленное

	29
	Киноконцертный зал   «Мир» 
	р.п.Ковернино,
ул.Советская,7
	
	2775
	удовлетворительное

	30
	Музейно-выставочный центр  «Отчина»
	р.п.Ковернино,
ул.Коммунистов,46
	
	2000
	приспособленное

	31
	Центральная районная библиотека
	р.п.Ковернино,
ул.Карла.Маркса,10
	
	22423
	приспособленное

	32
	Центральная детская библиотека
	р.п.Ковернино,
ул.К.Маркса,7а
	
	21311
	приспособленное

	33
	МОУ ДОД «Детская художественная школа»
	р.п.Ковернино,
ул.К.Маркса, 8
	
	6250
	приспособленное

	34
	МОУ ДОД «Детская музыкальная школа»
	р.п.Ковернино,
ул.Советская, 44
	
	45000 (58 учащихся)
	приспособленное


Основные задачи в сфере культуры:

— сохранение культурного потенциала и культурного наследия, сети учреждений культуры и искусства;

— развитие и укрепление материально-технической базы учреждений культуры и искусства;

— продолжение работы по совершенствованию системы мониторинга состояния и использования памятников истории и культуры, сохранности предметов библиотечных фондов.

Мероприятия по развитию объектов культуры и искусства:

- строительство Школы искусств в р.п. Ковернино.

8.4  СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ
Государственные по социальной защите и социальному обслуживанию жителей Ковернинского района находятся в ведении государственного казенного учреждения Нижегородской области «Управление социальной защиты населения Ковернинского района» и под ведомственных учреждений:
- государственное бюджетное учреждение «Ковернинский дом-интернат для престарелых и инвалидов»;

- государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социального обслуживания населения Ковернинского района», в ведении которого находится специализированный жилой дом для граждан пожилого возраста и инвалидов;

- государственное бюджетное учреждение «Центр предоставления мер социальной поддержки Ковернинского района»;
Вся система социальной поддержки и социального обслуживания населения направлена на реализацию единой государственной политики в социальной сфере.

8.5  ФИЗКУЛЬТУРА И СПОРТ
Современное состояние
Численность населения, занимающегося в спортивных секциях и группах физкультурно-оздоровительной и спортивной направленности различных форм, составила     1861 чел., что превышает показатель 2009 года на 1,4% или на 26 чел. 

Удельный вес населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, составил 9,3%.

На территории района находится 89 спортивных сооружений, в том числе 15 спортзалов и 74 плоскостных сооружения. 
С 2009 года осуществляется реконструкция физкультурно–оздоровительного комплекса в д.Сухоноска, в результате будут созданы новые рабочие места и увеличится численность занимающихся физической культурой и спортом. 

Мероприятия, предлагаемые СТП Ковернинского района:
- Строительство физкультурно–оздоровительного комплекса в р.п. Ковернино в рамках ОЦП «Развитие социальной и инженерной инфраструктуры».
- Газификация спорткомплекса «Узола» в р.п. Ковернино, а также проведение ремонта помещений здания.
8.6 РАСЧЕТ ОБЕСПЕЧЕННОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
В данном разделе приведены расчеты обеспеченности Ковернинского района учреждениями обслуживания. Расчет велся в разрезе поселений на существующую и прогнозную численность населения. Учитывалось следующее: СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», проектная мощность объекта, фактическая посещаемость. Расчет велся с учетом постоянно проживающего населения. Результаты расчета приведены в таблицах 8.5 - 8.10.

Городское поселение р.п. Ковернино
	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	6892

	1-я очередь
	6296

	Расчетный срок
	6510


Таблица 8.5
	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ.)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	50
	344,6
	414
	120,1
	314,8
	325,5

	Общеобразовательные школы
	место
	100
	689,2
	965
	140
	629,6
	651

	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	68,9
	65
	94,3
	63
	65,1

	Клубы
	м2
	50
	344,6
	250
	72,5
	314,8
	325,5

	Пожарное депо
	машин
	0,4
	2,8
	2
	71,4
	2,5
	2,6

	Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	1,7
	14,4
(для новых захоронений 7,6 га)
	100
	1,5
	1,6


Большемостовский сельсовет
	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	3366

	1-я очередь
	3075

	Расчетный срок
	3180


Таблица 8.6
	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ.)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	40
	134,6
	205
	152,3
	123
	127,2

	Общеобразовательные школы
	место
	75
	252,5
	125
	49,5
	230,6
	238,5

	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	25,3
	0
	0
	23,1
	23,9

	Клубы
	м2
	50
	168,3
	600
	356,5
	153,8
	159

	Пожарное депо
	машин
	0,4
	1,3
	4
	307,7
	1,2
	1,3

	Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,8
	36,4

(для новых захоронений 9,63 га)
	100
	0,7
	0,8


Гавриловский сельсовет
	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	2127

	1-я очередь
	1944

	Расчетный срок
	2009


Таблица 8.7
	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ.)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	40
	85,1
	160
	188
	77,8
	80,4

	Общеобразовательные школы
	место
	75
	159,5
	427
	267,7
	145,8
	150,7

	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	16
	0
	0
	14,6
	15,1

	Клубы
	м2
	50
	106,4
	420
	394,7
	97,2
	100,5

	Пожарное депо
	машин
	0,4
	0,9
	1
	111,1
	0,8
	0,8

	Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,5
	16

(для новых захоронений 4,4 га)
	100
	0,5
	0,5


Горевский сельсовет
	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	2280

	1-я очередь
	2083

	Расчетный срок
	2154



Таблица 8.8
	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ.)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	40
	91,2
	91
	99,8
	83,3
	86,2

	Общеобразовательные школы
	место
	75
	171
	513
	300
	156,2
	161,6

	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	17,1
	0
	0
	15,6
	16,2

	Клубы
	м2
	50
	114
	350
	307
	104,2
	107,7

	Пожарное депо
	машин
	0,4
	0,9
	3
	333,3
	0,8
	0,9

	Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,5
	17,7

(для новых захоронений 7,11га)
	100
	0,5
	0,5


Скоробогатовский сельсовет
	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	3088

	1-я очередь
	2626

	Расчетный срок
	2192


Таблица 8.9
	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ.)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	40
	123,5
	195
	157,9
	112,8
	116,6

	Общеобразовательные школы
	место
	75
	231,5
	974
	420,7
	211,6
	218,7

	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	23,2
	-
	-
	21,2
	21,9

	Клубы
	м2
	50
	154,4
	174
	112,7
	141,1
	145,8

	Пожарное депо
	машин
	0,4
	1,2
	4
	333,3
	1,1
	1,2

	Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,7
	11,69
(для новых захоронений 4,35 га)
	100
	0,7
	0,7


Хохломский сельсовет
	
	Численность населения, чел.

	Исходный год проектирования
	2193

	1-я очередь
	1865

	Расчетный срок
	1557


Таблица 8.10
	Учреждение, предприятие
	Единица измерения
	Норма обеспеченности на 1000 чел.
	Необходимо по норме (сущ.)
	Существующее положение
	Процент обеспеченности,%
	Необходимо по норме (1-я очередь)
	Необходимо по норм (расчетный срок)

	Детские дошкольные учреждения
	место
	40
	88
	105
	119,3
	80,4
	83,1

	Общеобразовательные школы
	место
	75
	164,9
	400
	242,6
	150,7
	155,8

	Внешкольные учреждения
	место
	10%
	16,5
	0
	0
	15,1
	15,6

	Клубы
	м2
	50
	110
	400
	363,6
	100,5
	103,9

	Пожарное депо
	машоин
	0,4
	0,9
	3
	333,3
	0,8
	0,8

	Кладбища традиционного захоронения
	га
	0,24
	0,5
	21,29
(для новых захоронений 8,29 га)
	100
	0,5
	0,5


8.7 ТУРИЗМ И РЕКРЕАЦИЯ

Существующее состояние
На территории Ковернинского района сложились следующие рекреационные зоны:
- территория Высоковского Успенского мужского монастыря, расположенная в        выс. Успенский;
- территория прихода церкви в честь Покрова Пресвятой Богородицы, расположенная в с. Белбаж;
- территория прихода церкви в честь Пресвятой Животворящей Троицы, расположенная в д. Сухоноска;
- территория прихода церкви в честь Вознесения Господня, расположенная в       р.п. Ковернино;
- территория прихода церкви в честь Святой Животворящей Троицы, расположенная в д. Васильево;
- территория прихода церкви в честь Успения Пресвятой Богородицы, расположенная в д. Понурово;
- территория прихода церкви в честь Казанской Божьей Матери, расположенная в с. Горево;
- территория прихода Единоверческой церкви в честь иконы Пресвятой Богородицы "Всех Скорбящих Радость", расположенная в д. Семино;
- территория ООО «Фабрика Хохломской художник», ООО «Промысел», расположенные в д. Семино;
- Муниципальное учреждение Музейно-выставочный центр «Отчина», расположенный в р.п. Ковернино; 
- Краеведческие музеи, расположенные в д.Сухоноска и в д. Анисимово;
- Историко-краеведческий музей «Память», расположенный в р.п. Ковернино;
- Лечебно-оздоровительный комплекс ООО «Русский лес - Н», расположенный в    д. Б. Круты.

Зоны кратковременного отдыха сформировались на берегах водных объектов, расположенных вблизи населенных пунктов, а так же в парке «Чудов - Град» (им. Разумовского) расположенного в р.п. Ковернино.
Одной из форм активного отдыха является туризм. Ковернинский район располагает природными ресурсами для организации туристских маршрутов спортивно-оздоровительного и познавательного характера.

Мероприятия по развитию туризма и рекреации
Пробел в возможностях организации всех видов туризма призваны ликвидировать туристические подцентры, расположенные на небольших расстояниях от основных и региональных центров, в местах, связанных с ними транспортными магистралями, и в то же время находящихся в природном окружении, обеспечивающем возможности спортивного и специализированного туризма. Кроме того, необходимо создать условия для обеспечения паломнического туризма вблизи от посещаемых паломниками монастырей. В подцентрах следует размещать гостиницы или пансионаты с полным комплексом услуг: питанием, небольшими торговыми точками по продаже предметов первой необходимости и сувениров, возможностью организации экскурсий с предоставлением транспорта, организация развлечений (катание на лошадях, на лодках, прогулки в лес и т.д.), в районах развития специализированного туризма – прокат инвентаря и т.д. Для автотуристов – обеспечение хранения автомобилей и их мелкого ремонта. На реке Узола следует обустроить зоны отдыха и кемпинговые зоны для туризма и организованного отдыха населения.
На расчетный срок планируется организация гостиничного комплекса на территории бывшей территории Семеновского районного телекоммуникационного узла Уренского межрайонного телекоммуникационного узла ОАО «Волгателеком» в рабочем поселке Ковернино 

8.8 КОММЕРЧЕСКАЯ СФЕРА
Коммунальное обслуживание

На территории района действуют предприятия бытового обслуживания, приведенные в таблице 8.11.

Таблица 8.11
Предприятия бытового обслуживания, расположенные на территории Ковернинского муниципального района

	№

п/п
	Наименование населенного пункта
	Ремонт обуви, одежды, быт. техники, мебели, парикмахерская

	
	
	Наименование учреждения
	Количество

раб. мест

	1
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Морозов А.Н.
	3

	2
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Тараканова Е. Н.
	3

	3
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Клепикова Т. В. 
	1

	4
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Кузнецова Л.Н. 
	1

	5
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Гореловская С. С.
	1

	6
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Жгутова Н. С.
	1

	7
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Шепелева Ю. А.. 
	1

	8
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Гула О. В. 
	1

	9
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Маслов В. А. 
	1

	10
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Киселев Ю.И. 
	1

	11
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Соколов В.М. 
	1

	12
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Соколова В.П. 
	1

	13
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Парийский Н.Л. 
	1

	14
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ Огурцова Т. В. 
	1

	15
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ  Королева Е.И. 
	1

	16
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ  Иванова Т.И.
	1

	17
	р.п. Ковернино
	ИПБОЮЛ  Маслова А. А. 
	1

	18
	р.п. Ковернино
	МП «ЖКХ «Ковернинское»
	76


Торговля

На территории района действуют следующие предприятия торговли (таблица 8.12).
Таблица 8.12 

Учреждения торговли на территории Ковернинского района

	№

п/п
	Наименование
	Местоположение
	Площадь, общая/торговая (м2)

	1
	2
	3
	4

	1
	Магазин «Мебель» ООО «Промторг»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.1
	400/365

	2
	Магазин  № 5 ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Заречная,д.22
	147/51,5

	3
	Магазин № 3 ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Заречная,д.65
	70/29,4

	4
	Магазин «Хозтовары» ООО «Райпо» 
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, ,д.1
	118/92

	5
	Магазин «ТПС» д.Талица ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Талицы, д.58
	103/33

	6
	Магазин «ТПС» д.Марково ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Марково, ул.Школьная,  д.8
	147/48

	7
	Магазин «ТПС» д.Щегольное ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Щегольное, ул.Школьная,  д.1а
	88/30

	8
	Магазин «ТПС» д.Гари ООО «Райпо»
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гари, ул.Дорожная,  д.1
	58/44,2

	9
	Магазин «ТПС» д.Волково  ООО «Райпо»
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Волково, ул.Волковская,  д.3а
	147/56,3

	10
	Магазин «ТПС» д.Демино  ООО «Райпо»
	606592 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Демино, ул.Озерная,  д.1
	120/64

	11
	Магазин «ТПС» д.Шадрино  ООО «Райпо»
	606577 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шадрино, ул.Советская,  д.13
	2010/60

	12
	Магазин «ТПС» д.Шадрино  ООО «Райпо»
	606577 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шадрино, ул.Лесная,   д.1а
	62,65/22,3

	13
	Магазин «ТПС» д.Новопокровское  ООО «Райпо»
	606574 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Новопокровское,   д.3
	58/33

	14
	Магазин «ТПС» д.Каменное  ООО «Райпо»
	606588 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное,  ул.Заречная,  д.48
	230/123

	15
	Магазин «ТПС» д.Высоково  ООО «Райпо»
	606588 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Высоково,   ул.Первомайская,  д.14
	88/40,2

	16
	Магазин «ТПС» д.Наумово  ООО «Райпо»
	606584 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Наумово,  д.41
	62/35,5

	17
	Магазин «ТПС» д.Понурово  ООО «Райпо»
	606579 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Понурово,   ул.Центральная,  д.45
	132/64

	18
	Магазин «ТПС» д.Овечкино  ООО «Райпо»
	606579 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Овечкино,  д.24
	41/27

	19
	Магазин «ТПС» д.Б.Круты  ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Б.Круты,   ул.Колхозная,  д.5
	107/61

	20
	Магазин «ТПС» д.Шмаки  ООО «Райпо»
	606578 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шмаки,   ул.Центральная,   д.9
	71/30

	21
	Магазин «ТПС» д.Анисимово ООО «Райпо»
	606591 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово, ул.Молодежная  д.61
	168/61

	22
	Магазин «ТПС» д.Михайлово  ООО «Райпо»
	606591 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Михайлово,  д.15а
	45/27,8

	23
	Магазин «ТПС» с.Хохлома  ООО «Райпо»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома,   ул.Набережная,  д.6в
	251/95

	24
	Магазин «ТПС» д.Тарасово  ООО «Райпо»
	606576 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Тарасово,   ул.Центральная,  д.23
	162/43


Продолжение таблицы 8.12

	1
	2
	3
	4

	25
	Магазин «ТПС» д.Горево ООО «Райпо»
	606582 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Горево,   ул.Медведева,  д.14
	176/60

	26
	Магазин «ТПС» д.д.Маза  ООО «Райпо»
	6065782Нижегородская область, Ковернинский район, д.Маза,   ул.Центральная,  д.69
	147/40

	27
	Магазин «ТПС» д.Рамешки  ООО «Райпо»
	606583 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Рамешки,   д.71
	148/53,3

	28
	Магазин «ТПС» с.Белбаж  ООО «Райпо»
	606580 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Белбаж,   ул.Школьная,  д.23
	316/100

	29
	Магазин «ТПС» д.Вязовка  ООО «Райпо»
	606580 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Вязовка,   ул.Мира,  д.51а
	89/30

	30
	Магазин «ТПС» д.Радость  ООО «Райпо»
	606580 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Радость,  д.30
	57/34

	31
	Магазин «Мир текстиля» р.п.Ковернино,   ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,   ул.1-я Луговая,  д.1
	151/120

	32
	Магазин «Продукты № 1» р.п.Ковернино  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,   ул.К.Маркса,  д.15
	215/87,2

	33
	Магазин»ТПС» д.Б.Мосты  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Б.Мосты,   ул.Северная,   д.21
	144/113

	34
	Магазин «Продукты № 7» р.п.Ковернино  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,   ул.1-я Луговая,  д.23
	195/115

	35
	Магазин «ТПС» д.Б.Мосты  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Б.Мосты,   ул.Юбилейная,  д.53
	247/90

	36
	Магазин «Слобода» р.п.Ковернино  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.50 лет ВЛКСМ,  д.23
	166/97,8

	37
	Магазин «ТПС» д.Семино  ООО «Центр»
	606574 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино,   ул.Центральная,  д.5
	400/148

	38
	Магазин «ТПС» д.Сухоноска  ООО «Центр»
	606573 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Сухоноска,   ул.Юбилейная,  д.1а
	230/148

	39
	Магазин «ТПС» д.Гавриловка  ООО «Центр»
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка,   ул.Шагарова,  д.1
	495/107

	40
	Магазин «Книги» р.п.Ковернино   ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.К.Маркса,  д.16
	123/46

	41
	Магазин «Спорт» р.п.Ковернино  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.К.Маркса,  д.15
	47/35

	42
	Магазин «Хозяюшка» р.п.Ковернино  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.К.Маркса,  д.15
	112/94

	43
	Магазин «Техника» р.п.Ковернино  ООО «Центр»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.К.Маркса,  д.15
	238/105

	44
	Магазин «Универмаг» р.п.Ковернино ООО «Универмаг»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.1-я Луговая,  д.1
	806/580

	45
	Магазин д.Семино  СПК «Семинский»
	606574 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино,  ул.Центральная  д.3
	288,8/159,4

	46
	Магазин «Отрада» д.Сухоноска ООО «Отрада»
	606573 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Сухоноска,   ул.Юбилейная,  д.22
	279/139

	47
	Магазин «Товары для дома» д.Сухоноска  ООО «Отрада»
	606573 Нижегородская область, Ковернинский район, д.С ухоноска,   ул.Юбилейная,  д.22
	133,4/69,4

	48
	Магазин «ТПС»  д.Хрящи  ООО «Отрада»
	606573 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Хрящи
	44,7/34,2

	49
	Магазин «Продукты № 6» р.п.Ковернино  ООО «Отрада»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,   ул.К.Маркса,  д.2
	92,8/51,6

	50
	Магазин «Продукты № 8» р.п.Ковернино  ООО «Отрада»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.Коммунистов,   д.82
	16,2/13,6

	51
	Магазин «Продукты № 11» р.п.Ковернино  ООО «Отрада»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,   ул.1-я Луговая,  д.1
	49,3/24,4

	52
	Магазин «Хохломич» с.Хохлома ООО «Хохломич»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Набережная, д.6б
	162,5/86,4


Продолжение таблицы 8.12

	1
	2
	3
	4

	53
	Магазин «Хозяюшка» с.Хохлома ООО «Хохломич»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Набережная, д.6б
	71,3/63

	54
	Магазин д.Тарасово ООО «Хохломич»
	606576 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Тарасово, ул.Центральная, д.50
	54,3/29,9

	55
	Магазин д.Ермиловская стройка ООО «Хохломич»
	606576 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Ермиловская стройка,д.4а
	49,9/44,6

	56
	Магазин д.Кошелево ООО «Хохломич»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Кошелево, д.33а
	49,6/30,6

	57
	Магазин д.Шишино ООО «Хохломич»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шишино, д.10а
	63,6/45,2

	58
	Магазин «Теремок» с.Хохлома ООО «Хохломич»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Луговая, д.17
	120,2/83,5



	59
	Магазин «Продукты» с.Хохлома ООО «Исток»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома, ул.Луговая, д.17
	58/49,2

	60
	Магазин «ТПС» д.Гавриловка ОАО «АПК «Мир»
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка, ул.Шагарова, д.6
	120/80

	61
	Магазин «Кормилец» р.п.Ковернино ОАО «АПК «Мир»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	50/35,4

	62
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «АЗС»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.26
	59,3/51

	63
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Юрус»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.2
	20/15,4

	64
	Магазин  «ТПС» р.п.Ковернино  ООО«Вертикаль»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Южная,  д.44
	313,2/198

	65
	Магазин  «Стройдвор» р.п.Ковернино  ООО«Вертикаль»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Б.Садовая,  д.2
	474,8/200

	66
	Магазин  «Стройдвор № 2» р.п.Ковернино  ООО«Вертикаль»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов,  д.48а
	230/170

	67
	Магазин «Центральный»  р.п.Ковернино ООО «Промсервис»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса,  д.2
	356/200

	68
	Магазин «Старый замок» р.п.Ковернино ООО «Гранит»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Пролетарская, д.2а
	67,6/67,6

	69
	Магазин «Радость» р.п.Ковернино 

ООО «Гранит»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Строителей, д.12
	50/43,5

	70
	Магазин «Визит» р.п.Ковернино

 ООО «Гранит»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Заводская, д.12
	45/37,5

	71
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино

 ООО «Гранит»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Чкалова
	100/82

	72
	Магазин «Профи» р.п.Ковернино 

ООО «Гранит»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Чкалова
	85/64

	73
	Магазин «Семерочка» д.Гавриловка 

ООО «Гранит»
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район   д.Гавриловка, ул.Школьная, д.3а
	120/80,5

	74
	Магазин «Продукты» д.Понурово 

ИП Чекмарев Г.Ф.
	606579 Нижегородская область, Ковернинский район   д.Понурово, ул.Центральная, д.34
	30/30

	75
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино 

ИП Жиганов О.С.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Заводская, д.20а
	50/40

	76
	Магазин «Продукты» д.Каменное 

ИП Жиганов О.С.
	606588 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Каменное, ул.Заречная, д.23
	20/20

	77
	Магазин «Автозапчасти» р.п.Ковернино 

ИП Соболев Н.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	63,4/30


Продолжение таблицы 8.12

	1
	2
	3
	4

	78
	Магазин «Автозапчасти» р.п.Ковернино 

ИП Соболев Н.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Чкалова
	60/53

	79
	Магазин «Русь» р.п.Ковернино 

ИП Каликина О.С.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Школьная, д.2
	42/30

	80
	Магазин «Ткани» р.п.Ковернино

ИП Марютичев А.В.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.25
	40,2/40,2

	81
	Киоск «Хлеб» р.п.Ковернино ИП Смирнов В.Б.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.2
	5/-

	82
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ИП Никогосян А.Ш.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.1
	26/23,9

	83
	Магазин «Стройматериалы» р.п.Ковернино ИП Усанов А.К.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка
	65/58,4

	84
	Магазин «Продукты»  р.п.Ковернино ИП Малышева Н.М.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.51а
	36/26,4

	85
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Венера»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Колхозная
	36/26,4

	86
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Элита»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса
	52/31,2

	87
	Магазин «Продукты»  р.п.Ковернино ИП Складнев В.М.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов,  д.82
	35/31

	88
	Магазин «777» р.п.Ковернино ООО «ГАЛС»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ
	96/85

	89
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Ковернино»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ,48
	40/34,6

	90
	Магазин «ТПС» д.Анисимово ООО «Анисимово»
	606591 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово
	40/26

	91
	Магазин  «ТПС»р.п.Ковернино ООО «Иком»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Автобаза
	75/66

	92
	Магазин  «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Иком»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.51
	70/44,6

	93
	Магазин  «Хозтовары»р.п.Ковернино ООО «Иком»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.51
	70/45

	94
	Магазин  «Запчасти» р.п.Ковернино ООО «Иком»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.51
	130/110

	95
	Магазин «ТПС» д.Маза ООО «Иком»
	606582 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Маза
	30/24,2

	96
	Магазин  «Техника» р.п.Ковернино ООО «Иком»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.51
	60/45

	97
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Иком»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая
	35/30

	98
	Магазин «Запчасти» р.п.Ковернино филиал ОАО «Нижегородагроснаб»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов,  д.82
	58/58

	99
	Магазин  ООО «ТД «Растяпино»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.50 лет ВЛКСМ,  д.23
	60/45

	100
	Магазин «Березка» р.п.Ковернино ООО «Альянс»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.50 лет ВЛКСМ,  д.48а
	70/43

	101
	Магазин сотовой связи р.п.Ковернино ИП Зыков А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.50 лет ВЛКСМ,  д.44
	12/8

	102
	Магазин сотовой связи «Волга» р.п.Ковернино ИП Зыков А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино,  ул.К.Маркса,   д.1
	20/12

	103
	Магазин «Продукты» д.Б.Круты ИП Шмелев Н.Н.
	606578 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Б.Круты
	20/18

	104
	Магазин «Продукты» д.Гавриловка ООО «Полис»
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка, ул.Школьная
	25/20


Продолжение таблицы 8.12

	1
	2
	3
	4

	105
	Магазин «Рябинка» р.п.Ковернино ООО «Рябинка»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Школьная
	20/15

	106
	Магазин «Продукты» д.Горево ООО «ТД «Рамешки»
	606582 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Горево 
	40/35

	107
	Магазин «Продукты» д.Горево ООО «Бриз»
	606582 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Горево 
	20/15

	108
	Магазин «Продукты» д.Беляево ИП Розина А.А.
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Беляево 
	15/10

	109
	Магазин «Продукты» д.Гавриловка ИП Потатуева Е.А.
	606587 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Гавриловка
	30/25

	110
	Магазин сотовой связи р.п.Ковернино ИП Канатаев С.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.19
	8/-

	111
	Магазин сотовой связи р.п.Ковернино ИП Канатаев С.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-яЛуговая, д.2
	15/15

	112
	Магазин «Сантехника» р.п.Ковернино ИП Некрасов А.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.46
	15/15

	113
	Магазин «Продукты» д.Анисимово ИП Шашкова Н.А.
	606591 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Анисимово
	17/15

	114
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ИП Догадина В.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Казанина
	17/16

	115
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ИП Догадина В.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Лесная
	12/10

	116
	Магазин «Ритуальные услуги» р.п.Ковернино ИП Захаров А.В.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.49
	10/10

	117
	Магазин «Ритуальные услуги» р.п.Ковернино  ИП Кубля В.Г.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.46
	15,2/15,2

	118
	Магазин «Стройматериалы»» р.п.Ковернино ИП Крупинов С.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	25/25

	119
	Магазин «Диваль» р.п.Ковернино ИП Поляшова Е.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	40/40

	120
	Магазин «Морозильник.ру» р.п.Ковернино ИП Гусейнов
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	40/40

	121
	Магазин газового оборудования р.п.Ковернино ООО «Газсервис»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	40/40

	123
	Магазин «Павловская курочка» р.п.Ковернино ООО «Семь полей»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.21
	78/75

	124
	Магазин «Павловская курочка» р.п.Ковернино ООО «Семь полей»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Чкалова
	70/65

	125
	Магазин «Пальто» р.п.Ковернино ИП Чернеев А.Е.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	21,6/21,6

	126
	Магазин «Цветы» р.п.Ковернино
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	25/25

	127
	Магазин «Двери» р.п.Ковернино
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	12/12

	128
	Ломбард р.п.Ковернино ООО «Шанс-Ломбард»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.2
	12/12

	129
	Магазин «Мебель» р.п.Ковернино ИП Буров О.П.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.21
	40/40

	130
	Магазин  «Косметика» р.п.Ковернино ИП Красильникова В.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.21
	20/16

	131
	Магазин «Модница» р.п.Ковернино ИП Сироткина
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.21
	20/16

	132
	Магазин «Одежда»» р.п.Ковернино ИП Назарова Т.Н.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.21
	8/8


Продолжение таблицы 8.12

	1
	2
	3
	4

	133
	Магазин «Запчасти» р.п.Ковернино ИП Тулупова Е.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.6
	55/49,2

	134
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ИП Доронина Е.А.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.46а
	25/20

	135
	Магазин «Трикотаж» р.п.Ковернино ООО «БРИЛЛИАНТ»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Советская,  д.28
	30/30

	136
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино, ул.Солнечная ООО «Светлана»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Солнечная
	15/13,3

	137
	Магазин «Продукты» р.п.Ковернино ООО «Эльбрус»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка
	35/34,2

	138
	Магазин «Продукты» д.Шадрино ООО «Эльбрус»
	606577 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Шадрино 
	30/28

	139
	Магазин «Продукты» д.Семино ООО «Эльбрус»
	606574 Нижегородская область, Ковернинский район, д.Семино 
	20/15

	140
	Магазин «Башмачок» р.п.Ковернино ИП Смирнов С.К.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Б.Ильинка
	15/13

	141
	Магазин «Хозтовары» р.п.Ковернино
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.8
	15/13

	142
	Магазин «Детские товары» р.п.Ковернино
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.8
	20/15

	143
	Магазин сотовой связи р.п.Ковернино ИП Дешин Н.Н.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Б.Садовая, д.3
	15/12

	144
	Магазин «Компьютеры» р.п.Ковернино ИП Ковтун М.В.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.К.Маркса, д.15
	8/8

	145
	Магазин  р.п.Ковернино ИП Смирнов В.Б.
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Автобаза
	22/18

	146
	Аптека р.п.Ковернино ООО «Райпо»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.1-я Луговая, д.1
	64/39,2

	147
	Аптека р.п.Ковернино МУП «Фармация»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.50 лет ВЛКСМ, д.57
	65/65

	148
	Аптечный пункт р.п.Ковернино МУП «Фармация»
	606570 Нижегородская область, р.п.Ковернино, ул.Коммунистов, д.82
	20,5/-

	149
	Аптечный пункт д.Семино МУП «Фармация»
	606574 Нижегородская область, Ковернинский район, д. Семино ул.Советская, д.4
	14,5/11

	150
	Аптечный пункт с.Хохлома МУП «Фармация»
	606575 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Хохлома ул.М.Горького,  д.10
	48,5/22,1

	151
	Аптечный пункт с.Белбаж МУП «Фармация»
	606580 Нижегородская область, Ковернинский район, с.Белбаж ул.Советская,  д.52
	128,7/21,3

	152
	Магазин «Продукты» д.Б.Мосты ООО «Ковернино»
	606570 Нижегородская область, Ковернинский роайон, д.Б.Мосты
	25/20


Общественное питание

На территории района действуют следующие предприятия общественного питания (таблица 8.13).
Таблица 8.13
Предприятия общественного питания, расположенные на территории Ковернинского района
	№

п/п
	Адрес
	Столовая, кафе, ресторан, ресторан быстрого обслуживания и т.д.

	
	
	Наименование учреждения
	Количество

мест

	1
	р.п. Ковернино, ул. 50лет ВЛКСМ, дом 49
	ООО «Общепит – ресторан «Братина»
	7

	2
	р.п. Ковернино, ул. 50лет ВЛКСМ, дом 49
	ООО «Общепит» - столовая
	16

	3
	р.п. Ковернино, ул. 50лет ВЛКСМ, дом 49
	ООО «Общепит» - бар «Пещера»
	2

	4
	р.п. Ковернино, ул. 50лет ВЛКСМ, дом 49
	ООО «Общепит» - кафе «Молодежное»
	3

	5
	р.п. Ковернино, ул. 50лет ВЛКСМ, дом 49
	ООО «Общепит» - закусочная
	1

	6
	Ковернинский район, д. Гавриловка
	ООО «Общепит» - столовая
	1

	7
	Ковернинский район, д. Сухоноска
	п/з им.Ленина филиал «Агрофирма Волготрансгаз» - кафе «Рандеву»
	7

	8
	р.п. Ковернино, ул. 50 лет ВЛКСМ, дом 5
	ИПБОЮЛ Никогосян Ш.Б. -  кафе
	1

	9
	р.п. Ковернино,  ул.50 лет ВЛКСМ 
	ООО «Сако» - кафе «Сако»
	2

	10
	р.п. Ковернино, ул. К.Маркса, дом 11 
	ИПБОЮЛ Восканян А.С. – кафе «Ширак»
	1

	11
	Ковернинский район, д. Анисимово
	ООО «Анисимово» - буфет д. Анисимово
	1

	12
	Ковернинский район, д.Понурово
	ООО «Семинский» - кафе 
	3

	13
	Ковернинский район, с. Хохлома
	ООО «Хохломич» - кафе
	3

	14
	р.п. Ковернино, ул.50лет ВЛКСМ
	ООО «Солидные люди» - кафе
	5

	15
	Ковернинский район, д. Гавриловка
	ООО «Лес» - кафе «Орхидея»
	4

	16
	р.п. Ковернино, ул. 1-Луговая, дом 1
	ООО «АПК «Мир» кафе «Гриль» 
	3

	17
	р.п. Ковернино, ул. 1-Луговая, дом 1
	ООО «АПК «Мир» кафе «Мир отдыха »
	5


8.9 ПАМЯТНИКИ ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЫ
На территории Ковернинского района Нижегородской области 25 объектов культурного наследия.
Перечень объектов культурного наследия приведен в таблице 8.14.
Таблица 8.14
Перечень объектов культурного наследия Ковернинского района Нижегородской области*
	№ п/п
	Наименование объекта
	Датировка
	Катего​рия охраны
	Нормативно-правовой акт**
	Местоположение объекта

	
	Памятники архитектуры
	
	
	
	

	1
	Жилой дом 

*Дом Т.П.Сеземова

 
	2-я пол.

XIX в.
	Р
	286

1157-IV
	р.п. Ковернино, 

ул. Коммунистов, 44 

 

	2
	Жилой дом 

 
	2-я пол.

XIX в.
	Р
	286
1157-IV
	р.п. Ковернино, 

ул. Коммунистов, 48 

	3
	Церковь Рождества Богородицы
	1828 г., 

1860-е гг.
	Р
	5-ОД (24)
	с.Хохлома

	4
	Казанская  церковь
	1822 г.
	Р
	5-ОД (24)
	д.Шадрино

	5
	Покровская церковь 
	конец XVIII в. – начало XIX в.

*1821 г.
	Р
	22, 8
	с. Белбаж 

*ул. Советская, д. 38

	6
	Комплекс Троицкого монастыря 

1. Троицкий собор 

2. Введенская 

    церковь 

3. Спасская 

    церковь 

4. Игуменский 

    корпус 

5. Келейный корпус

6. Келейный корпус

7. Ворота с фрагментом ограды 

 
	Основан в

Начале XVIII в.

1720–1726 гг.,

1809–1810 гг.

1732 г.

1815 г.

1-я пол.XIX в.

конец ХIХ в.

2-я пол.XIX в.

ХIХ в.
	Р
	8
	с. Белбаж 

*ул. Советская, дом 60 (литера Д)

*Ул. Советская, д. 64 

 

	7
	Церковь
	XIX в.
	Р
	5-ОД (24)
	д.Шляпино

	8
	Ансамбль Высоковско-Успенского монастыря 

*1. Успенский собор 

2. Колокольня 

3. Никольская церковь 

4. Церковь Трех Святителей 

 5. Келейный корпус 

6. Настоятельский корпус 

7. Юго-западная башня ограды  


	1834 г.

1800 гг (1830гг)

1827 г.

1835 г.

1820–1830 гг.

1860–1870 гг.

1820–1830 гг.
	Ф
	176, 559
	д. Высоково 

*д. Выселок Успенский, д.19

Литера А

Литера М

Литера Б

Литера К

Литера Д

Литера В

Литера П  

	9
	Дом И.И. Дурандина с резьбой 


	середина

XIX в.
	Р
	559
	д. Высоково 

 

	10
	Дом Г.Т. Дурандина с резьбой 
	середина

XIX в.
	Р
	559
	д. Высоково 

 

	11
	Успенская церковь

 
	1886 г.
	Р
	286
	д. Понурово 



	12
	Троицкая церковь 
	1817 г.
	Р
	471
	д. Скоробогатово 

*д. 7



	13
	Троицкая церковь 
	1782 г.
	Р
	471
	д. Сухоноска 



	14
	Часовня
	2-я пол.XIX в.
	Р
	5-ОД (24)
	с.Белбаж

	15
	Троицкая церковь
	нач. XX в.
	Р
	5-ОД (12)
	д. Васильево

	16
	Церковь Рождества Богородицы
	1859 г.
	Р
	5-ОД (24)
	д.Ключи

	17
	Старообрядческая церковь
	2-я пол.XIX в.
	Р
	5-ОД (24)
	д.Кошелево

	18
	Богословская церковь
	1903 г.
	Р
	5-ОД (12)
	д. Марково

	19
	Успенская  (единоверческая)  церковь
	1854 г.
	Р
	5-ОД (24)
	д.Мартыново

	20
	Никольская церковь
	XIX в.
	Р
	5-ОД (24)
	д.Содомово

	21
	Церковь 

(кладбищенская) 

с колокольней
	XVIII в.,,

 сер.XIX в.
	Р
	5-ОД (24)
	с.Филино

	
	Памятники истории
	
	
	
	

	22
	Дом, в котором находился уездный Совет рабочих и крестьянских депутатов
	1918–1922 гг.
	Р
	559
	р.п. Ковернино, 

Советская ул., 18 



	23
	Могила Лебедева Геннадия Степановича, Героя Советского Союза
	1912–1977 гг.
	Р
	342
	р.п. Ковернино, 

кладбище 



	24
	Могила Пряжениева 

Александра Михайловича, кавалера Ордена Славы трех 

степеней
	1904–1960 гг.
	Р
	342
	с. Белбаж, 

кладбище 



	25
	Могила Красикова Трофима Васильевича, Героя Социалистического Труда 


	1900–1972 гг.


	Р
	471
	д. Сухоноска, 

кладбище



	Примечания:

*  Ограничением использования территории является зона охраны объекта культурного наследия

**  Нормативно-правовые акты об отнесении к объектам культурного насделия:

286  Постановление Законодательного Собрания Нижегородской области от 16.09.1999 №286

176  Указ Президента Российской Федерации от 20.02.95 №176

471  Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 18.12.1989 № 471

5-ОД (12)  Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 12 мая 1999 г. №5-ОД

5-ОД (24)  Приказ комитета по охране и использованию историко-культурного наследия Нижнего Новгорода и Нижегородской области от 24 апреля 2000 г. №5-ОД

559  Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от  3 ноября 1983 г. №559

342  Решение областного Совета народных депутатов Нижегородской области от 26.07.1985 г. №342

22  Постановление Законодательного собрания Нижегородской области от 16.09.1999 г. №22




8.10 ОБРЕМЕНЕНИЯ ПРАВ, СВЯЗАННЫЕ C СОХРАНЕНИЕМ ОБЪЕКТОВ АРХЕОЛОГИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ, НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ, ПОДЛЕЖАЩИЕ ХОЗЯЙСТВЕННОМУ ОСВОЕНИЮ
B пределах границ территорий объектов археологического наследия, включая выявленные объекты археологического наследия, пользователи (собственники) земельных участков при проектировании и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязаны: 

- заключить со специально уполномоченным региональным госорганом охраны объектов культурного наследия (далее региональный госорган охраны объектов культурного наследия) Охранное обязательство по земельному участку, в пределах которого располагается объект археологического наследия (памятник археологии);

 - до начала проведения земляных, строительных, мелиоративных и иных работ согласовать c региональным госорганом охраны объектов культурного наследия проекты хозяйственного освоения земельных участков, проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ;

 - разработать в составе проекта строительства, хозяйственной и иной деятельности раздел об обеспечении сохранности объекта археологического наследия, получить на данный Раздел положительное заключение государственной экспертизы и представить данные документы в региональный госорган охраны объектов культурного наследия; 

- обеспечить организацию проведения и финансирование археологических работ в полном соответствии c разделом об обеспечении сохранности объекта археологического наследия.

На земельных участках, подлежащих хозяйственному освоению, расположенных вне границ территорий объектов археологического наследия и в охранных зонах объектов археологического наследия заказчик работ до начала землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ обязан: 

- обеспечить проведение и финансирование археологического обследования земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению; 

- представить в региональный госорган охраны объектов культурного наследия Заключение специализированной научно-исследовательской организации археологического профиля по результатам археологического обследования o наличии либо отсутствии объектов археологического наследия на земельном участке, подлежащем хозяйственному освоению; 

- в случае обнаружения в границе земельного участка, подлежащего хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта археологического наследия, в составе проектной документации на проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ разработать раздел об обеспечении сохранности обнаруженных объектов археологического наследия и представить его на согласование в региональный госорган охраны объектов культурного наследия;

 - при наличии на земельном участке обнаруженного объекта археологического наследия проектирование и проведение землеустроительных, земляные, строительные, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществлять в полном соответствии c разделом об обеспечении сохранности обнаруженного объекта археологического наследия.

РАЗДЕЛ 9.

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

9.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ЖИЛОГО ФОНДА

Данный раздел выполнен на основании материалов 1 этапа выполнения Схемы территориального планирования Ковернинского района.

Жилищный фонд Ковернинского района по статистическим данным за 2011 год составил 526,8 тыс. кв. м общей площади, из них в городской местности 154,5 тыс. кв. м или 29,32 %, в сельской местности – 372,3 тыс. кв. м или 70,68 %.
Средняя обеспеченность общей площадью по району в 2011 г. составила 26,4 кв. м на одного жителя, в том числе в городской местности – 22,4 кв.м на одного жителя, в сельской местности – 28,5 кв.м на одного жителя.
Общая характеристика жилого фонда представлена в таблице 9.1.

Характеристика жилого фонда по степени благоустройства приведена в таблице 9.2.

Динамика ввода жилого фонда (м2 общей площади) представлена в таблице 9.3.
Таблица 9.1
Общая характеристика жилого фонда

	Наименование
муниципального
образование
	Всего жилого фонда
	Индивидуальный (1,2 этажа)
	Среднеэтажный,

секционный

(многоквартирный)
	Дачи

	
	Кол-во домов
	Тыс.м2
общей площади
	Кол-во домов
	Тыс.м2
общей площади
	Кол-во домов
	Тыс.м2
общей площади
	Кол-во домов
	Тыс.м2
общей площади

	Городское поселение «рабочий поселок Ковернино»
	1754
	154,5
	1293
	64,3
	443
	90,2
	-
	-

	Сельские поселения
	6283
	372,3
	5586
	253,6
	697
	118,7
	1756
	67,939

	Итого:
	8037
	526,8
	6879
	317,9
	1140
	208,9
	1756
	67,939


Таблица 9.2
 Жилой фонд по степени благоустройства
	Наименование
муниципального
образование
	% обеспечения благоустройства от общего числа фонда 
	Индивидуальный жилой фонд,

тыс. м2
	Многоквартирный жилой фонд

тыс. м2
	% обеспечения благоустройства от общего числа фонда 

	
	Водопровод
	Канализация
	Отопление
	Горячее водоснабжение
	Газ
	
	
	

	Городское поселение «рабочий поселок Ковернино»
	70,6
	58,3
	52,8
	39,5
	77,5
	64,3
	90,2
	59,74

	Сельские поселения
	42,9
	23,09
	28,3
	12,9
	86,1
	253,6
	118,7
	38,66

	Итого:
	56,75
	40,70
	40,55
	26,03
	81,8
	317,9
	208,9
	49,2


Таблица 9.3

 Ввод жилого фонда
	Наименование
муниципального
образование
	2004 г.
	2005 г.
	2006 г.
	2007 г.
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.

	р.п. Ковернино
	-
	-
	-
	2037
	2520
	1164
	5178
	-

	Большемостовский сельсовет
	-
	-
	165
	381
	283
	3369
	2184
	204,3

	Гавриловский сельсовет
	-
	91
	80
	594,4
	138
	-
	1445
	-

	Горевский сельсовет
	-
	-
	-
	-
	-
	88
	-
	-

	Скоробогатовский сельсовет
	-
	-
	200
	300
	-
	175
	217
	135

	Хохломский сельсовет
	-
	-
	444
	512,6
	-
	115
	-
	96,6

	Итого:
	
	
	889
	3825
	2941
	4911
	9024
	435,9


В последние годы началось активное развитие ипотечного жилищного кредитования. Предоставлением ипотечных кредитов занимается непосредственно Нижегородская ипотечная компания. Проводится работа по:
- реализации программы "Обеспечение жильем молодых семей Нижегородской области; 

- реализация программы по предоставлению средств на приобретение жилья офицерам запаса и участникам военных действий; 

- выделению средств из бюджета района на предоставление безвозмездных субсидий на приобретение жилья работникам учреждений бюджетной сферы; 

- реализация программы «Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья";

- дети-сироты;

- ОЦП «Социально-экономическая поддержка молодых специалистов, работающих в учреждениях образования, здравоохранения, спорта и культуры Ковернинского муниципального района»

9.2 МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ЖИЛИЩНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

На конец 2011 года общий объем жилого фонда Ковернинского района (без учета городского поселния «рабочий поселок Ковернино») составил  372,3  тыс. м2. Жилой фонд в городском поселение «рабочий поселок Ковернино» составил – 154,5 тыс. м2. Общая площадь жилого фонда района — 526,8  тыс. м2.  Таким образом жилищная обеспеченность на район составляет 26,4 м2/чел., на сельские поселения – 28,5 м2/чел., на городскому поселению – 22,4 м2/чел. Минимальная обеспеченность жилой площадью, согласно нормативам градостроительного проектирования Нижегородской области — 25 м2/чел.
С учетом прогнозной численности населения, значительного увеличения объема жилого фонда не планируется. В первую очередь необходимо посредством генеральных планов муниципальных образований в составе муниципального района выявить возможность строительства в существующих границах населенных пунктов, за счет пустующих территорий, заброшенных домовладений, более эффективного использования существующих жилых территорий. Современные градостроительные исследования призывают с большой осторожностью относиться к малоэтажной низкой плотной застройке новых территорий. Это связано с тем, что такая застройка в долгосрочной перспективе порождает сложности, с которыми не справится не один бюджет. Имеется ввиду, что количество людей, проживающих на новых территориях, не смогут обеспечить своими налоговыми платежами даже малой части денег, необходимой на содержание и ремонт сети дорог, водопроводных и канализационных сетей. 
Из этого следует, что необходимо в градостроительной документации предусматривать строительство на новых территориях после того, как будут полностью использованы возможности строительства внутри существующих границ населенных пунктов.
РАЗДЕЛ 10.

РАЗВИТИЕ ПРОИЗВОДСТВА

10.1 СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Данный раздел выполнен на основании материалов 1 этапа выполнения Схемы территориального планирования Ковернинского района.
Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ и услуг собственными силами (по полному кругу предприятий) к началу 2011г составила 1111,6 млн. руб., темп роста к началу 2010 году 121,8%. В том числе по крупным и средним предприятиям отгрузка – 617,8 млн.руб., темп роста к началу 2010 году – 110,1 %.

Наибольший удельный вес по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг по крупным и средним предприятиям района имеет племзавод имени Ленина филиал ООО «Агрофирма  «Волготрансгаз»– 29,2 % (180,4 млн.руб.), ОАО «Агроплемкомбинат «Мир» - 14,7% (90,5 млн.руб.), СПК «Хохлома» - 12,1% (74,6 млн.руб.).
Основная доля в показателе отгрузки (по чистым видам экономической деятельности) приходится на обрабатывающие производства – на начало 2011 года – 39 %, на начало 2010 г. – 34,5 %, т.е. увеличение на 4,5 процентных пункта.

Отгрузка продукции по обрабатывающим производствам (по полному кругу предприятий) составила в сумме 433,4 млн.руб., темп роста к факту на начало 2010 год – 137,8 %. 

Обрабатывающими производствами занимается 31 предприятие района, в т.ч. 8 сельскохозяйственных предприятий. Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки по виду деятельности «обрабатывающие производства» занимает «обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки» – 245,1 млн.руб. (56,6%), «производство пищевых продуктов, включая напитки» – 178,2 млн.руб. (41,1%). 

Основной объем по обработке древесины и производству изделий из дерева приходится на ООО «ФанКор» - 136,6 млн.руб. (55,7%), ООО «Промысел» - 34,4 млн.руб (14,0%) и ООО «Лес Мастер» - 20,0 млн.руб. (8,2%); по производству пищевых продуктов - на племзавод имени Ленина филиал ООО «Агрофирма  «Волготрансгаз» –  116,9 млн.руб. (65,6 %), на ЗАО «Молокозавод «Пятницкий» - 32,1 млн.руб. (18,0%) и на СППК «Муравей» - 11,1 млн.руб. (6,2%). 

Значительный удельный вес в показателе отгрузки занимает сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство: на начало 2011 г. – 37,6 %, на начало 2010 г. – 38,9 %, т.е. снижение на 1,3 процентных пункта.  

Отгрузка продукции  по отрасли сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство (по полному кругу предприятий) составила в сумме 418,4 млн.руб., темп роста к факту на начало 2010 год – 117,8 %. 

В сельском хозяйстве работают 9 сельскохозяйственных предприятий, кроме того, 10 работающих крестьянских (фермерских) хозяйств. На территории Ковернинского муниципального района зарегистрировано 35 крестьянских (фермерских) хозяйств, но они не работают, а только числятся. Наибольший удельный вес в общем объеме отгрузки по виду деятельности «сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство» занимает «сельское хозяйство, охота и предоставление услуг в этих областях» - 359,6 млн.руб. (85,9%), «лесное хозяйство и предоставление услуг в этой области» - 58,8 млн.руб. (14,1%).

Основной объем по сельскому хозяйству, охоте и предоставлении услуг в этих областях приходится на ОАО «Агроплемкомбинат «Мир» - 72,5 млн.руб. (20,2%), СПК «Хохлома» - 63,2 млн.руб (17,6%) и племзавод имени Ленина филиал ООО «Агрофирма  «Волготрансгаз» - 61,5 млн.руб. (17,1%); по лесному хозяйству и предоставлению услуг в этой области - на ООО «Ковернино – Лес» - 37,7 млн.руб. (64,1%), на СПК «Колхоз имени Кутузова» –  7,4 млн.руб. (12,5 %) и на СПК «Ковернино» - 2,8 млн.руб. (4,8%).
Перечень основных товаропроизводителей района приведен в таблице 10.1.

Таблица 10.1

Основные товаропроизводители Ковернинского муниципального района
	№

п./п.
	Наименование предприятия
	Краткий список производимой продукции; лидерство на рынке и конкурентоспособность
	Численность

работающих (среднесписочная), чел.
	Объем продукции,

тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	1.
	Племзавод им. Ленина филиал ООО «Агрофирма 

«Волготрансгаз»
	Производство колбасных изделий: вареные, варено-- копченые, сырокопченые, полукопченые сосиски, сардельки, свинокопчености, ли-верные; производство молочной продукции (широкий ассортимент); производство изделий народных художественных промыслов (хохлома) более 220 наименований изделий; швейные изделия 
	472
	220002

	2.
	Сельскохозяйственный производственный потребительский кооператив (СППК) «Муравей»


	Производство продуктов 
из мяса
	1
	4381

	3.
	ОАО «Хохломский

художник»
	Обработка древесины и производство изделий из дерева (НХП – хохлома) более 300 наименований изделий: продукция с хохломской росписью, шкатулки деревянные, шкатулки с имитацией ценных пород дерева, столы и стулики сувенирные и др.
	3
	11200


Продолжение таблицы 10.1

	1
	2
	3
	4
	5

	4.
	ООО «Промысел»
	Обработка древесины и производство изделий из

дерева (НХЛ – хохлома)

более 30 наименований 

(шкатулки, ларцы, панно, наборы канцелярские, карандашницы и салфетницы и др.).
	88
	43637

	5.
	СПК «Хохлома»
	Производство продукции

сельского хозяйства, изде-

лий из дерева  (НХЛ –

хохлома) – более 120 наименований; пиломатериал, блоки окон-

ные, поддоны, швейные изделия, спецодежда. 
	241
	87708

	6.
	СПК «Сёминский»
	Производство продукции сельского хозяйства, изделий из дерева (НХП – хохлома) более 100 наименований; пиломатериал, оконные и дверные блоки, плинтуса
	197
	69864

	7.
	ОАО «АПК «Мир» 


	Производство сельскохо-

зяйственной продукции, 

мяса, муки, выпечка хлеба;

пиломатериал  
	314
	121590

	8.
	СПК «Ковернино»
	Производство сельскохо-

зяйственной продукции; 

обработка древесины и

производство изделий из 

дерева
	163
	49862

	9.
	ООО «ФанКор»

(ООО «Рось»)
	Обработка древесины и 

производство изделий из

дерева (фанера)
	72
	89021

	10.
	ИПБОЮЛ Никогосян Тарон Бабкенович 
	Производство рассольных сыров: «Брынза», «Сулугуни», «Чечел – НН» копченый (косичка), масло топленое
	10
	5153,8

	11.
	ЗАО «Молокозавод Пятницкий»
	Производство молочной продукции: 

Молоко 3,2% и 2,5% жирности,

Кефир 0,5%, 2,5%, 3,2%

Масло крестьянское и топленое

Сметана 20%

Сыры: «Адыгейский» и «Брынза»

Творог 5%, 9% и обезжиренный 
	29
	32297

	12.
	СПК «Горевский»
	Пиломатериал обрезной, не обрезной
	58
	29270

	13.
	ООО «Лес»
	Пиломатериал обрезной, не обрезной
	3
	1395,1

	14.
	ООО «Исток»
	Пиломатериал, брус, уголь древесный и др.
	10
	5433,4

	15.
	ООО «Контур – НН»
	Производство общестроительных работ по возведению зданий
	8
	5253

	16.
	ИПБОЮЛ Усанов Анатолий Константинович
	Обработка древесины и производство изделий из дерева
	48
	6878


Характеристики отгрузки товаров собственного производства, выполнения работ услуг собственными силами  по основным бюджетообразующим  предприятиям  Ковернинского муниципального  района представлены в таблице 10.2.
Таблица 10.2

Отгрузка товаров собственного производства, выполнение работ услуг собственными силами  по основным бюджетообразующим  предприятиям  Ковернинского муниципального  района

	№ п\п
	Наименование предприятия
	На начало 2012 г.
	Доля в общей отгрузки по району
	На начало 2011 г.
	Доля в общей  отгрузки по району
	Темп роста (спада)

	
	
	тыс.руб.
	(%)
	тыс.руб.
	(%)
	(%)

	
	Крупные предприятия:

	1
	п/з им. Ленина филиал «Агрофирма «Волготрансгаз»
	220002
	17,3
	180387
	16,2
	119,4

	2
	ОАО АПК «Мир»
	121590
	9,6
	90536
	8,1
	104,6

	3
	СПК «Хохлома»
	87708
	6,9
	74610
	6,7
	112,2

	4
	СПК «Семинский»
	69864
	5,5
	64754
	5,8
	125,9

	5
	СПК «Ковернино»
	60017
	4,7
	45489
	4,1
	122,4

	6
	СПК «Колхоз им. Кутузова»
	49862
	3,9
	49729
	4,5
	125,4

	7
	МУП «МСО «Ковернинская»
	25474
	2,0
	15013
	1,4
	63,6

	8
	МУП «ЖКХ «Ковернинское» 
	4266
	0,3
	23774
	2,1
	99,1

	9
	МП "Автопредприятие "Ковернинское" 
	20613
	1,6
	19952
	1,8
	106,4

	
	Малые предприятия

	1
	ЗАО «Пятницкий»
	89021
	7,0
	3055
	0,3
	11,2

	2
	ЗАО «Молокозавод «Пятницкий»
	61005
	4,8
	32066
	2,9
	0

	3
	ООО "Ковернино - Лес"
	55463
	4,4
	47910,7
	4,3
	181,3

	4
	СППК «Муравей»
	43637
	3,4
	11108
	1,0
	48,9

	5
	ООО «Промысел»
	32297
	2,5
	34362,3
	3,1
	135,1

	6
	ООО «Фанкор»
	0
	0
	136653
	12,3
	В 5,5 раз

	7
	ЗАО «Ковернинская ДПМК»
	4381
	0,3
	22614,2
	2,0
	61,0

	8
	ООО «Рось»
	4326,2
	0,3
	50342
	4,5
	В 2,9 раза


10.2 Мероприятия по развитию производства
Дальнейшее развитие агропромышленного комплекса, завершение строительства, реконструкции и модернизации  животноводческих комплексов в 9-ти сельскохозяйственных предприятиях: СПК «Семинский», СПК «Хохлома», ОАО «АПК «Мир», СПК «Колхоз им. Кутузова», СПК «Ковернино», СПК «Горевский», СПК «Каменский», СПК «Крутовский» и племзавод им.Ленина ф/л ООО «Агрофирма «Волготрансгаз» и КФХ «Глинкин А.А.». Приобретение высокопроизводительной техники и ввод в оборот неиспользуемых земель ежегодно не менее 500 га.

Строительство завода по производству топливных гранул из отходов лесодревесины (пеллет) и обеспечение стабильной работы, ООО «Приволжская биотопливная компания».
Строительство цеха по изготовлению деревянных изделий ООО «Промысел».

Разработка Белбажского месторождения каменной поваренной соли.
Строительство рентабельного кирпичного завода.

Строительство районной базы утилизации отходов лесопиления путем производства топливных брикетов ООО «УЗОЛА ВУД ФЮЭЛС».
Реконструкция цеха ООО «Рось» в р.п.Ковернино.
Приобретение оборудования ООО «Исток» в р.п.Ковернино.
Модернизация производства ОАО «Хохломской художник» в д.Семино.
Модернизация производства ООО «Промысел» в д.Семино.
Модернизация производства ЗАО «Пятницкий» в с.Панурово.
Модернизация производства ЗАО «Узольское» в р.п.Ковернино.
Реконструкция рыбного цеха ЗАО «Ковернинское райпо» в д.Семино.
Реконструкция молочного завода ООО «Агрофирма «Волготрансгаз».
Реконструкция кондитерского цеха, ООО "Общепит", р.п. Ковернино.
Реконструкция цеха ООО "Ковернинские колбасы" в р.п.Ковернино.
Приобретение оборудования, ОАО "Северный шелк" в р.п.Ковернино.
Модернизация растворобетонного узла, замена оборудования по обработке древесины, МУП МСО "Ковернинская".
В результате планируемых мероприятий создание более чем 566 новых рабочих мест.

Дальнейший рост заработной платы работающих и доведение ее до среднеобластного уровня.

Обеспечение опережающего роста производительности труда над темпами роста средней заработной платы на предприятиях района.
Согласно предложений Управления сельского хозяйства Администрации Ковернинского района, по новым инвестиционным проектам по модернизации и развитию сельскохозяйственных предприятий Ковернинского района, на 2013-2020 гг планируются следующие мероприятия, указанные в таблице 10.3.
Таблица 10.3
Мероприятия по модернизации и развитию сельскохозяйственных предприятий

	Экспликационный номер
	Мероприятия
	Месторасположения
	Временной период, г.

	1
	Реконструкция двора под безпривязное содержание ремонтного молодняка КРС на 100 голов
	д. Семино
	2012-2013

	2
	Строительство летней площадки для выращивания телят по холодному методу 
	д.Семино
	2014-2015

	3
	Реконструкция коровника №1,№2
	д.Семино
	2016-2017

	4
	Строительство двора беспривязного содержания на 400 гол
	д.Семино
	2012-2020

	5
	Реконструкция двора на 180 голов по выращиванию ремонтного молодняка КРС на 180 гол.
	д.Петрово
	2018-2019

	6
	Реконструкция животноводческого двора под беспривязное содержание ремонтного молодняка 
	д.Березовка
	2013-2014

	7
	Реконструкция телятника под беспривязное содержание 
	с.Хохлома
	2016-2017

	8
	Строительство двора для содержания ремонтного молодняка 
	с.Хохлома
	2017-2020

	9
	Реконструкция части здания свинокомплекса под телятник для выращивания ремонтного молодняка 1 двор 
	д.Черные
	2014

	10
	Реконструкция части здания свинокомплекса под телятник для выращивания ремонтного молодняка 2 двор 
	д.Черные
	2015

	11
	Реконструкция части здания свинокомплекса под телятник для выращивания ремонтного молодняка 3 двор 
	д.Черные
	2016

	12
	Строительство коровника на 400 гол с доильным залом и молочным блоком 
	д.Михайлово
	2013-2015

	13
	Строительство пилорамы
	д.Понурово
	2013

	14
	Строительство коровника СПК «Ковернино»
	д.Большие Мосты
	2007-2012

	15
	Строительство коровника СПК «Хохлома» д.Ермилово
	с.Хохлома
	2007-2012

	16
	Строительство телятника-профилактория СПК «Колхоз  им.Кутузова»
	д.Анисимово
	2007-2012

	17
	Реконструкция комплекса КРС ОАО АПК «Мир» д.Гавриловка
	д.Гавриловка
	2007-2012

	18
	Реконструкция коровника СПК «Горевский» 
	д.Горево
	2007-2012

	19
	Приобретение техники Сельхозорганизации района
	Ковернинский р-н
	2007-2012

	20
	Реконструкция свинарника под телятник СПК «Колхоз им. Кутузова»
	д.Анисимово
	2007-2012


РАЗДЕЛ 11.

ТЕХНИКО–ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА
Технико-экономические показатели проекта представлены в таблице 11.1.

Таблица 11.1

Показатели проекта

	№ п/п
	Показатели территориального планирования
	Единица измере-ния
	Современ-ное состояние на 2011 г.
	2020 г.
	2030 г.

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	I
	Территория

	1.1
	Всего 
	га
	233978,0
	233978,0
	233978,0

	II
	Административно-территориальное устройство

	2.1
	Статус муниципального образования
	-
	муници-пальный район
	муници-пальный район
	муници-пальный район

	2.2
	Число городских поселений
	единиц
	1
	1
	1

	2.3
	Число сельских поселений
	единиц
	5
	5
	5

	2.4
	Количество населенных пунктов
	единиц
	184
	184
	173

	III
	Население

	3.1
	Всего 
	чел.
	19951
	18228
	18846

	3.2
	в том числе:    городского
	чел.
	6892
	6296
	6510

	3.3
	                   сельского
	чел.
	13059
	11932
	12336

	3.4
	Плотность населения района
	чел. на га
	0,085
	0,078
	0,081

	IV
	Объекты социального и культурно-бытового обслуживания местного значения

	4.1
	Детские дошкольные учреждения
	единиц
	18
	19
	19

	
	
	мест
	1170
	1410
	1410

	4.2
	Общеобразовательные школы
	единиц
	15
	15
	15

	
	
	мест
	3404
	3404
	3404

	4.3
	Больничные учреждения
	число
	2
	2
	2

	
	
	коек
	153
	153
	153

	4.4
	ФАП
	объект
	15
	15
	15

	4.5
	Амбулатории/поликлиники
	объект
	5
	5
	5

	4.6
	Станций скорой помощи
	объект
	1
	1
	1

	V
	Транспортная инфраструктура

	5.1
	Протяженность автомобильных дорог общего пользования, всего
	км
	703.9
	703.9
	715,3

	
	 в том числе: федерального значения
	км
	-
	-
	-

	
	регионального и межмуниципального значения
	км
	458,3
	458,3
	469,7

	
	местного значения
	км
	245,6
	245,6
	245,6

	5.2
	Плотность автодорожной сети
	км/га
	0,003
	0,003
	0,003

	5.3
	Протяженность железнодорожных путей
	км
	-
	-
	-

	5.4
	Количество паромных переправ
	едениц
	-
	-
	-

	5.5
	Протяженность судоходных речных путей с гарантированными глубинами
	км
	-
	-
	-

	5.6
	Трубопроводный транспорт:
	
	
	
	

	
	- протяженность газового трубопровода
	км
	89,17
	89,17
	89,17

	
	- протяженность нефтепродуктопроводов
	км
	-
	-
	-

	VI
	Инженерная инфраструктура

	
	Электроснабжение
	
	
	
	

	6.1
	Протяженность сетей всего
	км
	1235,34
	1235,34
	1235,34

	
	 В том числе:   35 кВ
	
	39,8
	39,8
	39,8

	
	                         110 кВ
	
	20,2
	20,2
	20,2

	6.2
	Количество понизительных подстанций высокого входного напряжения на территории района
	единиц
	3
	3
	3

	
	 В том числе: 
с макс. входным напряжением 35 кВ
	единиц
	2
	2
	2

	
	с макс. входным напряжением 110 кВ
	единиц
	1
	1
	1

	6.3
	Водоснабжение

	
	Кол-во источников водоснабжения
	едениц
	46
	41
	49

	6.4
	Водоотведение

	
	Кол-во очистных сооружений
	едениц
	4
	7
	9

	6.5
	Газоснабжение

	
	Протяженность сетей всего
	км
	122,6
	188,1
	324,8

	
	Количество ГРС на территории района
	единиц
	1
	1
	1

	VII
	Ритуальное обслуживание населения

	7.1
	Общее количество кладбищ действующих// закрытых
	единиц
	150//14
	150//14
	150//14

	7.2
	Общее количество крематориев
	единиц
	-
	-
	-

	VIII
	Охрана природы и рациональное природопользование

	8.1
	Мест складирования отходов всего
	единиц
	23
	16
	9

	8.2
	в том числе: 
                   поселковые и сельские свалки
	единиц
	12
	6
	0

	8.3
	                скотомогильник
	единиц
	11
	10
	9

	8.4
	                полигон ТБО
	единиц
	-
	-
	-

	8.5
	                мусоронакопительный пункт
	единиц
	-
	-
	-


[2]


